## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Дымково | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Дымково ТСН 1 ао | 4801.1237 | 4802.0998 | 120 | 117.12 | 117.12 | 0 | 0
0,4 Дымково ТСН 2 ао | 27313.917 | 27314.192 | 120 | 33 | 33 | 0 | 0
10 Дымково Т 1 ап | 6158.9784 | 6159.4656 | 20000 | 9744 | 9744 | 0 | 0
10 Дымково Т 2 ап | 6130.8894 | 6130.8894 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Дымково ТСН 2 ао | 543.935 | 543.9568 | 2000 | 43.6 | 43.6 | 0 | 0
10 Дымково-АЗС ао | 6951.3753 | 6952.2704 | 2000 | 1790.2 | 1790.2 | 0 | 0
10 Дымково-Добрынино ао | 1380.28 | 1381.649 | 2000 | 2738 | 2738 | 0 | 0
10 Дымково-Каликино ао | 1504.1792 | 1506.7155 | 2000 | 5072.6 | 5072.6 | 0 | 0
10 Дымково-Мастерские ао | 6622.4114 | 6622.4464 | 2000 | 70 | 70 | 0 | 0
10 Дымково-Микрорайон ао | 7099.687 | 7099.687 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао | 59.5312 | 59.5312 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап | 60.1373 | 60.1373 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао | 53.7872 | 53.7872 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап | 5350.5054 | 5354.6006 | 66000 | 270283.2 | 270283.2 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ао | 43.0072 | 43.0072 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ап | 5649.8502 | 5654.1292 | 66000 | 282414 | 282414 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ао | 4430.638 | 4434.802 | 66000 | 274824 | 274824 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап | 336.3824 | 336.3824 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ао | 4431.1126 | 4433.759 | 66000 | 174662.4 | 174662.4 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ап | 81.5524 | 81.5524 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао | 347.2337 | 347.2337 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково Т 1 ап | 2843.7088 | 2848.17 | 21000 | 93685.2 | 93685.2 | 0 | 0
35 Дымково Т 2 ап | 1512.6558 | 1512.6558 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао | 9059.8835 | 9062.3326 | 10500 | 25715.8125 | 25715.8125 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ап | 1.6581 | 1.6581 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор 1 ао | 9196.0676 | 9199.6605 | 10500 | 37725.1875 | 37725.1875 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор 1 ап | 2.9526 | 2.9526 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор 2 ао | 7915.5745 | 7919.1439 | 10500 | 37478.4375 | 37478.4375 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор 2 ап | 3.6724 | 3.6724 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1216396.7575 | 1216396.7575 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Дымково ТСН 1 ао |  |  | 120
0,4 Дымково ТСН 2 ао |  |  | 120
10 Дымково Т 1 ап | 148.5802 | 148.8122 | 20000 | 4640 | 4640 | 0 | 0
10 Дымково Т 2 ап | 5617.0204 | 5617.0204 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Дымково ТСН 2 ао |  |  | 2000
10 Дымково-АЗС ао | 447.452 | 448.1218 | 2000 | 1339.6 | 1339.6 | 0 | 0
10 Дымково-Добрынино ао | 5046.0102 | 5046.9506 | 2000 | 1880.8 | 1880.8 | 0 | 0
10 Дымково-Каликино ао | 2489.0314 | 2489.9152 | 2000 | 1767.6 | 1767.6 | 0 | 0
10 Дымково-Мастерские ао | 3157.2462 | 3157.284 | 2000 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0
10 Дымково-Микрорайон ао | 7958.227 | 7958.227 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао | 7481.995 | 7481.995 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап | 1168.8736 | 1168.8736 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао | 1463.945 | 1465.623 | 66000 | 110748 | 110748 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап | 481.9992 | 482.001 | 66000 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ао | 1358.082 | 1359.718 | 66000 | 107976 | 107976 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ап | 555.0896 | 555.0928 | 66000 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ао | 642.582 | 642.6438 | 66000 | 4078.8 | 4078.8 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап | 1966.0808 | 1968.0818 | 66000 | 132066 | 132066 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ао | 163.0092 | 163.0092 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ап | 1632.8748 | 1635.0324 | 66000 | 142401.6 | 142401.6 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао | 8820.1452 | 8820.1452 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково Т 1 ап | 1998.7444 | 2002.45 | 21000 | 77817.6 | 77817.6 | 0 | 0
35 Дымково Т 2 ап | 1061.4408 | 1061.4408 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао | 3607.8272 | 3609.4942 | 10500 | 17503.5 | 17503.5 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ап | 3155.9794 | 3155.9794 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор 1 ао | 4017.381 | 4017.381 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор 1 ап | 2732.7214 | 2732.7214 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор 2 ао | 7630.5496 | 7633.119 | 10500 | 26978.7 | 26978.7 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор 2 ап | 1149.5178 | 1149.5178 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 629603.8 | 629603.8 | 0