## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Дымково | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Дымково ТСН 1 ао | 3.9 | 8.1 | 7.17 | 10.44 | 8.61 | 12.15 | 3.63 | 3.72 | 3.75 | 4.62 | 4.89 | 4.65 | 2.46 | 4.35 | 4.98 | 4.86 | 3.81 | 2.46 | 2.37 | 2.37 | 2.82 | 2.28 | 6.45 | 2.28 | 117.12
| 0,4 Дымково ТСН 2 ао | 0.84 | 1.44 | 5.25 | 7.5 | 2.67 | 1.77 | 0.81 | 0.69 | 0.84 | 0.69 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.9 | 0.72 | 0.81 | 0.75 | 0.72 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 33
| 10 Дымково Т 1 ап | 364 | 332 | 330 | 330 | 330 | 330 | 356 | 450 | 680 | 770 | 666 | 654 | 540 | 406 | 372 | 354 | 348 | 310 | 320 | 316 | 316 | 326 | 306 | 238 | 9744
| 10 Дымково Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дымково ТСН 2 ао | 1.2 | 2 | 5.6 | 8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 43.6
| 10 Дымково-АЗС ао | 73.8 | 66.4 | 67 | 63 | 66.8 | 65.8 | 71.4 | 71.8 | 111.2 | 112.4 | 95.4 | 96.4 | 62.4 | 95 | 96 | 75.2 | 77.8 | 61.8 | 63 | 54.8 | 59.4 | 54.8 | 66.4 | 62.2 | 1790.2
| 10 Дымково-Добрынино ао | 74.8 | 62.4 | 61.6 | 61.6 | 62.8 | 69.6 | 102 | 124.4 | 158.4 | 145.6 | 142 | 144.8 | 118.8 | 137.6 | 140 | 138.8 | 132.8 | 116 | 124.8 | 128.8 | 127.2 | 140.8 | 126 | 96.4 | 2738
| 10 Дымково-Каликино ао | 213.6 | 195.2 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 183.4 | 179.6 | 250.4 | 406 | 506.6 | 425.6 | 409.2 | 354.8 | 168 | 129.2 | 133.2 | 131.6 | 127.6 | 127.8 | 128 | 125.6 | 126.6 | 105.4 | 72.8 | 5072.6
| 10 Дымково-Мастерские ао | 2 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 4 | 3.6 | 4 | 4.4 | 3.2 | 2.4 | 70
| 10 Дымково-Микрорайон ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково ОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково ОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ап | 13437.6 | 15180 | 15404.4 | 15378 | 15246 | 14163.6 | 12592.8 | 11708.4 | 9622.8 | 8976 | 8883.6 | 7906.8 | 8712 | 8646 | 9662.4 | 9292.8 | 10269.6 | 10560 | 9728.4 | 9873.6 | 10124.4 | 10296 | 10850.4 | 13767.6 | 270283.2
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ап | 13873.2 | 15668.4 | 15853.2 | 15853.2 | 15721.2 | 14665.2 | 13160.4 | 12342 | 10084.8 | 9464.4 | 9438 | 8382 | 9279.6 | 9121.2 | 10150.8 | 9768 | 10705.2 | 11088 | 10230 | 10362 | 10665.6 | 10890 | 11378.4 | 14269.2 | 282414
| 110 Дымково-К.Городок ао | 17384.4 | 21357.6 | 21621.6 | 22294.8 | 22387.2 | 19628.4 | 15826.8 | 13147.2 | 6745.2 | 4897.2 | 5398.8 | 4184.4 | 6375.6 | 5557.2 | 7194 | 6573.6 | 8791.2 | 9226.8 | 7167.6 | 7352.4 | 7378.8 | 8804.4 | 9873.6 | 15655.2 | 274824
| 110 Дымково-К.Городок ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-Полдарса ао | 6349.2 | 6230.4 | 6151.2 | 5478 | 5200.8 | 5517.6 | 6124.8 | 7220.4 | 8184 | 8276.4 | 7933.2 | 7365.6 | 6850.8 | 7510.8 | 7708.8 | 7642.8 | 7431.6 | 7682.4 | 7880.4 | 8329.2 | 8804.4 | 8078.4 | 8236.8 | 8474.4 | 174662.4
| 110 Дымково-Полдарса ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-У.Алексеево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково Т 1 ап | 3229.8 | 2969.4 | 3166.8 | 3141.6 | 3074.4 | 3360 | 3439.8 | 3225.6 | 4103.4 | 4523.4 | 4330.2 | 4074 | 4221 | 4317.6 | 4565.4 | 4489.8 | 4435.2 | 4422.6 | 4603.2 | 4250.4 | 4279.8 | 3985.8 | 3805.2 | 3670.8 | 93685.2
| 35 Дымково Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Морозовица ао | 729.75 | 706.125 | 628.6875 | 607.6875 | 686.4375 | 770.4375 | 879.375 | 1018.5 | 1379.4375 | 1455.5625 | 1193.0625 | 1164.1875 | 1081.5 | 1475.25 | 1489.6875 | 1185.1875 | 1274.4375 | 1363.6875 | 1396.5 | 1384.6875 | 1123.5 | 958.125 | 921.375 | 842.625 | 25715.8125
| 35 Дымково-Морозовица ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Новатор 1 ао | 1375.5 | 1250.8125 | 1391.25 | 1387.3125 | 1315.125 | 1416.1875 | 1399.125 | 1224.5625 | 1535.625 | 1719.375 | 1749.5625 | 1628.8125 | 1736.4375 | 1593.375 | 1725.9375 | 1840.125 | 1773.1875 | 1708.875 | 1787.625 | 1606.5 | 1746.9375 | 1664.25 | 1589.4375 | 1559.25 | 37725.1875
| 35 Дымково-Новатор 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Новатор 2 ао | 1374.1875 | 1252.125 | 1389.9375 | 1387.3125 | 1315.125 | 1416.1875 | 1403.0625 | 1227.1875 | 1513.3125 | 1697.0625 | 1728.5625 | 1607.8125 | 1715.4375 | 1573.6875 | 1704.9375 | 1817.8125 | 1753.5 | 1689.1875 | 1764 | 1586.8125 | 1732.5 | 1669.5 | 1594.6875 | 1564.5 | 37478.4375
| 35 Дымково-Новатор 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 58487.7775 | 65284.4025 | 66276.095 | 66200.4525 | 65611.5675 | 61602.7325 | 55542.0025 | 52019.26 | 44535.165 | 42554.11 | 41994.8875 | 37628.1825 | 41057.155 | 40611.1825 | 44949.2325 | 43321.885 | 47133.055 | 48363.82 | 45201.645 | 45381.09 | 46493.3675 | 47003.275 | 48865.27 | 60279.145 | 1216396.7575
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Дымково | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Дымково ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Дымково ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Дымково Т 1 ап | 124 | 116 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 | 200 | 444 | 508 | 380 | 368 | 276 | 212 | 204 | 188 | 184 | 136 | 132 | 132 | 120 | 120 | 124 | 120 | 4640
| 10 Дымково Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дымково ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Дымково-АЗС ао | 46 | 41.6 | 41.6 | 39.2 | 41.6 | 41.2 | 42 | 44.8 | 87.6 | 84 | 71.6 | 81.2 | 45.2 | 85.6 | 80.4 | 64.4 | 68 | 51.2 | 50.4 | 46.8 | 44 | 41.6 | 50.8 | 48.8 | 1339.6
| 10 Дымково-Добрынино ао | 59.2 | 57.6 | 57.6 | 56.4 | 58 | 57.2 | 59.2 | 65.6 | 115.2 | 103.6 | 104.4 | 116.4 | 75.6 | 107.2 | 112.4 | 105.2 | 101.2 | 71.6 | 70 | 70.4 | 66 | 66.4 | 64 | 60.4 | 1880.8
| 10 Дымково-Каликино ао | 30.4 | 29.2 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 23.2 | 105.6 | 267.6 | 347.6 | 227.2 | 192.8 | 173.2 | 32.8 | 26.8 | 28.4 | 27.2 | 24 | 23.2 | 23.6 | 22 | 22.8 | 21.6 | 20.8 | 1767.6
| 10 Дымково-Мастерские ао | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 75.6
| 10 Дымково-Микрорайон ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково ОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково ОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ао | 7576.8 | 8949.6 | 9160.8 | 8910 | 8619.6 | 8065.2 | 7339.2 | 6283.2 | 2204.4 | 594 | 1346.4 | 818.4 | 3207.6 | 1636.8 | 1768.8 | 1544.4 | 2098.8 | 3511.2 | 3207.6 | 3379.2 | 3854.4 | 4316.4 | 5029.2 | 7326 | 110748
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ао | 7510.8 | 8910 | 9147.6 | 8923.2 | 8580 | 8052 | 7220.4 | 6138 | 2178 | 435.6 | 1108.8 | 686.4 | 2956.8 | 1478.4 | 1623.6 | 1386 | 1993.2 | 3366 | 3036 | 3234 | 3696 | 4118.4 | 4923.6 | 7273.2 | 107976
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2
| 110 Дымково-К.Городок ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 1359.6 | 607.2 | 1135.2 | 0 | 198 | 26.4 | 462 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078.8
| 110 Дымково-К.Городок ап | 10388.4 | 12922.8 | 13437.6 | 13134 | 12632.4 | 11536.8 | 9913.2 | 7695.6 | 1900.8 | 66 | 673.2 | 132 | 2296.8 | 699.6 | 1478.4 | 950.4 | 1914 | 3036 | 2521.2 | 2547.6 | 3154.8 | 3960 | 5227.2 | 9847.2 | 132066
| 110 Дымково-Полдарса ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-Полдарса ап | 5834.4 | 5966.4 | 5979.6 | 5794.8 | 5610 | 5662.8 | 5808 | 6151.2 | 5610 | 5187.6 | 5412 | 5042.4 | 6362.4 | 5227.2 | 5187.6 | 5332.8 | 5544 | 6547.2 | 6507.6 | 6679.2 | 6824.4 | 6679.2 | 6771.6 | 6679.2 | 142401.6
| 110 Дымково-У.Алексеево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково Т 1 ап | 2461.2 | 2368.8 | 2444.4 | 2444.4 | 2431.8 | 2415 | 2473.8 | 2620.8 | 3599.4 | 3792.6 | 3822 | 3612 | 3326.4 | 3528 | 3981.6 | 3969 | 4179 | 3717 | 3746.4 | 3582.6 | 3490.2 | 3372.6 | 3271.8 | 3166.8 | 77817.6
| 35 Дымково Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Морозовица ао | 567 | 569.1 | 468.3 | 434.7 | 489.3 | 468.3 | 438.9 | 499.8 | 919.8 | 982.8 | 837.9 | 869.4 | 661.5 | 1043.7 | 1047.9 | 905.1 | 968.1 | 940.8 | 926.1 | 911.4 | 735 | 560.7 | 632.1 | 625.8 | 17503.5
| 35 Дымково-Морозовица ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Новатор 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Новатор 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Новатор 2 ао | 831.6 | 787.5 | 873.6 | 892.5 | 856.8 | 852.6 | 896.7 | 945 | 1201.2 | 1257.9 | 1344 | 1241.1 | 1190.7 | 1089.9 | 1325.1 | 1383.9 | 1461.6 | 1251.6 | 1245.3 | 1178.1 | 1226.4 | 1287.3 | 1203.3 | 1155 | 26978.7
| 35 Дымково-Новатор 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 35433 | 40721.8 | 41747.1 | 40764.8 | 39459.5 | 37289.9 | 34330.2 | 30752.4 | 18782 | 14973.3 | 15977.5 | 14338.1 | 20575.4 | 15342 | 16865.8 | 16322.8 | 18581.9 | 22655.8 | 21469.4 | 21788.1 | 23236 | 24549 | 27322 | 36326 | 629603.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Дымково
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Дымково |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч