## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Золотавцево | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап | 1484.7796 | 1485.8424 | 10 | 10.628 | 10.628 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 1 ап | 1014.8695 | 1017.7446 | 3000 | 8625.3 | 8625.3 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 2 ап | 307.1112 | 307.1112 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао | 454.2585 | 455.1134 | 1000 | 854.9 | 854.9 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао | 232.0582 | 232.4265 | 1000 | 368.3 | 368.3 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ао | 2264.1734 | 2269.1026 | 1500 | 7393.8 | 7393.8 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ап | 0.056 | 0.056 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао | 7.909 | 7.909 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап | 64.981 | 64.981 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17252.928 | 17252.928 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап | 84.518 | 84.9672 | 10 | 4.492 | 4.492 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 1 ап | 610.727 | 613.3084 | 3000 | 7744.2 | 7744.2 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 2 ап | 226.2169 | 226.2169 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао | 106.8056 | 107.0146 | 1000 | 209 | 209 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао | 144.3108 | 144.6863 | 1000 | 375.5 | 375.5 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ао | 1566.495 | 1571.2802 | 1500 | 7177.8 | 7177.8 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ап | 0.0392 | 0.0392 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао | 2.434 | 2.434 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап | 40.9895 | 40.9895 | 2000 | 0 | 0 | 0