## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Золотавцево ТСН 1 ап | 0.208 | 1.332 | 1.66 | 1.32 | 1.52 | 0.82 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.2 | 0.204 | 0.204 | 0.212 | 0.204 | 0.208 | 0.212 | 0.212 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.212 | 0.208 | 10.628
| 10 Золотавцево Т 1 ап | 224.4 | 203.7 | 203.4 | 204 | 209.1 | 219 | 272.4 | 300.3 | 533.1 | 539.7 | 521.1 | 596.4 | 394.2 | 567.3 | 546.3 | 489.9 | 449.4 | 321.6 | 320.1 | 308.4 | 318.3 | 327.3 | 296.1 | 259.8 | 8625.3
| 10 Золотавцево Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао | 25.1 | 21.4 | 21.8 | 20.3 | 20.8 | 22.7 | 38.3 | 36.5 | 39.3 | 44.4 | 36.6 | 37.8 | 42.4 | 35.2 | 34.7 | 37.3 | 40.2 | 44.4 | 42.7 | 44.6 | 42.5 | 51.1 | 43.7 | 31.1 | 854.9
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао | 8.2 | 7.7 | 8.9 | 7.1 | 6.7 | 10.6 | 12.5 | 11.2 | 23.2 | 27.9 | 21.8 | 25 | 15.8 | 22.6 | 22.5 | 25.3 | 15.1 | 15.4 | 16.2 | 15.2 | 12.7 | 14.9 | 12.8 | 9 | 368.3
| 10 Золотавцево-Ишутино ао | 190.8 | 174.45 | 172.35 | 175.95 | 181.5 | 185.4 | 221.55 | 252.45 | 469.8 | 466.65 | 462.15 | 532.65 | 336.3 | 508.2 | 488.7 | 426.45 | 393.75 | 261.9 | 261.15 | 248.25 | 262.95 | 261.6 | 239.55 | 219.3 | 7393.8
| 10 Золотавцево-Ишутино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 448.708 | 408.582 | 408.11 | 408.67 | 419.62 | 438.52 | 544.954 | 600.654 | 1065.604 | 1078.85 | 1041.854 | 1192.054 | 788.912 | 1133.504 | 1092.408 | 979.162 | 898.662 | 643.516 | 640.366 | 616.666 | 636.666 | 655.116 | 592.362 | 519.408 | 17252.928
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Золотавцево ТСН 1 ап | 0.208 | 0.124 | 0.104 | 0.12 | 0.108 | 0.148 | 0.188 | 0.188 | 0.184 | 0.184 | 0.192 | 0.192 | 0.208 | 0.196 | 0.208 | 0.208 | 0.212 | 0.22 | 0.224 | 0.22 | 0.22 | 0.216 | 0.216 | 0.204 | 4.492
| 10 Золотавцево Т 1 ап | 215.4 | 206.7 | 207.9 | 207.3 | 207 | 203.4 | 216.6 | 237.6 | 485.7 | 477.3 | 452.7 | 549.6 | 311.1 | 526.5 | 523.8 | 470.4 | 430.5 | 297.9 | 276.3 | 270.9 | 252.6 | 252.3 | 240.9 | 223.8 | 7744.2
| 10 Золотавцево Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 7 | 8.6 | 10 | 9.5 | 11.6 | 8.5 | 8 | 10.6 | 10.8 | 11.6 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 9.1 | 7.8 | 209
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 9.4 | 10.9 | 23.7 | 31.3 | 25.4 | 29.8 | 14.3 | 27.2 | 26.4 | 37.8 | 12.6 | 13 | 13.7 | 11.1 | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 8.5 | 375.5
| 10 Золотавцево-Ишутино ао | 201 | 192.6 | 193.2 | 192.6 | 193.35 | 188.4 | 200.4 | 219.45 | 456 | 438.9 | 418.35 | 511.5 | 285.75 | 491.7 | 491.1 | 423 | 407.7 | 274.2 | 252.75 | 249.3 | 233.25 | 232.65 | 222.45 | 208.2 | 7177.8
| 10 Золотавцево-Ишутино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 431.608 | 414.224 | 416.104 | 414.92 | 414.558 | 407.348 | 434.288 | 475.938 | 972.584 | 956.284 | 906.642 | 1100.592 | 622.958 | 1054.096 | 1049.508 | 942.008 | 861.812 | 596.92 | 553.474 | 542.02 | 506.07 | 506.066 | 482.466 | 448.504 | 15510.992
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотавцево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотавцево |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч