## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кузино ТСН 1 ао | 39200.934 | 39201.7602 | 8 | 6.61 | 6.61 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ао | 1407.4984 | 1408.7382 | 4000 | 4959.2 | 4959.2 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ао | 7603.1842 | 7603.9754 | 4000 | 3164.8 | 3164.8 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао | 3098.796 | 3099.2833 | 1000 | 487.3 | 487.3 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао | 7147.934 | 7149.8438 | 1000 | 1909.8 | 1909.8 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая береза ао | 5444.1464 | 5444.3474 | 1000 | 201 | 201 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао | 1829.117 | 1829.1284 | 1000 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао | 5635.8836 | 5637.0744 | 2000 | 2381.6 | 2381.6 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао | 9779.4558 | 9779.9866 | 2000 | 1061.6 | 1061.6 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао | 7923.6017 | 7925.6406 | 1000 | 2038.8125 | 2038.8125 | 0 | 0
|  |  |  | 16222.1225 | 16222.1225 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кузино ТСН 1 ао |  |  | 8
10 Кузино Т 1 ао | 6675.5568 | 6676.554 | 4000 | 3988.8 | 3988.8 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ао | 8328.605 | 8329.3242 | 4000 | 2876.8 | 2876.8 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао | 4446.896 | 4447.372 | 1000 | 476 | 476 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао | 3089.611 | 3089.611 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая береза ао | 8828.44 | 8828.7398 | 1000 | 299.8 | 299.8 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао | 2539.537 | 2539.5414 | 1000 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао | 6612.6172 | 6613.5538 | 2000 | 1873.2 | 1873.2 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао | 7101.0174 | 7101.5064 | 2000 | 978 | 978 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао | 7439.3826 | 7441.0164 | 1000 | 1633.8 | 1633.8 | 0 | 0