## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кузино ТСН 1 ао | 0.274 | 0.272 | 0.276 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.27 | 0.286 | 0.274 | 0.28 | 0.274 | 0.278 | 0.276 | 0.272 | 0.272 | 0.276 | 0.278 | 0.276 | 0.278 | 0.276 | 0.274 | 0.276 | 0.276 | 0.274 | 6.61
| 10 Кузино Т 1 ао | 132.8 | 120 | 125.6 | 129.6 | 132.8 | 148 | 191.2 | 243.2 | 279.2 | 299.2 | 285.6 | 277.6 | 189.6 | 250.4 | 283.2 | 267.2 | 237.6 | 214.4 | 214.4 | 212 | 208 | 196.8 | 172 | 148.8 | 4959.2
| 10 Кузино Т 2 ао | 76 | 69.6 | 64.8 | 72.8 | 87.2 | 124.8 | 149.6 | 173.6 | 178.4 | 171.2 | 178.4 | 160.8 | 144 | 148 | 143.2 | 136 | 138.4 | 152 | 150.4 | 158.4 | 148 | 129.6 | 115.2 | 94.4 | 3164.8
| 10 Кузино-Аристово ао | 15.9 | 15 | 14.9 | 14.9 | 13.7 | 15.6 | 23 | 22.1 | 22.9 | 21.4 | 19.6 | 21.9 | 18.3 | 20.1 | 19.5 | 21.9 | 25.7 | 21.9 | 27 | 25.5 | 24.2 | 25.4 | 20.9 | 16 | 487.3
| 10 Кузино-Козлово ао | 38.2 | 36.4 | 33.2 | 42 | 52.2 | 85.6 | 99.2 | 118.8 | 123.8 | 115.6 | 121.8 | 107.8 | 87.6 | 92.6 | 86.2 | 79 | 76 | 85.8 | 90.2 | 91.4 | 78.2 | 61.8 | 56.2 | 50.2 | 1909.8
| 10 Кузино-Кривая береза ао | 6.2 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 8.2 | 9.6 | 8.2 | 9.8 | 9 | 10.2 | 9.2 | 8.6 | 9.8 | 9 | 9.2 | 12.2 | 10 | 8.8 | 8.2 | 6.8 | 201
| 10 Кузино-Максимово ао | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 11.4
| 10 Кузино-Мех.завод 1 ао | 57.6 | 60.4 | 62.8 | 65.6 | 54 | 60 | 89.2 | 123.2 | 136.4 | 144.4 | 134.8 | 124 | 98.8 | 110 | 131.2 | 121.6 | 105.2 | 94.8 | 100.4 | 104.8 | 110.4 | 111.2 | 99.6 | 81.2 | 2381.6
| 10 Кузино-Мех.завод 2 ао | 32.4 | 27.2 | 25.2 | 24.8 | 28 | 33.2 | 43.6 | 46.4 | 47.2 | 45.6 | 49.6 | 44.4 | 47.6 | 45.2 | 48.8 | 48.8 | 52.8 | 56.8 | 52 | 54.4 | 60 | 59.2 | 50.8 | 37.6 | 1061.6
| 10 Кузино-Парфеново ао | 57.75 | 43.3125 | 46 | 47.625 | 63.4375 | 70.4375 | 77.4375 | 95 | 117.125 | 130.0625 | 128.4375 | 128.3125 | 70.875 | 117.1875 | 130.3125 | 120.75 | 104.5 | 95.4375 | 84.6875 | 80.375 | 71.375 | 58.5625 | 49.0625 | 50.75 | 2038.8125
| Сумма | 417.324 | 378.3845 | 379.176 | 404.199 | 438.4115 | 545.7115 | 681.3075 | 831.986 | 913.699 | 938.9425 | 927.1115 | 875.4905 | 666.651 | 794.3595 | 852.2845 | 804.526 | 750.878 | 731.0135 | 728.9655 | 739.951 | 710.849 | 652.0385 | 572.6385 | 486.224 | 16222.1225
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кузино ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 Кузино Т 1 ао | 130.4 | 128 | 127.2 | 128.8 | 126.4 | 130.4 | 126.4 | 137.6 | 218.4 | 228.8 | 231.2 | 244 | 150.4 | 218.4 | 221.6 | 220.8 | 200.8 | 148.8 | 152.8 | 153.6 | 144 | 145.6 | 140 | 134.4 | 3988.8
| 10 Кузино Т 2 ао | 96.8 | 96.8 | 96 | 96 | 96 | 112.8 | 110.4 | 116 | 128 | 134.4 | 144 | 140.8 | 123.2 | 130.4 | 129.6 | 138.4 | 137.6 | 132.8 | 133.6 | 136.8 | 120 | 116 | 110.4 | 100 | 2876.8
| 10 Кузино-Аристово ао | 19.2 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18.6 | 18.2 | 18.4 | 20 | 18.4 | 19.2 | 21 | 19.6 | 18.2 | 18.4 | 19.8 | 21.4 | 22 | 22.4 | 23.4 | 20.6 | 21.8 | 21 | 19.4 | 476
| 10 Кузино-Козлово ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кузино-Кривая береза ао | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 11 | 12.2 | 12 | 13.2 | 13.8 | 12.8 | 12 | 12.4 | 12.8 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.6 | 12.8 | 14 | 12.6 | 11.8 | 299.8
| 10 Кузино-Максимово ао | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 4.4
| 10 Кузино-Мех.завод 1 ао | 65.6 | 65.6 | 65.2 | 66 | 63.6 | 64 | 62.8 | 71.2 | 93.2 | 98 | 96.4 | 100.4 | 82.4 | 93.2 | 96 | 96 | 89.2 | 72.4 | 74 | 74.8 | 71.2 | 73.2 | 70.8 | 68 | 1873.2
| 10 Кузино-Мех.завод 2 ао | 39.2 | 38 | 38.4 | 38.4 | 38 | 38.8 | 36.8 | 39.2 | 40.8 | 38.4 | 42.8 | 42.4 | 41.6 | 39.2 | 40.4 | 43.6 | 43.6 | 42.8 | 43.2 | 44 | 42.4 | 43.2 | 42.4 | 40.4 | 978
| 10 Кузино-Парфеново ао | 45.4 | 43.2 | 42.6 | 44 | 43.8 | 47.4 | 45 | 48.6 | 104.8 | 111.6 | 115.6 | 122.8 | 48.2 | 106.6 | 107.4 | 104.8 | 89.2 | 54.4 | 56.2 | 55.4 | 52.4 | 49.8 | 48.4 | 46.2 | 1633.8
| Сумма | 408.4 | 402 | 400.2 | 404 | 397.2 | 423.4 | 410.2 | 442 | 617.6 | 643.2 | 662.6 | 685.4 | 478.2 | 618.2 | 625.8 | 636.4 | 596.4 | 486.8 | 496.8 | 502.8 | 463.4 | 463.8 | 445.6 | 420.4 | 12130.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кузино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кузино |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч