## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао | 13300.1856 | 13301.7296 | 10 | 15.44 | 15.44 | 0 | 0
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 13326.47 | 13328.02 | 10 | 15.5 | 15.292 | 0.208 | 1.34
10 Ломоватка Т 1 ап | 251.404 | 253.104 | 2000 | 3400 | 3400 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 251.4532 | 253.1531 | 2000 | 3399.8 | 3400 | -0.2 | -0.01
10 Ломоватка-ДЭС ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 111.0802 | 111.5557 | 1000 | 475.5 | 475.6 | -0.1 | -0.02
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 56.6286 | 56.6286 | 1000 | 0
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 336.601 | 339.0268 | 1000 | 2425.8 | 2425.9 | -0.1 | 0
35 Ломоватка Т 1 ап | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Ломоватка Т 1 ап RS (архив) | 0 |  | 100 |  | 0
|  |  |  | 9732.04 | 9732.232 | -0.192
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао |  |  | 10
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS |  |  | 10
10 Ломоватка Т 1 ап | 122.4628 | 123.4892 | 2000 | 2052.8 | 2052.8 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 122.4832 | 123.5095 | 2000 | 2052.6 | 2052.4 | 0.2 | 0.01
10 Ломоватка-ДЭС ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 97.5631 | 98.2692 | 1000 | 706.1 | 706.2 | -0.1 | -0.01
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 6.823 | 6.823 | 1000 | 0
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 141.4935 | 142.7513 | 1000 | 1257.8 | 1257.8 | 0 | 0
35 Ломоватка Т 1 ап | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Ломоватка Т 1 ап RS (архив) | 0 |  | 100 |  | 0