## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.352 | 0.832 | 0.808 | 0.768 | 0.824 | 0.776 | 0.72 | 0.696 | 0.768 | 0.696 | 0.76 | 0.536 | 0.744 | 0.752 | 0.712 | 0.608 | 0.704 | 0.632 | 0.744 | 0.664 | 0.504 | 15.44
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 0.244 | 0.28 | 0.284 | 0.276 | 0.68 | 0.752 | 0.8 | 0.744 | 0.872 | 0.732 | 0.724 | 0.744 | 0.672 | 0.7 | 0.688 | 0.656 | 0.752 | 0.732 | 0.648 | 0.676 | 0.62 | 0.708 | 0.696 | 0.612 | 15.292
| 10 Ломоватка Т 1 ап | 95.2 | 86.4 | 82 | 82.8 | 85.6 | 96.4 | 118.8 | 163.2 | 188.8 | 200.8 | 192 | 194.8 | 179.6 | 164 | 168.8 | 163.6 | 164.8 | 152.4 | 148.8 | 152 | 146.4 | 139.2 | 125.6 | 108 | 3400
| 10 Ломоватка Т 1 ап RS | 95.2 | 86.4 | 81.8 | 83 | 85.4 | 96.6 | 118.4 | 163.6 | 188.4 | 201 | 191.8 | 195 | 179.4 | 164.2 | 168.8 | 163.6 | 164.6 | 152.8 | 148.4 | 152 | 146.6 | 139.4 | 125.2 | 108.4 | 3400
| 10 Ломоватка-ДЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 10.8 | 8.4 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7 | 10.7 | 19.2 | 42.9 | 52.9 | 54.2 | 50.9 | 30.8 | 19.8 | 23.4 | 23.4 | 19.3 | 15 | 12.7 | 10.6 | 8.5 | 10.1 | 10.4 | 10.9 | 475.6
| 10 Ломоватка-Пихтово ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ломоватка-Поселок ао RS | 71.3 | 66 | 62.1 | 63.5 | 65.6 | 75.9 | 90.4 | 119.3 | 121.3 | 122.7 | 117.3 | 121.1 | 124 | 120.2 | 125.1 | 117.2 | 121.6 | 109 | 110 | 114.7 | 110.6 | 102.4 | 94 | 80.6 | 2425.9
| 35 Ломоватка Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Ломоватка Т 1 ап RS (архив) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| Сумма | 273.024 | 247.76 | 234.364 | 237.928 | 245.912 | 277.46 | 339.868 | 466.868 | 543.048 | 578.852 | 556.72 | 563.312 | 515.168 | 469.66 | 487.324 | 469.2 | 471.804 | 430.644 | 421.156 | 430.68 | 413.352 | 392.552 | 356.56 | 309.016 | 9732.232
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ломоватка Т 1 ап | 70.4 | 66.4 | 66.4 | 65.6 | 64.8 | 66.4 | 67.2 | 70.8 | 117.2 | 132.8 | 132.4 | 129.2 | 111.6 | 82.4 | 84.8 | 87.6 | 91.6 | 85.6 | 83.6 | 80.8 | 81.6 | 73.6 | 70.4 | 69.6 | 2052.8
| 10 Ломоватка Т 1 ап RS | 70.2 | 66.4 | 66.4 | 65.4 | 65.2 | 66.4 | 67 | 71 | 117 | 133 | 132 | 129.6 | 111.4 | 82.4 | 84.6 | 88 | 91.6 | 85.4 | 83.6 | 80.6 | 81.6 | 74 | 70.4 | 69.2 | 2052.4
| 10 Ломоватка-ДЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 19.9 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 19 | 18.7 | 19.6 | 60.5 | 75.1 | 74.7 | 71.4 | 43.6 | 21.2 | 23.7 | 22.3 | 21 | 22.1 | 22.1 | 18.9 | 19.4 | 18.9 | 19.4 | 20.1 | 706.2
| 10 Ломоватка-Пихтово ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ломоватка-Поселок ао RS | 48.4 | 46.3 | 46 | 45.3 | 44.7 | 45.8 | 46.5 | 47.5 | 50.7 | 53.6 | 53.8 | 55.2 | 63 | 56.4 | 57.6 | 60.8 | 64.4 | 56.9 | 56.1 | 56.7 | 56 | 50.7 | 48.4 | 47 | 1257.8
| 35 Ломоватка Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Ломоватка Т 1 ап RS (архив) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| Сумма | 208.9 | 197.8 | 197.4 | 195 | 193.3 | 197.6 | 199.4 | 208.9 | 345.4 | 394.5 | 392.9 | 385.4 | 329.6 | 242.4 | 250.7 | 258.7 | 268.6 | 250 | 245.4 | 237 | 238.6 | 217.2 | 208.6 | 205.9 | 6069.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ломоватка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ломоватка |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч