## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новатор ТСН 1 ао | 0.625 | 0.63 | 0.63 | 0.625 | 0.63 | 0.625 | 0.625 | 0.62 | 0.625 | 0.615 | 0.625 | 0.635 | 0.625 | 0.62 | 0.62 | 0.625 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.625 | 0.63 | 0.625 | 0.625 | 15.045
| 10 Новатор Т 1 ап RS | 1277.4 | 1158 | 1291.8 | 1286.4 | 1216.8 | 1315.8 | 1299 | 1125 | 1413.6 | 1587 | 1612.2 | 1502.4 | 1608 | 1474.2 | 1590 | 1697.4 | 1629.6 | 1578 | 1653 | 1480.2 | 1615.2 | 1534.8 | 1466.4 | 1440 | 34852.2
| 10 Новатор Т 2 ап RS | 1275 | 1157.4 | 1288.2 | 1283.4 | 1213.8 | 1314.6 | 1299.6 | 1122.6 | 1385.4 | 1561.8 | 1586.4 | 1474.8 | 1584.6 | 1452.6 | 1564.2 | 1671 | 1602 | 1554 | 1627.8 | 1458 | 1598.4 | 1533 | 1465.2 | 1437.6 | 34511.4
| 10 Новатор-Валга ао RS | 93.8 | 84.4 | 77.8 | 77 | 80 | 88 | 128 | 160.8 | 169.6 | 153 | 145.8 | 145.8 | 140.6 | 145.4 | 134.2 | 135.6 | 136 | 138.6 | 168 | 169.2 | 174.2 | 185.4 | 162.4 | 128.8 | 3222.4
| 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 95.8 | 95.2 | 90 | 94.8 | 91.2 | 95 | 92.2 | 114 | 398 | 418.4 | 470.8 | 356.4 | 370.8 | 436.2 | 394 | 448.4 | 444.8 | 314 | 469.2 | 464.6 | 391.8 | 110 | 110.8 | 114.6 | 6481
| 10 Новатор-Показатель ао RS | 40.6 | 39.2 | 38.2 | 38.8 | 37.8 | 43.8 | 52.4 | 61.6 | 98.4 | 92 | 80 | 95.8 | 71.6 | 88 | 86.2 | 78.6 | 71.8 | 53.8 | 54.4 | 58 | 54 | 56 | 53.8 | 44.4 | 1489.2
| 10 Новатор-Поселок ао RS | 131.9 | 115.3 | 104.1 | 106.2 | 112.4 | 120.8 | 172.5 | 196 | 195.1 | 193.7 | 200.3 | 185.2 | 196 | 195.1 | 187.6 | 184.3 | 195.1 | 198.8 | 215.4 | 229.2 | 220.7 | 235 | 212.2 | 177.6 | 4280.5
| 10 Новатор-ФК 1 ао RS | 1087.6 | 979.6 | 1124 | 1114.8 | 1046 | 1133.6 | 1078.8 | 851.2 | 846.8 | 1016.4 | 998 | 1000.8 | 1096.8 | 890 | 1063.2 | 1114.8 | 1049.6 | 1127.2 | 1016.8 | 848 | 1048.8 | 1240.4 | 1193.2 | 1197.2 | 25163.6
| 10 Новатор-ФК 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новатор-ФК 2 ао RS | 1101.6 | 1002.4 | 1145.2 | 1137.6 | 1062.8 | 1149.6 | 1073.6 | 864.8 | 1091.2 | 1274.8 | 1304.8 | 1192.8 | 1315.6 | 1167.2 | 1289.2 | 1406.8 | 1333.6 | 1300 | 1356.8 | 1169.2 | 1322.4 | 1241.2 | 1198.8 | 1215.2 | 28717.2
| 10 Новатор-ФК 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5104.325 | 4632.13 | 5159.93 | 5139.625 | 4861.43 | 5261.825 | 5196.725 | 4496.62 | 5598.725 | 6297.715 | 6398.925 | 5954.635 | 6384.625 | 5849.32 | 6309.22 | 6737.525 | 6463.13 | 6265.04 | 6562.03 | 5877.04 | 6426.125 | 6136.43 | 5863.425 | 5756.025 | 138732.545
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новатор ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 Новатор Т 1 ап RS | 877.8 | 838.2 | 921 | 937.8 | 904.2 | 900 | 937.2 | 984 | 1244.4 | 1298.4 | 1390.8 | 1270.2 | 1230.6 | 1152.6 | 1353 | 1421.4 | 1492.2 | 1276.2 | 1309.2 | 1248 | 1284 | 1297.8 | 1223.4 | 1179 | 27971.4
| 10 Новатор Т 2 ап RS | 858 | 815.4 | 900.6 | 915.6 | 882.6 | 877.8 | 919.2 | 961.8 | 1200.6 | 1251 | 1331.4 | 1237.8 | 1189.8 | 1096.2 | 1312.8 | 1366.8 | 1439.4 | 1246.2 | 1240.2 | 1179 | 1222.2 | 1278 | 1203 | 1156.8 | 27082.2
| 10 Новатор-Валга ао RS | 58.8 | 56.4 | 54 | 54.2 | 55.8 | 57.2 | 62.6 | 66.4 | 84 | 81.6 | 78.6 | 81.8 | 71 | 83 | 75.8 | 73.6 | 73.4 | 71.6 | 78.2 | 80 | 75.2 | 69.8 | 64 | 59.8 | 1666.8
| 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 174.6 | 182.4 | 168 | 183.2 | 169.2 | 182.2 | 167.2 | 180.8 | 305.4 | 341.4 | 408 | 235.8 | 289.2 | 395.8 | 288.2 | 397 | 385 | 224.2 | 430.6 | 427.4 | 404.6 | 192 | 190.8 | 195 | 6518
| 10 Новатор-Показатель ао RS | 32.4 | 31.4 | 31.4 | 31.6 | 31.6 | 31.4 | 30.8 | 37.6 | 98.6 | 86.8 | 73.6 | 92 | 58.8 | 88 | 77.6 | 79 | 78.8 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 33.2 | 33.4 | 33 | 31.4 | 1235.8
| 10 Новатор-Поселок ао RS | 70.3 | 66.2 | 64.1 | 64.3 | 64 | 63.1 | 65.4 | 76.4 | 82.5 | 82.5 | 83.1 | 83.5 | 82.6 | 80.4 | 78.5 | 85 | 86.9 | 88.2 | 83.6 | 86.1 | 82 | 84.4 | 78.7 | 71.6 | 1853.4
| 10 Новатор-ФК 1 ао RS | 646 | 600.4 | 699.6 | 700.8 | 678.8 | 660.8 | 708.4 | 737.2 | 859.2 | 878.4 | 908.4 | 954.8 | 876.8 | 674 | 992.8 | 954 | 1038.8 | 1011.2 | 805.6 | 746 | 809.2 | 1037.6 | 969.6 | 925.2 | 19873.6
| 10 Новатор-ФК 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новатор-ФК 2 ао RS | 756 | 718 | 805.2 | 819.2 | 786.8 | 783.2 | 822.8 | 848.4 | 1018.8 | 1081.2 | 1174 | 1062.4 | 1048.8 | 927.2 | 1157.6 | 1202 | 1274 | 1122.4 | 1120 | 1055.6 | 1108.4 | 1162 | 1092 | 1054 | 24000
| 10 Новатор-ФК 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 3473.9 | 3308.4 | 3643.9 | 3706.7 | 3573 | 3555.7 | 3713.6 | 3892.6 | 4893.5 | 5101.3 | 5447.9 | 5018.3 | 4847.6 | 4497.2 | 5336.3 | 5578.8 | 5868.5 | 5076.2 | 5105.2 | 4861.5 | 5018.8 | 5155 | 4854.5 | 4672.8 | 110201.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новатор
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новатор |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч