## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Палема ТСН 1 ао | 390762.1256 | 390773.0925 | 1 | 10.9669 | 10.9669 | 0 | 0
0,4 Палема ТСН 2 ао | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ао | 0.002 | 0.002 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап | 377.9332 | 377.9332 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап RS | 377.9793 | 377.9793 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ао | 0.1542 | 0.1542 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап | 1689.8724 | 1690.1702 | 2000 | 595.6 | 595.6 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS | 1689.8887 | 1690.1865 | 2000 | 595.6 | 595.6 | 0 | 0
10 Палема-Мир ао RS | 88.767 | 88.8627 | 1000 | 95.7 | 95.7 | 0 | 0
10 Палема-Прислон ао RS | 62.9561 | 63.0991 | 1000 | 143 | 143 | 0 | 0
10 Палема-РП 1 ао RS | 281.4899 | 281.8211 | 1000 | 331.2 | 331.1 | 0.1 | 0.03
10 Палема-РП 2 ао RS | 63.9608 | 63.9781 | 1000 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао | 0.1378 | 0.1378 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS | 0.1384 | 0.1384 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 245.8014 | 245.9028 | 7000 | 709.8 | 709.8 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS | 245.849 | 245.9504 | 7000 | 709.8 | 710.5 | -0.7 | -0.1
|  |  |  | 3208.9669 | 3209.5669 | -0.6
реактивная энергия
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Палема ТСН 1 ао |  |  | 1
0,4 Палема ТСН 2 ао |  |  | 20
10 Палема Т 1 ао | 0.0126 | 0.0126 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап | 305.604 | 305.604 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап RS | 305.637 | 305.6371 | 2000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ао | 0.1012 | 0.1012 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап | 1138.9374 | 1139.354 | 2000 | 833.2 | 833.2 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS | 1138.9501 | 1139.3666 | 2000 | 833 | 833 | 0 | 0
10 Палема-Мир ао RS | 80.4943 | 80.6067 | 1000 | 112.4 | 112.4 | 0 | 0
10 Палема-Прислон ао RS | 68.4435 | 68.6979 | 1000 | 254.4 | 254.4 | 0 | 0
10 Палема-РП 1 ао RS | 178.8643 | 179.2543 | 1000 | 390 | 390.1 | -0.1 | -0.03
10 Палема-РП 2 ао RS | 81.1923 | 81.2726 | 1000 | 80.3 | 80.3 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао | 2.2526 | 2.2526 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS | 2.2538 | 2.2538 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 176.3588 | 176.532 | 7000 | 1212.4 | 1212.4 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS | 176.3868 | 176.5599 | 7000 | 1211.7 | 1212.4 | -0.7 | -0.06