## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Палема ТСН 1 ао | 0.22437 | 0.2275 | 0.2175 | 0.1275 | 0.13 | 1.8494 | 1.25 | 0.63125 | 0.45813 | 0.22937 | 0.275 | 0.40312 | 0.35938 | 0.71062 | 1.1369 | 0.445 | 0.27437 | 0.49062 | 0.36062 | 0.33687 | 0.2925 | 0.12437 | 0.2175 | 0.195 | 10.9669
| 0,4 Палема ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 2 ап | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 18.4 | 18.8 | 20.8 | 23.2 | 28.4 | 26 | 28.8 | 25.6 | 25.2 | 23.2 | 32.4 | 34 | 37.2 | 28.8 | 26.8 | 26.8 | 25.6 | 24.4 | 24.4 | 22.8 | 21.6 | 595.6
| 10 Палема Т 2 ап RS | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 21 | 23 | 28.6 | 25.8 | 29 | 25.4 | 25.2 | 23.2 | 32.4 | 34 | 37.6 | 28.6 | 26.8 | 26.6 | 25.6 | 24.4 | 24.6 | 22.6 | 21.6 | 595.6
| 10 Палема-Мир ао RS | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4 | 5 | 95.7
| 10 Палема-Прислон ао RS | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 7.4 | 5 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 9.7 | 6.5 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 5 | 4.9 | 143
| 10 Палема-РП 1 ао RS | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 12.1 | 12.2 | 16.3 | 15.7 | 19.3 | 15.6 | 15 | 13.2 | 17.3 | 17 | 20.4 | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 15.2 | 13 | 13.7 | 12.7 | 10.8 | 331.1
| 10 Палема-РП 2 ао RS | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 17.3
| 35 Палема-Луза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ап | 22.4 | 22.4 | 21 | 22.4 | 23.8 | 28 | 28 | 33.6 | 30.8 | 33.6 | 29.4 | 29.4 | 28 | 37.8 | 39.2 | 43.4 | 32.2 | 32.2 | 30.8 | 30.8 | 29.4 | 28 | 28 | 25.2 | 709.8
| 35 Палема-Луза ап RS | 22.4 | 22.4 | 21.7 | 22.4 | 23.8 | 27.3 | 28 | 34.3 | 30.1 | 33.6 | 30.1 | 29.4 | 28 | 37.1 | 39.9 | 42.7 | 32.9 | 31.5 | 31.5 | 30.1 | 29.4 | 28.7 | 27.3 | 25.9 | 710.5
| Сумма | 98.0244 | 96.3275 | 95.5175 | 99.3275 | 104.03 | 119.4494 | 126.05 | 153.8313 | 138.6581 | 153.9294 | 135.775 | 134.5031 | 125.7594 | 172.2106 | 181.8369 | 198.145 | 150.9744 | 144.1906 | 142.2606 | 137.7369 | 131.9925 | 130.1244 | 123.1175 | 115.795 | 3209.5669
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Палема ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Палема ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Палема Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 10 Палема Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 2 ап | 33.2 | 34 | 34.8 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.2 | 37.6 | 34.8 | 38.8 | 34.8 | 34.8 | 31.6 | 35.6 | 36.4 | 42 | 33.6 | 32.8 | 32.8 | 33.6 | 35.6 | 33.6 | 33.6 | 35.2 | 833.2
| 10 Палема Т 2 ап RS | 33 | 34 | 34.8 | 33.6 | 33.8 | 33.6 | 33 | 37.8 | 34.8 | 38.6 | 35 | 34.6 | 31.6 | 35.6 | 36.6 | 42 | 33.4 | 32.8 | 32.8 | 33.6 | 35.8 | 33.6 | 33.4 | 35.2 | 833
| 10 Палема-Мир ао RS | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 112.4
| 10 Палема-Прислон ао RS | 10.6 | 11 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 10.4 | 10.6 | 11.1 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 11 | 11 | 11.7 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 10.8 | 11.9 | 10.6 | 10.5 | 11.1 | 254.4
| 10 Палема-РП 1 ао RS | 14.3 | 14.8 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | 18.8 | 17.9 | 22 | 18.2 | 17.2 | 14.3 | 18.6 | 18.9 | 22.7 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.9 | 15.6 | 15 | 14.7 | 15.7 | 390.1
| 10 Палема-РП 2 ао RS | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 80.3
| 35 Палема-Луза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ап | 49 | 51.8 | 51.8 | 49 | 50.4 | 50.4 | 49 | 54.6 | 49 | 53.2 | 49 | 50.4 | 46.2 | 50.4 | 51.8 | 58.8 | 47.6 | 49 | 47.6 | 50.4 | 51.8 | 50.4 | 49 | 51.8 | 1212.4
| 35 Палема-Луза ап RS | 49 | 51.1 | 51.8 | 49.7 | 50.4 | 50.4 | 49 | 53.9 | 49 | 53.2 | 49.7 | 49.7 | 46.9 | 50.4 | 51.8 | 58.1 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 49.7 | 52.5 | 49.7 | 49 | 52.5 | 1212.4
| Сумма | 197.1 | 205.1 | 208 | 199.6 | 202.4 | 201.5 | 197.3 | 221.9 | 202.3 | 222.7 | 203.4 | 204.2 | 188.2 | 208.1 | 214 | 243.4 | 196.9 | 196.1 | 194.4 | 200.9 | 211.6 | 201.1 | 198.3 | 209.9 | 4928.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Палема
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Палема |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч