## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Покрово | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Покрово ТСН 2 ао | 27267.8777 | 27267.9097 | 20 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0
10 Покрово Т 1 ао | 2667.0252 | 2667.0252 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ао | 3281.4322 | 3281.8732 | 2000 | 882 | 882 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао | 3872.7314 | 3873.3552 | 1000 | 623.8 | 623.8 | 0 | 0
10 Покрово-Кузьминская ао | 0.6682 | 0.6682 | 600 | 0 | 0 | 0
10 Покрово-Чучеры ао | 6205.6188 | 6205.945 | 600 | 195.72 | 195.72 | 0 | 0
10 Покрово-Ярыгино ао | 7010.6888 | 7010.7158 | 2000 | 54 | 54 | 0 | 0
|  |  |  | 1756.16 | 1756.16 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Покрово ТСН 2 ао |  |  | 20
10 Покрово Т 1 ао | 6924.9926 | 6924.9926 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ао | 1534.494 | 1535.107 | 2000 | 1226 | 1226 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао | 3254.2234 | 3255.0236 | 1000 | 800.2 | 800.2 | 0 | 0
10 Покрово-Кузьминская ао | 0.0002 | 0.0002 | 600 | 0 | 0 | 0
10 Покрово-Чучеры ао | 1805.97 | 1806.3998 | 600 | 257.88 | 257.88 | 0 | 0
10 Покрово-Ярыгино ао | 139.824 | 139.9256 | 2000 | 203.2 | 203.2 | 0 | 0