## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Покрово ТСН 2 ао | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.64
| 10 Покрово Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Покрово Т 2 ао | 23 | 22.6 | 21.8 | 22 | 23.2 | 27.8 | 32.4 | 44.8 | 53 | 51.6 | 46.6 | 44 | 39.2 | 43 | 40.4 | 41.8 | 42.4 | 42.6 | 42.2 | 41.2 | 39.2 | 37.6 | 32.2 | 27.4 | 882
| 10 Покрово-Ильинское ао | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 15.8 | 20 | 22.2 | 33.2 | 42 | 39 | 34.8 | 32 | 27.2 | 32.6 | 28.4 | 30.4 | 27.6 | 27.8 | 29.4 | 26.6 | 25.2 | 26.6 | 22.2 | 19 | 623.8
| 10 Покрово-Кузьминская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Покрово-Чучеры ао | 4.68 | 4.68 | 4.2 | 4.92 | 5.04 | 5.4 | 7.8 | 9.12 | 8.28 | 9.6 | 9.36 | 9.24 | 9.6 | 7.44 | 9.6 | 9.12 | 12.24 | 11.64 | 9.84 | 11.88 | 11.04 | 8.04 | 6.96 | 6 | 195.72
| 10 Покрово-Ярыгино ао | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2 | 54
| Сумма | 45.905 | 44.905 | 43.23 | 44.145 | 45.665 | 55.63 | 64.425 | 89.145 | 105.705 | 102.63 | 92.785 | 87.665 | 78.03 | 85.465 | 80.825 | 83.35 | 84.265 | 84.865 | 84.27 | 81.705 | 77.87 | 75.065 | 64.185 | 54.43 | 1756.16
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Покрово ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Покрово Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Покрово Т 2 ао | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 47 | 46 | 45 | 54 | 53 | 55 | 58 | 52 | 53 | 53 | 57 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 50 | 49 | 46 | 1226
| 10 Покрово-Ильинское ао | 28.8 | 29 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 30.8 | 29.6 | 30.4 | 37.6 | 36.8 | 36.8 | 37.8 | 33.2 | 36.8 | 35.6 | 36.6 | 39 | 39.4 | 37.4 | 34.2 | 31.4 | 32 | 31.2 | 29.6 | 800.2
| 10 Покрово-Кузьминская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Покрово-Чучеры ао | 9.6 | 9.6 | 9.12 | 9.12 | 9.48 | 9 | 9.24 | 9.24 | 9.96 | 11.16 | 11.52 | 12.36 | 11.88 | 9.96 | 10.92 | 12.6 | 14.4 | 12.6 | 10.92 | 12.6 | 12.24 | 10.56 | 9.84 | 9.96 | 257.88
| 10 Покрово-Ярыгино ао | 8.4 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 8 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 8 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 203.2
| Сумма | 92.8 | 92.6 | 90.92 | 91.32 | 91.08 | 95.2 | 92.44 | 92.24 | 109.96 | 108.96 | 111.72 | 117.36 | 105.88 | 107.76 | 107.52 | 115 | 123.6 | 120.2 | 113.12 | 110.4 | 103.04 | 101.76 | 98.44 | 93.96 | 2487.28
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Покрово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Покрово |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч