## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао | 90738.028 | 90770.82 | 1 | 32.792 | 32.792 | 0 | 0
10 Полдарса Т 1 ап | 7472.2425 | 7474.216 | 4000 | 7894 | 7894 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап | 79.7395 | 79.7395 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао | 0.4405 | 0.4405 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао | 6937.7915 | 6940.5055 | 1500 | 4071 | 4071 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао | 8331.9205 | 8333.224 | 2000 | 2607 | 2607 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао | 3099.9655 | 3100.6335 | 2000 | 1336 | 1336 | 0 | 0
110 Полдарса СМВ ао (архив) |  |  | 33000
110 Полдарса СМВ ап (архив) |  |  | 33000
110 Полдарса Т 1 ап | 1557.698 | 1557.9455 | 33000 | 8167.5 | 8167.5 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап | 934.403 | 934.403 | 33000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24108.292 | 24108.292 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао |  |  | 1
10 Полдарса Т 1 ап | 4471.6815 | 4472.872 | 4000 | 4762 | 4762 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап | 74.107 | 74.107 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао | 99996.652 | 99996.652 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао | 2580.0685 | 2581.5145 | 1500 | 2169 | 2169 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао | 6002.797 | 6003.8095 | 2000 | 2025 | 2025 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао | 1788.08 | 1788.4425 | 2000 | 725 | 725 | 0 | 0
110 Полдарса СМВ ао (архив) |  |  | 33000
110 Полдарса СМВ ап (архив) |  |  | 33000
110 Полдарса Т 1 ап | 773.1385 | 773.3275 | 33000 | 6237 | 6237 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап | 510.9155 | 510.9155 | 33000 | 0 | 0 | 0