## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Полдарса ТСН 1 ао | 1.458 | 1.296 | 1.212 | 1.268 | 1.15 | 1.114 | 1.296 | 1.434 | 1.518 | 1.516 | 1.652 | 1.338 | 1.44 | 1.38 | 1.682 | 1.414 | 1.172 | 1.346 | 1.64 | 1.22 | 1.164 | 1.276 | 1.458 | 1.348 | 32.792
| 10 Полдарса Т 1 ап | 260 | 244 | 226 | 234 | 260 | 278 | 348 | 366 | 412 | 410 | 386 | 394 | 358 | 362 | 336 | 334 | 340 | 348 | 334 | 350 | 362 | 354 | 314 | 284 | 7894
| 10 Полдарса Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Братское ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Кичуга ао | 147 | 129.75 | 115.5 | 120.75 | 118.5 | 129.75 | 161.25 | 178.5 | 202.5 | 201.75 | 182.25 | 206.25 | 183 | 195.75 | 178.5 | 174.75 | 177 | 179.25 | 178.5 | 181.5 | 194.25 | 189 | 179.25 | 166.5 | 4071
| 10 Полдарса-Кичуга ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-ЛПХ ао | 80 | 77 | 76 | 71 | 73 | 84 | 125 | 132 | 147 | 139 | 138 | 131 | 115 | 112 | 112 | 114 | 109 | 116 | 114 | 121 | 118 | 118 | 97 | 88 | 2607
| 10 Полдарса-Школа ао | 36 | 32 | 30 | 37 | 63 | 62 | 63 | 65 | 72 | 77 | 74 | 65 | 69 | 61 | 55 | 54 | 62 | 61 | 48 | 56 | 57 | 56 | 45 | 36 | 1336
| 110 Полдарса СМВ ао (архив) | [24 empty] | 0
| 110 Полдарса СМВ ап (архив) | [24 empty] | 0
| 110 Полдарса Т 1 ап | 264 | 247.5 | 231 | 231 | 264 | 280.5 | 363 | 379.5 | 429 | 429 | 396 | 412.5 | 363 | 379.5 | 346.5 | 346.5 | 363 | 363 | 346.5 | 363 | 363 | 379.5 | 330 | 297 | 8167.5
| 110 Полдарса Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 788.458 | 731.546 | 679.712 | 695.018 | 779.65 | 835.364 | 1061.546 | 1122.434 | 1264.018 | 1258.266 | 1177.902 | 1210.088 | 1089.44 | 1111.63 | 1029.682 | 1024.664 | 1052.172 | 1068.596 | 1022.64 | 1072.72 | 1095.414 | 1097.776 | 966.708 | 872.848 | 24108.292
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Полдарса ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 Полдарса Т 1 ап | 202 | 200 | 204 | 200 | 196 | 196 | 204 | 194 | 202 | 202 | 208 | 220 | 218 | 192 | 186 | 196 | 198 | 188 | 190 | 200 | 200 | 200 | 190 | 176 | 4762
| 10 Полдарса Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Братское ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Кичуга ао | 96.75 | 95.25 | 97.5 | 95.25 | 95.25 | 92.25 | 93.75 | 84.75 | 88.5 | 92.25 | 89.25 | 101.25 | 93.75 | 81 | 77.25 | 85.5 | 88.5 | 82.5 | 84.75 | 89.25 | 93 | 92.25 | 93 | 86.25 | 2169
| 10 Полдарса-Кичуга ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-ЛПХ ао | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 82 | 88 | 84 | 87 | 89 | 93 | 95 | 96 | 82 | 84 | 84 | 86 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 76 | 72 | 2025
| 10 Полдарса-Школа ао | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 31 | 30 | 29 | 26 | 29 | 30 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 28 | 27 | 725
| 110 Полдарса СМВ ао (архив) | [24 empty] | 0
| 110 Полдарса СМВ ап (архив) | [24 empty] | 0
| 110 Полдарса Т 1 ап | 264 | 264 | 247.5 | 264 | 264 | 247.5 | 280.5 | 247.5 | 280.5 | 264 | 264 | 280.5 | 280.5 | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 264 | 247.5 | 247.5 | 264 | 264 | 264 | 264 | 231 | 6237
| 110 Полдарса Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 677.75 | 673.25 | 663 | 671.25 | 665.25 | 645.75 | 697.25 | 640.25 | 687 | 673.25 | 683.25 | 726.75 | 722.25 | 636.5 | 626.75 | 644 | 666.5 | 630 | 635.25 | 667.25 | 672 | 670.25 | 651 | 592.25 | 15918
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Полдарса
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Полдарса |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч