## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Приводино Т 1 ап | 9663.2286 | 9664.7174 | 30000 | 44664 | 44664 | 0 | 0
10 Приводино Т 2 ап | 8686.7551 | 8687.836 | 30000 | 32427 | 32427 | 0 | 0
10 Приводино ТСН 1 ао | 7.9492 | 7.9492 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино ТСН 2 ао | 0.0533 | 0.0533 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ао | 2329.3403 | 2329.8031 | 2000 | 925.6 | 925.8 | -0.2 | -0.02
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао | 2169.4086 | 2169.7226 | 2000 | 628 | 628 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао | 10825.0099 | 10827.8462 | 2000 | 5672.6 | 5672.8 | -0.2 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао | 3093.3338 | 3094.0779 | 2000 | 1488.2 | 1488.2 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао | 426.6092 | 426.6352 | 4000 | 104 | 104 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 ао | 6916.489 | 6919.0763 | 8000 | 20698.4 | 20698.4 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 рп |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-2 ао | 5526.875 | 5529.3558 | 8000 | 19846.4 | 19848 | -1.6 | -0.01
10 Приводино-КС-14-2 рп |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-3 ао | 508.2679 | 509.4251 | 6000 | 6943.2 | 6943.2 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-3 ап | 0.0955 | 0.0955 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 ао | 328.9894 | 329.6283 | 6000 | 3833.4 | 3833.4 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 ап | 0.2164 | 0.2164 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ао | 2888.2599 | 2888.9434 | 3000 | 2050.5 | 2050.8 | -0.3 | -0.01
10 Приводино-ННП 1 ао | 10064.5805 | 10066.8092 | 2000 | 4457.4 | 4457.4 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 2 ао | 691.2227 | 691.6108 | 3000 | 1164.3 | 1164 | 0.3 | 0.03
10 Приводино-НПС 1 ао | 1271.5376 | 1271.9468 | 6000 | 2455.2 | 2455.2 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 1 рп |  |  | 6000
10 Приводино-НПС 2 ао | 26197.8215 | 26197.8215 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 рп |  |  | 6000
10 Приводино-Очистные соор. ао | 2382.1814 | 2382.2901 | 2000 | 217.4 | 217.4 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао | 414.6449 | 414.705 | 4000 | 240.4 | 240.4 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао | 70.4093 | 70.4204 | 1500 | 16.65 | 16.65 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао | 7318.2659 | 7319.9119 | 2000 | 3292 | 3292.2 | -0.2 | -0.01
10 Приводино-СКЗ ао | 64.9021 | 65.3742 | 2000 | 944.2 | 944.2 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао | 3796.9973 | 3797.4802 | 4000 | 1931.6 | 1931.2 | 0.4 | 0.02
10 Приводино-Ядриха 2 ао | 673.439 | 673.5359 | 2000 | 193.8 | 193.8 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ао | 6900.5302 | 6901.5562 | 44000 | 45144 | 45144 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ап | 0.0003 | 0.0003 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао | 2153.4899 | 2154.324 | 44000 | 36700.4 | 36700.4 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ап | 0.0982 | 0.0982 | 44000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап | 0.0223 | 0.0223 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап | 438.7285 | 438.8173 | 42000 | 3729.6 | 3729.6 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ао | 2685.6427 | 2686.1755 | 7000 | 3729.6 | 3729.6 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ап | 0.0059 | 0.0059 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 243497.85 | 243499.65 | -1.8
реактивная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Приводино Т 1 ап | 1881.2694 | 1881.5455 | 30000 | 8283 | 8283 | 0 | 0
10 Приводино Т 2 ап | 1106.4872 | 1106.5505 | 30000 | 1899 | 1899 | 0 | 0
10 Приводино ТСН 1 ао | 0.0638 | 0.0638 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино ТСН 2 ао | 0.0751 | 0.0751 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ао | 319.9224 | 319.923 | 2000 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао | 628.7452 | 628.7529 | 2000 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао | 4694.4911 | 4695.6176 | 2000 | 2253 | 2253 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао | 1369.4065 | 1369.9166 | 2000 | 1020.2 | 1020.2 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао | 189.3513 | 189.3524 | 4000 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 ао | 708.978 | 708.998 | 8000 | 160 | 160 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 рп | 622.2285 | 622.3874 | 8000 | 1271.2 | 1271.2 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 ао | 803.0657 | 803.148 | 8000 | 658.4 | 658.4 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 рп | 610.2244 | 610.4522 | 8000 | 1822.4 | 1821.6 | 0.8 | 0.04
10 Приводино-КС-14-3 ао | 78.4458 | 78.5596 | 6000 | 682.8 | 682.8 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-3 ап | 26.7166 | 26.7923 | 6000 | 454.2 | 454.2 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 ао | 56.3392 | 56.3932 | 6000 | 324 | 324 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 ап | 45.2124 | 45.3408 | 6000 | 770.4 | 770.4 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ао | 1734.2145 | 1734.742 | 3000 | 1582.5 | 1582.5 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао | 5925.0225 | 5927.4526 | 2000 | 4860.2 | 4860.2 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 2 ао | 0.1026 | 0.1027 | 3000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 1 ао | 172.2224 | 172.2224 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 1 рп | 1.3485 | 1.5756 | 6000 | 1362.6 | 1362.6 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 ао | 3199.6795 | 3199.6797 | 6000 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
10 Приводино-НПС 2 рп | 20.6432 | 20.6459 | 6000 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао | 1021.5463 | 1021.5627 | 2000 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао | 225.0981 | 225.1187 | 4000 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао | 34.5909 | 34.5988 | 1500 | 11.85 | 11.85 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао | 3406.331 | 3407.2835 | 2000 | 1905 | 1905 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао | 30.8122 | 31.0666 | 2000 | 508.8 | 508.8 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао | 1010.3351 | 1010.5729 | 4000 | 951.2 | 951.2 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао | 223.0517 | 223.1018 | 2000 | 100.2 | 100.2 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ао | 1782.5715 | 1782.7858 | 44000 | 9429.2 | 9429.2 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ап | 0.0595 | 0.0595 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао | 308.185 | 308.2195 | 44000 | 1518 | 1518 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ап | 0.6475 | 0.7159 | 44000 | 3009.6 | 3005.2 | 4.4 | 0.15
35 Приводино Т 1 ап | 0.0013 | 0.0013 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап | 17.473 | 17.4731 | 42000 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ао | 109.9113 | 109.9114 | 7000 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
35 Приводино-Удима ап | 462.646 | 463.024 | 7000 | 2646 | 2646 | 0 | 0