## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Приводино Т 1 ап | 1671 | 1665 | 1611 | 1608 | 1608 | 1683 | 1650 | 1665 | 1881 | 2106 | 2109 | 2121 | 2007 | 2109 | 2115 | 2046 | 2031 | 1956 | 1899 | 1806 | 1842 | 1836 | 1851 | 1788 | 44664
| 10 Приводино Т 2 ап | 1239 | 1188 | 1146 | 1143 | 1152 | 1179 | 1236 | 1317 | 1413 | 1422 | 1431 | 1545 | 1635 | 1506 | 1563 | 1545 | 1518 | 1377 | 1380 | 1329 | 1329 | 1320 | 1296 | 1218 | 32427
| 10 Приводино ТСН 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Водозабор ао | 35.4 | 35 | 34.2 | 31.2 | 31 | 33 | 39.8 | 38 | 37.8 | 39.8 | 38.4 | 38.2 | 38 | 38.8 | 38 | 38.4 | 39.6 | 40.4 | 40.2 | 39 | 45.2 | 48 | 47.8 | 40.6 | 925.8
| 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао | 21 | 18.6 | 17.6 | 16.2 | 15.2 | 15.8 | 20.2 | 32.8 | 35.6 | 45.8 | 35.8 | 34.6 | 28.4 | 28.2 | 27.8 | 26.8 | 29.2 | 25.8 | 27 | 23.8 | 25.8 | 26 | 25.4 | 24.6 | 628
| 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао | 176.6 | 158.6 | 146.2 | 145.2 | 151.4 | 170.8 | 209.6 | 268 | 279.8 | 288 | 284.6 | 296.4 | 286.4 | 262.2 | 261.2 | 250.4 | 249 | 243.2 | 253.6 | 239.8 | 272 | 284.2 | 274.4 | 221.2 | 5672.8
| 10 Приводино-Карла Маркса ао | 49.2 | 46.2 | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 46.8 | 59 | 62 | 70.4 | 63.4 | 68.4 | 72.2 | 67.8 | 62.2 | 62.8 | 63.2 | 69.6 | 63.6 | 67.6 | 70.6 | 77.8 | 85.4 | 74.8 | 59.8 | 1488.2
| 10 Приводино-Красавино ао | 5.2 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 4 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 4 | 4.4 | 4 | 4.4 | 5.2 | 4 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 104
| 10 Приводино-КС-14-1 ао | 757.6 | 760.8 | 752 | 736.8 | 758.4 | 744 | 744.8 | 788 | 869.6 | 962.4 | 988 | 925.6 | 985.6 | 1013.6 | 1012 | 996.8 | 952 | 902.4 | 888 | 844 | 870.4 | 838.4 | 820 | 787.2 | 20698.4
| 10 Приводино-КС-14-1 рп | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-КС-14-2 ао | 748.8 | 711.2 | 704.8 | 702.4 | 702.4 | 708.8 | 718.4 | 728.8 | 800.8 | 807.2 | 843.2 | 900 | 1050.4 | 975.2 | 1016.8 | 1008.8 | 956.8 | 886.4 | 880.8 | 840 | 806.4 | 788 | 784.8 | 776.8 | 19848
| 10 Приводино-КС-14-2 рп | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-КС-14-3 ао | 300.6 | 301.2 | 288 | 280.2 | 274.8 | 270 | 276.6 | 283.2 | 304.8 | 278.4 | 307.8 | 379.2 | 298.8 | 298.8 | 322.2 | 311.4 | 296.4 | 286.2 | 279.6 | 273 | 277.8 | 257.4 | 247.2 | 249.6 | 6943.2
| 10 Приводино-КС-14-3 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-КС-14-4 ао | 199.8 | 213.6 | 195.6 | 195.6 | 196.2 | 195 | 195 | 193.2 | 192.6 | 187.8 | 163.8 | 177.6 | 129.6 | 135.6 | 160.2 | 155.4 | 152.4 | 129 | 123 | 125.4 | 114 | 104.4 | 100.2 | 98.4 | 3833.4
| 10 Приводино-КС-14-4 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Курцево ао | 62.4 | 54.6 | 50.7 | 51.6 | 63.6 | 92.1 | 106.5 | 98.4 | 107.4 | 86.7 | 85.2 | 97.8 | 108.9 | 106.8 | 101.1 | 74.7 | 75.6 | 84 | 111.3 | 116.1 | 89.4 | 81 | 76.5 | 68.4 | 2050.8
| 10 Приводино-ННП 1 ао | 144.2 | 162.8 | 176.6 | 208.8 | 194.2 | 247.2 | 167.8 | 111 | 132.2 | 234.6 | 213.8 | 219.4 | 124.6 | 198.2 | 200.4 | 194.6 | 229.2 | 213.4 | 155 | 124.6 | 161.8 | 201.6 | 223.8 | 217.6 | 4457.4
| 10 Приводино-ННП 2 ао | 41.7 | 42 | 42 | 42.3 | 43.2 | 42.9 | 40.2 | 42.6 | 52.2 | 54.9 | 53.1 | 78 | 84 | 56.4 | 47.4 | 48 | 73.8 | 39 | 39 | 39.6 | 40.2 | 40.5 | 41.1 | 39.9 | 1164
| 10 Приводино-НПС 1 ао | 111.6 | 110.4 | 84.6 | 82.2 | 73.8 | 72 | 74.4 | 80.4 | 134.4 | 158.4 | 141.6 | 130.2 | 126 | 120 | 131.4 | 126.6 | 114.6 | 94.2 | 84.6 | 75 | 64.8 | 73.8 | 92.4 | 97.8 | 2455.2
| 10 Приводино-НПС 1 рп | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-НПС 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-НПС 2 рп | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-Очистные соор. ао | 6.2 | 6 | 7.2 | 6 | 10 | 6.8 | 7.6 | 11.8 | 10.4 | 12 | 10.4 | 11.8 | 10.4 | 8.4 | 7.6 | 10.2 | 8 | 7.8 | 10.6 | 6.8 | 11 | 9.8 | 11 | 9.6 | 217.4
| 10 Приводино-РРС 1 ао | 4.4 | 4.8 | 6.4 | 6 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 8 | 14 | 14 | 18 | 19.6 | 17.6 | 24 | 14.4 | 12.8 | 12 | 14 | 12.8 | 6.8 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 240.4
| 10 Приводино-РРС 2 ао | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 16.65
| 10 Приводино-РЭБ ао | 110.8 | 100.2 | 95.6 | 94.6 | 91.8 | 101.6 | 107.4 | 114.2 | 128.2 | 153.2 | 147.2 | 150 | 152.8 | 148.6 | 139.4 | 135.4 | 155.6 | 167.8 | 171 | 178.2 | 174.2 | 173.8 | 164.8 | 135.8 | 3292.2
| 10 Приводино-СКЗ ао | 46.6 | 46.8 | 44.4 | 44.2 | 41.4 | 37.6 | 36.4 | 36.2 | 37.4 | 37.6 | 39 | 39.2 | 39.8 | 37 | 37.8 | 38.2 | 37.8 | 36.8 | 37.4 | 36.4 | 35.4 | 36.6 | 41.8 | 42.4 | 944.2
| 10 Приводино-Ядриха 1 ао | 72.4 | 63.6 | 57.6 | 54.4 | 54 | 61.6 | 67.6 | 70.8 | 75.6 | 88.4 | 89.2 | 84.4 | 85.2 | 88.8 | 86.8 | 86 | 86 | 87.2 | 90.4 | 84.4 | 89.2 | 91.6 | 99.2 | 116.8 | 1931.2
| 10 Приводино-Ядриха 2 ао | 13.2 | 11.2 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 6.6 | 8 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 8.6 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 7 | 7.6 | 11.4 | 11.8 | 193.8
| 110 Приводино Т 1 ао | 1694 | 1685.2 | 1628 | 1628 | 1632.4 | 1698.4 | 1672 | 1685.2 | 1900.8 | 2120.8 | 2129.6 | 2142.8 | 2032.8 | 2125.2 | 2134 | 2068 | 2050.4 | 1975.6 | 1922.8 | 1826 | 1861.2 | 1852.4 | 1870 | 1808.4 | 45144
| 110 Приводино Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Приводино Т 2 ао | 1368.4 | 1311.2 | 1267.2 | 1262.8 | 1271.6 | 1315.6 | 1390.4 | 1513.6 | 1636.8 | 1658.8 | 1658.8 | 1773.2 | 1856.8 | 1702.8 | 1768.8 | 1742.4 | 1720.4 | 1566.4 | 1562 | 1518 | 1513.6 | 1496 | 1460.8 | 1364 | 36700.4
| 110 Приводино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Приводино Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Приводино Т 2 ап | 117.6 | 105 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 109.2 | 113.4 | 155.4 | 197.4 | 205.8 | 210 | 205.8 | 205.8 | 180.6 | 176.4 | 184.8 | 176.4 | 168 | 168 | 159.6 | 163.8 | 159.6 | 142.8 | 134.4 | 3729.6
| 35 Приводино-Удима ао | 109.9 | 100.8 | 96.6 | 97.3 | 100.1 | 110.6 | 130.9 | 177.1 | 202.3 | 214.9 | 205.8 | 208.6 | 193.2 | 177.1 | 181.3 | 177.1 | 177.8 | 165.2 | 161.7 | 165.2 | 160.3 | 153.3 | 140 | 122.5 | 3729.6
| 35 Приводино-Удима ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 9108.2 | 8908.75 | 8601.45 | 8585.55 | 8620.7 | 8957.35 | 9080.75 | 9493.5 | 10528.65 | 11253.9 | 11284.1 | 11663.35 | 11577.65 | 11414.9 | 11617.75 | 11354.15 | 11224.8 | 10541.35 | 10376.75 | 9939.9 | 10041.05 | 9974.15 | 9907.4 | 9443.55 | 243499.65
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Приводино Т 1 ап | 255 | 255 | 288 | 300 | 264 | 330 | 249 | 228 | 297 | 411 | 465 | 417 | 396 | 447 | 435 | 429 | 450 | 411 | 351 | 282 | 330 | 327 | 360 | 306 | 8283
| 10 Приводино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 99 | 144 | 267 | 153 | 150 | 174 | 177 | 201 | 210 | 144 | 132 | 6 | 6 | 3 | 1899
| 10 Приводино ТСН 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Водозабор ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 3.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 15.4
| 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао | 84.4 | 82.2 | 77 | 77.6 | 78.6 | 77 | 81.4 | 85.6 | 93.6 | 96.2 | 99.8 | 106 | 107.6 | 96.4 | 97.8 | 109.2 | 104.6 | 103.6 | 108.2 | 96.8 | 105 | 96.6 | 99.2 | 88.6 | 2253
| 10 Приводино-Карла Маркса ао | 40.4 | 40.2 | 39.6 | 40 | 40.4 | 39.4 | 38.6 | 37.2 | 47.8 | 38.6 | 40.6 | 39.6 | 46.8 | 40.8 | 41 | 44.8 | 48.2 | 45.6 | 46.8 | 47.6 | 48 | 45 | 43.4 | 39.8 | 1020.2
| 10 Приводино-Красавино ао | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.4
| 10 Приводино-КС-14-1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 23.2 | 16.8 | 28 | 40 | 21.6 | 7.2 | 5.6 | 0 | 3.2 | 9.6 | 0 | 0 | 160
| 10 Приводино-КС-14-1 рп | 89.6 | 92.8 | 96 | 88 | 92.8 | 93.6 | 96 | 84 | 47.2 | 48 | 50.4 | 90.4 | 7.2 | 6.4 | 1.6 | 0 | 9.6 | 21.6 | 22.4 | 65.6 | 26.4 | 23.2 | 37.6 | 80.8 | 1271.2
| 10 Приводино-КС-14-2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5.6 | 142.4 | 55.2 | 107.2 | 91.2 | 92.8 | 89.6 | 52 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.4
| 10 Приводино-КС-14-2 рп | 88.8 | 120 | 124 | 125.6 | 123.2 | 120 | 122.4 | 128.8 | 98.4 | 55.2 | 28.8 | 43.2 | 0 | 8 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 4.8 | 97.6 | 135.2 | 132.8 | 133.6 | 128.8 | 1821.6
| 10 Приводино-КС-14-3 ао | 39 | 22.2 | 57.6 | 37.8 | 32.4 | 20.4 | 42.6 | 61.8 | 57.6 | 30 | 57.6 | 81.6 | 63.6 | 58.2 | 19.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.8
| 10 Приводино-КС-14-3 ап | 4.2 | 19.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 14.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 23.4 | 43.2 | 45 | 55.2 | 62.4 | 60.6 | 54.6 | 28.8 | 24 | 454.2
| 10 Приводино-КС-14-4 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57.6 | 43.8 | 46.8 | 15.6 | 0.6 | 6 | 42 | 37.8 | 38.4 | 25.8 | 0.6 | 0 | 0 | 324
| 10 Приводино-КС-14-4 ап | 72 | 51.6 | 70.2 | 68.4 | 67.2 | 69.6 | 70.8 | 66.6 | 63.6 | 54 | 41.4 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 7.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 21.6 | 22.8 | 770.4
| 10 Приводино-Курцево ао | 54.3 | 52.5 | 51.6 | 52.5 | 58.8 | 75.3 | 74.7 | 68.7 | 73.8 | 64.5 | 66.6 | 73.2 | 81.3 | 78 | 74.7 | 62.1 | 61.5 | 69.3 | 83.4 | 78.9 | 65.7 | 55.8 | 53.4 | 51.9 | 1582.5
| 10 Приводино-ННП 1 ао | 158.6 | 188 | 213.4 | 247.4 | 204 | 259.2 | 161.4 | 114.4 | 133.6 | 241.6 | 245.2 | 229.2 | 140.4 | 218.6 | 230.8 | 221 | 257.8 | 231.8 | 162.6 | 135 | 188.4 | 215.4 | 237.4 | 225 | 4860.2
| 10 Приводино-ННП 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| 10 Приводино-НПС 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-НПС 1 рп | 63 | 63.6 | 61.2 | 61.8 | 61.8 | 63 | 63.6 | 61.2 | 49.2 | 40.8 | 46.2 | 46.8 | 48 | 48.6 | 48 | 48.6 | 44.4 | 52.8 | 54 | 57.6 | 61.8 | 69 | 72.6 | 75 | 1362.6
| 10 Приводино-НПС 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2
| 10 Приводино-НПС 2 рп | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2
| 10 Приводино-Очистные соор. ао | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 2.8 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 3.2 | 0 | 2.8 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 32.8
| 10 Приводино-РРС 1 ао | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.2 | 4.8 | 5.6 | 7.6 | 7.2 | 10 | 10.8 | 5.6 | 6 | 5.2 | 7.2 | 6.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 82.4
| 10 Приводино-РРС 2 ао | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 11.85
| 10 Приводино-РЭБ ао | 70.4 | 66.4 | 64.8 | 62.4 | 65.8 | 69.4 | 64.4 | 62.8 | 69 | 84.8 | 92.4 | 85.2 | 84.2 | 82.4 | 78.4 | 80.8 | 96 | 99.6 | 96 | 95.2 | 88.2 | 86.8 | 83.4 | 76.2 | 1905
| 10 Приводино-СКЗ ао | 26.4 | 23.8 | 21 | 20.4 | 19.8 | 19 | 18.8 | 16.8 | 18 | 19.8 | 21.8 | 21.2 | 22.2 | 18.8 | 19.8 | 21.8 | 22.2 | 21.4 | 21 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 25.6 | 24.6 | 508.8
| 10 Приводино-Ядриха 1 ао | 42 | 39.2 | 36.4 | 34 | 33.6 | 33.2 | 32 | 29.6 | 33.2 | 39.6 | 44.4 | 42.4 | 41.6 | 38 | 39.2 | 42 | 42.4 | 40.4 | 40 | 41.2 | 42.4 | 39.2 | 48.4 | 56.8 | 951.2
| 10 Приводино-Ядриха 2 ао | 9.2 | 6.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.8 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 8.2 | 8.6 | 100.2
| 110 Приводино Т 1 ао | 290.4 | 290.4 | 325.6 | 338.8 | 299.2 | 369.6 | 281.6 | 264 | 347.6 | 470.8 | 532.4 | 479.6 | 453.2 | 510.4 | 501.6 | 488.4 | 506 | 462 | 400.4 | 316.8 | 374 | 369.6 | 409.2 | 347.6 | 9429.2
| 110 Приводино Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Приводино Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 92.4 | 145.2 | 237.6 | 123.2 | 145.2 | 162.8 | 162.8 | 176 | 180.4 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518
| 110 Приводино Т 2 ап | 202.4 | 228.8 | 259.6 | 259.6 | 250.8 | 255.2 | 250.8 | 233.2 | 149.6 | 66 | 8.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 158.4 | 193.6 | 198 | 202.4 | 3005.2
| 35 Приводино Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Приводино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
| 35 Приводино-Удима ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
| 35 Приводино-Удима ап | 126 | 128.8 | 130.2 | 130.9 | 130.9 | 129.5 | 128.1 | 120.4 | 75.6 | 58.1 | 60.2 | 63 | 86.1 | 112 | 111.3 | 109.9 | 106.4 | 112.7 | 114.1 | 117.6 | 117.6 | 123.2 | 126.7 | 126.7 | 2646
| Сумма | 1717.95 | 1772.7 | 1922.05 | 1950.2 | 1831.75 | 2028.85 | 1781.65 | 1670.6 | 1666.65 | 1923.2 | 2141.1 | 2197.25 | 2310.4 | 2175.45 | 2179.45 | 2171.4 | 2274.35 | 2246 | 2061.35 | 1851.5 | 1993.9 | 1882 | 1996.55 | 1891.05 | 47637.35
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Приводино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Приводино |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч