## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
6 СРЗ Т 1 ао RS | 2297.4259 | 2298.3419 | 7200 | 6595.2 | 6594.48 | 0.72 | 0.01
6 СРЗ Т 1 ап RS | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ао RS | 828.8606 | 830.7422 | 7200 | 13547.52 | 13547.52 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 10.9545 | 10.9545 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ ТСН ао | 40982.503 | 40982.756 | 10 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 427.7175 | 429.3985 | 3600 | 6051.6 | 6051.24 | 0.36 | 0.01
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0.0321 | 0.0321 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 4268.7793 | 4271.7662 | 3600 | 10752.84 | 10753.2 | -0.36 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 1269.3467 | 1269.3467 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 974.0422 | 974.16 | 2400 | 282.72 | 282.72 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 1.6079 | 1.6079 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 112.0002 | 112.2987 | 1800 | 537.3 | 537.12 | 0.18 | 0.03
6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 42.8233 | 43.0253 | 1800 | 363.6 | 363.6 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 7029.9824 | 7030.1239 | 1800 | 254.7 | 254.7 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0.0009 | 0.0009 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 1842.3536 | 1843.6295 | 1800 | 2296.62 | 2296.62 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0.0166 | 0.0166 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40684.63 | 40683.73 | 0.9
реактивная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
6 СРЗ Т 1 ао RS | 4584.8056 | 4585.1844 | 7200 | 2727.36 | 2727.36 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ао RS | 508.3753 | 509.8805 | 7200 | 10837.44 | 10838.16 | -0.72 | -0.01
6 СРЗ Т 2 ап RS | 0.0344 | 0.0344 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ ТСН ао |  |  | 10
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 144.0047 | 144.6814 | 3600 | 2436.12 | 2435.76 | 0.36 | 0.01
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0.0636 | 0.0636 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 3066.1321 | 3068.5424 | 3600 | 8677.08 | 8677.44 | -0.36 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 109.0985 | 109.0985 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 370.1782 | 370.3915 | 2400 | 511.92 | 511.92 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 25.6893 | 25.6893 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 42.8233 | 43.0253 | 1800 | 363.6 | 363.6 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 3213.7865 | 3214.0745 | 1800 | 518.4 | 518.4 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0.0472 | 0.0472 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 458.7983 | 459.4785 | 1800 | 1224.36 | 1224.36 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 614.1387 | 614.1387 | 1800 | 0 | 0 | 0