## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 СРЗ Т 1 ао RS | 198 | 170.64 | 162.72 | 159.84 | 167.04 | 177.84 | 244.8 | 274.32 | 296.64 | 293.76 | 288 | 295.2 | 292.32 | 281.52 | 278.64 | 309.6 | 309.6 | 304.56 | 348.48 | 363.6 | 378 | 388.8 | 343.44 | 267.12 | 6594.48
| 6 СРЗ Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ Т 2 ао RS | 338.4 | 288 | 125.28 | 72 | 75.6 | 138.96 | 337.68 | 558.72 | 743.76 | 777.6 | 772.56 | 758.88 | 727.92 | 763.2 | 799.92 | 668.88 | 721.44 | 729.36 | 756 | 732.96 | 745.92 | 754.56 | 660.96 | 498.96 | 13547.52
| 6 СРЗ Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ ТСН ао | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 2.53
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 186.12 | 159.12 | 151.56 | 148.32 | 154.44 | 166.32 | 230.04 | 258.48 | 255.6 | 251.28 | 255.24 | 257.76 | 268.2 | 244.8 | 244.08 | 263.52 | 271.44 | 288.36 | 331.56 | 350.28 | 362.16 | 372.24 | 327.96 | 252.36 | 6051.24
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 187.56 | 110.16 | 68.4 | 49.32 | 51.12 | 114.84 | 312.12 | 516.24 | 600.12 | 650.52 | 679.68 | 657.72 | 680.76 | 650.88 | 644.76 | 570.24 | 559.8 | 534.24 | 569.88 | 564.84 | 568.44 | 587.52 | 492.84 | 331.2 | 10753.2
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 3.12 | 3.36 | 2.88 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 4.08 | 4.56 | 22.08 | 23.04 | 16.56 | 19.44 | 16.8 | 22.08 | 20.4 | 20.64 | 24.24 | 15.36 | 10.08 | 15.36 | 14.64 | 4.8 | 4.8 | 5.04 | 282.72
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 12.06 | 10.8 | 11.34 | 11.88 | 11.52 | 11.7 | 14.22 | 15.84 | 40.68 | 42.12 | 32.22 | 37.08 | 24.48 | 36.54 | 33.84 | 46.08 | 37.08 | 16.2 | 16.56 | 13.14 | 15.84 | 15.84 | 15.3 | 14.76 | 537.12
| 6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 3.24 | 3.24 | 2.88 | 2.52 | 2.7 | 2.52 | 2.7 | 4.68 | 37.08 | 39.78 | 24.48 | 35.82 | 14.94 | 35.1 | 28.44 | 51.12 | 34.74 | 8.64 | 4.32 | 4.68 | 4.32 | 5.04 | 5.58 | 5.04 | 363.6
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 3.78 | 4.32 | 3.78 | 3.6 | 3.96 | 3.6 | 3.42 | 3.96 | 50.4 | 33.84 | 5.58 | 5.22 | 4.68 | 20.88 | 54.18 | 12.78 | 3.96 | 3.96 | 4.5 | 4.5 | 4.32 | 4.5 | 5.76 | 5.22 | 254.7
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 145.08 | 169.74 | 49.86 | 16.92 | 17.1 | 17.46 | 19.08 | 36.54 | 73.26 | 73.08 | 72.9 | 79.74 | 27.9 | 71.64 | 82.98 | 66.96 | 135.72 | 177.84 | 173.52 | 149.76 | 161.46 | 159.48 | 159.3 | 159.3 | 2296.62
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1077.47 | 919.48 | 578.8 | 467.62 | 486.71 | 636.46 | 1168.25 | 1673.44 | 2119.72 | 2185.13 | 2147.32 | 2146.97 | 2058.11 | 2126.74 | 2187.35 | 2009.93 | 2098.13 | 2078.62 | 2215.01 | 2199.23 | 2255.21 | 2292.88 | 2016.05 | 1539.1 | 40683.73
реактивная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 СРЗ Т 1 ао RS | 83.52 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 87.84 | 97.92 | 135.36 | 138.24 | 123.84 | 145.44 | 120.96 | 136.8 | 133.92 | 162.72 | 148.32 | 126.72 | 123.84 | 126.72 | 120.96 | 120.96 | 108 | 89.28 | 2727.36
| 6 СРЗ Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ Т 2 ао RS | 336.24 | 326.16 | 306 | 281.52 | 277.2 | 279.36 | 313.2 | 385.2 | 549.36 | 576 | 552.96 | 573.84 | 510.48 | 593.28 | 642.96 | 586.08 | 612 | 529.92 | 527.04 | 483.12 | 440.64 | 418.32 | 384.48 | 352.8 | 10838.16
| 6 СРЗ Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ ТСН ао | [24 empty] | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 83.88 | 79.2 | 78.84 | 78.48 | 78.12 | 79.2 | 87.48 | 95.04 | 100.8 | 99.36 | 103.32 | 111.6 | 109.8 | 104.04 | 109.08 | 114.12 | 116.28 | 122.76 | 123.12 | 125.64 | 121.68 | 119.88 | 106.56 | 87.48 | 2435.76
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 303.48 | 293.04 | 277.2 | 254.52 | 249.84 | 253.08 | 284.04 | 325.44 | 371.16 | 389.16 | 404.28 | 408.96 | 442.44 | 427.32 | 448.56 | 441.72 | 433.44 | 412.56 | 418.32 | 414 | 384.48 | 378.72 | 345.96 | 315.72 | 8677.44
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 5.76 | 5.76 | 6 | 6.24 | 6.48 | 6 | 6.48 | 7.44 | 40.8 | 41.52 | 27.84 | 33.84 | 32.16 | 42.96 | 38.88 | 41.76 | 44.88 | 26.64 | 16.56 | 27.36 | 24.72 | 7.68 | 7.44 | 6.72 | 511.92
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 3.24 | 3.24 | 2.88 | 2.52 | 2.7 | 2.52 | 2.7 | 4.68 | 37.08 | 39.78 | 24.48 | 35.82 | 14.94 | 35.1 | 28.44 | 51.12 | 34.74 | 8.64 | 4.32 | 4.68 | 4.32 | 5.04 | 5.58 | 5.04 | 363.6
| 6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 18.72 | 18.72 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 18.72 | 19.44 | 19.8 | 25.2 | 28.08 | 21.06 | 21.06 | 22.32 | 22.5 | 35.1 | 24.12 | 21.42 | 21.24 | 21.24 | 21.6 | 20.52 | 20.88 | 20.34 | 19.08 | 518.4
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 11.52 | 12.78 | 6.66 | 5.04 | 4.86 | 4.86 | 6.84 | 36.9 | 116.28 | 121.32 | 104.94 | 113.94 | 16.74 | 105.3 | 124.74 | 83.16 | 115.92 | 73.98 | 75.24 | 23.58 | 15.12 | 15.3 | 14.94 | 14.4 | 1224.36
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 846.36 | 818.1 | 775.86 | 726.6 | 717.48 | 722.94 | 808.02 | 972.42 | 1376.04 | 1433.46 | 1362.72 | 1444.5 | 1269.84 | 1467.3 | 1561.68 | 1504.8 | 1527 | 1322.46 | 1309.68 | 1226.7 | 1132.44 | 1086.78 | 993.3 | 890.52 | 27297
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ СРЗ
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ СРЗ |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч