## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Сусоловка | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао | 13882.0104 | 13882.6936 | 15 | 10.248 | 10.248 | 0 | 0
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS 485 | 13898.38 | 13899.06 | 15 | 10.2 | 10.242 | -0.042 | -0.41
10 Сусоловка Т 1 ао | 0.0002 | 0.0002 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ао RS 485 | 0.0001 | 0.0001 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап | 2769.3696 | 2769.841 | 6000 | 2828.4 | 2828.4 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS 485 | 2771.3964 | 2771.8679 | 6000 | 2829 | 2829 | 0 | 0
10 Сусоловка-Северный ао | 595.2773 | 596.2043 | 2000 | 1854 | 1853.8 | 0.2 | 0.01
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 208.2509 | 208.496 | 2000 | 490.2 | 490.4 | -0.2 | -0.04
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао | 48.6688 | 48.9032 | 2000 | 468.8 | 468.8 | 0 | 0
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS 485 | 48.6884 | 48.9229 | 2000 | 469 | 468.8 | 0.2 | 0.04
110 Сусоловка Т ао RS 485 | 0.0645 | 0.0645 | 11000 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап | 489.9768 | 490.2422 | 11000 | 2919.4 | 2919.4 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS 485 | 490.4449 | 490.7102 | 11000 | 2918.3 | 2918.3 | 0 | 0
|  |  |  | 14797.548 | 14797.39 | 0.158
реактивная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао |  |  | 15
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS 485 |  |  | 15
10 Сусоловка Т 1 ао | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ао RS 485 | 0.0005 | 0.0005 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап | 1302.4116 | 1302.6956 | 6000 | 1704 | 1704 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS 485 | 1303.4178 | 1303.7019 | 6000 | 1704.6 | 1704.6 | 0 | 0
10 Сусоловка-Северный ао | 227.4882 | 227.9542 | 2000 | 932 | 932 | 0 | 0
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 102.0278 | 102.1998 | 2000 | 344 | 344.2 | -0.2 | -0.06
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао | 27.6464 | 27.8414 | 2000 | 390 | 390 | 0 | 0
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS 485 | 27.6537 | 27.8487 | 2000 | 390 | 390 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ао RS 485 | 0.1073 | 0.1073 | 11000 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап | 214.991 | 215.1534 | 11000 | 1786.4 | 1786.4 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS 485 | 215.1953 | 215.3576 | 11000 | 1785.3 | 1785.3 | 0 | 0