## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао | 0.372 | 0.384 | 0.372 | 0.384 | 0.372 | 0.384 | 0.372 | 0.528 | 0.432 | 0.384 | 0.372 | 0.384 | 0.828 | 0.744 | 0.54 | 0.372 | 0.384 | 0.384 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.384 | 0.384 | 0.372 | 10.248
| 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS 485 | 0.372 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.372 | 0.528 | 0.438 | 0.378 | 0.378 | 0.384 | 0.822 | 0.744 | 0.54 | 0.378 | 0.384 | 0.378 | 0.372 | 0.378 | 0.372 | 0.384 | 0.378 | 0.372 | 10.242
| 10 Сусоловка Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сусоловка Т 1 ао RS 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сусоловка Т 1 ап | 108 | 93.6 | 79.2 | 81.6 | 70.8 | 90 | 100.8 | 126 | 112.8 | 100.8 | 103.2 | 104.4 | 104.4 | 92.4 | 116.4 | 154.8 | 148.8 | 138 | 147.6 | 146.4 | 153.6 | 166.8 | 156 | 132 | 2828.4
| 10 Сусоловка Т 1 ап RS 485 | 108.6 | 93.6 | 79.2 | 81 | 70.8 | 90 | 101.4 | 125.4 | 113.4 | 100.8 | 103.2 | 104.4 | 103.8 | 93 | 116.4 | 154.8 | 148.2 | 138.6 | 147 | 146.4 | 153.6 | 166.8 | 156 | 132.6 | 2829
| 10 Сусоловка-Северный ао | 70.8 | 62.2 | 63.4 | 66.6 | 56.4 | 74.8 | 82.6 | 102.8 | 90.2 | 77.6 | 75 | 75.6 | 73.6 | 69 | 67.2 | 72.8 | 73.2 | 72.4 | 76.2 | 77.4 | 88 | 102.6 | 99.8 | 83.6 | 1853.8
| 10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 16 | 15.8 | 15 | 14.4 | 14 | 14.6 | 18.6 | 21.8 | 22.4 | 22.8 | 27.6 | 27.2 | 28.8 | 23.2 | 20.6 | 20.4 | 17.6 | 16.8 | 17.4 | 21 | 25.6 | 24 | 23.2 | 21.6 | 490.4
| 10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао | 21.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 28 | 60.8 | 56 | 48.8 | 52.8 | 47.6 | 38.8 | 39.6 | 32.8 | 26.4 | 468.8
| 10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS 485 | 21 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 28 | 60.6 | 56.2 | 48.8 | 52.6 | 47.6 | 39 | 39.4 | 33 | 26.4 | 468.8
| 110 Сусоловка Т ао RS 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Сусоловка Т ап | 112.2 | 99 | 81.4 | 85.8 | 74.8 | 94.6 | 105.6 | 129.8 | 116.6 | 103.4 | 105.6 | 110 | 105.6 | 96.8 | 121 | 158.4 | 151.8 | 140.8 | 151.8 | 149.6 | 156.2 | 171.6 | 160.6 | 136.4 | 2919.4
| 110 Сусоловка Т ап RS 485 | 112.2 | 97.9 | 82.5 | 85.8 | 74.8 | 93.5 | 105.6 | 129.8 | 116.6 | 104.5 | 105.6 | 108.9 | 106.7 | 96.8 | 119.9 | 158.4 | 151.8 | 141.9 | 150.7 | 149.6 | 157.3 | 170.5 | 160.6 | 136.4 | 2918.3
| Сумма | 570.744 | 493.462 | 401.45 | 415.962 | 362.35 | 458.262 | 515.344 | 636.656 | 572.87 | 510.662 | 520.95 | 532.868 | 524.55 | 472.688 | 618.58 | 841.75 | 804.368 | 746.862 | 796.844 | 786.35 | 812.844 | 882.068 | 822.762 | 696.144 | 14797.39
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS 485 | [24 empty] | 0
| 10 Сусоловка Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сусоловка Т 1 ао RS 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сусоловка Т 1 ап | 70.8 | 63.6 | 49.2 | 49.2 | 45.6 | 49.2 | 49.2 | 55.2 | 61.2 | 58.8 | 62.4 | 57.6 | 62.4 | 58.8 | 82.8 | 111.6 | 108 | 97.2 | 92.4 | 92.4 | 84 | 88.8 | 80.4 | 73.2 | 1704
| 10 Сусоловка Т 1 ап RS 485 | 71.4 | 63 | 49.2 | 49.2 | 46.2 | 48.6 | 49.2 | 55.8 | 61.2 | 58.2 | 62.4 | 58.2 | 62.4 | 58.8 | 82.8 | 111.6 | 108 | 97.2 | 92.4 | 92.4 | 84 | 88.8 | 79.8 | 73.8 | 1704.6
| 10 Сусоловка-Северный ао | 35.2 | 33 | 34.4 | 34.2 | 31.6 | 34 | 36.2 | 40.8 | 42.4 | 41.2 | 42 | 41.4 | 45.4 | 42.4 | 42.6 | 41.4 | 43 | 38.8 | 40.2 | 37.6 | 37.6 | 43.4 | 38.4 | 34.8 | 932
| 10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13 | 11.6 | 13.4 | 17 | 15 | 19 | 15.4 | 15.2 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 14.8 | 13.6 | 13.2 | 13.8 | 15.4 | 14.8 | 13.6 | 13.4 | 344.2
| 10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао | 21.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 22.8 | 53.2 | 48.4 | 42.8 | 37.6 | 38.8 | 29.6 | 28.8 | 26 | 24 | 390
| 10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS 485 | 21.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 22.8 | 53.2 | 48.4 | 43 | 37.4 | 39 | 29.6 | 28.6 | 26 | 24 | 390
| 110 Сусоловка Т ао RS 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Сусоловка Т ап | 77 | 66 | 55 | 52.8 | 50.6 | 52.8 | 52.8 | 59.4 | 63.8 | 59.4 | 63.8 | 61.6 | 63.8 | 59.4 | 85.8 | 114.4 | 112.2 | 99 | 96.8 | 94.6 | 88 | 94.6 | 83.6 | 79.2 | 1786.4
| 110 Сусоловка Т ап RS 485 | 75.9 | 67.1 | 53.9 | 52.8 | 51.7 | 51.7 | 53.9 | 59.4 | 62.7 | 59.4 | 63.8 | 61.6 | 63.8 | 60.5 | 84.7 | 115.5 | 111.1 | 100.1 | 96.8 | 94.6 | 88 | 93.5 | 84.7 | 78.1 | 1785.3
| Сумма | 387.1 | 338.1 | 254.9 | 251.6 | 238.9 | 249.3 | 252.9 | 284 | 308.3 | 292 | 313.4 | 296.6 | 313 | 294.3 | 439.7 | 616.3 | 593.9 | 531.7 | 506.8 | 503.2 | 456.2 | 481.3 | 432.5 | 400.5 | 9036.5
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сусоловка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сусоловка |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч