## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ У-Алексеево | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 У-Алексеево Резерв 1 ао |  |  | 1500
10 У-Алексеево Резерв 1 ап |  |  | 1500
10 У-Алексеево Резерв 2 ао |  |  | 1500
10 У-Алексеево Резерв 2 ап |  |  | 1500
10 У-Алексеево Резерв 3 ао |  |  | 1500
10 У-Алексеево Резерв 3 ап |  |  | 1500
10 У-Алексеево Т 1 ао | 0.2233 | 0.2233 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 1 ап | 3997.8071 | 3999.1739 | 8000 | 10934.4 | 10934.4 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ао | 0.1465 | 0.1465 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ап | 3487.5379 | 3487.5379 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап | 441.5989 | 441.6252 | 1000 | 26.3 | 26.3 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ао | 0.0628 | 0.0628 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ап | 242.6122 | 242.6607 | 1000 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ао | 318.3305 | 318.7465 | 1500 | 624 | 624 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ап | 0.0526 | 0.0526 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао | 3650.7841 | 3651.7759 | 1500 | 1487.7 | 1487.7 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ап | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ао | 731.9285 | 732.0691 | 1500 | 210.9 | 210.9 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ап | 0.0477 | 0.0477 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ао | 4164.5699 | 4165.2193 | 1000 | 649.4 | 649.4 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ап | 0.1416 | 0.1416 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао | 5426.4984 | 5427.62 | 1500 | 1682.4 | 1682.4 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ап | 0.0809 | 0.0809 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао | 8229.7621 | 8231.2156 | 1000 | 1453.5 | 1453.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ап | 3.1177 | 3.1177 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао | 5290.1318 | 5291.1335 | 1000 | 1001.7 | 1001.7 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ап | 0.5549 | 0.5549 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао | 7288.7179 | 7289.8369 | 1500 | 1678.5 | 1678.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ап | 1.1365 | 1.1365 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао | 12601.1169 | 12603.1914 | 1000 | 2074.5 | 2074.4 | 0.1 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ап | 0.079 | 0.079 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21871.8 | 21871.7 | 0.1
реактивная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 У-Алексеево Резерв 1 ао |  |  | 1500
10 У-Алексеево Резерв 1 ап |  |  | 1500
10 У-Алексеево Резерв 2 ао |  |  | 1500
10 У-Алексеево Резерв 2 ап |  |  | 1500
10 У-Алексеево Резерв 3 ао |  |  | 1500
10 У-Алексеево Резерв 3 ап |  |  | 1500
10 У-Алексеево Т 1 ао | 0.3141 | 0.3141 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 1 ап | 2997.8351 | 2999.1316 | 8000 | 10372 | 10372 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ао | 0.3211 | 0.3211 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево Т 2 ап | 2792.8339 | 2792.8339 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 1 ап | 112.6819 | 112.7218 | 1000 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ао | 0.1502 | 0.1502 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево ТСН 2 ап | 234.2437 | 234.3012 | 1000 | 57.5 | 57.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ао | 381.0573 | 381.6512 | 1500 | 890.85 | 890.85 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Биричево ап | 0.1684 | 0.1684 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Варжа ао | 2587.6095 | 2588.4322 | 1500 | 1234.05 | 1234.2 | -0.15 | -0.01
10 У-Алексеево-Варжа ап | 0.0006 | 0.0006 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ао | 1014.0502 | 1014.2563 | 1500 | 309.15 | 309.15 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Гаврино ап | 0.2491 | 0.2491 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ао | 2610.8758 | 2611.4215 | 1000 | 545.7 | 545.7 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Загарье ап | 0.77 | 0.77 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ао | 4848.2393 | 4849.4356 | 1500 | 1794.45 | 1794.45 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Заречная ап | 0.8539 | 0.8539 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ао | 4140.7019 | 4141.5094 | 1000 | 807.5 | 807.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 1 ап | 1.1002 | 1.1002 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Село 2 ао | 3466.2123 | 3467.0384 | 1000 | 826.1 | 826 | 0.1 | 0.01
10 У-Алексеево-Село 2 ап | 0.8958 | 0.8958 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Теплогорье ао | 7843.1973 | 7844.4932 | 1500 | 1943.85 | 1944 | -0.15 | -0.01
10 У-Алексеево-Теплогорье ап | 167.3029 | 167.3029 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ао | 9016.6126 | 9018.5911 | 1000 | 1978.5 | 1978.5 | 0 | 0
10 У-Алексеево-Якутино ап | 0.6767 | 0.6767 | 1000 | 0 | 0 | 0