## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 У-Алексеево Резерв 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Резерв 1 ап | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Резерв 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Резерв 2 ап | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Резерв 3 ао | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Резерв 3 ап | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 1 ап | 295.2 | 272.8 | 258.4 | 255.2 | 264.8 | 308.8 | 423.2 | 523.2 | 589.6 | 674.4 | 614.4 | 548.8 | 495.2 | 566.4 | 537.6 | 506.4 | 528 | 529.6 | 498.4 | 485.6 | 531.2 | 473.6 | 418.4 | 335.2 | 10934.4
| 10 У-Алексеево Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ап | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.3
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ап | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48.5
| 10 У-Алексеево-Биричево ао | 13.65 | 8.1 | 7.5 | 8.55 | 9.45 | 10.05 | 14.55 | 17.85 | 49.2 | 70.65 | 32.7 | 39.15 | 15.45 | 52.5 | 52.5 | 35.85 | 34.5 | 19.2 | 25.5 | 23.1 | 23.25 | 18.3 | 23.55 | 18.9 | 624
| 10 У-Алексеево-Биричево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Варжа ао | 33 | 31.65 | 33.75 | 30.45 | 34.05 | 36.75 | 46.65 | 55.8 | 69.9 | 99.15 | 94.65 | 60.6 | 73.5 | 93.75 | 65.55 | 68.85 | 62.25 | 120.3 | 78.3 | 61.65 | 102 | 49.8 | 47.7 | 37.65 | 1487.7
| 10 У-Алексеево-Варжа ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Гаврино ао | 7.05 | 6.6 | 5.85 | 6.3 | 6.3 | 6.75 | 7.35 | 8.85 | 10.2 | 10.2 | 9.75 | 10.05 | 10.2 | 10.5 | 9.45 | 10.8 | 8.25 | 10.8 | 10.2 | 10.05 | 10.05 | 10.35 | 8.1 | 6.9 | 210.9
| 10 У-Алексеево-Гаврино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Загарье ао | 17.6 | 17.5 | 16.9 | 16 | 16.9 | 18.1 | 33.6 | 47.1 | 45.8 | 33.8 | 24.6 | 26.7 | 22.7 | 23.3 | 22.7 | 24.2 | 28.7 | 26.6 | 35.2 | 45.2 | 39.4 | 26.5 | 21.9 | 18.4 | 649.4
| 10 У-Алексеево-Загарье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Заречная ао | 49.2 | 45.45 | 45.3 | 44.1 | 45.75 | 51 | 67.65 | 77.25 | 85.65 | 94.95 | 92.7 | 82.95 | 76.8 | 82.35 | 76.95 | 80.7 | 75.45 | 73.05 | 77.1 | 74.1 | 81.45 | 79.5 | 66.45 | 56.55 | 1682.4
| 10 У-Алексеево-Заречная ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 1 ао | 30.2 | 27.5 | 26.4 | 29.8 | 29.4 | 46.7 | 83.6 | 102.1 | 88.6 | 105.1 | 96.2 | 85.4 | 74.9 | 68.7 | 69 | 65.8 | 58.3 | 56.3 | 55.3 | 52.6 | 59.2 | 60.2 | 46 | 36.2 | 1453.5
| 10 У-Алексеево-Село 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 2 ао | 27.4 | 25.8 | 23.8 | 24.3 | 24.3 | 27 | 36.3 | 50.8 | 53.8 | 54.1 | 54.9 | 51 | 51.9 | 48 | 45.8 | 43.5 | 47.8 | 47.7 | 43 | 44.1 | 47.2 | 51 | 43.6 | 34.6 | 1001.7
| 10 У-Алексеево-Село 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ао | 50.1 | 42.45 | 39.9 | 39 | 41.4 | 47.7 | 59.85 | 73.2 | 85.5 | 82.95 | 89.85 | 85.95 | 77.25 | 79.2 | 84.3 | 77.85 | 94.8 | 84 | 80.25 | 83.25 | 75.6 | 82.5 | 70.05 | 51.6 | 1678.5
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Якутино ао | 63.5 | 64.4 | 56 | 53.2 | 53.7 | 61.9 | 70.9 | 87 | 98.2 | 121.2 | 116.2 | 103.7 | 89.6 | 104.7 | 109.1 | 95.6 | 115.4 | 88.7 | 90.7 | 88.8 | 90.2 | 92.4 | 87.5 | 71.8 | 2074.4
| 10 У-Алексеево-Якутино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 590.1 | 545.45 | 517 | 510.2 | 529.15 | 617.95 | 846.75 | 1046.25 | 1179.55 | 1349.6 | 1229.05 | 1097.4 | 990.7 | 1132.5 | 1075.95 | 1012.55 | 1056.55 | 1059.35 | 996.95 | 971.55 | 1062.65 | 947.25 | 836.35 | 670.9 | 21871.7
реактивная энергия
| ПС 110 кВ У-Алексеево | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 У-Алексеево Резерв 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Резерв 1 ап | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Резерв 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Резерв 2 ап | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Резерв 3 ао | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Резерв 3 ап | [24 empty] | 0
| 10 У-Алексеево Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 1 ап | 376 | 364 | 364.8 | 359.2 | 351.2 | 349.6 | 355.2 | 416.8 | 472 | 552.8 | 531.2 | 510.4 | 429.6 | 501.6 | 522.4 | 472 | 500.8 | 485.6 | 418.4 | 414.4 | 422.4 | 419.2 | 411.2 | 371.2 | 10372
| 10 У-Алексеево Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 1 ап | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 39.9
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево ТСН 2 ап | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 57.5
| 10 У-Алексеево-Биричево ао | 27.3 | 21.3 | 21 | 21.3 | 21 | 20.7 | 21.6 | 25.8 | 66 | 88.35 | 46.5 | 55.95 | 22.8 | 68.25 | 67.2 | 45.9 | 43.8 | 30.45 | 31.05 | 26.25 | 30.9 | 23.25 | 33.6 | 30.6 | 890.85
| 10 У-Алексеево-Биричево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Варжа ао | 38.85 | 38.55 | 41.85 | 37.2 | 36.6 | 36.45 | 36.15 | 44.4 | 53.1 | 64.8 | 66.15 | 54.45 | 53.85 | 68.4 | 60.9 | 67.2 | 53.55 | 79.8 | 55.8 | 50.1 | 66.3 | 45.45 | 43.95 | 40.35 | 1234.2
| 10 У-Алексеево-Варжа ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Гаврино ао | 12.75 | 12.45 | 12.75 | 12.9 | 12.6 | 12.45 | 12.3 | 13.5 | 12.45 | 12.75 | 13.5 | 13.95 | 13.35 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.75 | 13.35 | 12.9 | 12.45 | 12.45 | 13.65 | 13.05 | 12.15 | 309.15
| 10 У-Алексеево-Гаврино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Загарье ао | 18.9 | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 26.2 | 34.2 | 30.3 | 27 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 23.6 | 27.8 | 27.1 | 33 | 27.3 | 21.2 | 18.8 | 18.4 | 545.7
| 10 У-Алексеево-Загарье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Заречная ао | 71.85 | 69.75 | 71.25 | 69.9 | 69.75 | 68.85 | 68.4 | 76.65 | 72.3 | 84.6 | 87.6 | 86.55 | 76.8 | 80.4 | 80.55 | 80.25 | 76.5 | 74.4 | 70.95 | 70.95 | 72.75 | 74.1 | 70.65 | 68.7 | 1794.45
| 10 У-Алексеево-Заречная ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 1 ао | 30.8 | 30 | 29.9 | 33.8 | 29.8 | 30.3 | 30.2 | 34.1 | 33.9 | 41.3 | 38.9 | 36.8 | 36.4 | 34.8 | 35.1 | 34.1 | 33.3 | 39.4 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.5 | 31.5 | 29.9 | 807.5
| 10 У-Алексеево-Село 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Село 2 ао | 29.5 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 28.6 | 28.8 | 38.2 | 40.7 | 42.3 | 44.7 | 40.7 | 40.5 | 38.2 | 33.7 | 33.5 | 34.3 | 35 | 31.9 | 31.4 | 32.6 | 36.5 | 35.6 | 34.1 | 826
| 10 У-Алексеево-Село 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ао | 76.95 | 67.35 | 68.55 | 68.1 | 67.2 | 66.6 | 65.4 | 73.35 | 74.7 | 81 | 97.35 | 90.15 | 78.15 | 79.05 | 99.9 | 86.55 | 107.85 | 99.6 | 84.9 | 88.05 | 74.25 | 92.4 | 87.75 | 68.85 | 1944
| 10 У-Алексеево-Теплогорье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Алексеево-Якутино ао | 66.9 | 75.6 | 70.2 | 66.5 | 65 | 64.9 | 64 | 74.8 | 87.1 | 109.3 | 114.1 | 109.4 | 84.9 | 99.2 | 110.8 | 90.8 | 113.9 | 83.9 | 69.7 | 67.9 | 71.2 | 77.8 | 74.6 | 66 | 1978.5
| 10 У-Алексеево-Якутино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 754 | 729.8 | 731.8 | 720.4 | 704.45 | 700.85 | 712.25 | 836.3 | 946.25 | 1108.1 | 1064.7 | 1023.15 | 861.05 | 1006.1 | 1046.75 | 947 | 1004.25 | 973.5 | 839.8 | 831.6 | 847.35 | 841.25 | 824.8 | 744.25 | 20799.75
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ У-Алексеево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ У-Алексеево |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч