## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 В-Ентала Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 1 ап | 66.6 | 60.6 | 58.5 | 58.5 | 63 | 75.9 | 96.6 | 116.7 | 127.8 | 114.9 | 125.4 | 116.1 | 111.6 | 102.6 | 98.4 | 98.4 | 108.6 | 113.4 | 102.9 | 98.1 | 94.2 | 90.9 | 76.5 | 65.4 | 2241.6
| 10 В-Ентала Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала ТСН 1 ао | 0.37 | 0.367 | 0.371 | 0.366 | 0.368 | 0.373 | 0.364 | 0.362 | 0.36 | 0.359 | 0.368 | 0.366 | 0.374 | 0.362 | 0.361 | 0.374 | 0.371 | 0.367 | 0.371 | 0.37 | 0.368 | 0.37 | 0.377 | 0.37 | 8.829
| 10 В-Ентала ТСН 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ап | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала-Заря ао | 15.7 | 15.5 | 15 | 15.1 | 16.9 | 19.2 | 21.2 | 23.6 | 22 | 20.6 | 21.5 | 21.8 | 22 | 20.4 | 21.4 | 20.7 | 23.5 | 23.2 | 23.8 | 25.7 | 21.2 | 20.7 | 21.9 | 16.8 | 489.4
| 10 В-Ентала-Заря ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Мокрушино ао | 21.8 | 20.6 | 20 | 19.2 | 20 | 25 | 29.8 | 43.8 | 52.4 | 50.4 | 53.8 | 42.8 | 46.8 | 36.4 | 37.2 | 35.4 | 34.6 | 37.8 | 35 | 32.4 | 30.8 | 28.8 | 25.6 | 21.4 | 801.8
| 10 В-Ентала-Мокрушино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Скорюково ао | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 11.4 | 13.3 | 20.2 | 21.6 | 26.1 | 22.3 | 27.7 | 27 | 20 | 21.3 | 19 | 16.9 | 25.2 | 21.7 | 15.1 | 13.1 | 15.7 | 13.4 | 10.4 | 9.2 | 408.9
| 10 В-Ентала-Скорюково ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Титовщина ао | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 3.4 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4 | 5 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2 | 81
| 10 В-Ентала-Титовщина ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Харюсово ао | 17.8 | 13.4 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 15.4 | 20.4 | 23.2 | 22.8 | 19.4 | 19 | 21.2 | 19 | 20.2 | 18.4 | 22 | 21.2 | 27 | 25.2 | 22.2 | 22.6 | 25.2 | 16.2 | 16.4 | 465.8
| 10 В-Ентала-Харюсово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 133.97 | 121.767 | 118.071 | 117.266 | 126.868 | 152.573 | 193.764 | 233.862 | 256.06 | 230.559 | 250.968 | 232.666 | 223.974 | 205.462 | 197.561 | 197.374 | 217.471 | 227.667 | 206.371 | 196.87 | 188.668 | 182.57 | 153.377 | 131.57 | 4497.329
реактивная энергия
| ПС 35 кВ В-Ентала | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 В-Ентала Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 1 ап | 99.3 | 93.9 | 95.1 | 93.3 | 90 | 90.9 | 93.9 | 106.2 | 108.9 | 108.9 | 117 | 112.5 | 111.6 | 102.6 | 107.1 | 111.9 | 111 | 113.4 | 104.1 | 100.2 | 98.7 | 102 | 100.8 | 94.2 | 2467.5
| 10 В-Ентала Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала ТСН 1 ао | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.01 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.014 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | 0.246
| 10 В-Ентала ТСН 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала ТСН 2 ап | [24 empty] | 0
| 10 В-Ентала-Заря ао | 14.3 | 14.1 | 14.4 | 14 | 13.1 | 13.3 | 14.2 | 17.3 | 13.4 | 16.2 | 15.5 | 14.7 | 16.2 | 14.6 | 14.4 | 15.5 | 15.2 | 16.7 | 16 | 15 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 14.3 | 360.7
| 10 В-Ентала-Заря ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Мокрушино ао | 36 | 35.2 | 36 | 35.4 | 34.4 | 34 | 33.4 | 38 | 39 | 39.6 | 43 | 36.6 | 43.8 | 34.6 | 39.8 | 40.8 | 39.6 | 41.2 | 37.6 | 35.2 | 34.4 | 35.4 | 36 | 34.2 | 893.2
| 10 В-Ентала-Мокрушино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Скорюково ао | 25.8 | 25.8 | 26.5 | 26.2 | 25.4 | 25.4 | 26.5 | 29.6 | 33.9 | 32.2 | 36.5 | 37.6 | 30.2 | 29.5 | 30.2 | 29.8 | 33.7 | 30.9 | 26.7 | 25.8 | 26.3 | 25.7 | 26.8 | 25.4 | 692.4
| 10 В-Ентала-Скорюково ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Титовщина ао | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4 | 4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 104.6
| 10 В-Ентала-Титовщина ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 В-Ентала-Харюсово ао | 18.8 | 14 | 13.6 | 13.2 | 13 | 13.4 | 15 | 16.4 | 17.8 | 16 | 17 | 18.6 | 16.2 | 18 | 17.8 | 20.4 | 17.4 | 19.4 | 18.8 | 19.2 | 18.8 | 20.2 | 15.2 | 15.6 | 403.8
| 10 В-Ентала-Харюсово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 198.417 | 187.212 | 190.008 | 186.307 | 179.909 | 181.212 | 186.81 | 211.906 | 217.007 | 216.903 | 233.611 | 224.408 | 222.607 | 204.306 | 213.908 | 223.207 | 221.306 | 226.21 | 207.614 | 199.818 | 196.915 | 203.414 | 201.513 | 187.918 | 4922.446
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ В-Ентала
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ В-Ентала |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч