## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао | 28098.8063 | 28099.5527 | 40 | 29.86 | 29.86 | 0 | 0
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао | 52585.3253 | 52587.4547 | 40 | 85.18 | 85.18 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 1 ап | 9106.1482 | 9108.6224 | 12000 | 29690.4 | 29690.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 2 ап | 8781.9646 | 8783.9006 | 20000 | 38720 | 38720 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Голузино ао | 6002.2436 | 6004.1682 | 2000 | 3849.2 | 3849.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 1 ао | 7546.3238 | 7549.8242 | 6000 | 21002.4 | 21002.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 2 ао | 9696.5782 | 9699.2932 | 6000 | 16290 | 16290 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Дорожково ао | 4949.1146 | 4949.7868 | 2000 | 1344.4 | 1344.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Захарово ао | 8101.1966 | 8102.2662 | 2000 | 2139.2 | 2139.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Кичменьга ао | 8080.0624 | 8081.087 | 2000 | 2049.2 | 2049.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Подол ао | 3644.6458 | 3645.83 | 1000 | 1184.2 | 1184.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Пыжуг ао | 2674.314 | 2677.1182 | 1000 | 2804.2 | 2804.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Решетниково ао | 3069.1702 | 3069.8342 | 2000 | 1328 | 1328 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао | 4654.6046 | 4654.7606 | 1000 | 156 | 156 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао | 4048.865 | 4048.865 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао | 3272.3136 | 3278.5146 | 1000 | 6201 | 6201 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Югский ао | 3931.687 | 3936.8296 | 2000 | 10285.2 | 10285.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 1 ап | 7415.1852 | 7417.3254 | 22000 | 47084.4 | 47084.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 2 ап | 8146.47 | 8148.4368 | 22000 | 43269.6 | 43269.6 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ао | 15839.5942 | 15839.5942 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап | 1183.4698 | 1187.3042 | 66000 | 253070.4 | 253070.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ао | 3530.3448 | 3532.8882 | 66000 | 167864.4 | 167864.4 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап | 172.8514 | 172.919 | 66000 | 4461.6 | 4461.6 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап | 3050.107 | 3050.924 | 21000 | 17157 | 17157 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 2 ап | 487.5646 | 487.742 | 21000 | 3725.4 | 3725.4 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао | 4045.4652 | 4049.0018 | 3500 | 12378.1 | 12378.1 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао | 3920.6198 | 3921.1142 | 3500 | 1730.4 | 1730.4 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао | 1556.5985 | 1557.3005 | 3500 | 2457 | 2457 | 0 | 0
|  |  |  | 690356.74 | 690356.74 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао |  |  | 40
0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао |  |  | 40
10 Кич-Городок Т 1 ап | 5494.1516 | 5495.862 | 12000 | 20524.8 | 20524.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок Т 2 ап | 5050.1772 | 5051.42 | 20000 | 24856 | 24856 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Голузино ао | 5849.9886 | 5851.907 | 2000 | 3836.8 | 3836.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 1 ао | 6240.2254 | 6242.181 | 6000 | 11733.6 | 11733.6 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Город 2 ао | 6219.075 | 6220.0062 | 6000 | 5587.2 | 5587.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Дорожково ао | 3790.2516 | 3791.132 | 2000 | 1760.8 | 1760.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Захарово ао | 3884.3934 | 3885.5278 | 2000 | 2268.8 | 2268.8 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Кичменьга ао | 4248.5366 | 4249.4008 | 2000 | 1728.4 | 1728.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Подол ао | 3182.835 | 3183.589 | 1000 | 754 | 754 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Пыжуг ао | 8331.5012 | 8334.3404 | 1000 | 2839.2 | 2839.2 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Решетниково ао | 1411.5156 | 1412.0568 | 2000 | 1082.4 | 1082.4 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 1 ао | 300.6466 | 300.7756 | 1000 | 129 | 129 | 0 | 0
10 Кич-Городок-РЭС 2 ао | 2598.345 | 2598.345 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Шонга ао | 3381.6988 | 3387.9518 | 1000 | 6253 | 6253 | 0 | 0
10 Кич-Городок-Югский ао | 2024.5498 | 2028.5094 | 2000 | 7919.2 | 7919.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 1 ап | 4258.277 | 4259.7596 | 22000 | 32617.2 | 32617.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок Т 2 ап | 5562.9028 | 5564.4024 | 22000 | 32991.2 | 32991.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ао | 11351.0182 | 11352.3144 | 66000 | 85549.2 | 85549.2 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Дымково ап | 217.3024 | 217.728 | 66000 | 28089.6 | 28089.6 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ао | 2127.6396 | 2127.6584 | 66000 | 1240.8 | 1240.8 | 0 | 0
110 Кич-Городок-Калинино ап | 595.759 | 597.6876 | 66000 | 127287.6 | 127287.6 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 1 ап | 837.358 | 837.7135 | 21000 | 7465.5 | 7465.5 | 0 | 0
35 Кич-Городок Т 2 ап | 115.363 | 115.3956 | 21000 | 684.6 | 684.6 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Косково ао | 3030.9008 | 3031.8496 | 3500 | 3320.8 | 3320.8 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Н.Енангск ао | 192.9 | 192.9 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Кич-Городок-Сараево ао | 556.7265 | 557.002 | 3500 | 964.25 | 964.25 | 0 | 0
|  |  |  | 411483.95 | 411483.95 | 0