## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 29.86
| 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао | 3.73 | 3.66 | 4.22 | 4.06 | 4.43 | 3.48 | 4.17 | 3.6 | 2.94 | 3.04 | 3.19 | 3.05 | 3.22 | 3 | 3.05 | 3.05 | 3.09 | 3.51 | 3.91 | 3.86 | 3.97 | 3.71 | 3.66 | 3.58 | 85.18
| 10 Кич-Городок Т 1 ап | 842.4 | 693.6 | 657.6 | 628.8 | 636 | 760.8 | 1015.2 | 1298.4 | 1593.6 | 1653.6 | 1552.8 | 1701.6 | 1336.8 | 1567.2 | 1610.4 | 1516.8 | 1447.2 | 1341.6 | 1423.2 | 1476 | 1363.2 | 1387.2 | 1245.6 | 940.8 | 29690.4
| 10 Кич-Городок Т 2 ап | 1076 | 880 | 868 | 892 | 880 | 1088 | 1396 | 1644 | 2220 | 2212 | 2096 | 2168 | 1900 | 1952 | 1988 | 2012 | 1968 | 1920 | 1756 | 1724 | 1728 | 1644 | 1496 | 1212 | 38720
| 10 Кич-Городок-Голузино ао | 120.4 | 78.4 | 66.8 | 61.6 | 69.2 | 99.2 | 131.2 | 141.6 | 249.6 | 251.6 | 182.4 | 274 | 165.6 | 213.2 | 273.2 | 234.4 | 218.4 | 154 | 161.2 | 168.4 | 160.8 | 142.8 | 128 | 103.2 | 3849.2
| 10 Кич-Городок-Город 1 ао | 588 | 483.6 | 482.4 | 454.8 | 458.4 | 534 | 718.8 | 957.6 | 1089.6 | 1111.2 | 1135.2 | 1138.8 | 969.6 | 1083.6 | 1075.2 | 1038 | 975.6 | 993.6 | 1052.4 | 1062 | 970.8 | 1053.6 | 909.6 | 666 | 21002.4
| 10 Кич-Городок-Город 2 ао | 405.6 | 379.2 | 367.2 | 339.6 | 358.8 | 420 | 584.4 | 733.2 | 895.2 | 949.2 | 903.6 | 897.6 | 886.8 | 844.8 | 848.4 | 884.4 | 848.4 | 776.4 | 738 | 694.8 | 705.6 | 702 | 630 | 496.8 | 16290
| 10 Кич-Городок-Дорожково ао | 26.8 | 26 | 25.6 | 26 | 27.2 | 38.8 | 41.2 | 58.8 | 88.8 | 89.2 | 76.4 | 94 | 68 | 80.4 | 75.6 | 76 | 76.8 | 56.8 | 60.4 | 64.8 | 58 | 42.8 | 36 | 30 | 1344.4
| 10 Кич-Городок-Захарово ао | 49.6 | 53.6 | 49.2 | 43.6 | 45.6 | 52.4 | 73.2 | 84.4 | 96.8 | 126.8 | 102.8 | 122.8 | 81.6 | 116 | 120.8 | 109.6 | 114.4 | 81.6 | 93.2 | 115.2 | 110.8 | 88 | 109.6 | 97.6 | 2139.2
| 10 Кич-Городок-Кичменьга ао | 48.8 | 47.6 | 47.6 | 49.2 | 53.2 | 78 | 96.4 | 108.4 | 106.8 | 94.4 | 104.4 | 87.6 | 90.4 | 90.4 | 96.8 | 91.2 | 110.4 | 106.4 | 109.6 | 107.6 | 99.6 | 85.2 | 78.4 | 60.8 | 2049.2
| 10 Кич-Городок-Подол ао | 40.4 | 39.2 | 33.4 | 33.2 | 34.8 | 40.6 | 51.2 | 48 | 50.8 | 46.2 | 53 | 49.4 | 50.2 | 60 | 51.6 | 54.4 | 55.6 | 57.8 | 58.2 | 51.2 | 59.6 | 54.8 | 58.4 | 52.2 | 1184.2
| 10 Кич-Городок-Пыжуг ао | 75.8 | 66.6 | 60.2 | 60.6 | 67.2 | 74.6 | 115.8 | 123.6 | 140.4 | 155.6 | 141 | 135.6 | 132 | 141 | 136.8 | 123.2 | 137.8 | 152.2 | 144 | 143.8 | 128.2 | 134.2 | 126.6 | 87.4 | 2804.2
| 10 Кич-Городок-Решетниково ао | 48 | 44.4 | 31.6 | 41.6 | 35.2 | 34.8 | 51.6 | 56 | 71.6 | 72.8 | 57.6 | 70 | 52 | 72.8 | 62 | 57.6 | 59.2 | 55.6 | 58.4 | 69.6 | 64.8 | 61.6 | 60.8 | 38.4 | 1328
| 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао | 10.8 | 9 | 4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6 | 8.2 | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 7.6 | 9.8 | 7.2 | 9.2 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 5.4 | 9 | 8.8 | 156
| 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кич-Городок-Шонга ао | 173.8 | 116.2 | 167.2 | 170.8 | 146.4 | 195 | 203.6 | 230 | 382.4 | 417.8 | 300.8 | 416.8 | 323 | 234.8 | 368.8 | 324.2 | 278 | 281 | 222.6 | 283.2 | 292 | 249.8 | 221.6 | 201.2 | 6201
| 10 Кич-Городок-Югский ао | 332.4 | 232.8 | 191.6 | 237.2 | 218 | 284 | 347.6 | 405.2 | 654 | 555.6 | 598.8 | 586 | 423.2 | 586.4 | 490.4 | 540 | 543.2 | 552 | 487.6 | 447.6 | 448.4 | 422.8 | 385.6 | 314.8 | 10285.2
| 110 Кич-Городок Т 1 ап | 1271.6 | 1091.2 | 1042.8 | 1029.6 | 1069.2 | 1276 | 1685.2 | 2138.4 | 2640 | 2719.2 | 2574 | 2684 | 2147.2 | 2424.4 | 2464 | 2336.4 | 2248.4 | 2204.4 | 2230.8 | 2301.2 | 2103.2 | 2120.8 | 1852.4 | 1430 | 47084.4
| 110 Кич-Городок Т 2 ап | 1223.2 | 998.8 | 994.4 | 1012 | 1007.6 | 1245.2 | 1601.6 | 1843.6 | 2450.8 | 2459.6 | 2318.8 | 2411.2 | 2098.8 | 2164.8 | 2186.8 | 2217.6 | 2182.4 | 2112 | 1975.6 | 1966.8 | 1953.6 | 1830.4 | 1663.2 | 1350.8 | 43269.6
| 110 Кич-Городок-Дымково ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кич-Городок-Дымково ап | 16262.4 | 19773.6 | 20050.8 | 20631.6 | 20710.8 | 18229.2 | 14704.8 | 12170.4 | 6045.6 | 4158 | 4725.6 | 3590.4 | 5808 | 4923.6 | 6560.4 | 5979.6 | 8091.6 | 8527.2 | 6573.6 | 6758.4 | 6758.4 | 8157.6 | 9253.2 | 14625.6 | 253070.4
| 110 Кич-Городок-Калинино ао | 13807.2 | 17740.8 | 18070.8 | 18651.6 | 18678 | 15760.8 | 11457.6 | 8210.4 | 1412.4 | 184.8 | 594 | 52.8 | 1623.6 | 607.2 | 1966.8 | 1610.4 | 3682.8 | 4237.2 | 2389.2 | 2521.2 | 2719.2 | 4224 | 5755.2 | 11906.4 | 167864.4
| 110 Кич-Городок-Калинино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 1201.2 | 752.4 | 1557.6 | 39.6 | 250.8 | 52.8 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 4461.6
| 35 Кич-Городок Т 1 ап | 420 | 388.5 | 378 | 388.5 | 430.5 | 493.5 | 661.5 | 829.5 | 1039.5 | 1060.5 | 1008 | 976.5 | 808.5 | 840 | 850.5 | 808.5 | 798 | 850.5 | 798 | 808.5 | 724.5 | 724.5 | 598.5 | 472.5 | 17157
| 35 Кич-Городок Т 2 ап | 117.6 | 79.8 | 88.2 | 88.2 | 92.4 | 117.6 | 168 | 168 | 193.2 | 218.4 | 189 | 214.2 | 159.6 | 180.6 | 172.2 | 172.2 | 180.6 | 159.6 | 184.8 | 210 | 184.8 | 151.2 | 130.2 | 105 | 3725.4
| 35 Кич-Городок-Косково ао | 308.7 | 289.1 | 279.3 | 296.8 | 319.2 | 368.9 | 480.2 | 607.6 | 742 | 763 | 708.4 | 701.4 | 574.7 | 609.7 | 614.6 | 599.2 | 595.7 | 596.4 | 569.8 | 575.4 | 529.2 | 500.5 | 415.1 | 333.2 | 12378.1
| 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао | 48.3 | 28 | 28.7 | 29.4 | 32.9 | 44.8 | 76.3 | 70 | 100.1 | 120.4 | 100.1 | 117.6 | 69.3 | 88.9 | 82.6 | 86.8 | 92.4 | 69.3 | 90.3 | 102.9 | 91 | 63.7 | 54.6 | 42 | 1730.4
| 35 Кич-Городок-Сараево ао | 42 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 33.25 | 40.25 | 57.75 | 80.5 | 175 | 192.5 | 201.25 | 176.75 | 113.75 | 145.25 | 147 | 126 | 101.5 | 152.25 | 112 | 126 | 75.25 | 112 | 87.5 | 64.75 | 2457
| Сумма | 37344.77 | 43576.4 | 44022.37 | 45207.1 | 45413.52 | 41285.37 | 35728.76 | 32018.24 | 22883.98 | 20826.1 | 20488.39 | 20235.75 | 19933.32 | 19289.69 | 22309.79 | 21168.4 | 24819.94 | 25448.2 | 21298.46 | 21788.11 | 21351.16 | 23963.85 | 25310.01 | 34645.06 | 690356.74
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кич-Городок | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Кич-Городок Т 1 ап | 724.8 | 607.2 | 597.6 | 537.6 | 525.6 | 535.2 | 556.8 | 684 | 1065.6 | 1185.6 | 1104 | 1291.2 | 866.4 | 1128 | 1269.6 | 1180.8 | 1041.6 | 794.4 | 873.6 | 895.2 | 787.2 | 744 | 835.2 | 693.6 | 20524.8
| 10 Кич-Городок Т 2 ап | 972 | 808 | 836 | 836 | 768 | 804 | 784 | 784 | 1304 | 1320 | 1332 | 1388 | 1020 | 1212 | 1272 | 1280 | 1248 | 1176 | 1024 | 996 | 1004 | 876 | 932 | 880 | 24856
| 10 Кич-Городок-Голузино ао | 146 | 106.8 | 94.4 | 91.6 | 89.2 | 101.2 | 100 | 104.4 | 244.8 | 258.4 | 190.4 | 312.8 | 173.6 | 222.8 | 302.4 | 270.8 | 225.2 | 122 | 126 | 127.6 | 117.6 | 104.4 | 107.2 | 97.2 | 3836.8
| 10 Кич-Городок-Город 1 ао | 411.6 | 314.4 | 350.4 | 286.8 | 288 | 286.8 | 315.6 | 427.2 | 579.6 | 628.8 | 679.2 | 680.4 | 487.2 | 625.2 | 696 | 662.4 | 565.2 | 498 | 558 | 542.4 | 460.8 | 480 | 514.8 | 394.8 | 11733.6
| 10 Кич-Городок-Город 2 ао | 210 | 202.8 | 195.6 | 181.2 | 175.2 | 180 | 195.6 | 194.4 | 244.8 | 283.2 | 298.8 | 295.2 | 265.2 | 261.6 | 289.2 | 291.6 | 285.6 | 252 | 236.4 | 220.8 | 222 | 198 | 208.8 | 199.2 | 5587.2
| 10 Кич-Городок-Дорожково ао | 53.2 | 52.4 | 53.6 | 53.2 | 52.4 | 58 | 52.4 | 64.4 | 101.6 | 106.4 | 97.2 | 110 | 90.8 | 95.2 | 91.2 | 98 | 92.8 | 70.4 | 70 | 68.8 | 64.8 | 55.2 | 56.4 | 52.4 | 1760.8
| 10 Кич-Городок-Захарово ао | 60.8 | 77.2 | 62.8 | 60.8 | 60 | 59.2 | 58.8 | 61.6 | 86.8 | 138 | 98.4 | 136.8 | 76.8 | 131.2 | 138.8 | 113.6 | 118.8 | 72.8 | 88.8 | 127.2 | 114.8 | 76 | 128.4 | 120.4 | 2268.8
| 10 Кич-Городок-Кичменьга ао | 55.2 | 56.4 | 56.4 | 53.6 | 56 | 64.8 | 70.4 | 78 | 81.2 | 73.2 | 86.8 | 76.4 | 71.2 | 74.8 | 80 | 77.2 | 99.2 | 83.6 | 88.4 | 81.2 | 76.8 | 64.8 | 64.4 | 58.4 | 1728.4
| 10 Кич-Городок-Подол ао | 32.2 | 28.2 | 25 | 24.4 | 25 | 24 | 25 | 23 | 32 | 30.4 | 42.2 | 32.6 | 28.4 | 38 | 29.6 | 38.6 | 40 | 36.4 | 34.2 | 28.4 | 32.2 | 27.2 | 38.8 | 38.2 | 754
| 10 Кич-Городок-Пыжуг ао | 102.2 | 93.6 | 92.6 | 90.2 | 95.2 | 91 | 101 | 89.8 | 129.8 | 147.8 | 149.8 | 127.4 | 119.2 | 141.2 | 139.8 | 121.4 | 138.8 | 139 | 131.6 | 134.6 | 119 | 116.4 | 128.6 | 99.2 | 2839.2
| 10 Кич-Городок-Решетниково ао | 50 | 51.6 | 36.8 | 44.4 | 35.6 | 30.4 | 30.4 | 35.6 | 63.2 | 69.6 | 52 | 66.4 | 41.2 | 68.8 | 56 | 49.6 | 48.4 | 39.6 | 39.2 | 38 | 36.4 | 33.6 | 34.4 | 31.2 | 1082.4
| 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао | 10.4 | 9.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.6 | 3 | 2.8 | 4.2 | 4.4 | 6.8 | 6 | 8.2 | 5 | 4 | 5.4 | 5 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 5 | 9.6 | 8.8 | 129
| 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кич-Городок-Шонга ао | 235.2 | 177.6 | 242.6 | 242 | 202 | 227.4 | 173.4 | 182 | 334.2 | 403 | 276.6 | 402.2 | 280.4 | 228.6 | 364.8 | 324.4 | 278 | 262.8 | 196.8 | 258 | 270.6 | 228.8 | 226.8 | 234.8 | 6253
| 10 Кич-Городок-Югский ао | 346.4 | 251.2 | 226.8 | 247.6 | 218 | 221.2 | 222 | 222.4 | 500.8 | 402 | 492.4 | 471.6 | 267.6 | 481.2 | 384.4 | 439.2 | 422 | 415.2 | 345.2 | 282.8 | 288.4 | 247.6 | 269.2 | 254 | 7919.2
| 110 Кич-Городок Т 1 ап | 1020.8 | 875.6 | 862.4 | 814 | 796.4 | 822.8 | 884.4 | 1104.4 | 1799.6 | 2037.2 | 1896.4 | 2098.8 | 1377.2 | 1812.8 | 2015.2 | 1878.8 | 1663.2 | 1377.2 | 1381.6 | 1434.4 | 1210 | 1196.8 | 1240.8 | 1016.4 | 32617.2
| 110 Кич-Городок Т 2 ап | 1258.4 | 1051.6 | 1082.4 | 1082.4 | 1012 | 1069.2 | 1082.4 | 1082.4 | 1724.8 | 1773.2 | 1764.4 | 1848 | 1359.6 | 1588.4 | 1654.4 | 1685.2 | 1654.4 | 1535.6 | 1381.6 | 1359.6 | 1359.6 | 1183.6 | 1240.8 | 1157.2 | 32991.2
| 110 Кич-Городок-Дымково ао | 7840.8 | 11008.8 | 11563.2 | 11312.4 | 10797.6 | 9292.8 | 7220.4 | 4844.4 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 66 | 0 | 79.2 | 356.4 | 79.2 | 118.8 | 290.4 | 897.6 | 2059.2 | 7128 | 85549.2
| 110 Кич-Городок-Дымково ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.2 | 4105.2 | 3022.8 | 3973.2 | 1346.4 | 2772 | 1953.6 | 2758.8 | 1689.6 | 673.2 | 1333.2 | 1346.4 | 818.4 | 277.2 | 26.4 | 0 | 28089.6
| 110 Кич-Городок-Калинино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 528 | 171.6 | 290.4 | 13.2 | 79.2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.8
| 110 Кич-Городок-Калинино ап | 10098 | 12936 | 13516.8 | 13200 | 12606 | 11180.4 | 9160.8 | 7009.2 | 2244 | 369.6 | 1042.8 | 475.2 | 1689.6 | 937.2 | 1993.2 | 1188 | 2046 | 2719.2 | 1940.4 | 1966.8 | 2336.4 | 2996.4 | 4369.2 | 9266.4 | 127287.6
| 35 Кич-Городок Т 1 ап | 189 | 168 | 168 | 178.5 | 178.5 | 168 | 147 | 199.5 | 451.5 | 567 | 514.5 | 525 | 304.5 | 441 | 493.5 | 462 | 399 | 367.5 | 304.5 | 315 | 220.5 | 273 | 231 | 199.5 | 7465.5
| 35 Кич-Городок Т 2 ап | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 21 | 8.4 | 46.2 | 71.4 | 58.8 | 71.4 | 16.8 | 37.8 | 37.8 | 50.4 | 54.6 | 21 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 16.8 | 21 | 12.6 | 684.6
| 35 Кич-Городок-Косково ао | 71.4 | 67.9 | 67.9 | 74.9 | 70.7 | 67.2 | 51.8 | 47.6 | 249.9 | 318.5 | 281.4 | 285.6 | 87.5 | 231 | 283.5 | 277.9 | 246.4 | 155.4 | 112 | 123.9 | 42 | 38.5 | 34.3 | 33.6 | 3320.8
| 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кич-Городок-Сараево ао | 36.75 | 35 | 33.25 | 35 | 35 | 42 | 50.75 | 49 | 40.25 | 38.5 | 36.75 | 38.5 | 43.75 | 35 | 36.75 | 40.25 | 42 | 36.75 | 43.75 | 42 | 49 | 42 | 42 | 40.25 | 964.25
| Сумма | 23946.15 | 28979.7 | 30167.75 | 29449.6 | 28093.4 | 25329.2 | 21306.95 | 17298.5 | 13916.05 | 14859.4 | 13696.05 | 15003.1 | 10061.15 | 12648 | 13651.75 | 13426.35 | 12483 | 11209.65 | 10431.85 | 10550.1 | 9961.9 | 10178.9 | 12819.3 | 22016.15 | 411483.95
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кич-Городок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кич-Городок |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч