## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Н.Енангск | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао | 24569.35 | 24572.174 | 1 | 2.824 | 2.824 | 0 | 0
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао | 73441.861 | 73503.396 | 1 | 61.535 | 61.534 | 0.001 | 0
10 Н.Енангск - Байкалово ао | 1147.3898 | 1148.5771 | 1000 | 1187.3 | 1187.3 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Байкалово ап | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Правда ао | 1586.7546 | 1588.0292 | 1000 | 1274.6 | 1274.6 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Раменье ао | 345.0647 | 345.3375 | 1000 | 272.8 | 272.8 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Рудниково ао | 2067.985 | 2069.517 | 2000 | 3064 | 3064 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Шестаково ао | 678.2866 | 678.7702 | 2000 | 967.2 | 967.2 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Ширяево ао | 413.6973 | 414.0736 | 1000 | 376.3 | 376.3 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Ширяево ап | 0.0001 | 0.0001 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т1 ап | 1679.7128 | 1680.9547 | 3000 | 3725.7 | 3725.7 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т2 ап | 1361.947 | 1363.0904 | 3000 | 3430.2 | 3430.2 | 0 | 0
|  |  |  | 14362.459 | 14362.458 | 0.001
реактивная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао | 1834.974 | 1838.178 | 1 | 3.204 | 3.204 | 0 | 0
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао | 3500.738 | 3520.526 | 1 | 19.788 | 19.788 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Байкалово ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Байкалово ап | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Правда ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Раменье ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Рудниково ао | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Шестаково ао | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Ширяево ао | 456.1697 | 456.6975 | 1000 | 527.8 | 527.8 | 0 | 0
10 Н.Енангск - Ширяево ап | 0.0008 | 0.0008 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т1 ап | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т2 ап | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0