## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Демино | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Демино ТСН 1 ао |  |  | 1
10 Демино Т 1 ап | 206.4998 | 207.0954 | 3000 | 1786.8 | 1786.8 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап | 551.6288 | 553.2305 | 3000 | 4805.1 | 4805.4 | -0.3 | -0.01
10 Демино-Борок ао | 506.9201 | 508.1428 | 2000 | 2445.4 | 2445.4 | 0 | 0
10 Демино-Верховино ао | 226.3874 | 227.141 | 1000 | 753.6 | 753.6 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ао | 241.5512 | 242.3577 | 2000 | 1613 | 1613 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ап | 4.3928 | 4.3928 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао | 429.6995 | 430.7135 | 1000 | 1014 | 1014 | 0 | 0
10 Демино-Серпово ао | 199.5708 | 200.3389 | 1000 | 768.1 | 768.1 | 0 | 0
|  |  |  | 13186 | 13186.3 | -0.3
реактивная энергия
ПС 35 кВ Демино | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Демино ТСН 1 ао |  |  | 1
10 Демино Т 1 ап | 239.636 | 240.4692 | 3000 | 2499.6 | 2499.6 | 0 | 0
10 Демино Т 2 ап | 376.8252 | 378.1432 | 3000 | 3954 | 3954 | 0 | 0
10 Демино-Борок ао | 251.103 | 251.8189 | 2000 | 1431.8 | 1431.8 | 0 | 0
10 Демино-Верховино ао | 173.677 | 174.3436 | 1000 | 666.6 | 666.6 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ао | 255.531 | 256.464 | 2000 | 1866 | 1866 | 0 | 0
10 Демино-Полежаево ап | 2.3855 | 2.3855 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Демино-Путилово ао | 430.8744 | 432.2011 | 1000 | 1326.7 | 1326.7 | 0 | 0
10 Демино-Серпово ао | 295.5154 | 296.6812 | 1000 | 1165.8 | 1165.8 | 0 | 0