## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Демино ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 Демино Т 1 ап | 46.2 | 48.6 | 38.4 | 41.4 | 46.8 | 52.2 | 56.7 | 76.5 | 104.4 | 105.9 | 117.9 | 112.8 | 80.1 | 99.9 | 94.8 | 100.2 | 98.4 | 66.9 | 78.6 | 66.9 | 72.6 | 69.3 | 58.8 | 52.5 | 1786.8
| 10 Демино Т 2 ап | 99 | 100.5 | 90 | 88.8 | 105 | 153.3 | 187.8 | 236.1 | 335.4 | 310.8 | 283.8 | 294.3 | 193.5 | 293.1 | 276.3 | 273.6 | 253.2 | 205.5 | 203.4 | 203.4 | 194.7 | 174.6 | 136.2 | 113.1 | 4805.4
| 10 Демино-Борок ао | 55.8 | 51 | 49.8 | 49.8 | 60.6 | 89.8 | 118 | 136 | 146.4 | 138.4 | 127.8 | 128.8 | 121.4 | 117.2 | 115.2 | 110 | 108.6 | 119.8 | 127.8 | 122.4 | 116.2 | 100.4 | 77 | 57.2 | 2445.4
| 10 Демино-Верховино ао | 15.7 | 23.8 | 16.1 | 15 | 19.4 | 30.7 | 27.9 | 32.7 | 52.4 | 44.9 | 38.1 | 43.7 | 27.4 | 37.6 | 39.9 | 41 | 38.6 | 40.4 | 30.4 | 31.5 | 29.2 | 29.4 | 23.2 | 24.6 | 753.6
| 10 Демино-Полежаево ао | 27.6 | 25.8 | 24.4 | 24.2 | 25.2 | 32.4 | 42.4 | 67.6 | 137 | 128.2 | 118.2 | 122.2 | 45 | 138.8 | 121.4 | 123.4 | 106 | 45.8 | 45.8 | 49.6 | 49.6 | 44.6 | 36.4 | 31.4 | 1613
| 10 Демино-Полежаево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Демино-Путилово ао | 26.6 | 27.7 | 24 | 23.5 | 29 | 30.8 | 37.3 | 45.2 | 58.6 | 72 | 58.2 | 59.4 | 37.6 | 56 | 61.3 | 49.8 | 55.6 | 39.4 | 39.3 | 39.7 | 42.1 | 39.2 | 33.9 | 27.8 | 1014
| 10 Демино-Серпово ао | 19.4 | 20.5 | 14.4 | 17.9 | 17.6 | 21.3 | 19 | 31.2 | 45.6 | 33.7 | 59.5 | 53.1 | 42.3 | 43.5 | 33.5 | 50.2 | 42.4 | 27.6 | 39 | 26.9 | 30.3 | 30.1 | 24.7 | 24.4 | 768.1
| Сумма | 290.3 | 297.9 | 257.1 | 260.6 | 303.6 | 410.5 | 489.1 | 625.3 | 879.8 | 833.9 | 803.5 | 814.3 | 547.3 | 786.1 | 742.4 | 748.2 | 702.8 | 545.4 | 564.3 | 540.4 | 534.7 | 487.6 | 390.2 | 331 | 13186.3
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Демино | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Демино ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 Демино Т 1 ап | 89.7 | 91.2 | 85.8 | 86.7 | 85.5 | 87.6 | 78.6 | 86.4 | 107.7 | 136.8 | 156 | 141 | 99 | 129 | 138.6 | 130.5 | 132.9 | 88.5 | 98.1 | 88.8 | 87 | 90.3 | 90.9 | 93 | 2499.6
| 10 Демино Т 2 ап | 136.5 | 139.2 | 138.3 | 133.2 | 128.4 | 131.4 | 135.9 | 149.4 | 221.7 | 222.9 | 210.6 | 217.5 | 138.6 | 221.4 | 211.2 | 215.4 | 196.2 | 154.8 | 148.5 | 144.9 | 134.7 | 137.1 | 143.1 | 143.1 | 3954
| 10 Демино-Борок ао | 55 | 52.8 | 54.8 | 53.2 | 50.6 | 52.4 | 54.8 | 54 | 61.6 | 68 | 65.6 | 66.2 | 63 | 65.2 | 65 | 63.2 | 63.2 | 67 | 67.2 | 63 | 56.8 | 56.8 | 57.6 | 54.8 | 1431.8
| 10 Демино-Верховино ао | 23.5 | 30.8 | 25 | 23.6 | 24.3 | 24.4 | 25.1 | 24.3 | 39 | 36.3 | 30.4 | 35.6 | 21.4 | 29.8 | 30.9 | 30.7 | 28.8 | 29.3 | 23 | 23.8 | 23.3 | 25.6 | 27.8 | 29.9 | 666.6
| 10 Демино-Полежаево ао | 58.6 | 56.2 | 58.6 | 56.6 | 53.8 | 54.8 | 56.6 | 71.2 | 121.4 | 119.2 | 115.2 | 116.2 | 54.8 | 126.8 | 115.6 | 122.2 | 105 | 59 | 58.6 | 58.8 | 55 | 55.2 | 58 | 58.6 | 1866
| 10 Демино-Полежаево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Демино-Путилово ао | 49.6 | 49.2 | 47.8 | 45.8 | 46.2 | 46.7 | 44.4 | 41.8 | 51.3 | 88.6 | 75.2 | 77.8 | 43.4 | 67.3 | 89.1 | 58.1 | 74.7 | 48.2 | 46.5 | 46.9 | 44.6 | 46 | 49.1 | 48.4 | 1326.7
| 10 Демино-Серпово ао | 39.8 | 41.6 | 37.8 | 40.6 | 39.2 | 40.4 | 33.9 | 44.5 | 56.2 | 47.8 | 80.4 | 62.7 | 55.5 | 61.4 | 49 | 72.3 | 57.6 | 40.4 | 51.1 | 41.7 | 42.1 | 43.8 | 41.4 | 44.6 | 1165.8
| Сумма | 452.7 | 461 | 448.1 | 439.7 | 428 | 437.7 | 429.3 | 471.6 | 658.9 | 719.6 | 733.4 | 717 | 475.7 | 700.9 | 699.4 | 692.4 | 658.4 | 487.2 | 493 | 467.9 | 443.5 | 454.8 | 467.9 | 472.4 | 12910.5
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Демино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Демино |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч