## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Зеленцово | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Зеленцово ТСН ао | 610708.37 | 610718.8087 | 1 | 10.4388 | 10.4388 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 1 ап | 1302.2402 | 1302.2402 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 2 ап | 9818.8676 | 9820.1194 | 6000 | 7510.8 | 7510.8 | 0 | 0
10 Зеленцово-Аргуново ао | 4181.4494 | 4182.1099 | 2000 | 1321 | 1321 | 0 | 0
10 Зеленцово-Ильинское ао | 9974.6344 | 9975.719 | 3000 | 3253.8 | 3253.8 | 0 | 0
10 Зеленцово-Новый путь ао | 5674.1498 | 5676.5858 | 1000 | 2436 | 2436 | 0 | 0
10 Зеленцово-РТС ао | 4805.4536 | 4805.9482 | 1000 | 494.6 | 494.6 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ао | 818.8134 | 819.0218 | 22000 | 4584.8 | 4584.8 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап | 1123.902 | 1125.1576 | 22000 | 27623.2 | 27623.2 | 0 | 0
|  |  |  | 47234.6387 | 47234.6387 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Зеленцово ТСН ао |  |  | 1
10 Зеленцово Т 1 ап | 3575.169 | 3575.169 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Зеленцово Т 2 ап | 6024.3366 | 6025.3037 | 6000 | 5802.6 | 5802.6 | 0 | 0
10 Зеленцово-Аргуново ао |  |  | 2000
10 Зеленцово-Ильинское ао |  |  | 3000
10 Зеленцово-Новый путь ао |  |  | 1000
10 Зеленцово-РТС ао |  |  | 1000
110 Зеленцово-Рослятино ао | 311.2926 | 311.294 | 22000 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0
110 Зеленцово-Рослятино ап | 1230.6226 | 1233.1904 | 22000 | 56491.6 | 56491.6 | 0 | 0