## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Зеленцово ТСН ао | 0.88125 | 0.7225 | 0.4225 | 0.67625 | 0.37 | 0.5375 | 0.885 | 0.3675 | 0.32125 | 0.285 | 0.215 | 0.435 | 0.26875 | 0.34875 | 0.44875 | 0.22875 | 0.42875 | 0.255 | 0.28875 | 0.4525 | 0.48125 | 0.4775 | 0.4675 | 0.17375 | 10.4387
| 10 Зеленцово Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Зеленцово Т 2 ап | 198 | 165.6 | 174 | 178.8 | 210 | 279.6 | 328.8 | 349.2 | 433.2 | 415.2 | 398.4 | 382.8 | 339.6 | 343.2 | 334.8 | 350.4 | 352.8 | 361.2 | 357.6 | 368.4 | 362.4 | 337.2 | 262.8 | 226.8 | 7510.8
| 10 Зеленцово-Аргуново ао | 37 | 31.5 | 32.5 | 33.375 | 41.875 | 56.75 | 67.25 | 67.125 | 64 | 60.625 | 59.125 | 58.5 | 62.75 | 64.125 | 57.5 | 61.25 | 61 | 68 | 64.875 | 62 | 65.25 | 60.625 | 45.5 | 38.5 | 1321
| 10 Зеленцово-Ильинское ао | 72.6 | 63.6 | 67.8 | 67.8 | 79.8 | 111 | 148.8 | 168.6 | 216.6 | 202.8 | 190.2 | 183.6 | 159 | 141.6 | 138.6 | 147.6 | 149.4 | 154.2 | 153.6 | 158.4 | 154.2 | 136.2 | 103.8 | 84 | 3253.8
| 10 Зеленцово-Новый путь ао | 70 | 55.6 | 57 | 63 | 73 | 91.8 | 90.2 | 92.6 | 126.2 | 126.8 | 128 | 121 | 96.6 | 116.2 | 118.8 | 121.4 | 121.6 | 116 | 113.2 | 122.2 | 117.8 | 115.4 | 93.4 | 88.2 | 2436
| 10 Зеленцово-РТС ао | 17.8 | 15.8 | 15.8 | 15.4 | 14.8 | 19 | 22.2 | 21 | 25.2 | 25.2 | 21 | 20 | 20 | 21.8 | 20 | 19 | 21 | 22.4 | 26.2 | 24.8 | 25.4 | 24 | 20.8 | 16 | 494.6
| 110 Зеленцово-Рослятино ао | 220 | 382.8 | 765.6 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 171.6 | 0 | 4.4 | 0 | 8.8 | 4.4 | 0 | 26.4 | 4.4 | 0 | 0 | 17.6 | 624.8 | 2274.8 | 4584.8
| 110 Зеленцово-Рослятино ап | 708.4 | 88 | 8.8 | 739.2 | 1764.4 | 1658.8 | 1364 | 1412.4 | 1795.2 | 1711.6 | 532.4 | 1575.2 | 1126.4 | 1513.6 | 1166 | 1918.4 | 1707.2 | 761.2 | 1267.2 | 2068 | 1359.6 | 1161.6 | 215.6 | 0 | 27623.2
| Сумма | 1324.6813 | 803.6225 | 1121.9225 | 1173.0512 | 2184.245 | 2217.4875 | 2022.135 | 2111.2925 | 2660.7213 | 2546.91 | 1500.94 | 2341.535 | 1809.0188 | 2200.8738 | 1844.9488 | 2622.6788 | 2413.4288 | 1509.655 | 1987.3637 | 2804.2525 | 2085.1313 | 1853.1025 | 1367.1675 | 2728.4738 | 47234.6387
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Зеленцово | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Зеленцово ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Зеленцово Т 2 ап | 253.8 | 223.2 | 237.6 | 240 | 240.6 | 243.6 | 238.2 | 229.2 | 253.2 | 228 | 237 | 229.8 | 225 | 243 | 240.6 | 245.4 | 237.6 | 240 | 247.2 | 247.2 | 247.2 | 259.8 | 253.2 | 262.2 | 5802.6
| 10 Зеленцово-Аргуново ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово-Ильинское ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово-Новый путь ао | [24 empty] | 0
| 10 Зеленцово-РТС ао | [24 empty] | 0
| 110 Зеленцово-Рослятино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8
| 110 Зеленцово-Рослятино ап | 2992 | 3762 | 4175.6 | 3524.4 | 3084.4 | 2710.4 | 2213.2 | 2019.6 | 1839.2 | 1707.2 | 2508 | 2006.4 | 1830.4 | 1078 | 1390.4 | 871.2 | 1826 | 2112 | 1852.4 | 1940.4 | 1980 | 1993.2 | 2697.2 | 4378 | 56491.6
| Сумма | 3245.8 | 3985.2 | 4413.2 | 3764.4 | 3325 | 2954 | 2451.4 | 2248.8 | 2092.4 | 1935.2 | 2745 | 2236.2 | 2055.4 | 1329.8 | 1631 | 1138.6 | 2063.6 | 2352 | 2099.6 | 2187.6 | 2227.2 | 2253 | 2950.4 | 4640.2 | 62325
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Зеленцово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Зеленцово |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч