## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Калинино | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Калинино ТСН 1 ао | 3671.4847 | 3672.8828 | 60 | 83.8875 | 83.8875 | 0 | 0
0,4 Калинино ТСН 2 ао | 2741.4853 | 2741.4853 | 60 | 0 | 0 | 0
10 Калинино Т 1 ап | 3888.7478 | 3889.3562 | 12000 | 7300.8 | 7300.8 | 0 | 0
10 Калинино Т 2 ап | 6509.4376 | 6509.4376 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао | 4768.269 | 4768.7034 | 4000 | 1737.6 | 1737.6 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 2 ао | 7720.5206 | 7720.8724 | 4000 | 1407.2 | 1407.2 | 0 | 0
10 Калинино-Курилово ао | 7119.4764 | 7119.8426 | 4000 | 1464.8 | 1464.8 | 0 | 0
10 Калинино-Нигино ао | 6107.6603 | 6108.0277 | 4000 | 1469.6 | 1469.6 | 0 | 0
10 Калинино-Теребаево ао | 2186.2628 | 2186.4983 | 4000 | 942 | 942 | 0 | 0
10 Калинино-Шатенёво ао | 9093.1128 | 9093.1818 | 4000 | 276 | 276 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 2813.5173 | 2813.5682 | 88000 | 4479.2 | 4479.2 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 2356.2985 | 2358.1635 | 88000 | 164120 | 164120 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ао RS |  |  | 33000
110 Калинино Т 1 ап RS | 333.5811 | 333.5811 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ао RS |  |  | 33000
110 Калинино Т 2 ап RS | 268.3683 | 268.3683 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 305.2749 | 305.3423 | 88000 | 5931.2 | 5931.2 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 470.9904 | 471.2296 | 88000 | 21049.6 | 21049.6 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 2716.1879 | 2716.2388 | 88000 | 4479.2 | 4479.2 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 2337.0453 | 2338.9095 | 88000 | 164049.6 | 164067.2 | -17.6 | -0.01
110 Калинино-Никольск ао RS | 1976.6402 | 1978.5695 | 88000 | 169778.4 | 169778.4 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 1944.205 | 1944.2322 | 88000 | 2393.6 | 2393.6 | 0 | 0
|  |  |  | 550962.6875 | 550980.2875 | -17.6
реактивная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Калинино ТСН 1 ао |  |  | 60
0,4 Калинино ТСН 2 ао |  |  | 60
10 Калинино Т 1 ап | 3563.9984 | 3564.4414 | 12000 | 5316 | 5316 | 0 | 0
10 Калинино Т 2 ап | 1622.589 | 1622.589 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 1 ао | 6289.1442 | 6289.4658 | 4000 | 1286.4 | 1286.4 | 0 | 0
10 Калинино-Вахнево 2 ао | 2474.9042 | 2475.1462 | 4000 | 968 | 968 | 0 | 0
10 Калинино-Курилово ао | 5972.658 | 5972.8464 | 4000 | 753.6 | 753.6 | 0 | 0
10 Калинино-Нигино ао | 4188.2156 | 4188.4516 | 4000 | 944 | 944 | 0 | 0
10 Калинино-Теребаево ао | 6065.2232 | 6065.4866 | 4000 | 1053.6 | 1053.6 | 0 | 0
10 Калинино-Шатенёво ао | 3495.589 | 3495.589 | 4000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино ОШСМВ ао RS | 1521.0675 | 1522.2004 | 88000 | 99695.2 | 99704 | -8.8 | -0.01
110 Калинино ОШСМВ ап RS | 1989.0508 | 1989.1499 | 88000 | 8720.8 | 8720.8 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ао RS | 95.9511 | 96.1355 | 33000 | 6085.2 | 6085.2 | 0 | 0
110 Калинино Т 1 ап RS | 322.9694 | 322.9694 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ао RS | 71.1436 | 71.1436 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино Т 2 ап RS | 232.2766 | 232.2766 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ао RS | 67.0155 | 67.0155 | 88000 | 0 | 0 | 0
110 Калинино-Зеленцово ап RS | 646.6047 | 647.4402 | 88000 | 73524 | 73524 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ао RS | 1422.9417 | 1424.0767 | 88000 | 99880 | 99880 | 0 | 0
110 Калинино-Кич-городок ап RS | 2044.9952 | 2045.0932 | 88000 | 8624 | 8624 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ао RS | 1850.4845 | 1850.8566 | 88000 | 32744.8 | 32744.8 | 0 | 0
110 Калинино-Никольск ап RS | 952.749 | 953.3859 | 88000 | 56047.2 | 56047.2 | 0 | 0