## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Калинино ТСН 1 ао | 6.525 | 5.9812 | 5.5312 | 4.05 | 3.9562 | 3.825 | 3.0938 | 3.3375 | 3.3187 | 2.625 | 2.8687 | 2.7188 | 2.8687 | 2.625 | 2.6625 | 2.7 | 3.0375 | 2.8875 | 3 | 3.1875 | 2.925 | 3.0562 | 3.4688 | 3.6375 | 83.8875
| 0,4 Калинино ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Калинино Т 1 ап | 199.2 | 168 | 160.8 | 160.8 | 184.8 | 240 | 314.4 | 338.4 | 439.2 | 432 | 398.4 | 403.2 | 312 | 374.4 | 340.8 | 324 | 331.2 | 360 | 379.2 | 364.8 | 326.4 | 288 | 249.6 | 211.2 | 7300.8
| 10 Калинино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Калинино-Вахнево 1 ао | 60.8 | 28.8 | 29.6 | 28.8 | 33.6 | 46.4 | 60.8 | 57.6 | 91.2 | 104 | 93.6 | 86.4 | 63.2 | 104 | 92 | 92 | 78.4 | 93.6 | 103.2 | 100 | 77.6 | 59.2 | 83.2 | 69.6 | 1737.6
| 10 Калинино-Вахнево 2 ао | 37.6 | 35.2 | 35.2 | 34.4 | 40 | 55.2 | 68.8 | 76 | 69.6 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 65.6 | 56.8 | 61.6 | 64.8 | 71.2 | 75.2 | 70.4 | 69.6 | 68.8 | 62.4 | 49.6 | 40 | 1407.2
| 10 Калинино-Курилово ао | 52 | 48.8 | 47.2 | 47.2 | 51.2 | 64 | 80.8 | 89.6 | 92 | 88 | 84.8 | 79.2 | 57.6 | 46.4 | 40.8 | 47.2 | 48.8 | 70.4 | 76 | 67.2 | 65.6 | 53.6 | 37.6 | 28.8 | 1464.8
| 10 Калинино-Нигино ао | 27.6 | 26.8 | 26.8 | 28.8 | 38.4 | 44.8 | 64 | 71.2 | 93.2 | 90 | 87.2 | 89.2 | 83.6 | 85.2 | 74 | 63.6 | 69.2 | 69.2 | 71.6 | 63.2 | 61.2 | 56.8 | 45.2 | 38.8 | 1469.6
| 10 Калинино-Теребаево ао | 16.8 | 15.6 | 14.8 | 14.8 | 16 | 19.6 | 26 | 28.8 | 79.6 | 71.2 | 55.2 | 66.4 | 28.4 | 71.6 | 63.2 | 46.8 | 53.2 | 41.6 | 44.8 | 50.4 | 42 | 36.8 | 20.8 | 17.6 | 942
| 10 Калинино-Шатенёво ао | 5.6 | 11.2 | 8.8 | 5.6 | 5.6 | 8.8 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 11.2 | 12 | 15.2 | 12 | 11.2 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 13.6 | 12 | 16.8 | 15.2 | 16 | 276
| 110 Калинино ОШСМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.2 | 1214.4 | 756.8 | 1557.6 | 44 | 264 | 44 | 158.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479.2
| 110 Калинино ОШСМВ ап RS | 13481.6 | 17186.4 | 17468 | 18048.8 | 18110.4 | 15320.8 | 11228.8 | 8087.2 | 1399.2 | 193.6 | 598.4 | 52.8 | 1628 | 616 | 1962.4 | 1610.4 | 3678.4 | 4215.2 | 2402.4 | 2516.8 | 2719.2 | 4215.2 | 5720 | 11660 | 164120
| 110 Калинино Т 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 110 Калинино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино Т 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 110 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино-Зеленцово ао RS | 299.2 | 589.6 | 950.4 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 17.6 | 334.4 | 8.8 | 26.4 | 8.8 | 35.2 | 8.8 | 0 | 96.8 | 26.4 | 0 | 8.8 | 44 | 809.6 | 2534.4 | 5931.2
| 110 Калинино-Зеленцово ап RS | 572 | 44 | 8.8 | 580.8 | 1531.2 | 1364 | 1029.6 | 1056 | 1346.4 | 1302.4 | 290.4 | 1188 | 792 | 1161.6 | 853.6 | 1566.4 | 1346.4 | 457.6 | 915.2 | 1689.6 | 985.6 | 853.6 | 114.4 | 0 | 21049.6
| 110 Калинино-Кич-городок ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.2 | 1205.6 | 765.6 | 1557.6 | 35.2 | 264 | 44 | 158.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 4479.2
| 110 Калинино-Кич-городок ап RS | 13481.6 | 17186.4 | 17459.2 | 18040 | 18101.6 | 15320.8 | 11220 | 8087.2 | 1399.2 | 193.6 | 598.4 | 52.8 | 1628 | 616 | 1962.4 | 1610.4 | 3678.4 | 4215.2 | 2393.6 | 2516.8 | 2719.2 | 4224 | 5711.2 | 11651.2 | 164067.2
| 110 Калинино-Никольск ао RS | 13560.8 | 16482.4 | 16368 | 18348 | 19474.4 | 16456 | 11941.6 | 8800 | 1971.2 | 316.8 | 264 | 149.6 | 2032.8 | 1152.8 | 2384.8 | 2675.2 | 4690.4 | 4206.4 | 2904 | 3828 | 3361.6 | 4734.4 | 4760.8 | 8914.4 | 169778.4
| 110 Калинино-Никольск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 501.6 | 880 | 888.8 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.6
| Сумма | 41801.325 | 51829.1813 | 52583.1313 | 55465.25 | 57591.1563 | 48944.225 | 36052.2938 | 26717.7375 | 7956.9187 | 5811.025 | 5288.4688 | 6264.7188 | 6811.6687 | 4861.825 | 7971.0625 | 8438.7 | 14059.0375 | 13915.2875 | 9420.2 | 11283.1875 | 10459.725 | 14647.8563 | 17620.6688 | 35185.6375 | 550980.2875
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Калинино | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Калинино ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Калинино ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Калинино Т 1 ап | 194.4 | 168 | 168 | 165.6 | 165.6 | 172.8 | 187.2 | 184.8 | 235.2 | 256.8 | 261.6 | 261.6 | 211.2 | 280.8 | 252 | 254.4 | 254.4 | 261.6 | 256.8 | 247.2 | 216 | 216 | 225.6 | 218.4 | 5316
| 10 Калинино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Калинино-Вахнево 1 ао | 59.2 | 33.6 | 35.2 | 33.6 | 32 | 33.6 | 34.4 | 33.6 | 55.2 | 72 | 68 | 60 | 40.8 | 76 | 66.4 | 66.4 | 52.8 | 65.6 | 69.6 | 68 | 51.2 | 40.8 | 70.4 | 68 | 1286.4
| 10 Калинино-Вахнево 2 ао | 36.8 | 34.4 | 36 | 34.4 | 32.8 | 33.6 | 36.8 | 40.8 | 39.2 | 40.8 | 51.2 | 46.4 | 48 | 41.6 | 40 | 47.2 | 43.2 | 48 | 41.6 | 36 | 38.4 | 39.2 | 41.6 | 40 | 968
| 10 Калинино-Курилово ао | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 24.8 | 24 | 28.8 | 34.4 | 32.8 | 21.6 | 26.4 | 28.8 | 28 | 34.4 | 32 | 32.8 | 34.4 | 34.4 | 43.2 | 41.6 | 33.6 | 32.8 | 40 | 36 | 32 | 753.6
| 10 Калинино-Нигино ао | 32 | 31.2 | 31.2 | 32.8 | 39.2 | 41.6 | 40 | 39.2 | 38.4 | 39.2 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 46.4 | 40 | 40 | 48 | 44.8 | 47.2 | 38.4 | 36 | 35.2 | 34.4 | 34.4 | 944
| 10 Калинино-Теребаево ао | 28 | 26.4 | 27.2 | 26.4 | 27.2 | 25.6 | 27.2 | 25.6 | 71.2 | 68.8 | 57.6 | 71.2 | 29.6 | 75.2 | 61.6 | 52 | 62.4 | 47.2 | 44 | 56.8 | 45.6 | 42.4 | 28 | 26.4 | 1053.6
| 10 Калинино-Шатенёво ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино ОШСМВ ао RS | 8852.8 | 11950.4 | 12548.8 | 12276 | 11704 | 10058.4 | 7814.4 | 5552.8 | 1108.8 | 0 | 220 | 17.6 | 396 | 70.4 | 704 | 325.6 | 686.4 | 1232 | 501.6 | 607.2 | 871.2 | 1460.8 | 2807.2 | 7937.6 | 99704
| 110 Калинино ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.2 | 1812.8 | 1003.2 | 1557.6 | 360.8 | 959.2 | 255.2 | 976.8 | 272.8 | 70.4 | 334.4 | 387.2 | 158.4 | 52.8 | 0 | 0 | 8720.8
| 110 Калинино Т 1 ао RS | 227.7 | 201.3 | 204.6 | 198 | 194.7 | 207.9 | 217.8 | 214.5 | 264 | 280.5 | 290.4 | 290.4 | 240.9 | 310.2 | 280.5 | 283.8 | 287.1 | 297 | 290.4 | 280.5 | 250.8 | 254.1 | 264 | 254.1 | 6085.2
| 110 Калинино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино-Зеленцово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Калинино-Зеленцово ап RS | 3731.2 | 4752 | 4919.2 | 4276.8 | 3828 | 3440.8 | 2965.6 | 2745.6 | 2481.6 | 2358.4 | 3159.2 | 2666.4 | 2543.2 | 1716 | 2032.8 | 1513.6 | 2490.4 | 2824.8 | 2543.2 | 2631.2 | 2692.8 | 2692.8 | 3423.2 | 5095.2 | 73524
| 110 Калинино-Кич-городок ао RS | 8861.6 | 11959.2 | 12557.6 | 12284.8 | 11712.8 | 10067.2 | 7823.2 | 5561.6 | 1108.8 | 8.8 | 220 | 17.6 | 404.8 | 70.4 | 712.8 | 325.6 | 695.2 | 1249.6 | 510.4 | 616 | 871.2 | 1478.4 | 2816 | 7946.4 | 99880
| 110 Калинино-Кич-городок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.4 | 1795.2 | 994.4 | 1557.6 | 352 | 941.6 | 255.2 | 976.8 | 264 | 70.4 | 325.6 | 387.2 | 149.6 | 44 | 0 | 0 | 8624
| 110 Калинино-Никольск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.8 | 3792.8 | 3652 | 3854.4 | 2340.8 | 2226.4 | 1443.2 | 1865.6 | 1953.6 | 1592.8 | 2200 | 2208.8 | 1918.4 | 1249.6 | 677.6 | 0 | 32744.8
| 110 Калинино-Никольск ап RS | 5438.4 | 7471.2 | 7893.6 | 8272 | 8140 | 6899.2 | 5183.2 | 3141.6 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 184.8 | 3238.4 | 56047.2
| Сумма | 27487.7 | 36653.3 | 38447 | 37625.2 | 35900.3 | 31009.5 | 24364.2 | 17572.9 | 8372 | 10552.5 | 10051.2 | 10473.6 | 7047.3 | 6846.2 | 6185.3 | 6779.8 | 7144.7 | 7847.4 | 7206.4 | 7598.1 | 7332.4 | 7654.9 | 10608.8 | 24890.9 | 395651.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Калинино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Калинино |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч