## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Коммунальная ТСН ао | 368640.1581 | 368647.3337 | 1 | 7.1756 | 7.1756 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 1 ап | 4294.0798 | 4294.0798 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 2 ап | 2656.8574 | 2661.169 | 4000 | 17246.4 | 17246.4 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ао | 5744.5242 | 5744.5244 | 2000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао | 9012.7634 | 9018.5866 | 2000 | 11646.4 | 11646.4 | 0 | 0
10 Коммунальная-Пищекомбинат ао | 9752.101 | 9984.501 | 2000 | 464800 | 232.4 | 464567.6 | 99.95
10 Коммунальная-РММ ао | 6934.9976 | 6935.6302 | 2000 | 1265.2 | 1265.2 | 0 | 0
10 Коммунальная-СМУ ао | 5501.1221 | 5503.1453 | 2000 | 4046.4 | 4046.4 | 0 | 0
35 Коммунальная ОМВ ао | 3501.8763 | 3503.721 | 14000 | 25825.8 | 25825.8 | 0 | 0
35 Коммунальная ОМВ ап | 0.4762 | 0.4762 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао | 133.7584 | 133.7665 | 14000 | 113.4 | 113.4 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап | 0.48 | 0.48 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ао | 2560.6058 | 2561.8566 | 14000 | 17511.2 | 17511.2 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап | 0.4863 | 0.4863 | 14000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 542462.3756 | 77894.7756 | 464567.6
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Коммунальная ТСН ао |  |  | 1
10 Коммунальная Т 1 ап | 5703.5636 | 5703.5636 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 2 ап | 5176.1972 | 5179.2474 | 4000 | 12200.8 | 12200.8 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ао | 5679.823 | 5679.823 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао | 8796.732 | 8801.4184 | 2000 | 9372.8 | 9372.8 | 0 | 0
10 Коммунальная-Пищекомбинат ао | 4336.984 | 4337.0244 | 2000 | 80.8 | 80.8 | 0 | 0
10 Коммунальная-РММ ао | 3017.0042 | 3017.384 | 2000 | 759.6 | 759.6 | 0 | 0
10 Коммунальная-СМУ ао | 3851.4209 | 3852.4597 | 2000 | 2077.6 | 2077.6 | 0 | 0
35 Коммунальная ОМВ ао | 2117.5793 | 2118.9684 | 14000 | 19447.4 | 19447.4 | 0 | 0
35 Коммунальная ОМВ ап | 0.4488 | 0.4488 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао | 93.5525 | 93.5871 | 14000 | 484.4 | 484.4 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап | 0.44 | 0.44 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ао | 1547.4178 | 1548.3675 | 14000 | 13295.8 | 13295.8 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап | 0.48 | 0.48 | 14000 | 0 | 0 | 0