## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коммунальная | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коммунальная ТСН ао | 0.29938 | 0.28937 | 0.29688 | 0.28937 | 0.28687 | 0.29312 | 0.29187 | 0.28063 | 0.37062 | 0.29062 | 0.28437 | 0.28187 | 0.28875 | 0.2875 | 0.28812 | 0.295 | 0.29938 | 0.28812 | 0.28812 | 0.28625 | 0.29437 | 0.29875 | 0.41125 | 0.295 | 7.1756
| 10 Коммунальная Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коммунальная Т 2 ап | 308.8 | 288 | 270.4 | 252.8 | 252 | 347.2 | 545.6 | 683.2 | 721.6 | 752 | 973.6 | 1081.6 | 1153.6 | 1124 | 1061.6 | 979.2 | 864 | 861.6 | 856.8 | 864 | 852 | 826.4 | 720.8 | 605.6 | 17246.4
| 10 Коммунальная-АТП ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
| 10 Коммунальная-Маслозавод ао | 166.8 | 150 | 149.6 | 136 | 135.6 | 181.6 | 305.6 | 414.4 | 461.2 | 480.4 | 661.6 | 778.8 | 854 | 828 | 795.6 | 710.8 | 578.8 | 592.4 | 598.8 | 598.4 | 573.2 | 562.8 | 497.6 | 434.4 | 11646.4
| 10 Коммунальная-Пищекомбинат ао | 4.8 | 4 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 5.2 | 12 | 17.2 | 16 | 15.6 | 15.6 | 17.2 | 16.4 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 12.4 | 8.8 | 6.4 | 6 | 4.4 | 5.2 | 232.4
| 10 Коммунальная-РММ ао | 31.2 | 26.4 | 25.6 | 23.6 | 25.6 | 41.6 | 62.8 | 64.4 | 74.8 | 75.6 | 62 | 66.8 | 61.2 | 70.8 | 65.2 | 64.8 | 72.8 | 58.4 | 54 | 56 | 55.2 | 54.8 | 39.2 | 32.4 | 1265.2
| 10 Коммунальная-СМУ ао | 105 | 106 | 90.4 | 89.2 | 86 | 119.6 | 169.8 | 196.8 | 171.4 | 177.2 | 230.6 | 217.6 | 218.8 | 205 | 181.2 | 183.8 | 194.2 | 193.2 | 188.2 | 199.4 | 214.8 | 199.8 | 176.6 | 131.8 | 4046.4
| 35 Коммунальная ОМВ ао | 592.2 | 567 | 464.8 | 492.8 | 453.6 | 610.4 | 786.8 | 1027.6 | 1197 | 1213.8 | 1430.8 | 1516.2 | 1519 | 1605.8 | 1498 | 1387.4 | 1299.2 | 1244.6 | 1239 | 1219.4 | 1250.2 | 1201.2 | 1041.6 | 967.4 | 25825.8
| 35 Коммунальная ОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 1 ао | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 113.4
| 35 Коммунальная Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 2 ао | 315 | 295.4 | 275.8 | 259 | 257.6 | 354.2 | 553 | 693 | 732.2 | 763 | 987 | 1097.6 | 1169 | 1141 | 1078 | 994 | 876.4 | 875 | 868 | 876.4 | 865.2 | 838.6 | 730.8 | 616 | 17511.2
| 35 Коммунальная Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1528.2994 | 1442.6894 | 1284.6969 | 1262.0894 | 1218.0869 | 1662.6931 | 2433.4919 | 3089.0806 | 3374.7706 | 3485.0906 | 4366.0844 | 4778.6819 | 4997.0887 | 4996.2875 | 4700.4881 | 4342.695 | 3905.4994 | 3846.6881 | 3821.6881 | 3826.8863 | 3822.8944 | 3694.4987 | 3217.0113 | 2797.295 | 77894.7756
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коммунальная | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коммунальная ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Коммунальная Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коммунальная Т 2 ап | 282.4 | 272.8 | 270.4 | 250.4 | 240.8 | 272 | 348.8 | 374.4 | 436.8 | 456.8 | 652.8 | 728.8 | 737.6 | 817.6 | 784 | 720.8 | 616 | 588.8 | 572.8 | 577.6 | 568 | 560.8 | 544.8 | 524.8 | 12200.8
| 10 Коммунальная-АТП ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коммунальная-Маслозавод ао | 165.2 | 154 | 156.8 | 144.8 | 138.8 | 166.4 | 241.2 | 270.8 | 327.2 | 347.6 | 522.4 | 598.4 | 625.6 | 682.8 | 652.8 | 597.6 | 480.4 | 467.2 | 451.2 | 460.8 | 442.8 | 450.8 | 420.4 | 406.8 | 9372.8
| 10 Коммунальная-Пищекомбинат ао | 5.6 | 6 | 5.6 | 6 | 5.2 | 6 | 5.2 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 80.8
| 10 Коммунальная-РММ ао | 32 | 33.2 | 26.8 | 24.8 | 25.6 | 31.6 | 32.4 | 27.2 | 41.2 | 38.4 | 38 | 36 | 26.8 | 39.6 | 37.6 | 37.2 | 36.8 | 28.4 | 27.6 | 26.8 | 26.8 | 29.2 | 28.8 | 26.8 | 759.6
| 10 Коммунальная-СМУ ао | 85.6 | 88.8 | 82.4 | 77 | 73.4 | 75.8 | 76.8 | 75.4 | 68.8 | 72.6 | 94.4 | 97.8 | 88.4 | 97.6 | 96 | 87.6 | 100.2 | 94.2 | 95 | 90.2 | 96.4 | 78.8 | 94.8 | 89.6 | 2077.6
| 35 Коммунальная ОМВ ао | 553 | 533.4 | 463.4 | 494.2 | 446.6 | 498.4 | 515.2 | 618.8 | 793.8 | 817.6 | 1037.4 | 1107.4 | 1059.8 | 1225 | 1164.8 | 1087.8 | 981.4 | 904.4 | 873.6 | 866.6 | 900.2 | 869.4 | 809.2 | 826 | 19447.4
| 35 Коммунальная ОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 1 ао | 21 | 19.6 | 21 | 21 | 19.6 | 19.6 | 21 | 18.2 | 18.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21 | 19.6 | 21 | 21 | 21 | 19.6 | 19.6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 484.4
| 35 Коммунальная Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коммунальная Т 2 ао | 306.6 | 296.8 | 294 | 274.4 | 263.2 | 295.4 | 379.4 | 410.2 | 474.6 | 498.4 | 714 | 798 | 813.4 | 896 | 855.4 | 784 | 669.2 | 638.4 | 624.4 | 628.6 | 618.8 | 610.4 | 589.4 | 562.8 | 13295.8
| 35 Коммунальная Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1451.4 | 1404.6 | 1320.4 | 1292.6 | 1213.2 | 1365.2 | 1620 | 1799.8 | 2163 | 2252.2 | 3079.8 | 3386.4 | 3372 | 3780.4 | 3611 | 3337.2 | 2906.2 | 2743.6 | 2666.2 | 2673.8 | 2678.8 | 2626 | 2513.2 | 2462.2 | 57719.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коммунальная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коммунальная |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч