## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Никольск ТСН 1 ао | 33207.711 | 33208.5402 | 120 | 99.51 | 99.51 | 0 | 0
0,4 Никольск ТСН 2 ао | 24734.944 | 24735.4702 | 120 | 63.15 | 63.15 | 0 | 0
10 Никольск СН КРУН ао | 30084.658 | 30084.74 | 20 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0
10 Никольск Т 1 ао | 7187.6275 | 7189.305 | 12000 | 20130 | 20130 | 0 | 0
10 Никольск Т 2 ао | 9810.3805 | 9812.537 | 12000 | 25878 | 25878 | 0 | 0
10 Никольск-В.Рыстюг ао | 8808.059 | 8810.053 | 1000 | 1994 | 1994 | 0 | 0
10 Никольск-Город 1 ао | 10318.212 | 10320.797 | 4000 | 10340 | 10340 | 0 | 0
10 Никольск-Город 2 ао | 5295.596 | 5297.9588 | 6000 | 14176.8 | 14176.8 | 0 | 0
10 Никольск-ДОР ао | 4469.1705 | 4470.4295 | 2000 | 2518 | 2518 | 0 | 0
10 Никольск-Ирданово ао | 11378.314 | 11381.286 | 1000 | 2972 | 2972 | 0 | 0
10 Никольск-Каменный ао | 5216.813 | 5218.0635 | 2000 | 2501 | 2501 | 0 | 0
10 Никольск-Кожаево ао | 6041.5385 | 6042.914 | 1000 | 1375.5 | 1375.5 | 0 | 0
10 Никольск-Осиново ао | 537.886 | 538.0535 | 1000 | 167.5 | 167.5 | 0 | 0
10 Никольск-Пермас ао | 13320.625 | 13323.635 | 1000 | 3010 | 3010 | 0 | 0
10 Никольск-РПБ 1 ао | 1144.3728 | 1144.4088 | 1000 | 36 | 36 | 0 | 0
10 Никольск-РПБ 2 ао | 3080.0052 | 3080.1966 | 1000 | 191.4 | 191.4 | 0 | 0
10 Никольск-СХТ ао | 10170.4525 | 10172.188 | 4000 | 6942 | 6942 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ао | 4851.7141 | 4851.741 | 88000 | 2365 | 2365 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ап | 2495.7514 | 2497.6566 | 88000 | 167662 | 167662 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао | 98.9568 | 100.61 | 66000 | 109111.2 | 109111.2 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао RS | 98.9568 | 100.6101 | 66000 | 109117.8 | 109124.4 | -6.6 | -0.01
110 Никольск-Павино ап | 77.4002 | 77.8926 | 66000 | 32498.4 | 32498.4 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS | 77.42 | 77.9124 | 66000 | 32498.4 | 32498.4 | 0 | 0
35 Никольск-Демино ао | 3364.7155 | 3365.789 | 7000 | 7514.5 | 7514.5 | 0 | 0
35 Никольск-Заовражье ао | 2992.9915 | 2993.7885 | 7000 | 5579 | 5579 | 0 | 0
35 Никольск-Ивантец ао | 1440.717 | 1441.0005 | 7000 | 1984.5 | 1984.5 | 0 | 0
35 Никольск-Коммунальная ао | 5102.7995 | 5104.763 | 14000 | 27489 | 27489 | 0 | 0
|  |  |  | 588216.3 | 588222.9 | -6.6
реактивная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Никольск ТСН 1 ао |  |  | 120
0,4 Никольск ТСН 2 ао |  |  | 120
10 Никольск СН КРУН ао |  |  | 20
10 Никольск Т 1 ао | 2548.286 | 2549.011 | 12000 | 8700 | 8700 | 0 | 0
10 Никольск Т 2 ао | 4287.8035 | 4288.8935 | 12000 | 13080 | 13080 | 0 | 0
10 Никольск-В.Рыстюг ао | 6799.4635 | 6800.6675 | 1000 | 1204 | 1204 | 0 | 0
10 Никольск-Город 1 ао | 2522.754 | 2523.5645 | 4000 | 3242 | 3242 | 0 | 0
10 Никольск-Город 2 ао | 2134.648 | 2135.6742 | 6000 | 6157.2 | 6157.2 | 0 | 0
10 Никольск-ДОР ао | 2448.4075 | 2449.383 | 2000 | 1951 | 1951 | 0 | 0
10 Никольск-Ирданово ао | 4081.9365 | 4083.3895 | 1000 | 1453 | 1453 | 0 | 0
10 Никольск-Каменный ао | 2758.7535 | 2759.4235 | 2000 | 1340 | 1340 | 0 | 0
10 Никольск-Кожаево ао | 2467.4675 | 2468.3465 | 1000 | 879 | 879 | 0 | 0
10 Никольск-Осиново ао | 375.4935 | 375.6065 | 1000 | 113 | 113 | 0 | 0
10 Никольск-Пермас ао | 6911.1885 | 6912.9815 | 1000 | 1793 | 1793 | 0 | 0
10 Никольск-РПБ 1 ао | 88.5466 | 88.5962 | 1000 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0
10 Никольск-РПБ 2 ао | 385.7726 | 385.8822 | 1000 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0
10 Никольск-СХТ ао | 6156.9365 | 6158.115 | 4000 | 4714 | 4714 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ао | 6292.4334 | 6292.9688 | 88000 | 47115.2 | 47115.2 | 0 | 0
110 Никольск-Калинино ап | 235.6134 | 236.1194 | 88000 | 44528 | 44528 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао | 30.5114 | 30.6698 | 66000 | 10454.4 | 10454.4 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ао RS | 30.5189 | 30.6775 | 66000 | 10467.6 | 10467.6 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап | 98.6572 | 99.7242 | 66000 | 70422 | 70422 | 0 | 0
110 Никольск-Павино ап RS | 98.6571 | 99.7242 | 66000 | 70428.6 | 70435.2 | -6.6 | -0.01
35 Никольск-Демино ао | 1264.3385 | 1264.914 | 7000 | 4028.5 | 4028.5 | 0 | 0
35 Никольск-Заовражье ао | 388.5305 | 388.676 | 7000 | 1018.5 | 1018.5 | 0 | 0
35 Никольск-Ивантец ао | 131.759 | 131.7685 | 7000 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0
35 Никольск-Коммунальная ао | 2169.3715 | 2170.502 | 14000 | 15827 | 15827 | 0 | 0
|  |  |  | 319141.7 | 319148.3 | -6.6