## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никольск ТСН 1 ао | 3.9 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.48 | 3.3 | 2.85 | 3.81 | 7.17 | 6.63 | 6.54 | 6.12 | 4.83 | 6.54 | 6.39 | 5.94 | 5.58 | 2.55 | 2.07 | 2.04 | 2.1 | 2.13 | 2.13 | 2.16 | 99.51
| 0,4 Никольск ТСН 2 ао | 2.58 | 2.58 | 2.61 | 2.55 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.55 | 2.67 | 2.7 | 2.7 | 2.64 | 2.58 | 2.61 | 2.67 | 2.61 | 2.61 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.88 | 3.12 | 63.15
| 10 Никольск СН КРУН ао | 0.235 | 0.24 | 0.225 | 0.195 | 0.2 | 0.01 | 0.125 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | 0.085 | 0.015 | 0.035 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.045 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 1.64
| 10 Никольск Т 1 ао | 444 | 402 | 384 | 372 | 444 | 600 | 882 | 1098 | 1176 | 1236 | 1116 | 1056 | 1050 | 1044 | 1002 | 954 | 984 | 936 | 960 | 912 | 900 | 888 | 732 | 558 | 20130
| 10 Никольск Т 2 ао | 822 | 714 | 672 | 660 | 702 | 858 | 1176 | 1374 | 1698 | 1734 | 1542 | 1074 | 1146 | 990 | 948 | 1056 | 1176 | 1200 | 1158 | 1134 | 1146 | 1164 | 990 | 744 | 25878
| 10 Никольск-В.Рыстюг ао | 77 | 59.5 | 46.5 | 46.5 | 48.5 | 60.5 | 72.5 | 76.5 | 81.5 | 103 | 109 | 104 | 84.5 | 94 | 87.5 | 91.5 | 109.5 | 95 | 88.5 | 89 | 96 | 110.5 | 97.5 | 65.5 | 1994
| 10 Никольск-Город 1 ао | 210 | 196 | 182 | 182 | 212 | 256 | 424 | 536 | 598 | 632 | 638 | 606 | 606 | 554 | 538 | 530 | 538 | 490 | 466 | 428 | 432 | 436 | 368 | 282 | 10340
| 10 Никольск-Город 2 ао | 331.2 | 304.8 | 294 | 282 | 297.6 | 350.4 | 554.4 | 669.6 | 777.6 | 877.2 | 834 | 801.6 | 777.6 | 730.8 | 735.6 | 716.4 | 703.2 | 688.8 | 663.6 | 633.6 | 616.8 | 614.4 | 516 | 405.6 | 14176.8
| 10 Никольск-ДОР ао | 74 | 59 | 52 | 53 | 53 | 68 | 99 | 111 | 133 | 115 | 133 | 116 | 98 | 108 | 111 | 121 | 113 | 136 | 145 | 123 | 144 | 146 | 123 | 84 | 2518
| 10 Никольск-Ирданово ао | 74.5 | 68 | 63.5 | 63.5 | 68.5 | 87 | 141.5 | 159.5 | 148 | 164 | 144.5 | 132 | 131.5 | 132.5 | 119.5 | 131 | 134 | 142.5 | 163.5 | 157.5 | 162.5 | 164 | 129 | 90 | 2972
| 10 Никольск-Каменный ао | 48 | 41 | 43 | 42 | 65 | 113 | 125 | 160 | 162 | 172 | 144 | 121 | 142 | 139 | 136 | 115 | 97 | 105 | 123 | 111 | 96 | 84 | 64 | 53 | 2501
| 10 Никольск-Кожаево ао | 29.5 | 29 | 27.5 | 23 | 29.5 | 50 | 67 | 100 | 91 | 81.5 | 61.5 | 60.5 | 76.5 | 85.5 | 67.5 | 64.5 | 47 | 56.5 | 69.5 | 67 | 58.5 | 57.5 | 41 | 34.5 | 1375.5
| 10 Никольск-Осиново ао | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 13 | 9 | 11.5 | 12.5 | 11 | 10.5 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 6.5 | 6 | 4 | 167.5
| 10 Никольск-Пермас ао | 82.5 | 69 | 65.5 | 62.5 | 70.5 | 91.5 | 123.5 | 150 | 183.5 | 190 | 135.5 | 137.5 | 100 | 139 | 142.5 | 119 | 171 | 145.5 | 143.5 | 151.5 | 154.5 | 153.5 | 126.5 | 102 | 3010
| 10 Никольск-РПБ 1 ао | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 36
| 10 Никольск-РПБ 2 ао | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 11.6 | 12 | 10 | 6.8 | 9.8 | 8.6 | 7.8 | 7.4 | 9.6 | 8.2 | 10 | 11.4 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 7.8 | 191.4
| 10 Никольск-СХТ ао | 334 | 290 | 270 | 280 | 294 | 368 | 448 | 502 | 694 | 632 | 456 | 36 | 174 | 44 | 0 | 108 | 236 | 268 | 244 | 282 | 274 | 286 | 246 | 176 | 6942
| 110 Никольск-Калинино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 495 | 869 | 880 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365
| 110 Никольск-Калинино ап | 13365 | 16181 | 16071 | 17985 | 19063 | 16159 | 11781 | 8712 | 1980 | 319 | 264 | 154 | 2057 | 1166 | 2409 | 2673 | 4686 | 4202 | 2915 | 3828 | 3377 | 4719 | 4763 | 8833 | 167662
| 110 Никольск-Павино ао | 11088 | 14084.4 | 14163.6 | 16077.6 | 17054.4 | 13569.6 | 8276.4 | 4356 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 92.4 | 620.4 | 594 | 26.4 | 330 | 132 | 897.6 | 1504.8 | 6111.6 | 109111.2
| 110 Никольск-Павино ао RS | 11101.2 | 14077.8 | 14170.2 | 16077.6 | 17047.8 | 13576.2 | 8276.4 | 4356 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 85.8 | 620.4 | 594 | 26.4 | 336.6 | 132 | 891 | 1511.4 | 6111.6 | 109124.4
| 110 Никольск-Павино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366 | 5372.4 | 5715.6 | 5332.8 | 2362.8 | 3511.2 | 2006.4 | 1689.6 | 250.8 | 462 | 1174.8 | 462 | 726 | 39.6 | 26.4 | 0 | 32498.4
| 110 Никольск-Павино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 3366 | 5365.8 | 5715.6 | 5332.8 | 2362.8 | 3511.2 | 2006.4 | 1696.2 | 244.2 | 462 | 1174.8 | 462 | 726 | 39.6 | 26.4 | 0 | 32498.4
| 35 Никольск-Демино ао | 182 | 185.5 | 168 | 164.5 | 185.5 | 238 | 276.5 | 343 | 486.5 | 465.5 | 451.5 | 458.5 | 304.5 | 441 | 416.5 | 420 | 399 | 304.5 | 318.5 | 301 | 297.5 | 276.5 | 227.5 | 203 | 7514.5
| 35 Никольск-Заовражье ао | 115.5 | 101.5 | 101.5 | 98 | 101.5 | 140 | 206.5 | 343 | 402.5 | 371 | 413 | 346.5 | 220.5 | 434 | 350 | 304.5 | 269.5 | 210 | 206.5 | 210 | 196 | 171.5 | 143.5 | 122.5 | 5579
| 35 Никольск-Ивантец ао | 52.5 | 56 | 49 | 45.5 | 42 | 56 | 73.5 | 84 | 112 | 115.5 | 98 | 101.5 | 80.5 | 98 | 105 | 94.5 | 115.5 | 98 | 101.5 | 91 | 91 | 84 | 77 | 63 | 1984.5
| 35 Никольск-Коммунальная ао | 644 | 616 | 504 | 546 | 490 | 658 | 833 | 1078 | 1267 | 1288 | 1512 | 1610 | 1603 | 1708 | 1596 | 1477 | 1379 | 1323 | 1309 | 1295 | 1323 | 1274 | 1113 | 1043 | 27489
| Сумма | 39086.615 | 47546.27 | 47339.485 | 53073.195 | 56284.16 | 47318.69 | 33857.455 | 24242.68 | 17037.355 | 19759.84 | 20379.88 | 18493.945 | 13403.625 | 14971.285 | 12886.67 | 12580.79 | 12921.805 | 12538.31 | 11502.435 | 11427.005 | 11104.095 | 12519.09 | 12847.625 | 25100.595 | 588222.9
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никольск ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Никольск ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Никольск СН КРУН ао | [24 empty] | 0
| 10 Никольск Т 1 ао | 342 | 324 | 330 | 312 | 306 | 330 | 324 | 312 | 384 | 420 | 384 | 396 | 384 | 438 | 432 | 420 | 420 | 372 | 366 | 354 | 348 | 336 | 342 | 324 | 8700
| 10 Никольск Т 2 ао | 618 | 558 | 552 | 522 | 504 | 528 | 546 | 540 | 798 | 822 | 744 | 438 | 426 | 408 | 414 | 462 | 546 | 576 | 564 | 528 | 528 | 492 | 504 | 462 | 13080
| 10 Никольск-В.Рыстюг ао | 50 | 49 | 37.5 | 36.5 | 34 | 39 | 38.5 | 38 | 40.5 | 50 | 73 | 70.5 | 38.5 | 63 | 62.5 | 66 | 68.5 | 51 | 55 | 49 | 52 | 39 | 53.5 | 49.5 | 1204
| 10 Никольск-Город 1 ао | 130 | 128 | 128 | 122 | 116 | 114 | 110 | 106 | 132 | 142 | 150 | 150 | 152 | 166 | 166 | 162 | 166 | 136 | 130 | 124 | 126 | 124 | 132 | 130 | 3242
| 10 Никольск-Город 2 ао | 204 | 199.2 | 204 | 189.6 | 177.6 | 182.4 | 222 | 231.6 | 289.2 | 336 | 332.4 | 333.6 | 306 | 292.8 | 319.2 | 312 | 296.4 | 280.8 | 276 | 256.8 | 238.8 | 229.2 | 226.8 | 220.8 | 6157.2
| 10 Никольск-ДОР ао | 85 | 55 | 52 | 49 | 48 | 47 | 53 | 58 | 77 | 73 | 98 | 81 | 59 | 83 | 79 | 96 | 85 | 111 | 128 | 92 | 133 | 118 | 104 | 87 | 1951
| 10 Никольск-Ирданово ао | 61.5 | 58 | 59.5 | 57.5 | 57 | 53.5 | 55 | 48 | 57 | 64.5 | 66 | 66 | 62 | 63.5 | 62 | 73 | 71 | 61 | 63 | 59.5 | 59.5 | 58 | 58.5 | 58.5 | 1453
| 10 Никольск-Каменный ао | 50 | 44 | 51 | 45 | 50 | 57 | 56 | 49 | 59 | 62 | 51 | 60 | 69 | 76 | 78 | 59 | 54 | 60 | 56 | 57 | 53 | 53 | 46 | 45 | 1340
| 10 Никольск-Кожаево ао | 27.5 | 27 | 27 | 24 | 27 | 40.5 | 43.5 | 42 | 43 | 43 | 35.5 | 36.5 | 44.5 | 45 | 40.5 | 44.5 | 31.5 | 40 | 46.5 | 45.5 | 37.5 | 33.5 | 27 | 26.5 | 879
| 10 Никольск-Осиново ао | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 3.5 | 7 | 6 | 10.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 113
| 10 Никольск-Пермас ао | 75 | 66.5 | 68 | 64.5 | 61 | 63 | 64 | 62.5 | 87 | 105.5 | 83 | 78 | 53.5 | 90 | 87.5 | 76.5 | 100.5 | 75.5 | 70 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 71.5 | 1793
| 10 Никольск-РПБ 1 ао | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 49.6
| 10 Никольск-РПБ 2 ао | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 6 | 5 | 4.8 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4 | 109.6
| 10 Никольск-СХТ ао | 298 | 270 | 276 | 262 | 262 | 280 | 268 | 264 | 442 | 426 | 290 | 10 | 78 | 20 | 0 | 36 | 142 | 178 | 150 | 174 | 150 | 150 | 154 | 134 | 4714
| 110 Никольск-Калинино ао | 4435.2 | 6582.4 | 6934.4 | 7374.4 | 7374.4 | 6036.8 | 4153.6 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 2094.4 | 47115.2
| 110 Никольск-Калинино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 2534.4 | 4611.2 | 4488 | 4699.2 | 3168 | 3062.4 | 2200 | 2675.2 | 2657.6 | 2323.2 | 2956.8 | 2974.4 | 2728 | 2024 | 1408 | 0 | 44528
| 110 Никольск-Павино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 1650 | 1438.8 | 1993.2 | 858 | 382.8 | 66 | 396 | 303.6 | 290.4 | 844.8 | 937.2 | 673.2 | 250.8 | 52.8 | 0 | 10454.4
| 110 Никольск-Павино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 1650 | 1438.8 | 1999.8 | 851.4 | 382.8 | 66 | 402.6 | 297 | 297 | 838.2 | 930.6 | 686.4 | 244.2 | 59.4 | 0 | 10467.6
| 110 Никольск-Павино ап | 6520.8 | 8540.4 | 8870.4 | 9292.8 | 9134.4 | 7933.2 | 6204 | 4382.4 | 778.8 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 396 | 937.2 | 528 | 316.8 | 435.6 | 92.4 | 39.6 | 158.4 | 475.2 | 1003.2 | 4329.6 | 70422
| 110 Никольск-Павино ап RS | 6520.8 | 8547 | 8870.4 | 9286.2 | 9141 | 7933.2 | 6197.4 | 4382.4 | 785.4 | 0 | 19.8 | 0 | 39.6 | 389.4 | 937.2 | 534.6 | 316.8 | 422.4 | 99 | 39.6 | 158.4 | 481.8 | 996.6 | 4336.2 | 70435.2
| 35 Никольск-Демино ао | 154 | 150.5 | 154 | 147 | 133 | 129.5 | 115.5 | 115.5 | 189 | 238 | 245 | 238 | 133 | 227.5 | 227.5 | 231 | 217 | 147 | 147 | 133 | 115.5 | 129.5 | 150.5 | 161 | 4028.5
| 35 Никольск-Заовражье ао | 28 | 10.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 98 | 98 | 115.5 | 87.5 | 7 | 175 | 122.5 | 98 | 70 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14 | 28 | 1018.5
| 35 Никольск-Ивантец ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 14 | 7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 7 | 3.5 | 3.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.5
| 35 Никольск-Коммунальная ао | 469 | 448 | 392 | 420 | 378 | 406 | 392 | 462 | 616 | 644 | 840 | 896 | 854 | 1008 | 973 | 903 | 805 | 735 | 700 | 700 | 721 | 707 | 665 | 693 | 15827
| Сумма | 20079.7 | 26068.4 | 27024.6 | 28218.4 | 27812.4 | 24185.1 | 18856.6 | 13288.2 | 8069.4 | 11453.9 | 10932.2 | 11654.1 | 7624.9 | 7781.8 | 7287.3 | 7588.5 | 6980.3 | 6613.2 | 7600.3 | 7581.5 | 7057 | 6028.1 | 6101.1 | 13261.3 | 319148.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольск |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч