## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Городишна | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Городищна ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Городищна ТСН 2 ао | 0.256 | 0.244 | 0.196 | 0.196 | 0.192 | 0.188 | 0.2 | 0.188 | 0.208 | 0.188 | 0.188 | 0.184 | 0.192 | 0.184 | 0.188 | 0.184 | 0.188 | 0.184 | 0.184 | 0.188 | 0.184 | 0.192 | 0.188 | 0.256 | 4.74
| 10 Городищна Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна Т 2 ап | 249.6 | 226.2 | 214.8 | 216.9 | 228 | 252.6 | 360.3 | 421.5 | 545.7 | 521.4 | 534 | 506.4 | 372.3 | 540.9 | 493.5 | 492.6 | 489.6 | 396 | 399.3 | 399.9 | 407.4 | 374.7 | 374.1 | 320.7 | 9338.4
| 10 Городищна-Больница ао | 39.5 | 37.9 | 37.2 | 36.4 | 37.4 | 37.5 | 86.6 | 93.7 | 98.8 | 102.2 | 99.8 | 84 | 87.5 | 78.9 | 71 | 63.9 | 72 | 78.2 | 77.1 | 72 | 69.4 | 64.1 | 53.2 | 45.6 | 1623.9
| 10 Городищна-Васильево ао | 16.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 20.1 | 25 | 26 | 30.4 | 30.4 | 33.9 | 26.3 | 24.2 | 31.3 | 28.2 | 27.9 | 25.8 | 19.8 | 20.6 | 21.7 | 23.9 | 22.4 | 22.5 | 20.5 | 560.7
| 10 Городищна-Жар ао | 22.7 | 20.8 | 20 | 19.8 | 22.7 | 28.2 | 34.3 | 50.3 | 117.2 | 88.3 | 109.9 | 91.6 | 43.1 | 122 | 102.5 | 132 | 89.8 | 54.1 | 53.4 | 62.7 | 61.1 | 50.4 | 54.4 | 62.8 | 1514.1
| 10 Городищна-Макарино ао | 47.7 | 45.1 | 44.7 | 46.8 | 51 | 44.5 | 59.5 | 57.6 | 58.1 | 59.9 | 61.8 | 62.9 | 57.3 | 52.4 | 52.5 | 62.7 | 64.3 | 58.9 | 62.1 | 59 | 64 | 69.3 | 63.9 | 56.5 | 1362.5
| 10 Городищна-Макарино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Низовки ао | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 18.5 | 21 | 27.6 | 28.2 | 25.4 | 24.1 | 26.4 | 27 | 28.9 | 26.7 | 22.6 | 25.5 | 26.4 | 27.1 | 30.7 | 29.8 | 26.9 | 27.4 | 25.1 | 23.2 | 20.9 | 597.4
| 10 Городищна-Низовки ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Опалихи ао | 12.8 | 12.2 | 12.5 | 12.2 | 14.1 | 16.7 | 21.1 | 22.1 | 20.5 | 24.2 | 33.5 | 26 | 23.7 | 31.6 | 23.6 | 24.8 | 28.6 | 22 | 25.5 | 21.9 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 17.3 | 508.9
| 10 Городищна-Школа ао | 36.9 | 34.8 | 32.3 | 31.3 | 31.9 | 31.9 | 53.3 | 61 | 111.9 | 108.6 | 91.5 | 115.1 | 54.1 | 115.7 | 118.7 | 91.8 | 109.2 | 65.9 | 64.6 | 63 | 55.3 | 57.4 | 51.9 | 40.6 | 1628.7
| 10 Городищна-Юшково ао | 53.8 | 40.2 | 33 | 36.1 | 34.1 | 45.7 | 52.1 | 84.7 | 84 | 80.2 | 75.5 | 70.7 | 55.4 | 85.3 | 70.6 | 62.3 | 72.1 | 66 | 66.3 | 71.7 | 85.2 | 65.1 | 83.9 | 56.3 | 1530.3
| Сумма | 499.356 | 452.544 | 429.596 | 433.996 | 456.292 | 504.988 | 720.6 | 842.488 | 1090.908 | 1041.788 | 1067.088 | 1012.084 | 744.492 | 1080.884 | 986.288 | 984.584 | 978.688 | 791.784 | 798.884 | 798.988 | 814.484 | 749.492 | 747.888 | 641.456 | 18669.64
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Городишна | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Городищна ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Городищна ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
| 10 Городищна Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна Т 2 ап | 334.2 | 311.4 | 308.7 | 308.1 | 307.8 | 293.1 | 290.7 | 343.8 | 523.5 | 503.7 | 549.6 | 528.6 | 363 | 596.7 | 558 | 540.3 | 511.2 | 374.1 | 346.2 | 374.4 | 384.3 | 344.4 | 365.7 | 354.9 | 9716.4
| 10 Городищна-Больница ао | 45.5 | 44.4 | 44.8 | 44.7 | 44.5 | 39.7 | 39 | 38.5 | 45.6 | 60.5 | 57.4 | 52.7 | 58.2 | 47.9 | 51.2 | 49 | 52.9 | 59.9 | 49.7 | 49.1 | 47 | 46.6 | 42.5 | 41.5 | 1152.8
| 10 Городищна-Васильево ао | 15.3 | 14.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 17.1 | 21.1 | 17.2 | 22.9 | 25.7 | 26.8 | 18.6 | 18.8 | 28.5 | 27.1 | 25.4 | 20.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 15.8 | 15 | 14.8 | 450.1
| 10 Городищна-Жар ао | 44.6 | 44.1 | 45 | 45 | 46.1 | 45.1 | 42.9 | 72.9 | 155.4 | 120.3 | 146.3 | 131.7 | 68.3 | 177.9 | 149.9 | 188.4 | 124 | 71.3 | 65.5 | 88.5 | 85.8 | 75.3 | 80.3 | 95.6 | 2210.2
| 10 Городищна-Макарино ао | 32.9 | 29.1 | 29.6 | 30 | 29.7 | 26.8 | 31.4 | 28.8 | 26.5 | 27.3 | 29.9 | 27.1 | 31.9 | 25.4 | 27.2 | 27.6 | 28.8 | 27.1 | 28.6 | 32.1 | 35 | 36.2 | 32.4 | 31.5 | 712.9
| 10 Городищна-Макарино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Низовки ао | 34.8 | 34.4 | 35.8 | 35.2 | 36.4 | 37.5 | 30.3 | 27.9 | 27.7 | 29.2 | 32.8 | 34.4 | 36.5 | 29.5 | 33.2 | 32.3 | 33.4 | 36.7 | 33.1 | 32.6 | 32.9 | 35.5 | 33.5 | 32.7 | 798.3
| 10 Городищна-Низовки ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Городищна-Опалихи ао | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 23 | 22.9 | 21.3 | 24 | 29.5 | 44.1 | 34.9 | 32.9 | 46.6 | 31.3 | 31.9 | 35.7 | 24.9 | 26.4 | 24.9 | 24.8 | 26.8 | 24.8 | 23.7 | 683.5
| 10 Городищна-Школа ао | 65.6 | 65.6 | 63.9 | 62.8 | 62.4 | 54.9 | 54.3 | 56.5 | 142.7 | 137.2 | 126.4 | 161.9 | 64.7 | 154.6 | 160.7 | 118.8 | 127.5 | 68.4 | 64.7 | 61.1 | 58.8 | 58.4 | 56.7 | 55.4 | 2104
| 10 Городищна-Юшково ао | 70 | 53.2 | 47.9 | 48.8 | 48 | 48.9 | 49.1 | 80.9 | 81.9 | 76.5 | 86.8 | 69.2 | 51.9 | 88.6 | 80.3 | 69.5 | 91 | 72 | 64.4 | 72.2 | 86.1 | 50.6 | 80.9 | 60.7 | 1629.4
| Сумма | 668.6 | 622.8 | 617.5 | 616.2 | 615.704 | 586.1 | 581.7 | 687.8 | 1050.2 | 1009.9 | 1100.1 | 1059.1 | 726.2 | 1195.7 | 1118.9 | 1083.2 | 1025 | 748.8 | 693 | 749.3 | 769.6 | 689.6 | 731.8 | 710.8 | 19457.604
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Городишна
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Городишна |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч