## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 3418.99 | 3421.87 | 60 | 172.8 | 174.312 | -1.512 | -0.88
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 2145.07 | 2146.13 | 60 | 63.6 | 63.576 | 0.024 | 0.04
10 Нюксеница НПС Резерв 1 ао (новая) | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Резерв 1 ап (новая) | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0.3551 | 0.3556 | 30000 | 15 | 15 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 539.6623 | 539.7864 | 30000 | 3723 | 3726 | -3 | -0.08
10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 5.0023 | 5.0023 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 589.8727 | 589.9669 | 30000 | 2826 | 2823 | 3 | 0.11
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 50.4704 | 50.5173 | 4000 | 187.6 | 188 | -0.4 | -0.21
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 39.2379 | 39.257 | 4000 | 76.4 | 76.8 | -0.4 | -0.52
10 Нюксеница НПС-Газопровод 2 ао (новая) | 0.9595 | 0.9595 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 2 ап (новая) | 0.0924 | 0.0924 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 225.1508 | 225.6168 | 6000 | 2796 | 2793.6 | 2.4 | 0.09
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 0.6678 | 0.6712 | 6000 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 262.9592 | 262.9844 | 6000 | 151.2 | 151.8 | -0.6 | -0.4
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 1.0285 | 1.0285 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 6.5509 | 6.5509 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 6.7236 | 6.7236 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 137.4118 | 137.6558 | 6000 | 1464 | 1465.8 | -1.8 | -0.12
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0.325 | 0.325 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 32.7116 | 32.7452 | 4000 | 134.4 | 134 | 0.4 | 0.3
10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 0.3211 | 0.3211 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0.9592 | 0.9592 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0.0922 | 0.0922 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 1865.805 | 1865.8988 | 8000 | 750.4 | 757.6 | -7.2 | -0.96
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 0.3255 | 0.3269 | 8000 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 1911.3951 | 1911.5217 | 8000 | 1012.8 | 1001.6 | 11.2 | 1.11
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 0.1884 | 0.1884 | 8000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 853.1521 | 855.5744 | 66000 | 159871.8 | 159541.8 | 330 | 0.21
110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 81.4316 | 81.4316 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0.023 | 0.023 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 657.1821 | 657.9338 | 66000 | 49612.2 | 49526.4 | 85.8 | 0.17
110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.0012 | 0.0012 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 413.071 | 413.1192 | 66000 | 3181.2 | 3168 | 13.2 | 0.41
110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 30.1276 | 30.1276 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 1213.4777 | 1215.9474 | 66000 | 163000.2 | 162657 | 343.2 | 0.21
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) | 419.4285 | 421.095 | 66000 | 109989 | 105646.2 | 4342.8 | 3.95
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 288.997 | 288.997 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 14.3531 | 14.3531 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 1.5088 | 1.5088 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0.0049 | 0.0049 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 264.0874 | 265.171 | 42000 | 45511.2 | 45431.4 | 79.8 | 0.18
35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.1081 | 0.1081 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 188.2006 | 188.2006 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 527.8411 | 530.0058 | 21000 | 45458.7 | 45381 | 77.7 | 0.17
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0.0067 | 0.0077 | 21000 | 21 | 21 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 336.1597 | 336.1597 | 21000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 590050.1 | 584775.488 | 5274.612
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) |  |  | 60
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) |  |  | 60
10 Нюксеница НПС Резерв 1 ао (новая) | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Резерв 1 ап (новая) | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 2.4083 | 2.4087 | 30000 | 12 | 12 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 72.9279 | 73.0728 | 30000 | 4347 | 4338 | 9 | 0.21
10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.3746 | 0.3746 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 78.8638 | 78.9096 | 30000 | 1374 | 1374 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 18.5739 | 18.6102 | 4000 | 145.2 | 144.8 | 0.4 | 0.28
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 26.763 | 26.8056 | 4000 | 170.4 | 170.8 | -0.4 | -0.23
10 Нюксеница НПС-Газопровод 2 ао (новая) | 0.5265 | 0.5265 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 2 ап (новая) | 0.3025 | 0.3025 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 211.7711 | 212.4451 | 6000 | 4044 | 4033.8 | 10.2 | 0.25
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 11.0464 | 11.0475 | 6000 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 248.129 | 248.129 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 7.8921 | 7.9255 | 6000 | 200.4 | 201.6 | -1.2 | -0.6
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 0.1812 | 0.1812 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 0.4154 | 0.4155 | 4000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 84.8551 | 85.0496 | 6000 | 1167 | 1169.4 | -2.4 | -0.21
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0.2522 | 0.2522 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 0.6879 | 0.6879 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 28.4784 | 28.556 | 4000 | 310.4 | 309.6 | 0.8 | 0.26
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0.5258 | 0.5258 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0.3018 | 0.3018 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 115.3546 | 115.3821 | 8000 | 220 | 221.6 | -1.6 | -0.73
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 2.061 | 2.0631 | 8000 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 61.6267 | 61.6895 | 8000 | 502.4 | 500.8 | 1.6 | 0.32
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 9.9846 | 9.9846 | 8000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 174.0826 | 174.0826 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 251.5933 | 252.2782 | 66000 | 45203.4 | 45104.4 | 99 | 0.22
110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0.5807 | 0.5807 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 289.5301 | 290.0737 | 66000 | 35877.6 | 35811.6 | 66 | 0.18
110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.1363 | 0.1363 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 124.9043 | 124.9296 | 66000 | 1669.8 | 1663.2 | 6.6 | 0.4
110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 187.4065 | 188.0761 | 66000 | 44193.6 | 44101.2 | 92.4 | 0.21
110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 230.1485 | 230.1485 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) | 53.756 | 53.756 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 409.7604 | 410.9761 | 66000 | 80236.2 | 80236.2 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 6.6221 | 6.6221 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 0.8634 | 0.8634 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0.0381 | 0.0381 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 125.884 | 126.6336 | 42000 | 31483.2 | 31479 | 4.2 | 0.01
35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.1821 | 0.1821 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 94.3344 | 94.3344 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0.0151 | 0.0151 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 249.0616 | 250.5654 | 21000 | 31579.8 | 31525.2 | 54.6 | 0.17
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0.0887 | 0.0887 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 170.622 | 170.6224 | 21000 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0
|  |  |  | 282768.6 | 282429.4 | 339.2