## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 9.096 | 9.312 | 10.56 | 11.256 | 11.256 | 9.744 | 8.736 | 8.544 | 8.136 | 7.368 | 7.512 | 6.768 | 5.088 | 6.312 | 6.816 | 6.312 | 6.288 | 5.304 | 4.8 | 4.944 | 4.776 | 4.944 | 5.184 | 5.256 | 174.312
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 2.712 | 2.736 | 2.76 | 2.808 | 2.76 | 2.736 | 2.664 | 2.64 | 2.688 | 2.52 | 2.544 | 2.52 | 2.472 | 2.52 | 3.048 | 2.52 | 2.544 | 2.52 | 2.544 | 2.64 | 2.664 | 2.688 | 2.664 | 2.664 | 63.576
| 10 Нюксеница НПС Резерв 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС Резерв 1 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 186 | 189 | 192 | 189 | 183 | 180 | 180 | 180 | 183 | 144 | 150 | 150 | 144 | 150 | 156 | 156 | 153 | 123 | 123 | 123 | 123 | 126 | 120 | 123 | 3726
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 69 | 66 | 66 | 66 | 60 | 63 | 69 | 81 | 96 | 126 | 135 | 153 | 117 | 144 | 144 | 123 | 147 | 150 | 156 | 150 | 153 | 168 | 165 | 156 | 2823
| 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 9.6 | 10 | 11.2 | 11.6 | 12 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 8 | 8 | 7.6 | 5.6 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6 | 188
| 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 76.8
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 114.6 | 114 | 120 | 118.8 | 115.2 | 115.8 | 114.6 | 115.8 | 120.6 | 113.4 | 115.2 | 117 | 117.6 | 114.6 | 115.2 | 116.4 | 115.2 | 118.2 | 114.6 | 119.4 | 117.6 | 117.6 | 114.6 | 117.6 | 2793.6
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 20.4
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 151.8
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 35.4 | 33.6 | 30.6 | 33.6 | 31.8 | 33 | 40.2 | 51.6 | 62.4 | 67.8 | 76.8 | 94.2 | 59.4 | 85.8 | 88.8 | 74.4 | 88.2 | 65.4 | 72 | 66.6 | 67.2 | 71.4 | 71.4 | 64.2 | 1465.8
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 6 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 134
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 64 | 64 | 64 | 56 | 56.8 | 56 | 56.8 | 56 | 51.2 | 25.6 | 25.6 | 24.8 | 22.4 | 28 | 32 | 32 | 35.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 757.6
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 16.8 | 17.6 | 17.6 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 43.2 | 44.8 | 44.8 | 43.2 | 44 | 40.8 | 34.4 | 44.8 | 72 | 69.6 | 69.6 | 71.2 | 77.6 | 80 | 78.4 | 1001.6
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 5900.4 | 5801.4 | 5768.4 | 5088.6 | 4778.4 | 5062.2 | 5557.2 | 6580.2 | 7425 | 7504.2 | 7207.2 | 6646.2 | 6184.2 | 6784.8 | 7009.2 | 6982.8 | 6745.2 | 6976.2 | 7161 | 7590 | 8065.2 | 7345.8 | 7543.8 | 7834.2 | 159541.8
| 110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 1557.6 | 1445.4 | 1412.4 | 1386 | 1386 | 1485 | 1801.8 | 2079 | 2488.2 | 2521.2 | 2501.4 | 2455.2 | 2118.6 | 2468.4 | 2428.8 | 2448.6 | 2468.4 | 2211 | 2257.2 | 2230.8 | 2237.4 | 2244 | 2092.2 | 1801.8 | 49526.4
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 85.8 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 72.6 | 85.8 | 92.4 | 112.2 | 138.6 | 151.8 | 165 | 132 | 158.4 | 158.4 | 138.6 | 158.4 | 165 | 171.6 | 165 | 165 | 184.8 | 178.2 | 171.6 | 3168
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 5973 | 5887.2 | 5841 | 5167.8 | 4857.6 | 5134.8 | 5636.4 | 6672.6 | 7537.2 | 7642.8 | 7352.4 | 6811.2 | 6309.6 | 6949.8 | 7161 | 7121.4 | 6903.6 | 7134.6 | 7326 | 7755 | 8230.2 | 7524 | 7722 | 8005.8 | 162657
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) |  | 4356 | 4336.2 | 3709.2 | 3392.4 | 3577.2 | 3748.8 | 4507.8 | 4950 | 4983 | 4692.6 | 4191 | 4065.6 | 4316.4 | 4580.4 | 4534.2 | 4270.2 | 4758.6 | 4903.8 | 5372.4 | 5821.2 | 5095.2 | 5451.6 | 6032.4 | 105646.2
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 1356.6 | 1243.2 | 1205.4 | 1184.4 | 1192.8 | 1289.4 | 1604.4 | 1885.8 | 2280.6 | 2360.4 | 2335.2 | 2289 | 1957.2 | 2301.6 | 2255.4 | 2272.2 | 2310 | 2070.6 | 2125.2 | 2087.4 | 2091.6 | 2108.4 | 1957.2 | 1667.4 | 45431.4
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 1352.4 | 1243.2 | 1203.3 | 1182.3 | 1190.7 | 1287.3 | 1606.5 | 1881.6 | 2280.6 | 2356.2 | 2333.1 | 2289 | 1950.9 | 2299.5 | 2253.3 | 2272.2 | 2305.8 | 2068.5 | 2121 | 2085.3 | 2093.7 | 2104.2 | 1957.2 | 1663.2 | 45381
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 16749.808 | 20579.248 | 20378.62 | 18318.164 | 17381.716 | 18409.18 | 20552.7 | 24234.984 | 27640.424 | 28063.088 | 27153.756 | 25462.888 | 23249.06 | 25875.932 | 26477.364 | 26336.432 | 25796.032 | 25941.924 | 26629.544 | 27845.084 | 29266.14 | 27200.832 | 27485.048 | 27747.52 | 584775.488
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | [24 empty] | 0
| 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница НПС Резерв 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС Резерв 1 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12
| 10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 192 | 207 | 222 | 228 | 192 | 201 | 204 | 177 | 168 | 177 | 168 | 171 | 156 | 168 | 171 | 177 | 165 | 168 | 171 | 174 | 171 | 177 | 156 | 177 | 4338
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 39 | 36 | 39 | 42 | 39 | 36 | 36 | 39 | 57 | 54 | 66 | 84 | 39 | 72 | 84 | 63 | 93 | 57 | 63 | 66 | 69 | 75 | 66 | 60 | 1374
| 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6 | 5.2 | 5.2 | 144.8
| 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 7.6 | 6.8 | 170.8
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 178.2 | 183 | 211.8 | 205.2 | 173.4 | 189 | 187.2 | 163.2 | 154.8 | 159.6 | 147.6 | 154.8 | 142.2 | 150 | 154.8 | 161.4 | 150.6 | 166.2 | 169.2 | 168.6 | 165.6 | 171.6 | 154.8 | 171 | 4033.8
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 6.6
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 9 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 9 | 8.4 | 9 | 7.2 | 8.4 | 201.6
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 35.4 | 34.8 | 34.8 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 33 | 37.2 | 52.8 | 56.4 | 64.8 | 79.2 | 36.6 | 69.6 | 79.8 | 58.8 | 70.2 | 41.4 | 46.8 | 46.8 | 48.6 | 48.6 | 46.2 | 45 | 1169.4
| 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 12 | 12.4 | 12.4 | 309.6
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 11.2 | 12 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 12 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 16.8 | 15.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 221.6
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 16.8
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 16 | 16 | 16 | 14.4 | 15.2 | 12 | 16 | 16.8 | 15.2 | 16 | 18.4 | 16.8 | 32.8 | 29.6 | 30.4 | 32 | 33.6 | 32.8 | 31.2 | 29.6 | 500.8
| 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 1504.8 | 1643.4 | 1623.6 | 1399.2 | 1207.8 | 1273.8 | 1511.4 | 1993.2 | 1861.2 | 1584 | 1735.8 | 1320 | 2336.4 | 1465.2 | 1405.8 | 1445.4 | 1603.8 | 2468.4 | 2455.2 | 2679.6 | 2844.6 | 2600.4 | 2607 | 2534.4 | 45104.4
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 1240.8 | 1201.2 | 1207.8 | 1181.4 | 1168.2 | 1168.2 | 1174.8 | 1260.6 | 1742.4 | 1815 | 1861.2 | 1874.4 | 1399.2 | 1966.8 | 1966.8 | 1887.6 | 1914 | 1458.6 | 1438.8 | 1419 | 1445.4 | 1432.2 | 1326.6 | 1260.6 | 35811.6
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 46.2 | 52.8 | 66 | 66 | 79.2 | 92.4 | 52.8 | 85.8 | 92.4 | 79.2 | 99 | 72.6 | 72.6 | 79.2 | 79.2 | 85.8 | 72.6 | 72.6 | 1663.2
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 1485 | 1617 | 1603.8 | 1379.4 | 1188 | 1254 | 1491.6 | 1973.4 | 1815 | 1544.4 | 1683 | 1247.4 | 2316.6 | 1405.8 | 1339.8 | 1392.6 | 1531.2 | 2422.2 | 2409 | 2626.8 | 2791.8 | 2541 | 2554.2 | 2488.2 | 44101.2
| 110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 2712.6 | 2791.8 | 2798.4 | 2534.4 | 2323.2 | 2395.8 | 2646.6 | 3234 | 3590.4 | 3372.6 | 3570.6 | 3174.6 | 3715.8 | 3399 | 3352.8 | 3300 | 3498 | 3907.2 | 3880.8 | 4072.2 | 4270.2 | 4006.2 | 3913.8 | 3775.2 | 80236.2
| 35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 1079.4 | 1029 | 1045.8 | 1008 | 1008 | 1003.8 | 999.6 | 1083.6 | 1541.4 | 1612.8 | 1650.6 | 1667.4 | 1226.4 | 1751.4 | 1764 | 1680 | 1722 | 1285.2 | 1268.4 | 1251.6 | 1272.6 | 1264.2 | 1167.6 | 1096.2 | 31479
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 1081.5 | 1029 | 1047.9 | 1012.2 | 1005.9 | 1005.9 | 1003.8 | 1085.7 | 1541.4 | 1614.9 | 1654.8 | 1669.5 | 1226.4 | 1751.4 | 1766.1 | 1684.2 | 1722 | 1289.4 | 1270.5 | 1251.6 | 1274.7 | 1266.3 | 1169.7 | 1100.4 | 31525.2
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4
| Сумма | 9663.5 | 9885.8 | 9948.9 | 9138.4 | 8456.9 | 8678.3 | 9395.8 | 11158.5 | 12652 | 12118.1 | 12747.6 | 11602.5 | 12717.4 | 12348.4 | 12258.1 | 11995.6 | 12661.2 | 13401.2 | 13309.7 | 13904 | 14501.9 | 13737.7 | 13302.5 | 12845.4 | 282429.4

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нюксеница НПС
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нюксеница НПС |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч