## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 75710.5405 | 75710.55 | 10 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 1616.422 | 1616.781 | 10 | 3.59 | 3.59 | 0 | 0
10 Нюксеница Резерв ао | 737.799 | 737.799 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 733.514 | 736.2973 | 6000 | 16699.8 | 16700.4 | -0.6 | 0
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 632.1962 | 634.298 | 6000 | 12610.8 | 12610.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 581.1925 | 583.1489 | 2000 | 3912.8 | 3912.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао | 3746.8 | 3746.8 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 35.7435 | 35.8015 | 3000 | 174 | 174 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS |  |  | 3000
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 3177.2608 | 3179.0776 | 3000 | 5450.4 | 5450.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 3177.2874 | 3179.1042 | 3000 | 5450.4 | 5450.1 | 0.3 | 0.01
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS |  |  | 3000
10 Нюксеница-Газ 1 ао | 1527.3438 | 1527.3438 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 1527.3401 | 1527.3401 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS |  |  | 3000
10 Нюксеница-Газ 2 ао | 3779.03 | 3779.03 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 3843.2285 | 3843.3761 | 3000 | 442.8 | 442.5 | 0.3 | 0.07
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS |  |  | 3000
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 183.3009 | 183.7552 | 2000 | 908.6 | 908.6 | 0 | 0
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 449.3987 | 451.3116 | 1000 | 1912.9 | 1912.9 | 0 | 0
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 285.0328 | 285.7803 | 2000 | 1495 | 1495 | 0 | 0
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 2796.9798 | 2807.6256 | 1000 | 10645.8 | 10645.7 | 0.1 | 0
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 560.134 | 563.0767 | 1000 | 2942.7 | 2942.7 | 0 | 0
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 506.2878 | 507.6337 | 1000 | 1345.9 | 1345.9 | 0 | 0
35 Нюксеница-Городишна ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-НПС 1 ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-НПС 2 ао | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 190.0429 | 190.0429 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0.8778 | 0.8778 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 1331.5266 | 1331.5266 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 42.0682 | 42.0682 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 63995.585 | 63995.485 | 0.1
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао |  |  | 10
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао |  |  | 10
10 Нюксеница Резерв ао | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 322.3049 | 324.0319 | 6000 | 10362 | 10362 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 308.0271 | 309.1884 | 6000 | 6967.8 | 6967.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 346.7834 | 348.2342 | 2000 | 2901.6 | 2901.6 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао | 2784.81 | 2784.81 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 61.4642 | 61.7803 | 3000 | 948.3 | 948 | 0.3 | 0.03
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 0.1303 | 0.1303 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 1275 | 1275 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 1494.5468 | 1495.3913 | 3000 | 2533.5 | 2533.2 | 0.3 | 0.01
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0.004 | 0.004 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао | 596.5566 | 596.5566 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 596.5554 | 596.5554 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 16.3435 | 16.3623 | 3000 | 56.4 | 56.7 | -0.3 | -0.53
10 Нюксеница-Газ 2 ао | 2253.3028 | 2253.3028 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 2320.0487 | 2320.2087 | 3000 | 480 | 479.7 | 0.3 | 0.06
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0.1154 | 0.1154 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 53.7793 | 53.944 | 2000 | 329.4 | 329.2 | 0.2 | 0.06
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 211.574 | 212.7026 | 1000 | 1128.6 | 1128.6 | 0 | 0
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 126.5493 | 127.2154 | 2000 | 1332.2 | 1332 | 0.2 | 0.02
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 1116.1727 | 1121.4167 | 1000 | 5244 | 5244.1 | -0.1 | 0
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 290.3875 | 292.4289 | 1000 | 2041.4 | 2041.5 | -0.1 | 0
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 238.852 | 240.1057 | 1000 | 1253.7 | 1253.7 | 0 | 0
35 Нюксеница-Городишна ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-НПС 1 ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-НПС 2 ао | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 40.6929 | 40.6929 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 12.3649 | 12.3649 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 615.4193 | 615.4193 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 50.3863 | 50.3863 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35578.9 | 35578.1 | 0.8