## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 0.0025 | 0.005 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.095
| 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.44 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 3.59
| 10 Нюксеница Резерв ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 478.8 | 433.8 | 423.6 | 420 | 424.8 | 457.2 | 571.2 | 663 | 761.4 | 825 | 846.6 | 834.6 | 774.6 | 802.8 | 805.8 | 838.2 | 848.4 | 817.8 | 838.8 | 826.8 | 815.4 | 843 | 747.6 | 601.2 | 16700.4
| 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 426.6 | 400.8 | 393.6 | 389.4 | 373.2 | 382.2 | 448.8 | 556.8 | 613.8 | 622.2 | 585.6 | 562.8 | 532.2 | 598.8 | 594 | 592.8 | 585 | 547.8 | 573 | 560.4 | 585 | 595.8 | 583.2 | 507 | 12610.8
| 10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 143 | 146.8 | 141.6 | 122.2 | 104.4 | 102.2 | 128.2 | 159.4 | 158.6 | 185.6 | 177.6 | 152.2 | 155.2 | 179.8 | 182.4 | 183.6 | 194.2 | 177.4 | 190.2 | 183.8 | 193.6 | 183.8 | 184.8 | 182.2 | 3912.8
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 174
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 180 | 158.4 | 147 | 153 | 159.6 | 163.8 | 196.8 | 239.4 | 256.8 | 267.6 | 259.2 | 268.8 | 261.6 | 258.6 | 258 | 258 | 234.6 | 244.2 | 253.2 | 247.2 | 255 | 265.2 | 254.4 | 210 | 5450.4
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 180 | 158.4 | 147 | 152.7 | 159.9 | 163.8 | 196.2 | 240 | 256.8 | 267.3 | 259.2 | 268.8 | 261.6 | 258.9 | 258 | 257.7 | 234.6 | 244.5 | 253.2 | 247.5 | 254.7 | 265.2 | 254.7 | 209.4 | 5450.1
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Газ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.3 | 14.1 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 23.4 | 23.1 | 23.7 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 19.5 | 21 | 20.4 | 20.7 | 442.5
| 10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 39.6 | 35.4 | 31.6 | 35.2 | 30.8 | 30.2 | 33 | 37.4 | 38.6 | 35.8 | 38 | 36.4 | 37.6 | 42.6 | 36.6 | 37.4 | 42.4 | 41.6 | 44.4 | 41.4 | 38 | 44.4 | 41.4 | 38.8 | 908.6
| 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 47.4 | 42.8 | 47.3 | 53.9 | 53.3 | 60.7 | 65.6 | 95.1 | 131.2 | 115.9 | 97.7 | 93.4 | 64.9 | 104.9 | 100.7 | 97.9 | 96.5 | 71.8 | 72.5 | 74.9 | 85.7 | 88.8 | 89.3 | 60.7 | 1912.9
| 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 41.4 | 36.4 | 34 | 32.4 | 35.6 | 34.8 | 51.2 | 58.2 | 64.4 | 68.4 | 72.8 | 64.6 | 59.4 | 63.2 | 61.6 | 64.6 | 72.2 | 68.4 | 84 | 94 | 94 | 92.6 | 81.4 | 65.4 | 1495
| 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 295 | 264.5 | 251.9 | 251.4 | 254.3 | 274.8 | 343.7 | 421.4 | 484.3 | 542.4 | 550.9 | 545.1 | 523.7 | 527 | 528.6 | 556.4 | 553.7 | 537.3 | 532.3 | 512.2 | 498.2 | 528.9 | 484.2 | 383.5 | 10645.7
| 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 89 | 82 | 84.6 | 84.1 | 85.8 | 96.6 | 118.2 | 125.4 | 128.7 | 131.7 | 135.1 | 130 | 125.1 | 128.3 | 133.6 | 132.8 | 142.3 | 139.5 | 159.3 | 158.2 | 150.2 | 150.9 | 126.8 | 104.5 | 2942.7
| 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 38.3 | 37.5 | 38.1 | 36.8 | 34.2 | 38.5 | 44.9 | 47.5 | 74.3 | 75 | 80 | 87 | 56.3 | 74.9 | 69.1 | 71.1 | 66.3 | 64.2 | 52.1 | 52.5 | 64.2 | 60.6 | 46.8 | 35.7 | 1345.9
| 35 Нюксеница-Городишна ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-НПС 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-НПС 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1980.8325 | 1818.845 | 1762.345 | 1753.1425 | 1737.945 | 1826.5325 | 2220.445 | 2665.035 | 2993.6425 | 3163.135 | 3130.1425 | 3069.935 | 2879.345 | 3067.2425 | 3059.445 | 3120.9425 | 3101.545 | 2981.0425 | 3080.135 | 3026.345 | 3060.8425 | 3147.845 | 2922.3325 | 2426.445 | 63995.485
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Нюксеница Резерв ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 362.4 | 352.8 | 355.8 | 353.4 | 356.4 | 360.6 | 355.2 | 344.4 | 419.4 | 471.6 | 490.2 | 508.2 | 446.4 | 516 | 558.6 | 541.2 | 544.8 | 465 | 460.2 | 437.4 | 448.8 | 468 | 394.8 | 350.4 | 10362
| 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 271.2 | 262.8 | 269.4 | 259.8 | 252 | 249 | 249 | 267.6 | 297.6 | 319.8 | 323.4 | 316.8 | 281.4 | 339.6 | 342.6 | 330 | 348 | 269.4 | 281.4 | 288 | 295.8 | 299.4 | 289.2 | 264.6 | 6967.8
| 10 Нюксеница-Берез.Слобода ао RS | 122.8 | 118.6 | 124.6 | 112.2 | 106.2 | 104.8 | 106.6 | 105.4 | 98 | 126 | 132.6 | 119 | 116.2 | 135 | 135.6 | 140.8 | 153.4 | 116.2 | 120.8 | 121.8 | 126.2 | 121.6 | 120.8 | 116.4 | 2901.6
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 39.9 | 39.9 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 39.9 | 39 | 37.2 | 36.9 | 37.2 | 40.2 | 40.2 | 41.1 | 39 | 41.7 | 39.9 | 41.1 | 37.5 | 38.4 | 38.4 | 39 | 40.8 | 39.6 | 38.7 | 948
| 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 98.1 | 97.2 | 95.1 | 97.5 | 96.3 | 94.5 | 95.4 | 98.4 | 105.6 | 110.1 | 111.3 | 114.9 | 114.6 | 115.5 | 118.2 | 118.8 | 116.4 | 106.5 | 108.3 | 109.2 | 110.4 | 105.9 | 98.7 | 96.3 | 2533.2
| 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 56.7
| 10 Нюксеница-Газ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 15.9 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 21.3 | 21.6 | 20.7 | 24.6 | 23.7 | 24 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 20.4 | 21.9 | 20.4 | 21 | 479.7
| 10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 14.2 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 12.6 | 12.4 | 13 | 12.4 | 14 | 14 | 15 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 13.6 | 14.8 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 13.2 | 12.4 | 329.2
| 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 29.9 | 28.5 | 29.2 | 29.2 | 29 | 29 | 29.5 | 50.5 | 77.8 | 70.2 | 63.6 | 68.3 | 34.7 | 74.5 | 69.2 | 52.5 | 59.9 | 32.1 | 36.6 | 42 | 43.5 | 54.6 | 55.5 | 38.8 | 1128.6
| 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 46 | 44.6 | 43.6 | 43.8 | 44 | 43.6 | 42.4 | 41.2 | 60.2 | 65.2 | 67.4 | 64.8 | 54.4 | 65.2 | 65.4 | 61.8 | 73 | 53.2 | 64.4 | 58 | 64.2 | 64.8 | 53.2 | 47.6 | 1332
| 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 183.3 | 176.7 | 175.6 | 173 | 177.8 | 182.5 | 180.2 | 174.4 | 197.7 | 239.7 | 247.3 | 255.6 | 239.3 | 255.8 | 280.8 | 287.5 | 272.8 | 254.9 | 249.6 | 228.3 | 219.6 | 229.9 | 192.7 | 169.1 | 5244.1
| 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 78.5 | 77.5 | 78.5 | 78.7 | 77.9 | 77.7 | 75.7 | 73.6 | 75.4 | 80.9 | 86 | 92.7 | 86 | 96.5 | 115.1 | 97.5 | 112.5 | 83.8 | 84.7 | 82.7 | 84.2 | 88.3 | 80.8 | 76.3 | 2041.5
| 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 36.5 | 36.8 | 40.1 | 39.8 | 38.9 | 39.3 | 38 | 36.4 | 66.2 | 65.4 | 66.5 | 73.4 | 43.2 | 76.7 | 71.9 | 72.1 | 62.9 | 53.5 | 41.2 | 47.8 | 60 | 62.3 | 46.9 | 37.9 | 1253.7
| 35 Нюксеница-Городишна ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-НПС 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-НПС 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1302.6 | 1268.4 | 1285.9 | 1261.5 | 1252.2 | 1253.9 | 1243.4 | 1259.5 | 1469.1 | 1621 | 1666.2 | 1691.3 | 1496.3 | 1751.5 | 1840.9 | 1782.8 | 1825.8 | 1508.5 | 1523.5 | 1490.3 | 1529.1 | 1574.3 | 1408.2 | 1271.9 | 35578.1
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нюксеница
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нюксеница |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч