## База
ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ
по подстанции БАЗА
Основание: Приказ от _________________ № __________
Комиссия в составе:
Председатель : Начальник Восточной гр.ПС Журавлев С.Н.
Члены: Мастер Восточной гр.ПС Ермолин П.В.
Дежурный эл.монтер ОВБ_________________________ | [9 empty] | ДАТА: 17.06.2015г.
Часы | ВВОД 10 кВ Т-1 | [5 empty] | ВВОД 10 кВ Восточная
| 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000
| активная энергия |  |  | реактивная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 1343.43 |  |  | 7960.74 |  |  | 2737.96 |  |  | 6181.51
0 | 0.43 |  |  | 0.74 |  |  | 0.96 |  |  | 0.51
1 | 0.44 | 0.01 | 30 | 0.75 | 0.01 | 30 | 0.97 | 0.01 | 30 | 0.52 | 0.01 | 30
2 | 0.45 | 0.01 | 30 | 0.76 | 0.01 | 30 | 0.98 | 0.01 | 30 | 0.52 | 0 | 0
3 | 0.46 | 0.01 | 30 | 0.77 | 0.01 | 30 | 0.99 | 0.01 | 30 | 0.53 | 0.01 | 30
4 | 0.47 | 0.01 | 30 | 0.78 | 0.01 | 30 | 1.01 | 0.02 | 60 | 0.54 | 0.01 | 30
5 | 0.48 | 0.01 | 30 | 0.79 | 0.01 | 30 | 1.03 | 0.02 | 60 | 0.54 | 0 | 0
6 | 0.49 | 0.01 | 30 | 0.8 | 0.01 | 30 | 1.05 | 0.02 | 60 | 0.55 | 0.01 | 30
7 | 0.5 | 0.01 | 30 | 0.81 | 0.01 | 30 | 1.07 | 0.02 | 60 | 0.57 | 0.02 | 60
8 | 0.52 | 0.02 | 60 | 0.82 | 0.01 | 30 | 1.11 | 0.04 | 120 | 0.59 | 0.02 | 60
9 | 0.54 | 0.02 | 60 | 0.83 | 0.01 | 30 | 1.15 | 0.04 | 120 | 0.61 | 0.02 | 60
10 | 0.56 | 0.02 | 60 | 0.84 | 0.01 | 30 | 1.2 | 0.05 | 150 | 0.63 | 0.02 | 60
11 | 0.59 | 0.03 | 90 | 0.85 | 0.01 | 30 | 1.25 | 0.05 | 150 | 0.64 | 0.01 | 30
12 | 0.62 | 0.03 | 90 | 0.86 | 0.01 | 30 | 1.29 | 0.04 | 120 | 0.66 | 0.02 | 60
13 | 0.65 | 0.03 | 90 | 0.87 | 0.01 | 30 | 1.33 | 0.04 | 120 | 0.68 | 0.02 | 60
14 | 0.67 | 0.02 | 60 | 0.88 | 0.01 | 30 | 1.37 | 0.04 | 120 | 0.69 | 0.01 | 30
15 | 0.69 | 0.02 | 60 | 0.89 | 0.01 | 30 | 1.41 | 0.04 | 120 | 0.7 | 0.01 | 30
16 | 0.71 | 0.02 | 60 | 0.9 | 0.01 | 30 | 1.45 | 0.04 | 120 | 0.72 | 0.02 | 60
17 | 0.72 | 0.01 | 30 | 0.91 | 0.01 | 30 | 1.49 | 0.04 | 120 | 0.73 | 0.01 | 30
18 | 0.74 | 0.02 | 60 | 0.92 | 0.01 | 30 | 1.53 | 0.04 | 120 | 0.74 | 0.01 | 30
19 | 0.75 | 0.01 | 30 | 0.93 | 0.01 | 30 | 1.56 | 0.03 | 90 | 0.75 | 0.01 | 30
20 | 0.76 | 0.01 | 30 | 0.94 | 0.01 | 30 | 1.58 | 0.02 | 60 | 0.76 | 0.01 | 30
21 | 0.77 | 0.01 | 30 | 0.95 | 0.01 | 30 | 1.6 | 0.02 | 60 | 0.76 | 0 | 0
22 | 0.78 | 0.01 | 30 | 0.96 | 0.01 | 30 | 1.62 | 0.02 | 60 | 0.77 | 0.01 | 30
23 | 0.79 | 0.01 | 30 | 0.97 | 0.01 | 30 | 1.64 | 0.02 | 60 | 0.78 | 0.01 | 30
24 | 0.8 | 0.01 | 30 | 0.98 | 0.01 | 30 | 1.66 | 0.02 | 60 | 0.74 | -0.04 | -120
Сумма |  | 0.37 | 1110 |  | 0.24 | 720 |  | 0.7 | 2100 |  | 0.23 | 690
Часы | ТСН-1 | [5 empty] | ТСН-2
| 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000
| активная энергия |  |  | реактивная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 4525.04 |  |  | 3451.68 |  |  | 7531.86 |  |  | 2066.09
0 | 0.04 |  |  | 0.68 |  |  | 0.86 |  |  | 0.09
1 | 0.06 | 0.02 | 20 | 0.69 | 0.01 | 10 | 0.88 | 0.02 | 20 | 0.09 | 0 | 0
2 | 0.08 | 0.02 | 20 | 0.7 | 0.01 | 10 | 0.9 | 0.02 | 20 | 0.09 | 0 | 0
3 | 0.1 | 0.02 | 20 | 0.71 | 0.01 | 10 | 0.92 | 0.02 | 20 | 0.1 | 0.01 | 10
4 | 0.12 | 0.02 | 20 | 0.73 | 0.02 | 20 | 0.94 | 0.02 | 20 | 0.1 | 0 | 0
5 | 0.14 | 0.02 | 20 | 0.75 | 0.02 | 20 | 0.96 | 0.02 | 20 | 0.11 | 0.01 | 10
6 | 0.16 | 0.02 | 20 | 0.77 | 0.02 | 20 | 0.98 | 0.02 | 20 | 0.12 | 0.01 | 10
7 | 0.19 | 0.03 | 30 | 0.79 | 0.02 | 20 | 1.02 | 0.04 | 40 | 0.13 | 0.01 | 10
8 | 0.24 | 0.05 | 50 | 0.81 | 0.02 | 20 | 1.06 | 0.04 | 40 | 0.14 | 0.01 | 10
9 | 0.29 | 0.05 | 50 | 0.83 | 0.02 | 20 | 1.11 | 0.05 | 50 | 0.15 | 0.01 | 10
10 | 0.34 | 0.05 | 50 | 0.85 | 0.02 | 20 | 1.16 | 0.05 | 50 | 0.16 | 0.01 | 10
11 | 0.4 | 0.06 | 60 | 0.87 | 0.02 | 20 | 1.21 | 0.05 | 50 | 0.17 | 0.01 | 10
12 | 0.46 | 0.06 | 60 | 0.89 | 0.02 | 20 | 1.26 | 0.05 | 50 | 0.19 | 0.02 | 20
13 | 0.52 | 0.06 | 60 | 0.92 | 0.03 | 30 | 1.32 | 0.06 | 60 | 0.21 | 0.02 | 20
14 | 0.57 | 0.05 | 50 | 0.95 | 0.03 | 30 | 1.38 | 0.06 | 60 | 0.23 | 0.02 | 20
15 | 0.62 | 0.05 | 50 | 0.97 | 0.02 | 20 | 1.43 | 0.05 | 50 | 0.25 | 0.02 | 20
16 | 0.67 | 0.05 | 50 | 0.99 | 0.02 | 20 | 1.47 | 0.04 | 40 | 0.27 | 0.02 | 20
17 | 0.72 | 0.05 | 50 | 1.01 | 0.02 | 20 | 1.51 | 0.04 | 40 | 0.28 | 0.01 | 10
18 | 0.77 | 0.05 | 50 | 1.03 | 0.02 | 20 | 1.55 | 0.04 | 40 | 0.29 | 0.01 | 10
19 | 0.81 | 0.04 | 40 | 1.05 | 0.02 | 20 | 1.58 | 0.03 | 30 | 0.29 | 0 | 0
20 | 0.84 | 0.03 | 30 | 1.07 | 0.02 | 20 | 1.61 | 0.03 | 30 | 0.3 | 0.01 | 10
21 | 0.87 | 0.03 | 30 | 1.08 | 0.01 | 10 | 1.64 | 0.03 | 30 | 0.31 | 0.01 | 10
22 | 0.9 | 0.03 | 30 | 1.09 | 0.01 | 10 | 1.67 | 0.03 | 30 | 0.32 | 0.01 | 10
23 | 0.92 | 0.02 | 20 | 1.1 | 0.01 | 10 | 1.69 | 0.02 | 20 | 0.32 | 0 | 0
24 | 0.94 | 0.02 | 20 | 1.11 | 0.01 | 10 | 1.71 | 0.02 | 20 | 0.32 | 0 | 0
Сумма |  | 0.9 | 900 |  | 0.43 | 430 |  | 0.85 | 850 |  | 0.23 | 230
Часы | МК-19 | [5 empty] | АК-1116
| 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| активная энергия |  |  | реактивная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 2288.69 |  |  | 9078.87 |  |  | 1385.57 |  |  | 4637.04
0 | 0.69 |  |  | 0.87 |  |  | 0.57 |  |  | 0.04
1 | 0.69 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.58 | 0.01 | 20 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02
2 | 0.7 | 0.01 | 20 | 0.87 | 0 | 0 | 0.59 | 0.01 | 20 | 0.05 | 0.01 | 20 | 0.02 | 0.02
3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.88 | 0.01 | 20 | 0.6 | 0.01 | 20 | 0.06 | 0.01 | 20 | 0 | 0.02
4 | 0.71 | 0.01 | 20 | 0.88 | 0 | 0 | 0.61 | 0.01 | 20 | 0.06 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
5 | 0.71 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.62 | 0.01 | 20 | 0.07 | 0.01 | 20 | 0 | 0.02
6 | 0.72 | 0.01 | 20 | 0.89 | 0.01 | 20 | 0.63 | 0.01 | 20 | 0.08 | 0.01 | 20 | 0.02 | 0.02
7 | 0.73 | 0.01 | 20 | 0.89 | 0 | 0 | 0.65 | 0.02 | 40 | 0.08 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04
8 | 0.73 | 0 | 0 | 0.9 | 0.01 | 20 | 0.67 | 0.02 | 40 | 0.09 | 0.01 | 20 | 0 | 0.04
9 | 0.74 | 0.01 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0.69 | 0.02 | 40 | 0.1 | 0.01 | 20 | 0.02 | 0.04
10 | 0.74 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.72 | 0.03 | 60 | 0.11 | 0.01 | 20 | 0 | 0.06
11 | 0.75 | 0.01 | 20 | 0.91 | 0.01 | 20 | 0.76 | 0.04 | 80 | 0.12 | 0.01 | 20 | 0.02 | 0.08
12 | 0.75 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0.8 | 0.04 | 80 | 0.14 | 0.02 | 40 | 0 | 0.08
13 | 0.75 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0.84 | 0.04 | 80 | 0.16 | 0.02 | 40 | 0 | 0.08
14 | 0.76 | 0.01 | 20 | 0.92 | 0.01 | 20 | 0.88 | 0.04 | 80 | 0.18 | 0.02 | 40 | 0.02 | 0.08
15 | 0.77 | 0.01 | 20 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0.04 | 80 | 0.2 | 0.02 | 40 | 0.02 | 0.08
16 | 0.77 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.96 | 0.04 | 80 | 0.22 | 0.02 | 40 | 0 | 0.08
17 | 0.78 | 0.01 | 20 | 0.93 | 0.01 | 20 | 1 | 0.04 | 80 | 0.25 | 0.03 | 60 | 0.02 | 0.08
18 | 0.78 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 1.04 | 0.04 | 80 | 0.28 | 0.03 | 60 | 0 | 0.08
19 | 0.79 | 0.01 | 20 | 0.93 | 0 | 0 | 1.08 | 0.04 | 80 | 0.29 | 0.01 | 20 | 0.02 | 0.08
2 | 0.8 | 0.01 | 20 | 0.94 | 0.01 | 20 | 1.11 | 0.03 | 60 | 0.3 | 0.01 | 20 | 0.02 | 0.06
21 | 0.8 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 1.13 | 0.02 | 40 | 0.31 | 0.01 | 20 | 0 | 0.04
22 | 0.81 | 0.01 | 20 | 0.94 | 0 | 0 | 1.15 | 0.02 | 40 | 0.31 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04
23 | 0.81 | 0 | 0 | 0.95 | 0.01 | 20 | 1.16 | 0.01 | 20 | 0.32 | 0.01 | 20 | 0 | 0.02
24 | 0.81 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 1.17 | 0.01 | 20 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Сумма |  | 0.12 | 240 |  | 0.08 | 160 |  | 0.6 | 1200 |  | 0.28 | 560
Часы | СН-0,4 |  |  | ДОМ-1 |  |  | СТОЛОВАЯ |  |  | ДОМ-2
| 10 |  |  | 20 |  |  | 1 |  |  | 20
| активная энергия |  |  | активная энергия |  |  | активная энергия |  |  | активная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 26123.04 |  |  | 10436.25 | [5 empty] | 0
0 | 0.04 |  |  | 6.25 | [5 empty] | 0
1 | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 6.36 | 0.11 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 6.47 | 0.11 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 6.58 | 0.11 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 0.12 | 0.02 | 0.2 | 6.7 | 0.12 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 6.83 | 0.13 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 0.17 | 0.03 | 0.3 | 6.96 | 0.13 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 0.21 | 0.04 | 0.4 | 7.39 | 0.43 | 8.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 0.25 | 0.04 | 0.4 | 7.75 | 0.36 | 7.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 0.29 | 0.04 | 0.4 | 8.09 | 0.34 | 6.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 0.31 | 0.02 | 0.2 | 8.43 | 0.34 | 6.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 8.78 | 0.35 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 9.12 | 0.34 | 6.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 0.37 | 0.02 | 0.2 | 9.46 | 0.34 | 6.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 0.39 | 0.02 | 0.2 | 9.78 | 0.32 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 0.41 | 0.02 | 0.2 | 10.1 | 0.32 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 0.43 | 0.02 | 0.2 | 10.41 | 0.31 | 6.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 0.45 | 0.02 | 0.2 | 10.71 | 0.3 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 0.47 | 0.02 | 0.2 | 11.01 | 0.3 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 0.49 | 0.02 | 0.2 | 11.35 | 0.34 | 6.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 0.51 | 0.02 | 0.2 | 11.67 | 0.32 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 0.53 | 0.02 | 0.2 | 12 | 0.33 | 6.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 0.55 | 0.02 | 0.2 | 12.31 | 0.31 | 6.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 0.57 | 0.02 | 0.2 | 12.52 | 0.21 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 0.59 | 0.02 | 0.2 | 12.68 | 0.16 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Сумма |  | 0.55 | 5.5 |  | 6.43 | 128.6 |  |  |  |  | 0 | 0
Ввода |  |  |  | 3210
Фидера |  |  |  | 3190
Небаланс активной энергии на ПС, % |  |  |  | 0.62305

## Паприха
ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ
по подстанции ПАПРИХА
Основание: Приказ от _________________ № __________
Комиссия в составе:
Председатель : Начальник Восточной гр.ПС Журавлев С.Н.
Члены: Мастер Восточной гр.ПС Ермолин П.В
Дежурный эл.монтер ОВБ_________________________ | [9 empty] | ДАТА: 17.06.2015г.
Часы | ВВОД 10 кВ Т-1 | [5 empty] | ВВОД 10кВ Т-2
| 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000
| активная энергия |  |  | реактивная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 15857.24 |  |  | 9418.84 |  |  | 7673.76 |  |  | 4180.08
0 | 57.24 |  |  | 18.84 |  |  | 3.76 |  |  | 0.08
1 | 57.4 | 0.16 | 640 | 18.95 | 0.11 | 440 | 3.84 | 0.08 | 320 | 0.15 | 0.07 | 280
2 | 57.56 | 0.16 | 640 | 19.05 | 0.1 | 400 | 3.92 | 0.08 | 320 | 0.15 | 0 | 0
3 | 57.72 | 0.16 | 640 | 19.16 | 0.11 | 440 | 4 | 0.08 | 320 | 0.15 | 0 | 0
4 | 57.88 | 0.16 | 640 | 19.27 | 0.11 | 440 | 4.08 | 0.08 | 320 | 0.15 | 0 | 0
5 | 58.05 | 0.17 | 680 | 19.38 | 0.11 | 440 | 4.16 | 0.08 | 320 | 0.15 | 0 | 0
6 | 58.22 | 0.17 | 680 | 19.49 | 0.11 | 440 | 4.24 | 0.08 | 320 | 0.15 | 0 | 0
7 | 58.4 | 0.18 | 720 | 19.6 | 0.11 | 440 | 4.33 | 0.09 | 360 | 0.15 | 0 | 0
8 | 58.6 | 0.2 | 800 | 19.71 | 0.11 | 440 | 4.43 | 0.1 | 400 | 0.82 | 0.67 | 2680
9 | 58.8 | 0.2 | 800 | 19.8 | 0.09 | 360 | 4.54 | 0.11 | 440 | 0.86 | 0.04 | 160
10 | 58.99 | 0.19 | 760 | 19.92 | 0.12 | 480 | 4.65 | 0.11 | 440 | 0.92 | 0.06 | 240
11 | 59.21 | 0.22 | 880 | 20.06 | 0.14 | 560 | 4.77 | 0.12 | 480 | 0.97 | 0.05 | 200
12 | 59.42 | 0.21 | 840 | 20.19 | 0.13 | 520 | 4.85 | 0.08 | 320 | 1.02 | 0.05 | 200
13 | 59.61 | 0.19 | 760 | 20.31 | 0.12 | 480 | 4.94 | 0.09 | 360 | 1.02 | 0 | 0
14 | 59.81 | 0.2 | 800 | 20.44 | 0.13 | 520 | 5.04 | 0.1 | 400 | 1.02 | 0 | 0
15 | 60 | 0.19 | 760 | 20.56 | 0.12 | 480 | 5.14 | 0.1 | 400 | 1.02 | 0 | 0
16 | 60.19 | 0.19 | 760 | 20.68 | 0.12 | 480 | 5.23 | 0.09 | 360 | 1.02 | 0 | 0
17 | 60.38 | 0.19 | 760 | 20.8 | 0.12 | 480 | 5.32 | 0.09 | 360 | 1.02 | 0 | 0
18 | 60.56 | 0.18 | 720 | 20.92 | 0.12 | 480 | 5.41 | 0.09 | 360 | 1.02 | 0 | 0
19 | 60.76 | 0.2 | 800 | 21.04 | 0.12 | 480 | 5.51 | 0.1 | 400 | 1.02 | 0 | 0
20 | 60.95 | 0.19 | 760 | 21.17 | 0.13 | 520 | 5.62 | 0.11 | 440 | 1.43 | 0.41 | 1640
21 | 61.15 | 0.2 | 800 | 21.3 | 0.13 | 520 | 5.72 | 0.1 | 400 | 1.43 | 0 | 0
22 | 61.33 | 0.18 | 720 | 21.42 | 0.12 | 480 | 5.81 | 0.09 | 360 | 1.43 | 0 | 0
23 | 61.51 | 0.18 | 720 | 21.54 | 0.12 | 480 | 5.9 | 0.09 | 360 | 1.43 | 0 | 0
24 | 61.68 | 0.17 | 680 | 21.65 | 0.11 | 440 | 5.98 | 0.08 | 320 | 1.43 | 0 | 0
Сумма |  | 4.44 | 17760 |  | 2.81 | 11240 |  | 2.22 | 8880 |  | 1.35 | 5400
Часы | Дружба |  |  | Птицефабрика |  |  | Васильевское |  |  | Захарово
| 3000 |  |  | 3000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| активная энергия |  |  | активная энергия |  |  | активная энергия |  |  | активная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 8552.9 |  |  | 6915.36 |  |  | 1565.92 |  |  | 4658.1
0 | 2.9 |  |  | 5.36 |  |  | 5.92 |  |  | 58.1
1 | 2.99 | 0.09 | 270 | 5.43 | 0.07 | 210 | 5.94 | 0.02 | 40 | 58.2 | 0.1 | 200
2 | 3.09 | 0.1 | 300 | 5.5 | 0.07 | 210 | 5.96 | 0.02 | 40 | 58.2 | 0 | 0
3 | 3.18 | 0.09 | 270 | 5.57 | 0.07 | 210 | 5.99 | 0.03 | 60 | 58.3 | 0.1 | 200
4 | 3.28 | 0.1 | 300 | 5.63 | 0.06 | 180 | 6.01 | 0.02 | 40 | 58.3 | 0 | 0
5 | 3.37 | 0.09 | 270 | 5.69 | 0.06 | 180 | 6.03 | 0.02 | 40 | 58.3 | 0 | 0
6 | 3.46 | 0.09 | 270 | 5.75 | 0.06 | 180 | 6.05 | 0.02 | 40 | 58.4 | 0.1 | 200
7 | 3.54 | 0.08 | 240 | 5.81 | 0.06 | 180 | 6.07 | 0.02 | 40 | 58.4 | 0 | 0
8 | 3.55 | 0.01 | 30 | 5.88 | 0.07 | 210 | 6.1 | 0.03 | 60 | 58.5 | 0.1 | 200
9 | 3.62 | 0.07 | 210 | 5.94 | 0.06 | 180 | 6.11 | 0.01 | 20 | 58.5 | 0 | 0
10 | 3.72 | 0.1 | 300 | 6.03 | 0.09 | 270 | 6.14 | 0.03 | 60 | 58.6 | 0.1 | 200
11 | 3.83 | 0.11 | 330 | 6.13 | 0.1 | 300 | 6.16 | 0.02 | 40 | 58.6 | 0 | 0
12 | 3.93 | 0.1 | 300 | 6.22 | 0.09 | 270 | 6.18 | 0.02 | 40 | 58.7 | 0.1 | 200
13 | 4.02 | 0.09 | 270 | 6.3 | 0.08 | 240 | 6.2 | 0.02 | 40 | 58.7 | 0 | 0
14 | 4.12 | 0.1 | 300 | 6.39 | 0.09 | 270 | 6.21 | 0.01 | 20 | 58.8 | 0.1 | 200
15 | 4.21 | 0.09 | 270 | 6.49 | 0.1 | 300 | 6.23 | 0.02 | 40 | 58.8 | 0 | 0
16 | 4.31 | 0.1 | 300 | 6.57 | 0.08 | 240 | 6.25 | 0.02 | 40 | 58.9 | 0.1 | 200
17 | 4.39 | 0.08 | 240 | 6.64 | 0.07 | 210 | 6.26 | 0.01 | 20 | 58.9 | 0 | 0
18 | 4.48 | 0.09 | 270 | 6.71 | 0.07 | 210 | 6.28 | 0.02 | 40 | 59 | 0.1 | 200
19 | 4.57 | 0.09 | 270 | 6.78 | 0.07 | 210 | 6.29 | 0.01 | 20 | 59.1 | 0.1 | 200
20 | 4.66 | 0.09 | 270 | 6.85 | 0.07 | 210 | 6.32 | 0.03 | 60 | 59.2 | 0.1 | 200
21 | 4.75 | 0.09 | 270 | 6.93 | 0.08 | 240 | 6.34 | 0.02 | 40 | 59.3 | 0.1 | 200
22 | 4.83 | 0.08 | 240 | 7.01 | 0.08 | 240 | 6.36 | 0.02 | 40 | 59.4 | 0.1 | 200
23 | 4.91 | 0.08 | 240 | 7.09 | 0.08 | 240 | 6.38 | 0.02 | 40 | 59.5 | 0.1 | 200
24 | 4.99 | 0.08 | 240 | 7.17 | 0.08 | 240 | 6.4 | 0.02 | 40 | 59.6 | 0.1 | 200
Сумма |  | 2.09 | 6270 |  | 1.81 | 5430 |  | 0.48 | 960 |  | 1.5 | 3000
Часы | Промзона-1 | [5 empty] | КСП
| 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1500 |  |  | 1500
| активная энергия |  |  | реактивная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 4174.88 |  |  | 1401.74 |  |  | 7751.88 |  |  | 56690.18
0 | 4.88 |  |  | 1.74 |  |  | 1.88 |  |  | 0.18
1 | 4.92 | 0.04 | 80 | 1.76 | 0.02 | 40 | 1.89 | 0.01 | 15 | 0.19 | 0.01 | 15
2 | 4.96 | 0.04 | 80 | 1.78 | 0.02 | 40 | 1.9 | 0.01 | 15 | 0.2 | 0.01 | 15
3 | 5 | 0.04 | 80 | 1.8 | 0.02 | 40 | 1.91 | 0.01 | 15 | 0.21 | 0.01 | 15
4 | 5.04 | 0.04 | 80 | 1.82 | 0.02 | 40 | 1.92 | 0.01 | 15 | 0.22 | 0.01 | 15
5 | 5.08 | 0.04 | 80 | 1.84 | 0.02 | 40 | 1.93 | 0.01 | 15 | 0.23 | 0.01 | 15
6 | 5.12 | 0.04 | 80 | 1.86 | 0.02 | 40 | 1.94 | 0.01 | 15 | 0.24 | 0.01 | 15
7 | 5.16 | 0.04 | 80 | 1.88 | 0.02 | 40 | 1.95 | 0.01 | 15 | 0.25 | 0.01 | 15
8 | 5.21 | 0.05 | 100 | 1.9 | 0.02 | 40 | 1.96 | 0.01 | 15 | 0.26 | 0.01 | 15
9 | 5.24 | 0.03 | 60 | 1.91 | 0.01 | 20 | 1.97 | 0.01 | 15 | 0.27 | 0.01 | 15
10 | 5.3 | 0.06 | 120 | 1.93 | 0.02 | 40 | 1.98 | 0.01 | 15 | 0.28 | 0.01 | 15
11 | 5.36 | 0.06 | 120 | 1.96 | 0.03 | 60 | 2 | 0.02 | 30 | 0.29 | 0.01 | 15
12 | 5.41 | 0.05 | 100 | 1.98 | 0.02 | 40 | 2.01 | 0.01 | 15 | 0.3 | 0.01 | 15
13 | 5.46 | 0.05 | 100 | 2 | 0.02 | 40 | 2.02 | 0.01 | 15 | 0.31 | 0.01 | 15
14 | 5.51 | 0.05 | 100 | 2.02 | 0.02 | 40 | 2.04 | 0.02 | 30 | 0.32 | 0.01 | 15
15 | 5.56 | 0.05 | 100 | 2.04 | 0.02 | 40 | 2.05 | 0.01 | 15 | 0.33 | 0.01 | 15
16 | 5.6 | 0.04 | 80 | 2.06 | 0.02 | 40 | 2.06 | 0.01 | 15 | 0.34 | 0.01 | 15
17 | 5.64 | 0.04 | 80 | 2.08 | 0.02 | 40 | 2.07 | 0.01 | 15 | 0.35 | 0.01 | 15
18 | 5.68 | 0.04 | 80 | 2.1 | 0.02 | 40 | 2.08 | 0.01 | 15 | 0.36 | 0.01 | 15
19 | 5.72 | 0.04 | 80 | 2.12 | 0.02 | 40 | 2.09 | 0.01 | 15 | 0.37 | 0.01 | 15
20 | 5.76 | 0.04 | 80 | 2.14 | 0.02 | 40 | 2.1 | 0.01 | 15 | 0.38 | 0.01 | 15
21 | 5.8 | 0.04 | 80 | 2.16 | 0.02 | 40 | 2.11 | 0.01 | 15 | 0.39 | 0.01 | 15
22 | 5.84 | 0.04 | 80 | 2.19 | 0.03 | 60 | 2.12 | 0.01 | 15 | 0.4 | 0.01 | 15
23 | 5.88 | 0.04 | 80 | 2.21 | 0.02 | 40 | 2.13 | 0.01 | 15 | 0.41 | 0.01 | 15
24 | 5.92 | 0.04 | 80 | 2.24 | 0.03 | 60 | 2.14 | 0.01 | 15 | 0.42 | 0.01 | 15
Сумма |  | 1.04 | 2080 |  | 0.5 | 1000 |  | 0.26 | 390 |  | 0.24 | 360
Часы | Промзона-2 | [5 empty] | ОГАРКОВО
| 1000 |  |  | 1000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| активная энергия |  |  | реактивная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 124.58 |  |  | 94.8 |  |  | 3470.17
0 | 0.58 |  |  | 4.8 |  |  | 70.17
1 | 0.59 | 0.01 | 10 | 4.81 | 0.01 | 10 | 70.33 | 0.16 | 320
2 | 0.59 | 0 | 0 | 4.82 | 0.01 | 10 | 70.49 | 0.16 | 320
3 | 0.6 | 0.01 | 10 | 4.83 | 0.01 | 10 | 70.65 | 0.16 | 320
4 | 0.6 | 0 | 0 | 4.84 | 0.01 | 10 | 70.8 | 0.15 | 300
5 | 0.61 | 0.01 | 10 | 4.85 | 0.01 | 10 | 70.95 | 0.15 | 300
6 | 0.61 | 0 | 0 | 4.86 | 0.01 | 10 | 71.1 | 0.15 | 300
7 | 0.62 | 0.01 | 10 | 4.87 | 0.01 | 10 | 71.26 | 0.16 | 320
8 | 0.63 | 0.01 | 10 | 4.88 | 0.01 | 10 | 71.44 | 0.18 | 360
9 | 0.64 | 0.01 | 10 | 4.89 | 0.01 | 10 | 71.6 | 0.16 | 320
10 | 0.66 | 0.02 | 20 | 4.9 | 0.01 | 10 | 71.82 | 0.22 | 440
11 | 0.68 | 0.02 | 20 | 4.92 | 0.02 | 20 | 72 | 0.18 | 360
12 | 0.7 | 0.02 | 20 | 4.94 | 0.02 | 20 | 72.15 | 0.15 | 300
13 | 0.72 | 0.02 | 20 | 4.95 | 0.01 | 10 | 72.31 | 0.16 | 320
14 | 0.74 | 0.02 | 20 | 4.97 | 0.02 | 20 | 72.46 | 0.15 | 300
15 | 0.75 | 0.01 | 10 | 4.98 | 0.01 | 10 | 72.61 | 0.15 | 300
16 | 0.77 | 0.02 | 20 | 5 | 0.02 | 20 | 72.77 | 0.16 | 320
17 | 0.78 | 0.01 | 10 | 5.01 | 0.01 | 10 | 72.93 | 0.16 | 320
18 | 0.79 | 0.01 | 10 | 5.02 | 0.01 | 10 | 73.1 | 0.17 | 340
19 | 0.8 | 0.01 | 10 | 5.03 | 0.01 | 10 | 73.27 | 0.17 | 340
20 | 0.82 | 0.02 | 20 | 5.04 | 0.01 | 10 | 73.44 | 0.17 | 340
21 | 0.83 | 0.01 | 10 | 5.05 | 0.01 | 10 | 73.65 | 0.21 | 420
22 | 0.84 | 0.01 | 10 | 5.06 | 0.01 | 10 | 73.84 | 0.19 | 380
23 | 0.85 | 0.01 | 10 | 5.07 | 0.01 | 10 | 74.02 | 0.18 | 360
24 | 0.86 | 0.01 | 10 | 5.08 | 0.01 | 10 | 74.19 | 0.17 | 340
Сумма |  | 0.28 | 280 |  | 0.28 | 280 |  | 4.02 | 8040
Часы | ТСН-1 |  |  | ТСН-2
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| активная энергия |  |  | активная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 118362 |  |  | 88678 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | 62 |  |  | 88678 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 62 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 62 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 62 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 62 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 62 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 62 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 62 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 65 | 3 | 3 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 65 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 65 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 66 | 1 | 1 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 66 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 66 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 66 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 66 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 66 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 66 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 66 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 66 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 67 | 1 | 1 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 67 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 67 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 67 | 0 | 0 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 68 | 1 | 1 | 88678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма |  | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СУММА ВВОДОВ | [5 empty] | 26640
СУММА ФИДЕРОВ | [5 empty] | 26450
НЕБАЛАНС | [5 empty] | 0.71321

## Снасудово
ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ
по подстанции СНАСУДОВО
Основание: Приказ от _________________ № __________
Комиссия в составе:
Председатель : Начальник Восточной гр.ПС Журавлев С.Н.
Члены: Мастер Восточной гр.ПС Ермолин П.В.
Дежурный эл.монтер ОВБ_________________________ | [9 empty] | ДАТА: 17.06.2015г.
Часы | ВВОД 10 кВ Т-1 | [5 empty] | ВВОД 10 кВ Т-2
| 4000 | [5 empty] | 4000
| активная энергия |  |  | реактивная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 10574.33 |  |  | 6123.18 |  |  | 5041.63 |  |  | 3208.4
0 | 4.33 |  |  | 3.18 |  |  | 1.63 |  |  | 8.4
1 | 4.4 | 0.07 | 280 | 3.22 | 0.04 | 160 | 1.66 | 0.03 | 120 | 8.42 | 0.02 | 80
2 | 4.47 | 0.07 | 280 | 3.27 | 0.05 | 200 | 1.7 | 0.04 | 160 | 8.44 | 0.02 | 80
3 | 4.53 | 0.06 | 240 | 3.32 | 0.05 | 200 | 1.73 | 0.03 | 120 | 8.45 | 0.01 | 40
4 | 4.6 | 0.07 | 280 | 3.36 | 0.04 | 160 | 1.77 | 0.04 | 160 | 8.46 | 0.01 | 40
5 | 4.67 | 0.07 | 280 | 3.41 | 0.05 | 200 | 1.81 | 0.04 | 160 | 8.48 | 0.02 | 80
6 | 4.75 | 0.08 | 320 | 3.47 | 0.06 | 240 | 1.84 | 0.03 | 120 | 8.49 | 0.01 | 40
7 | 4.85 | 0.1 | 400 | 3.52 | 0.05 | 200 | 1.89 | 0.05 | 200 | 8.5 | 0.01 | 40
8 | 4.97 | 0.12 | 480 | 3.58 | 0.06 | 240 | 1.95 | 0.06 | 240 | 8.52 | 0.02 | 80
9 | 5.09 | 0.12 | 480 | 3.64 | 0.06 | 240 | 1.99 | 0.04 | 160 | 8.54 | 0.02 | 80
10 | 5.2 | 0.11 | 440 | 3.7 | 0.06 | 240 | 2.02 | 0.03 | 120 | 8.57 | 0.03 | 120
11 | 5.32 | 0.12 | 480 | 3.76 | 0.06 | 240 | 2.06 | 0.04 | 160 | 8.59 | 0.02 | 80
12 | 5.43 | 0.11 | 440 | 3.82 | 0.06 | 240 | 2.1 | 0.04 | 160 | 8.61 | 0.02 | 80
13 | 5.54 | 0.11 | 440 | 3.87 | 0.05 | 200 | 2.15 | 0.05 | 200 | 8.62 | 0.01 | 40
14 | 5.66 | 0.12 | 480 | 3.92 | 0.05 | 200 | 2.21 | 0.06 | 240 | 8.65 | 0.03 | 120
15 | 5.78 | 0.12 | 480 | 3.98 | 0.06 | 240 | 2.26 | 0.05 | 200 | 8.67 | 0.02 | 80
16 | 5.89 | 0.11 | 440 | 4.03 | 0.05 | 200 | 2.3 | 0.04 | 160 | 8.69 | 0.02 | 80
17 | 6.01 | 0.12 | 480 | 4.07 | 0.04 | 160 | 2.35 | 0.05 | 200 | 8.71 | 0.02 | 80
18 | 6.11 | 0.1 | 400 | 4.12 | 0.05 | 200 | 2.39 | 0.04 | 160 | 8.73 | 0.02 | 80
19 | 6.2 | 0.09 | 360 | 4.16 | 0.04 | 160 | 2.43 | 0.04 | 160 | 8.74 | 0.01 | 40
20 | 6.28 | 0.08 | 320 | 4.2 | 0.04 | 160 | 2.47 | 0.04 | 160 | 8.76 | 0.02 | 80
21 | 6.36 | 0.08 | 320 | 4.25 | 0.05 | 200 | 2.52 | 0.05 | 200 | 8.77 | 0.01 | 40
22 | 6.43 | 0.07 | 280 | 4.29 | 0.04 | 160 | 2.56 | 0.04 | 160 | 8.79 | 0.02 | 80
23 | 6.51 | 0.08 | 320 | 4.33 | 0.04 | 160 | 2.6 | 0.04 | 160 | 8.81 | 0.02 | 80
24 | 6.58 | 0.07 | 280 | 4.37 | 0.04 | 160 | 2.63 | 0.03 | 120 | 8.82 | 0.01 | 40
Сумма |  | 2.25 | 9000 |  | 1.19 | 4760 |  | 1 | 4000 |  | 0.42 | 1680
Часы | Грибково |  |  | МТМ |  |  | Снасудово |  |  | Интернат
| 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000
| активная энергия |  |  | активная энергия |  |  | активная энергия |  |  | активная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 7160.49 |  |  | 2529.09 |  |  | 1243.23 |  |  | 1944.71
0 | 0.49 |  |  | 9.09 |  |  | 3.23 |  |  | 4.71
1 | 0.54 | 0.05 | 150 | 9.11 | 0.02 | 60 | 3.24 | 0.01 | 30 | 4.72 | 0.01 | 30
2 | 0.59 | 0.05 | 150 | 9.13 | 0.02 | 60 | 3.26 | 0.02 | 60 | 4.75 | 0.03 | 90
3 | 0.63 | 0.04 | 120 | 9.14 | 0.01 | 30 | 3.27 | 0.01 | 30 | 4.77 | 0.02 | 60
4 | 0.68 | 0.05 | 150 | 9.16 | 0.02 | 60 | 3.28 | 0.01 | 30 | 4.79 | 0.02 | 60
5 | 0.72 | 0.04 | 120 | 9.17 | 0.01 | 30 | 3.3 | 0.02 | 60 | 4.82 | 0.03 | 90
6 | 0.77 | 0.05 | 150 | 9.18 | 0.01 | 30 | 3.32 | 0.02 | 60 | 4.84 | 0.02 | 60
7 | 0.83 | 0.06 | 180 | 9.19 | 0.01 | 30 | 3.34 | 0.02 | 60 | 4.86 | 0.02 | 60
8 | 0.9 | 0.07 | 210 | 9.2 | 0.01 | 30 | 3.36 | 0.02 | 60 | 4.9 | 0.04 | 120
9 | 0.98 | 0.08 | 240 | 9.22 | 0.02 | 60 | 3.38 | 0.02 | 60 | 4.95 | 0.05 | 150
10 | 1.05 | 0.07 | 210 | 9.23 | 0.01 | 30 | 3.39 | 0.01 | 30 | 5 | 0.05 | 150
11 | 1.13 | 0.08 | 240 | 9.24 | 0.01 | 30 | 3.4 | 0.01 | 30 | 5.06 | 0.06 | 180
12 | 1.21 | 0.08 | 240 | 9.25 | 0.01 | 30 | 3.41 | 0.01 | 30 | 5.1 | 0.04 | 120
13 | 1.28 | 0.07 | 210 | 9.26 | 0.01 | 30 | 3.43 | 0.02 | 60 | 5.15 | 0.05 | 150
14 | 1.36 | 0.08 | 240 | 9.28 | 0.02 | 60 | 3.44 | 0.01 | 30 | 5.2 | 0.05 | 150
15 | 1.43 | 0.07 | 210 | 9.29 | 0.01 | 30 | 3.45 | 0.01 | 30 | 5.24 | 0.04 | 120
16 | 1.51 | 0.08 | 240 | 9.3 | 0.01 | 30 | 3.46 | 0.01 | 30 | 5.28 | 0.04 | 120
17 | 1.58 | 0.07 | 210 | 9.31 | 0.01 | 30 | 3.47 | 0.01 | 30 | 5.33 | 0.05 | 150
18 | 1.65 | 0.07 | 210 | 9.32 | 0.01 | 30 | 3.48 | 0.01 | 30 | 5.37 | 0.04 | 120
19 | 1.72 | 0.07 | 210 | 9.33 | 0.01 | 30 | 3.5 | 0.02 | 60 | 5.41 | 0.04 | 120
20 | 1.78 | 0.06 | 180 | 9.35 | 0.02 | 60 | 3.51 | 0.01 | 30 | 5.45 | 0.04 | 120
21 | 1.84 | 0.06 | 180 | 9.36 | 0.01 | 30 | 3.52 | 0.01 | 30 | 5.48 | 0.03 | 90
22 | 1.89 | 0.05 | 150 | 9.38 | 0.02 | 60 | 3.54 | 0.02 | 60 | 5.52 | 0.04 | 120
23 | 1.94 | 0.05 | 150 | 9.39 | 0.01 | 30 | 3.55 | 0.01 | 30 | 5.55 | 0.03 | 90
24 | 1.98 | 0.04 | 120 | 9.4 | 0.01 | 30 | 3.56 | 0.01 | 30 | 5.57 | 0.02 | 60
Сумма |  | 1.49 | 4470 |  | 0.34 | 1020 |  | 0.33 | 990 |  | 0.86 | 2580
Часы | Харачево |  |  | ТСН-1 |  |  | ТСН-2
| 2000 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 1
| активная энергия |  |  | активная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 5872.07 |  |  | 6358.69 |  |  | 18566.6
0 | 2.07 |  |  | 8.69 |  |  | 6.6
1 | 2.14 | 0.07 | 140 | 8.74 | 0.05 | 0.5 | 6.7 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
2 | 2.2 | 0.06 | 120 | 8.77 | 0.03 | 0.3 | 6.8 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
3 | 2.27 | 0.07 | 140 | 8.8 | 0.03 | 0.3 | 6.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 2.34 | 0.07 | 140 | 8.84 | 0.04 | 0.4 | 6.9 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
5 | 2.41 | 0.07 | 140 | 8.87 | 0.03 | 0.3 | 7 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
6 | 2.48 | 0.07 | 140 | 8.9 | 0.03 | 0.3 | 7.1 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
7 | 2.59 | 0.11 | 220 | 8.94 | 0.04 | 0.4 | 7.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 2.7 | 0.11 | 220 | 8.97 | 0.03 | 0.3 | 7.2 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
9 | 2.84 | 0.14 | 280 | 9 | 0.03 | 0.3 | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 2.9 | 0.06 | 120 | 9.04 | 0.04 | 0.4 | 7.3 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
11 | 2.97 | 0.07 | 140 | 9.07 | 0.03 | 0.3 | 7.4 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
12 | 3.07 | 0.1 | 200 | 9.1 | 0.03 | 0.3 | 7.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 3.15 | 0.08 | 160 | 9.14 | 0.04 | 0.4 | 7.5 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
14 | 3.22 | 0.07 | 140 | 9.17 | 0.03 | 0.3 | 7.6 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
15 | 3.32 | 0.1 | 200 | 9.2 | 0.03 | 0.3 | 7.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 3.4 | 0.08 | 160 | 9.24 | 0.04 | 0.4 | 7.7 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
17 | 3.51 | 0.11 | 220 | 9.27 | 0.03 | 0.3 | 7.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 3.61 | 0.1 | 200 | 9.3 | 0.03 | 0.3 | 7.8 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
19 | 3.72 | 0.11 | 220 | 9.34 | 0.04 | 0.4 | 7.9 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
2 | 3.8 | 0.08 | 160 | 9.37 | 0.03 | 0.3 | 7.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | 3.87 | 0.07 | 140 | 9.4 | 0.03 | 0.3 | 8 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
22 | 3.95 | 0.08 | 160 | 9.44 | 0.04 | 0.4 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 4.03 | 0.08 | 160 | 9.47 | 0.03 | 0.3 | 8.1 | 0.1 | 1 |  | 0 | 0
24 | 4.1 | 0.07 | 140 | 9.51 | 0.04 | 0.4 | 8.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Сумма |  | 2.03 | 4060 |  | 0.82 | 8.2 |  | 1.5 | 15 |  | 0 | 0
СУММА ВВОДОВ | [5 empty] | 13000
СУММА ФИДЕРОВ | [5 empty] | 13120
НЕБАЛАНС | [5 empty] | -0.92308

## Фетинино
ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ
по подстанции ФЕТИНИНО
Основание: Приказ от _________________ № __________
Комиссия в составе:
Председатель : Начальник Восточной гр.ПС Журавлев С.Н.
Члены: Мастер Восточной гр.ПС Ермолин П.В
Дежурный эл.монтер ОВБ_________________________ | [9 empty] | ДАТА: 17.06.2015г.
Часы | ВВОД 10 кВ Т-1 | [5 empty] | ВВОД 10 кВ Т-2
| 8000 | [5 empty] | 8000
| активная энергия |  |  | реактивная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 4752.42 |  |  | 2363.17 |  |  | 3079.91 |  |  | 1643.17
0 | 4752.42 |  |  | 2363.17 |  |  | 79.91 |  |  | 3.17
1 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 79.98 | 0.07 | 560 | 3.23 | 0.06 | 480
2 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 80.05 | 0.07 | 560 | 3.3 | 0.07 | 560
3 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 80.12 | 0.07 | 560 | 3.35 | 0.05 | 400
4 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 80.19 | 0.07 | 560 | 3.4 | 0.05 | 400
5 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 80.26 | 0.07 | 560 | 3.45 | 0.05 | 400
6 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 80.35 | 0.09 | 720 | 3.5 | 0.05 | 400
7 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 80.47 | 0.12 | 960 | 3.56 | 0.06 | 480
8 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 80.59 | 0.12 | 960 | 3.63 | 0.07 | 560
9 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 80.72 | 0.13 | 1040 | 3.7 | 0.07 | 560
10 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 80.84 | 0.12 | 960 | 3.77 | 0.07 | 560
11 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 80.96 | 0.12 | 960 | 3.84 | 0.07 | 560
12 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 81.08 | 0.12 | 960 | 3.9 | 0.06 | 480
13 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 81.19 | 0.11 | 880 | 3.96 | 0.06 | 480
14 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 81.3 | 0.11 | 880 | 4.03 | 0.07 | 560
15 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 81.41 | 0.11 | 880 | 4.09 | 0.06 | 480
16 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 81.52 | 0.11 | 880 | 4.15 | 0.06 | 480
17 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 81.63 | 0.11 | 880 | 4.21 | 0.06 | 480
18 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 81.74 | 0.11 | 880 | 4.27 | 0.06 | 480
19 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 81.86 | 0.12 | 960 | 4.28 | 0.01 | 80
20 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 81.97 | 0.11 | 880 | 4.3 | 0.02 | 160
21 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 82.08 | 0.11 | 880 | 4.31 | 0.01 | 80
22 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 82.19 | 0.11 | 880 | 4.33 | 0.02 | 160
23 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 82.26 | 0.07 | 560 | 4.34 | 0.01 | 80
24 | 4752.42 | 0 | 0 | 2363.17 | 0 | 0 | 82.33 | 0.07 | 560 | 4.35 | 0.01 | 80
Сумма |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.42 | 19360 |  | 1.18 | 9440
Часы | Дубровское-2 | [5 empty] | КОМПЛЕКС
| 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| активная энергия |  |  | реактивная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 18226.1 |  |  | 8188.8 |  |  | 2971.1 |  |  | 1527.2
0 | 26.1 |  |  | 88.8 |  |  | 1.1 |  |  | 7.2
1 | 26.3 | 0.2 | 400 | 88.9 | 0.1 | 200 | 1.1 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
2 | 26.4 | 0.1 | 200 | 89.1 | 0.2 | 400 | 1.1 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
3 | 26.5 | 0.1 | 200 | 89.2 | 0.1 | 200 | 1.1 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
4 | 26.8 | 0.3 | 600 | 89.4 | 0.2 | 400 | 1.2 | 0.1 | 200 | 7.2 | 0 | 0
5 | 27 | 0.2 | 400 | 89.5 | 0.1 | 200 | 1.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0.1 | 200
6 | 27.2 | 0.2 | 400 | 89.7 | 0.2 | 400 | 1.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
7 | 27.5 | 0.3 | 600 | 89.9 | 0.2 | 400 | 1.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
8 | 27.9 | 0.4 | 800 | 90.1 | 0.2 | 400 | 1.3 | 0.1 | 200 | 7.3 | 0 | 0
9 | 28.3 | 0.4 | 800 | 90.3 | 0.2 | 400 | 1.3 | 0 | 0 | 7.4 | 0.1 | 200
10 | 28.7 | 0.4 | 800 | 90.5 | 0.2 | 400 | 1.4 | 0.1 | 200 | 7.4 | 0 | 0
11 | 29.1 | 0.4 | 800 | 90.7 | 0.2 | 400 | 1.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
12 | 29.5 | 0.4 | 800 | 90.9 | 0.2 | 400 | 1.5 | 0.1 | 200 | 7.5 | 0.1 | 200
13 | 29.8 | 0.3 | 600 | 91 | 0.1 | 200 | 1.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
14 | 30.2 | 0.4 | 800 | 91.2 | 0.2 | 400 | 1.6 | 0.1 | 200 | 7.5 | 0 | 0
15 | 30.5 | 0.3 | 600 | 91.3 | 0.1 | 200 | 1.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0.1 | 200
16 | 30.8 | 0.3 | 600 | 91.5 | 0.2 | 400 | 1.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
17 | 31.1 | 0.3 | 600 | 91.6 | 0.1 | 200 | 1.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
18 | 31.4 | 0.3 | 600 | 91.7 | 0.1 | 200 | 1.7 | 0.1 | 200 | 7.6 | 0 | 0
19 | 31.7 | 0.3 | 600 | 91.8 | 0.1 | 200 | 1.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0.1 | 200
20 | 32 | 0.3 | 600 | 91.9 | 0.1 | 200 | 1.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
21 | 32.3 | 0.3 | 600 | 92 | 0.1 | 200 | 1.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
22 | 32.6 | 0.3 | 600 | 92.1 | 0.1 | 200 | 1.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
23 | 32.8 | 0.2 | 400 | 92.2 | 0.1 | 200 | 1.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
24 | 33 | 0.2 | 400 | 92.3 | 0.1 | 200 | 1.7 | 0 | 0 | 7.8 | 0.1 | 200
Сумма |  | 6.9 | 13800 |  | 3.5 | 7000 |  | 0.6 | 1200 |  | 0.6 | 1200
Часы | Поселок | [5 empty] | Школа
| 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| активная энергия |  |  | реактивная энергия |  |  | активная энергия |  |  | реактивная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 5369.7 |  |  | 2579.5 |  |  | 3761.1 |  |  | 1406.6
0 | 69.7 |  |  | 79.5 |  |  | 1.1 |  |  | 6.6
1 | 69.7 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
2 | 69.7 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 200 | 6.6 | 0 | 0
3 | 69.8 | 0.1 | 200 | 79.6 | 0.1 | 200 | 1.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0.1 | 200
4 | 69.8 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
5 | 69.8 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 200 | 6.7 | 0 | 0
6 | 69.9 | 0.1 | 200 | 79.7 | 0.1 | 200 | 1.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
7 | 69.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0.1 | 200
8 | 70 | 0.1 | 200 | 79.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
9 | 70.1 | 0.1 | 200 | 79.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 200 | 6.8 | 0 | 0
10 | 70.1 | 0 | 0 | 79.8 | 0.1 | 200 | 1.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0.1 | 200
11 | 70.1 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
12 | 70.2 | 0.1 | 200 | 79.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 200 | 6.9 | 0 | 0
13 | 70.3 | 0.1 | 200 | 79.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 200 | 7 | 0.1 | 200
14 | 70.3 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
15 | 70.3 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
16 | 70.4 | 0.1 | 200 | 79.9 | 0.1 | 200 | 1.7 | 0.1 | 200 | 7.1 | 0.1 | 200
17 | 70.4 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
18 | 70.5 | 0.1 | 200 | 79.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
19 | 70.6 | 0.1 | 200 | 79.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 200 | 7.1 | 0 | 0
20 | 70.7 | 0.1 | 200 | 79.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
21 | 70.7 | 0 | 0 | 80 | 0.1 | 200 | 1.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
22 | 70.8 | 0.1 | 200 | 80 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 200 | 7.1 | 0 | 0
23 | 70.9 | 0.1 | 200 | 80 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0.1 | 200
24 | 71 | 0.1 | 200 | 80.1 | 0.1 | 200 | 1.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
Сумма |  | 1.3 | 2600 |  | 0.6 | 1200 |  | 0.8 | 1600 |  | 0.6 | 1200
Часы | Холодильник | [5 empty] | ТСН-1 |  |  | ТСН-2
| 2000 |  |  | 2000 |  |  | 10 |  |  | 10
| активная энергия |  |  | реактивная энергия |  |  | активная энергия |  |  | активная энергия
| показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт | показания счетчика | разность показаний | расход эл. энергии в кВт
| 3410.54 | [5 empty] | 130,45,9 |  |  | 5912.2
0 | 10.54 | [5 empty] | 13045.9 |  |  | 2.2
1 | 10.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
2 | 10.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0.1 | 1
3 | 10.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0.1 | 1
4 | 10.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 1
5 | 10.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 1
6 | 10.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0.1 | 1
7 | 10.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
8 | 10.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0.1 | 1
9 | 10.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
10 | 10.55 | 0.01 | 20 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0.1 | 1
11 | 10.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
12 | 10.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 1
13 | 10.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
14 | 10.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0.1 | 1
15 | 10.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
16 | 10.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0.1 | 1
17 | 10.56 | 0.01 | 20 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
18 | 10.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0.1 | 1
19 | 10.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
20 | 10.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0.1 | 1
21 | 10.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
22 | 10.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3.5 | 0.1 | 1
23 | 10.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
24 | 10.57 | 0.01 | 20 |  | 0 | 0 | 13045.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0.1 | 1
Сумма |  | 0.03 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 14
СУММА ВВОДОВ | [5 empty] | 19360
СУММА ФИДЕРОВ | [5 empty] | 19260
НЕБАЛАНС | [5 empty] | 0.51653