## Время горизонтально
POWER_HH_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
|  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [23 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
| ПС 35 кВ Архангельская | [22 empty] | активная энергия |  | ПС 35 кВ Архангельская | [22 empty] | активная энергия
[24 empty] | за 17.06.2015 | [24 empty] | за 17.06.2015
| 0,4 Архангельская ТСН 1 ао | [24 empty] | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Архангельская ТСН 2 ао | [24 empty] | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0.176 | 0.16 | 0.176 | 0.168 | 0.176 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.176 | 0.168 | 0.168 | 0.2 | 0.208 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.168 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.168 | 0.168 | 0.16 | 0.16 | 2015-06-17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.168 | 0.16 | 0.168 | 0.16 | 0.168 | 0.16 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.176 | 0.168 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 8.08
| 10 Архангельская Т 1 ао | [24 empty] | 10 Архангельская Т 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Архангельская Т 1 ап | [24 empty] | 10 Архангельская Т 1 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Архангельская Т 2 ао | [24 empty] | 10 Архангельская Т 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Архангельская Т 2 ап | [24 empty] | 10 Архангельская Т 2 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 396.8 | 357.6 | 352 | 344.8 | 348.8 | 356.8 | 337.6 | 336.8 | 337.6 | 369.6 | 350.4 | 357.6 | 378.4 | 390.4 | 406.4 | 442.4 | 464.8 | 460 | 436.8 | 437.6 | 436.8 | 456 | 430.4 | 419.2 | 2015-06-17 | 413.6 | 431.2 | 455.2 | 460 | 461.6 | 458.4 | 438.4 | 448.8 | 451.2 | 453.6 | 422.4 | 448 | 450.4 | 468.8 | 487.2 | 516 | 511.2 | 504.8 | 512.8 | 513.6 | 533.6 | 520 | 461.6 | 413.6 | 20641.6
| 10 Архангельская-Василево ао | [24 empty] | 10 Архангельская-Василево ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 85.8 | 84.2 | 82.2 | 80 | 79.8 | 77 | 77.4 | 76.2 | 76.4 | 75.8 | 76.6 | 77.2 | 78 | 83.4 | 83.6 | 86.4 | 84.6 | 80 | 76.8 | 75.4 | 76.4 | 76 | 79 | 82.2 | 2015-06-17 | 79.6 | 79.8 | 78 | 73.4 | 74.8 | 74.8 | 76.2 | 78.2 | 83.4 | 81.4 | 77.6 | 83.4 | 82 | 84.4 | 82.4 | 89 | 86.2 | 83.2 | 85 | 87.6 | 92.2 | 87.6 | 82.4 | 77.4 | 3870.4
| 10 Архангельская-Василево ап | [24 empty] | 10 Архангельская-Василево ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Архангельская-Озерки ао | [24 empty] | 10 Архангельская-Озерки ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 92.8 | 84.8 | 83.6 | 78.8 | 77.2 | 78 | 77.2 | 82 | 84 | 97.6 | 101.6 | 105.6 | 99.2 | 95.2 | 104.4 | 119.2 | 129.2 | 110 | 99.6 | 100.4 | 95.2 | 92.4 | 80.8 | 79.6 | 2015-06-17 | 90 | 91.2 | 107.6 | 108.8 | 109.2 | 106.8 | 98.4 | 98.8 | 107.6 | 108.4 | 99.2 | 92 | 89.6 | 85.6 | 92 | 94 | 101.6 | 106 | 117.6 | 129.6 | 138 | 129.2 | 112 | 105.6 | 4767.2
| 10 Архангельская-Озерки ап | [24 empty] | 10 Архангельская-Озерки ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Архангельская-Сокольский ао | [24 empty] | 10 Архангельская-Сокольский ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 25.2 | 22.4 | 22.4 | 22.8 | 22.4 | 21.6 | 22 | 23.2 | 22.4 | 23.6 | 24.4 | 25.6 | 28.4 | 30 | 32.4 | 38.4 | 37.2 | 34.8 | 30.4 | 30.4 | 33.2 | 35.2 | 32.8 | 32.4 | 2015-06-17 | 34.8 | 33.6 | 33.6 | 34 | 34.4 | 31.6 | 33.2 | 32.8 | 34 | 32 | 32.8 | 42.4 | 47.2 | 51.2 | 54 | 58.4 | 55.2 | 57.6 | 49.2 | 43.6 | 39.2 | 38.4 | 33.6 | 30.4 | 1640.8
| 10 Архангельская-Сокольский ап | [24 empty] | 10 Архангельская-Сокольский ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Архангельская-Спасский ао | [24 empty] | 10 Архангельская-Спасский ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 79.6 | 61.2 | 65.6 | 69.2 | 84.8 | 74.4 | 73.2 | 72 | 74.4 | 76.8 | 72.8 | 67.6 | 75.2 | 83.6 | 82.8 | 90.8 | 104.8 | 116 | 115.6 | 110.4 | 111.6 | 132 | 122.8 | 113.2 | 2015-06-17 | 90.8 | 103.2 | 119.2 | 135.6 | 132.4 | 127.2 | 117.6 | 115.6 | 108 | 111.2 | 90.4 | 106.8 | 95.6 | 105.6 | 114 | 113.2 | 105.2 | 102.8 | 98 | 96.4 | 98 | 109.2 | 104 | 82.4 | 4712.8
| 10 Архангельская-Спасский ап | [24 empty] | 10 Архангельская-Спасский ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Архангельская-Шачино ао | [24 empty] | 10 Архангельская-Шачино ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 85.6 | 79.2 | 74.4 | 68.8 | 61.2 | 82 | 64.8 | 59.2 | 58 | 74.4 | 55.2 | 59.2 | 68.8 | 69.6 | 72.8 | 74.8 | 72.4 | 82.4 | 73.2 | 81.6 | 85.6 | 82.4 | 76.8 | 76.4 | 2015-06-17 | 82.8 | 83.6 | 77.2 | 74 | 74.8 | 78.8 | 75.2 | 89.2 | 82 | 88 | 84 | 87.6 | 96 | 98.8 | 100.8 | 118 | 111.2 | 103.2 | 106.4 | 101.6 | 115.6 | 108.8 | 92.4 | 87.2 | 3956
| 10 Архангельская-Шачино ап | [24 empty] | 10 Архангельская-Шачино ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Архангельская-Шера ао | [24 empty] | 10 Архангельская-Шера ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 27.8 | 25.6 | 23.4 | 24.6 | 23.6 | 23.8 | 23 | 23.8 | 21.8 | 21.4 | 19.4 | 22.6 | 27.8 | 28.2 | 30.4 | 32 | 35.8 | 36.2 | 40.2 | 38.6 | 33.8 | 37.8 | 37.4 | 34.6 | 2015-06-17 | 35.2 | 39 | 39.4 | 32.6 | 35 | 38.6 | 37.4 | 33.4 | 35.2 | 32.4 | 36.8 | 35.8 | 38.8 | 42.8 | 43.6 | 42.2 | 51.2 | 51.2 | 55.8 | 54 | 49.8 | 46 | 37.2 | 29.8 | 1666.8
| 10 Архангельская-Шера ап | [24 empty] | 10 Архангельская-Шера ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Архангельская Т 1 ао | [24 empty] | 35 Архангельская Т 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Архангельская Т 1 ап | [24 empty] | 35 Архангельская Т 1 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Архангельская Т 2 ао | [24 empty] | 35 Архангельская Т 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Архангельская Т 2 ап | [24 empty] | 35 Архангельская Т 2 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская
Время
00:00 - 00:30
00:30 - 01:00
01:00 - 01:30
01:30 - 02:00
02:00 - 02:30
02:30 - 03:00
03:00 - 03:30
03:30 - 04:00
04:00 - 04:30
04:30 - 05:00
05:00 - 05:30
06:30 - 06:00
06:00 - 06:30
06:30 - 07:00
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:00 - 23:30
23:30 - 00:00
Сумма

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч