## Время горизонтально
POWER_HH_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
|  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [23 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
| ПС 110 кВ Биряково | [22 empty] | активная энергия |  | ПС 110 кВ Биряково | [22 empty] | активная энергия
[24 empty] | за 17.06.2015 | [24 empty] | за 17.06.2015
| 0,4 Биряково ТСН 1 ао | [24 empty] | 0,4 Биряково ТСН 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 2015-06-17 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 33.57
| 0,4 Биряково ТСН 2 ао | [24 empty] | 0,4 Биряково ТСН 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2015-06-17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 7.08
| 10 Биряково Т 1 ап | [24 empty] | 10 Биряково Т 1 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 84.8 | 73.6 | 73.6 | 72 | 72.8 | 73.6 | 75.2 | 75.2 | 74.4 | 77.6 | 79.2 | 84.8 | 100 | 132.8 | 140.8 | 141.6 | 142.4 | 161.6 | 172.8 | 155.2 | 158.4 | 143.2 | 139.2 | 140.8 | 2015-06-17 | 151.2 | 139.2 | 132.8 | 135.2 | 123.2 | 112 | 120.8 | 124.8 | 124.8 | 121.6 | 133.6 | 128 | 144 | 126.4 | 117.6 | 134.4 | 136 | 125.6 | 132.8 | 139.2 | 128.8 | 115.2 | 100.8 | 90.4 | 5684
| 10 Биряково Т 2 ап | [24 empty] | 10 Биряково Т 2 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 101.6 | 93.6 | 96.8 | 92.8 | 92.8 | 96 | 92 | 89.6 | 87.2 | 125.6 | 154.4 | 151.2 | 185.6 | 197.6 | 175.2 | 162.4 | 200.8 | 170.4 | 161.6 | 191.2 | 186.4 | 174.4 | 154.4 | 161.6 | 2015-06-17 | 152 | 165.6 | 156 | 183.2 | 174.4 | 166.4 | 163.2 | 168.8 | 144.8 | 131.2 | 130.4 | 148 | 154.4 | 173.6 | 189.6 | 180.8 | 198.4 | 192 | 185.6 | 170.4 | 148.8 | 135.2 | 125.6 | 119.2 | 7252.8
| 10 Биряково-Биряково I ао | [24 empty] | 10 Биряково-Биряково I ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 58.8 | 48 | 49 | 46.8 | 47 | 48.2 | 50 | 48 | 48 | 52 | 54.2 | 59 | 73.8 | 102.4 | 108.4 | 106.8 | 111 | 129 | 141 | 120.2 | 123.6 | 113.4 | 109.4 | 110 | 2015-06-17 | 114.4 | 105.4 | 98 | 95.8 | 86.8 | 79.4 | 91.8 | 93.8 | 91.2 | 91.2 | 107.2 | 100 | 112 | 92.8 | 84 | 103.4 | 101.8 | 93.4 | 101.6 | 107.6 | 99.8 | 85.4 | 73.4 | 65 | 4233.2
| 10 Биряково-Биряково II ао | [24 empty] | 10 Биряково-Биряково II ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 23.2 | 22.6 | 21.2 | 20.2 | 20.2 | 19.2 | 19.2 | 20.4 | 18.8 | 18.2 | 19.4 | 23.4 | 26.4 | 33.8 | 39.4 | 35.8 | 38.6 | 35.6 | 52.4 | 63.4 | 60 | 59.2 | 46 | 45 | 2015-06-17 | 40.6 | 36.8 | 36.8 | 43.8 | 39.8 | 36.2 | 36.2 | 42.2 | 39.4 | 42.4 | 40.8 | 48.8 | 42.8 | 36.8 | 36.6 | 39 | 44.8 | 44.8 | 49.6 | 41.2 | 37.4 | 35.2 | 31.2 | 24.4 | 1729.2
| 10 Биряково-Дальний ао | [24 empty] | 10 Биряково-Дальний ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 4 | 4.8 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 10.4 | 8 | 8.8 | 10.4 | 9.6 | 7.2 | 8 | 2015-06-17 | 8.8 | 8.8 | 10.4 | 9.6 | 12.8 | 10.4 | 8 | 10.4 | 9.6 | 8 | 7.2 | 6.4 | 8.8 | 11.2 | 11.2 | 9.6 | 12 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | 386.4
| 10 Биряково-Загоскино ао | [24 empty] | 10 Биряково-Загоскино ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 8 | 8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 8.8 | 7.6 | 10 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 7.2 | 8 | 8.4 | 2015-06-17 | 12.8 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 8.8 | 7.6 | 7.2 | 8.4 | 10 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10 | 10.4 | 8.8 | 8.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 405.2
| 10 Биряково-Никольский ао | [24 empty] | 10 Биряково-Никольский ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 10.8 | 10.8 | 14.8 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 11.6 | 14 | 12 | 12.8 | 14 | 12.8 | 15.2 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 18 | 16.8 | 15.6 | 15.2 | 13.2 | 13.2 | 12.4 | 14 | 2015-06-17 | 11.2 | 13.6 | 15.6 | 18.4 | 13.6 | 15.6 | 14.8 | 15.6 | 13.6 | 16.8 | 14.8 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 13.2 | 13.2 | 18 | 18 | 16 | 17.6 | 12.8 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 699.6
| 10 Биряково-Погорелово ао | [24 empty] | 10 Биряково-Погорелово ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 8.8 | 11.2 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 13.6 | 12 | 13.6 | 13.6 | 16 | 13.6 | 11.2 | 13.6 | 12.8 | 2015-06-17 | 13.6 | 15.2 | 16 | 20.8 | 15.2 | 13.6 | 11.2 | 12 | 13.6 | 12.8 | 9.6 | 11.2 | 11.2 | 12 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 562.4
| 10 Биряково-Слободищево ао | [24 empty] | 10 Биряково-Слободищево ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 14.4 | 12 | 12 | 12 | 11.2 | 12.8 | 13.6 | 11.2 | 12.8 | 12 | 13.6 | 13.6 | 21.6 | 20 | 20 | 20.8 | 21.6 | 20 | 19.2 | 20 | 20.8 | 20 | 23.2 | 24.8 | 2015-06-17 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20 | 18.4 | 19.2 | 20.8 | 20.8 | 23.2 | 22.4 | 24 | 25.6 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 22.4 | 25.6 | 28 | 26.4 | 24.8 | 23.2 | 17.6 | 958.4
| 10 Биряково-Чучково ао | [24 empty] | 10 Биряково-Чучково ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 51.2 | 47.6 | 47.2 | 46.4 | 47.2 | 48.4 | 47.2 | 42.4 | 42.4 | 82 | 105.6 | 98.8 | 120.8 | 130 | 101.2 | 92 | 120 | 96.8 | 74 | 90.8 | 91.2 | 80.8 | 71.6 | 76.8 | 2015-06-17 | 77.2 | 92 | 81.2 | 98.8 | 101.6 | 93.6 | 91.2 | 88.4 | 67.2 | 48.8 | 49.6 | 53.2 | 66 | 90.4 | 112.8 | 102.4 | 108.8 | 105.6 | 92 | 83.6 | 70.4 | 58.4 | 55.6 | 61.6 | 3802.8
| 110 Биряково СМВ ао | [24 empty] | 110 Биряково СМВ ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 4989.6 | 3986.4 | 3960 | 3801.6 | 3564 | 3537.6 | 3801.6 | 4224 | 4672.8 | 4646.4 | 4963.2 | 5016 | 5596.8 | 6124.8 | 6441.6 | 6890.4 | 7418.4 | 8263.2 | 8474.4 | 8131.2 | 7128 | 7682.4 | 7946.4 | 7920 | 2015-06-17 | 7312.8 | 7075.2 | 7682.4 | 7972.8 | 7814.4 | 7497.6 | 7524 | 7999.2 | 7814.4 | 7260 | 6547.2 | 6705.6 | 6758.4 | 6864 | 7154.4 | 6916.8 | 6520.8 | 6600 | 6256.8 | 6679.2 | 5808 | 4884 | 4118.4 | 3379.2 | 300326.4
| 110 Биряково СМВ ао RS | [24 empty] | 110 Биряково СМВ ао RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 4976.4 | 3999.6 | 3946.8 | 3814.8 | 3564 | 3524.4 | 3801.6 | 4224 | 4686 | 4633.2 | 4963.2 | 5029.2 | 5596.8 | 6111.6 | 6454.8 | 6890.4 | 7418.4 | 8263.2 | 8461.2 | 8131.2 | 7141.2 | 7669.2 | 7959.6 | 7920 | 2015-06-17 | 7312.8 | 7075.2 | 7669.2 | 7972.8 | 7814.4 | 7497.6 | 7537.2 | 7999.2 | 7801.2 | 7273.2 | 6547.2 | 6679.2 | 6784.8 | 6850.8 | 7141.2 | 6943.2 | 6520.8 | 6586.8 | 6270 | 6679.2 | 5794.8 | 4884 | 4118.4 | 3392.4 | 300326.4
| 110 Биряково СМВ ап | [24 empty] | 110 Биряково СМВ ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Биряково СМВ ап RS | [24 empty] | 110 Биряково СМВ ап RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Биряково Т 1 ап | [24 empty] | 110 Биряково Т 1 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 92.4 | 92.4 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 92.4 | 79.2 | 79.2 | 92.4 | 92.4 | 105.6 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 158.4 | 158.4 | 184.8 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 132 | 158.4 | 2015-06-17 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 118.8 | 118.8 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 158.4 | 132 | 118.8 | 145.2 | 145.2 | 132 | 132 | 158.4 | 132 | 118.8 | 105.6 | 105.6 | 6019.2
| 110 Биряково Т 2 ап | [24 empty] | 110 Биряково Т 2 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 92.4 | 105.6 | 92.4 | 105.6 | 92.4 | 92.4 | 105.6 | 92.4 | 92.4 | 118.8 | 158.4 | 158.4 | 184.8 | 198 | 184.8 | 171.6 | 198 | 171.6 | 171.6 | 184.8 | 198 | 171.6 | 158.4 | 171.6 | 2015-06-17 | 145.2 | 171.6 | 158.4 | 184.8 | 184.8 | 171.6 | 158.4 | 171.6 | 145.2 | 145.2 | 132 | 145.2 | 158.4 | 171.6 | 198 | 184.8 | 198 | 198 | 184.8 | 184.8 | 145.2 | 145.2 | 118.8 | 132 | 7405.2
| 110 Биряково Т 2 ап RS | [24 empty] | 110 Биряково Т 2 ап RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92.4 | 99 | 99 | 92.4 | 92.4 | 125.4 | 158.4 | 151.8 | 191.4 | 198 | 184.8 | 165 | 198 | 178.2 | 165 | 191.4 | 191.4 | 178.2 | 158.4 | 165 | 2015-06-17 | 151.8 | 171.6 | 158.4 | 184.8 | 178.2 | 171.6 | 165 | 171.6 | 145.2 | 138.6 | 132 | 151.8 | 158.4 | 178.2 | 191.4 | 184.8 | 198 | 198 | 184.8 | 178.2 | 151.8 | 138.6 | 125.4 | 125.4 | 7405.2

## Дата горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково
Время
00:00 - 00:30
00:30 - 01:00
01:00 - 01:30
01:30 - 02:00
02:00 - 02:30
02:30 - 03:00
03:00 - 03:30
03:30 - 04:00
04:00 - 04:30
04:30 - 05:00
05:00 - 05:30
06:30 - 06:00
06:00 - 06:30
06:30 - 07:00
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:00 - 23:30
23:30 - 00:00
Сумма

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч