## Время горизонтально
POWER_HH_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
|  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [23 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
| ПС 35 кВ Можайское | [22 empty] | активная энергия |  | ПС 35 кВ Можайское | [22 empty] | активная энергия
[24 empty] | за 17.06.2015 | [24 empty] | за 17.06.2015
| 0,4 Можайское ТСН 1 ао | [24 empty] | 0,4 Можайское ТСН 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.071111 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.071111 | 0.066667 | 0.066667 | 0.062222 | 2015-06-17 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.071111 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.071111 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 3.2133
| 0,4 Можайское ТСН 2 ао | [24 empty] | 0,4 Можайское ТСН 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0.022222 | 0.022222 | 0.017778 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.017778 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.017778 | 0.022222 | 0.022222 | 0.017778 | 0.022222 | 0.022222 | 0.017778 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.017778 | 2015-06-17 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.017778 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.017778 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.017778 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.017778 | 1.0222
| 10 Можайское Т 1 ао | [24 empty] | 10 Можайское Т 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Можайское Т 1 ап | [24 empty] | 10 Можайское Т 1 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 856.8 | 823.2 | 783.6 | 771.6 | 742.8 | 724.8 | 712.8 | 722.4 | 706.8 | 718.8 | 751.2 | 788.4 | 896.4 | 938.4 | 940.8 | 974.4 | 1072.8 | 1174.8 | 1192.8 | 1206 | 1170 | 1166.4 | 1137.6 | 1118.4 | 2015-06-17 | 1092 | 1101.6 | 1184.4 | 1203.6 | 1141.2 | 1120.8 | 1095.6 | 1126.8 | 1131.6 | 1140 | 1077.6 | 1060.8 | 1047.6 | 1068 | 1081.2 | 1092 | 1068 | 1057.2 | 1071.6 | 1098 | 1074 | 1045.2 | 1023.6 | 973.2 | 48267.6
| 10 Можайское Т 2 ао | [24 empty] | 10 Можайское Т 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Можайское Т 2 ап | [24 empty] | 10 Можайское Т 2 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 376.8 | 368.4 | 368.4 | 367.2 | 385.2 | 376.8 | 379.2 | 362.4 | 346.8 | 346.8 | 379.2 | 394.8 | 412.8 | 439.2 | 424.8 | 483.6 | 555.6 | 583.2 | 584.4 | 556.8 | 536.4 | 552 | 544.8 | 535.2 | 2015-06-17 | 464.4 | 466.8 | 541.2 | 561.6 | 592.8 | 554.4 | 565.2 | 537.6 | 523.2 | 483.6 | 414 | 433.2 | 445.2 | 460.8 | 465.6 | 462 | 490.8 | 495.6 | 476.4 | 480 | 458.4 | 428.4 | 418.8 | 392.4 | 22273.2
| 10 Можайское-Инкубатор ао | [24 empty] | 10 Можайское-Инкубатор ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 188.4 | 187.6 | 189.2 | 188.4 | 188.4 | 188 | 193.2 | 209.2 | 207.2 | 206.4 | 205.2 | 204.4 | 204.4 | 207.2 | 202.8 | 194.4 | 194.8 | 208.8 | 206.8 | 204.8 | 212.4 | 215.2 | 214 | 206 | 2015-06-17 | 200.8 | 205.2 | 211.6 | 204.4 | 204 | 198.8 | 194 | 196 | 214.4 | 218.4 | 218.8 | 218.4 | 220.4 | 221.2 | 220.8 | 215.6 | 209.6 | 203.6 | 200.8 | 202 | 202.4 | 201.6 | 202 | 202.8 | 9814.8
| 10 Можайское-Котельниково 1 ао | [24 empty] | 10 Можайское-Котельниково 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 95.2 | 92.8 | 87.2 | 91.2 | 94 | 96.4 | 96.8 | 98 | 82 | 80.4 | 84.8 | 82.4 | 86.4 | 89.2 | 80.4 | 96.4 | 130.4 | 158.4 | 168.8 | 193.6 | 164 | 170 | 186.8 | 175.2 | 2015-06-17 | 141.6 | 153.6 | 188.8 | 203.6 | 204.4 | 191.2 | 186.8 | 199.2 | 178.8 | 155.2 | 111.2 | 101.6 | 98.8 | 107.2 | 104 | 104 | 94.8 | 92.8 | 86.4 | 94.4 | 88.8 | 86 | 86.8 | 84.8 | 5925.6
| 10 Можайское-Котельниково 2 ао | [24 empty] | 10 Можайское-Котельниково 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 95.2 | 95.6 | 96 | 95.6 | 101.6 | 100 | 99.6 | 97.2 | 92.8 | 99.2 | 104 | 104.4 | 102.8 | 104.4 | 112.4 | 140 | 148.8 | 150 | 163.6 | 163.2 | 145.6 | 140.8 | 150.8 | 157.6 | 2015-06-17 | 133.2 | 126.8 | 136.8 | 151.2 | 149.6 | 142.4 | 146.8 | 142.4 | 142.8 | 138.4 | 119.2 | 106 | 119.2 | 120.8 | 117.2 | 115.2 | 130.4 | 128 | 118.4 | 119.2 | 118.8 | 120.8 | 116 | 110.4 | 5931.2
| 10 Можайское-Можайское ао | [24 empty] | 10 Можайское-Можайское ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 116 | 110.4 | 102.4 | 96 | 80.8 | 90.4 | 77.6 | 76 | 72 | 73.6 | 76 | 88 | 108.8 | 120 | 131.2 | 121.6 | 114.4 | 121.6 | 115.2 | 117.6 | 115.2 | 119.2 | 116.8 | 116 | 2015-06-17 | 135.2 | 133.6 | 132.8 | 124 | 121.6 | 120 | 124.8 | 126.4 | 130.4 | 132 | 142.4 | 150.4 | 144 | 141.6 | 152 | 158.4 | 156 | 151.2 | 149.6 | 158.4 | 160.8 | 148.8 | 150.4 | 137.6 | 5859.2
| 10 Можайское-Непотягово ао | [24 empty] | 10 Можайское-Непотягово ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 233.1 | 223.2 | 214.2 | 207.6 | 198 | 177.3 | 173.1 | 173.4 | 177 | 191.4 | 210.3 | 225.6 | 274.8 | 285.6 | 293.1 | 315.3 | 345.3 | 378.6 | 394.8 | 390 | 386.4 | 369 | 359.4 | 355.5 | 2015-06-17 | 345.3 | 346.8 | 371.1 | 373.5 | 324.9 | 329.1 | 309.3 | 309.3 | 318.3 | 338.7 | 315.3 | 310.5 | 299.7 | 307.2 | 304.2 | 312 | 313.2 | 319.2 | 331.5 | 336.3 | 320.1 | 313.5 | 289.2 | 267 | 14257.2
| 10 Можайское-Перьево ао | [24 empty] | 10 Можайское-Перьево ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 225.6 | 210.6 | 192 | 189 | 182.4 | 174.6 | 172.8 | 166.8 | 168.6 | 168.9 | 176.7 | 189 | 222 | 237.6 | 234.9 | 249.3 | 288.9 | 308.4 | 310.2 | 301.2 | 294 | 295.2 | 261.3 | 267.9 | 2015-06-17 | 270.9 | 263.7 | 282 | 300 | 287.7 | 283.8 | 282.6 | 296.7 | 291.9 | 297.6 | 291.3 | 282.9 | 287.1 | 291 | 303.3 | 303.3 | 296.7 | 292.5 | 303.3 | 308.4 | 303.9 | 297.3 | 297.6 | 281.7 | 12485.1
| 10 Можайское-Птичник ао | [24 empty] | 10 Можайское-Птичник ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 100.8 | 98.4 | 99 | 99.6 | 118.8 | 118.8 | 120 | 117 | 102 | 100.8 | 100.8 | 104.4 | 109.2 | 115.8 | 123.6 | 145.2 | 176.4 | 219 | 213.6 | 208.2 | 211.2 | 218.4 | 205.8 | 186.6 | 2015-06-17 | 121.2 | 128.4 | 184.8 | 195 | 219 | 193.2 | 210.6 | 201 | 198 | 172.2 | 121.8 | 120 | 121.2 | 119.4 | 120 | 120 | 119.4 | 115.8 | 112.8 | 109.2 | 109.2 | 104.4 | 100.2 | 97.8 | 6828
| 10 Можайское-Хохлево ао | [24 empty] | 10 Можайское-Хохлево ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 40 | 36.8 | 37.6 | 35.8 | 35.4 | 37.2 | 33.6 | 35 | 36.8 | 33.4 | 35.8 | 41.8 | 41.2 | 40.6 | 34.8 | 40.6 | 42.8 | 37.8 | 30.4 | 35.8 | 34.4 | 33.4 | 34.8 | 32.4 | 2015-06-17 | 32.6 | 38.4 | 36.4 | 40 | 43.6 | 36.8 | 33.6 | 38.6 | 42.8 | 39.6 | 41.6 | 46.6 | 48.2 | 53.6 | 51.2 | 54.6 | 49.6 | 51 | 53.6 | 57 | 50.8 | 45 | 41 | 38.8 | 1943.2
| 10 Можайское-Юрово ао | [24 empty] | 10 Можайское-Юрово ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 144 | 140 | 138.4 | 139.6 | 132.4 | 124 | 129.6 | 116 | 118 | 117.2 | 141.2 | 147.2 | 163.2 | 182 | 157.6 | 162 | 191.2 | 180.8 | 181.2 | 154 | 149.6 | 162.8 | 157.2 | 163.2 | 2015-06-17 | 180.8 | 177.2 | 186 | 179.2 | 184 | 186.4 | 178.4 | 159.2 | 143.2 | 136 | 134.8 | 164.4 | 158.8 | 170.4 | 180.8 | 176.8 | 193.6 | 205.2 | 194.8 | 198 | 184 | 161.2 | 165.2 | 149.2 | 7740
| 35 Можайское-Вологда ао | [24 empty] | 35 Можайское-Вологда ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Можайское-Вологда ао RS | [24 empty] | 35 Можайское-Вологда ао RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Можайское-Вологда ап | [24 empty] | 35 Можайское-Вологда ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 1541.4 | 1478.4 | 1440.6 | 1415.4 | 1398.6 | 1377.6 | 1381.8 | 1377.6 | 1365 | 1398.6 | 1503.6 | 1554 | 1692.6 | 1793.4 | 1848 | 1906.8 | 2045.4 | 2200.8 | 2205 | 2200.8 | 2137.8 | 2150.4 | 2091.6 | 2058 | 2015-06-17 | 1957.2 | 1965.6 | 2142 | 2188.2 | 2146.2 | 2100 | 2045.4 | 2045.4 | 2087.4 | 2049.6 | 1944.6 | 1953 | 1948.8 | 1986.6 | 2037 | 2024.4 | 2011.8 | 1982.4 | 1948.8 | 1978.2 | 1948.8 | 1877.4 | 1822.8 | 1717.8 | 89472.6
| 35 Можайское-Вологда ап RS | [24 empty] | 35 Можайское-Вологда ап RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 1701 | 1537.2 | 1537.2 | 1440.6 | 1440.6 | 1400.7 | 1400.7 | 1379.7 | 1379.7 | 1365 | 1365 | 1505.7 | 1505.7 | 1696.8 | 1696.8 | 1848 | 1848 | 2047.5 | 2047.5 | 2207.1 | 2207.1 | 2135.7 | 2135.7 | 2093.7 | 2015-06-17 | 2093.7 | 1955.1 | 1955.1 | 2142 | 2142 | 2146.2 | 2146.2 | 2047.5 | 2047.5 | 2087.4 | 2087.4 | 1940.4 | 1940.4 | 1948.8 | 1948.8 | 2037 | 2037 | 2013.9 | 2013.9 | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 1820.7 | 89268.9

## Дата горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское
Время
00:00 - 00:30
00:30 - 01:00
01:00 - 01:30
01:30 - 02:00
02:00 - 02:30
02:30 - 03:00
03:00 - 03:30
03:30 - 04:00
04:00 - 04:30
04:30 - 05:00
05:00 - 05:30
06:30 - 06:00
06:00 - 06:30
06:30 - 07:00
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:00 - 23:30
23:30 - 00:00
Сумма

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч