## Время горизонтально
POWER_HH_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
|  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [23 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
| ПС 35 кВ Молочное | [22 empty] | активная энергия |  | ПС 35 кВ Молочное | [22 empty] | активная энергия
[24 empty] | за 17.06.2015 | [24 empty] | за 17.06.2015
| 0,4 Молочное ТСН 1,2 ао | [24 empty] | 0,4 Молочное ТСН 1,2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 3.135 | 3.17 | 3.17 | 3.185 | 3.225 | 3.12 | 3.145 | 3.125 | 1.6 | 1.035 | 0.79 | 0.785 | 0.83 | 0.785 | 0.83 | 1.07 | 1.555 | 0.775 | 0.87 | 0.94 | 1.03 | 0.82 | 0.85 | 0.915 | 2015-06-17 | 1.14 | 0.895 | 0.865 | 1.05 | 1.315 | 1.04 | 1.04 | 0.93 | 1.23 | 0.885 | 0.89 | 0.87 | 1.205 | 0.99 | 0.825 | 1 | 1.705 | 1.705 | 1.79 | 1.675 | 0.795 | 0.805 | 0.805 | 0.81 | 67.015
| 10 Молочное Т 1 ап | [24 empty] | 10 Молочное Т 1 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 1886 | 1787 | 1700 | 1658 | 1631 | 1606 | 1571 | 1583 | 1601 | 1644 | 1715 | 1814 | 2064 | 2182 | 2211 | 2242 | 2353 | 2568 | 2575 | 2448 | 2501 | 2420 | 2395 | 2338 | 2015-06-17 | 2361 | 2295 | 2253 | 2387 | 2369 | 2273 | 2314 | 2302 | 2213 | 2073 | 2079 | 2129 | 2160 | 2163 | 2157 | 2242 | 2282 | 2337 | 2379 | 2349 | 2368 | 2261 | 2080 | 1971 | 102290
| 10 Молочное Т 2 ап | [24 empty] | 10 Молочное Т 2 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 1729 | 1656 | 1612 | 1566 | 1412 | 1395 | 1400 | 1451 | 1497 | 1482 | 1520 | 1479 | 1631 | 1661 | 1731 | 1762 | 1838 | 1987 | 2275 | 2347 | 2342 | 2295 | 2246 | 2303 | 2015-06-17 | 2223 | 2146 | 2122 | 2158 | 2192 | 2198 | 2150 | 2228 | 2058 | 1971 | 2035 | 2130 | 2119 | 2061 | 2113 | 2081 | 2021 | 1980 | 2074 | 2051 | 2019 | 2001 | 1887 | 1774 | 92409
| 10 Молочное-Ивлево ао | [24 empty] | 10 Молочное-Ивлево ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 545.5 | 557.5 | 551.5 | 550 | 489 | 478.5 | 501.5 | 525.5 | 518 | 499 | 498 | 521.5 | 540.5 | 527.5 | 584 | 597 | 605.5 | 658 | 695.5 | 725.5 | 687.5 | 723.5 | 712 | 706.5 | 2015-06-17 | 704.5 | 699 | 681.5 | 724.5 | 714.5 | 750.5 | 716.5 | 672 | 705 | 675.5 | 667.5 | 702.5 | 701 | 728.5 | 760.5 | 788 | 770 | 732.5 | 786 | 756 | 734.5 | 766 | 672 | 619 | 31226
| 10 Молочное-Ильинское ао | [24 empty] | 10 Молочное-Ильинское ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 138 | 129.25 | 126.25 | 120.5 | 120 | 108 | 106.5 | 119.25 | 127 | 122.25 | 146.5 | 164.25 | 182.75 | 190 | 177.75 | 173 | 180.5 | 194 | 196.5 | 176.5 | 167.5 | 158.75 | 156.5 | 151.75 | 2015-06-17 | 179 | 198.25 | 202.25 | 191.25 | 193.25 | 190 | 171.5 | 159.25 | 149.75 | 133 | 142.25 | 143.75 | 148.75 | 153 | 183.25 | 205.5 | 204.5 | 193.5 | 197.75 | 184.25 | 194.5 | 162.75 | 153.5 | 150.5 | 7818.5
| 10 Молочное-Искра ао | [24 empty] | 10 Молочное-Искра ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 99 | 94 | 93.5 | 88.5 | 84.5 | 85.5 | 81 | 82.5 | 77 | 76 | 84.5 | 86.5 | 94 | 105 | 104.5 | 106 | 112.5 | 104 | 100.5 | 108.5 | 104.5 | 102.5 | 101 | 106.5 | 2015-06-17 | 113.5 | 121 | 109.5 | 108.5 | 109 | 111 | 106.5 | 109.5 | 108 | 107 | 120 | 114 | 116.5 | 117.5 | 126 | 136.5 | 134 | 129.5 | 141 | 137.5 | 133.5 | 126 | 113.5 | 114 | 5145
| 10 Молочное-Красная звезда ао | [24 empty] | 10 Молочное-Красная звезда ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 279 | 259.5 | 248.5 | 230.5 | 230 | 207 | 201 | 199 | 202.5 | 205.5 | 210.5 | 223.5 | 235 | 236 | 241.5 | 230.5 | 244.5 | 259 | 278.5 | 259 | 268.5 | 270 | 284 | 288 | 2015-06-17 | 298.5 | 284 | 283 | 276 | 286.5 | 281 | 268 | 267 | 282.5 | 284 | 299.5 | 297.5 | 270 | 286.5 | 278.5 | 284 | 280 | 307.5 | 305 | 318 | 336.5 | 339 | 323.5 | 321.5 | 12848.5
| 10 Молочное-Кубенское ао | [24 empty] | 10 Молочное-Кубенское ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 175.5 | 167.625 | 159.75 | 152.25 | 143.25 | 147.75 | 144 | 140.625 | 142.875 | 150 | 148.875 | 160.125 | 195.75 | 209.625 | 216.375 | 222.75 | 230.25 | 245.625 | 253.5 | 238.5 | 269.625 | 291.75 | 249 | 203.625 | 2015-06-17 | 211.5 | 221.625 | 228.375 | 252.75 | 241.125 | 199.125 | 206.625 | 199.875 | 213 | 215.625 | 223.875 | 234 | 223.875 | 237 | 240.75 | 241.125 | 244.5 | 259.875 | 269.25 | 257.625 | 243.375 | 226.125 | 213.375 | 193.5 | 10156.875
| 10 Молочное-Куркино ао | [24 empty] | 10 Молочное-Куркино ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 44 | 38.4 | 32 | 29.6 | 27.2 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.6 | 26.4 | 28 | 32 | 40 | 48 | 47.2 | 41.6 | 44 | 52.8 | 48 | 43.2 | 42.4 | 44 | 45.6 | 48 | 2015-06-17 | 50.4 | 46.4 | 46.4 | 48.8 | 45.6 | 41.6 | 40.8 | 40.8 | 44.8 | 52 | 54.4 | 59.2 | 64 | 64.8 | 68.8 | 77.6 | 67.2 | 67.2 | 73.6 | 74.4 | 69.6 | 61.6 | 54.4 | 60.8 | 2281.6
| 10 Молочное-Майский ао | [24 empty] | 10 Молочное-Майский ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 628.8 | 588.8 | 556.8 | 540.8 | 531.2 | 510.4 | 494.4 | 496 | 520 | 555.2 | 553.6 | 571.2 | 667.2 | 814.4 | 859.2 | 817.6 | 752 | 798.4 | 800 | 800 | 788.8 | 753.6 | 782.4 | 739.2 | 2015-06-17 | 769.6 | 771.2 | 779.2 | 806.4 | 755.2 | 732.8 | 732.8 | 750.4 | 748.8 | 753.6 | 780.8 | 812.8 | 856 | 881.6 | 881.6 | 910.4 | 948.8 | 1022.4 | 1043.2 | 1040 | 1070.4 | 998.4 | 931.2 | 857.6 | 36555.2
| 10 Молочное-Молочное 1 ао | [24 empty] | 10 Молочное-Молочное 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 432 | 398.4 | 368.4 | 348 | 312 | 313.2 | 306 | 306 | 320.4 | 318 | 367.2 | 399.6 | 512.4 | 523.2 | 613.2 | 632.4 | 682.8 | 741.6 | 720 | 652.8 | 638.4 | 606 | 574.8 | 589.2 | 2015-06-17 | 601.2 | 596.4 | 584.4 | 591.6 | 627.6 | 586.8 | 638.4 | 592.8 | 542.4 | 524.4 | 524.4 | 537.6 | 517.2 | 524.4 | 530.4 | 550.8 | 559.2 | 556.8 | 580.8 | 589.2 | 558 | 542.4 | 505.2 | 466.8 | 25105.2
| 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | [24 empty] | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 430.8 | 399 | 368.4 | 348 | 312 | 313.2 | 306 | 306.6 | 319.2 | 319.2 | 367.2 | 399 | 513 | 522.6 | 613.2 | 632.4 | 682.8 | 741.6 | 720 | 652.8 | 639 | 605.4 | 575.4 | 588.6 | 2015-06-17 | 602.4 | 595.8 | 584.4 | 591.6 | 628.2 | 587.4 | 637.2 | 592.8 | 541.8 | 525.6 | 524.4 | 537 | 516.6 | 525.6 | 529.2 | 552 | 558.6 | 557.4 | 580.2 | 589.2 | 558 | 542.4 | 504.6 | 466.8 | 25104.6
| 10 Молочное-Молочное 2 ао | [24 empty] | 10 Молочное-Молочное 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 12 | 9.6 | 14.4 | 13.2 | 8.4 | 7.2 | 6 | 7.2 | 7.2 | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 14.4 | 18 | 16.8 | 14.4 | 16.8 | 18 | 20.4 | 25.2 | 25.2 | 20.4 | 22.8 | 2015-06-17 | 24 | 26.4 | 27.6 | 24 | 28.8 | 32.4 | 26.4 | 21.6 | 20.4 | 25.2 | 24 | 19.2 | 19.2 | 24 | 22.8 | 18 | 13.2 | 13.2 | 19.2 | 24 | 14.4 | 13.2 | 12 | 12 | 830.4
| 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | [24 empty] | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 12 | 9.6 | 13.8 | 13.2 | 9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 6 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 14.4 | 17.4 | 17.4 | 14.4 | 16.8 | 17.4 | 21 | 24.6 | 25.2 | 20.4 | 23.4 | 2015-06-17 | 24 | 26.4 | 27.6 | 23.4 | 29.4 | 32.4 | 26.4 | 21 | 20.4 | 25.2 | 24.6 | 19.2 | 19.8 | 22.8 | 22.8 | 18.6 | 13.2 | 13.2 | 19.2 | 24 | 14.4 | 12.6 | 12.6 | 12 | 830.4
| 10 Молочное-Молочное 3 ао | [24 empty] | 10 Молочное-Молочное 3 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 282 | 273.6 | 255.6 | 242.4 | 212.4 | 207.6 | 194.4 | 198 | 228 | 225.6 | 249.6 | 232.8 | 250.8 | 266.4 | 303.6 | 278.4 | 336 | 360 | 387.6 | 405.6 | 420 | 433.2 | 415.2 | 416.4 | 2015-06-17 | 423.6 | 416.4 | 428.4 | 391.2 | 397.2 | 396 | 385.2 | 385.2 | 344.4 | 336 | 345.6 | 334.8 | 391.2 | 380.4 | 372 | 375.6 | 369.6 | 351.6 | 352.8 | 355.2 | 349.2 | 358.8 | 349.2 | 306 | 15970.8
| 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | [24 empty] | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 283.2 | 272.4 | 255.6 | 242.4 | 213.6 | 207 | 195 | 198 | 228 | 225.6 | 248.4 | 233.4 | 251.4 | 265.2 | 303.6 | 279 | 336.6 | 360 | 387.6 | 405.6 | 419.4 | 433.2 | 415.8 | 415.8 | 2015-06-17 | 423.6 | 417 | 428.4 | 391.2 | 397.2 | 396 | 384.6 | 385.2 | 344.4 | 336 | 345.6 | 335.4 | 391.2 | 380.4 | 372 | 375 | 369.6 | 351.6 | 353.4 | 354.6 | 349.8 | 358.2 | 349.2 | 305.4 | 15970.8
| 10 Молочное-Очистные ао | [24 empty] | 10 Молочное-Очистные ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 212.8 | 200 | 195.2 | 187.2 | 161.6 | 160 | 156.8 | 156.8 | 150.4 | 164.8 | 180.8 | 208 | 256 | 254.4 | 270.4 | 297.6 | 286.4 | 320 | 366.4 | 366.4 | 360 | 385.6 | 358.4 | 364.8 | 2015-06-17 | 361.6 | 339.2 | 336 | 336 | 310.4 | 331.2 | 329.6 | 316.8 | 339.2 | 336 | 318.4 | 308.8 | 313.6 | 315.2 | 331.2 | 320 | 320 | 315.2 | 326.4 | 323.2 | 313.6 | 297.6 | 286.4 | 264 | 13710.4
| 10 Молочное-Очистные ао RS | [24 empty] | 10 Молочное-Очистные ао RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 212 | 199.2 | 195.2 | 187.2 | 161.6 | 160 | 157.6 | 156.8 | 150.4 | 164.8 | 180 | 208.8 | 256.8 | 253.6 | 270.4 | 298.4 | 285.6 | 320 | 365.6 | 368 | 359.2 | 386.4 | 357.6 | 364.8 | 2015-06-17 | 361.6 | 339.2 | 336.8 | 335.2 | 310.4 | 331.2 | 328.8 | 318.4 | 338.4 | 336 | 319.2 | 308.8 | 312.8 | 315.2 | 331.2 | 319.2 | 320.8 | 316 | 326.4 | 322.4 | 314.4 | 296.8 | 287.2 | 263.2 | 13709.6
| 10 Молочное-Свинофабрика ао | [24 empty] | 10 Молочное-Свинофабрика ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 23.625 | 21 | 19.875 | 19.875 | 20.25 | 20.25 | 21.75 | 19.125 | 19.5 | 18.75 | 20.25 | 20.25 | 22.5 | 22.5 | 24.375 | 29.25 | 29.625 | 28.125 | 27.75 | 28.125 | 33 | 28.125 | 26.25 | 33.375 | 2015-06-17 | 30.375 | 31.125 | 31.125 | 27 | 27.375 | 34.125 | 31.125 | 28.875 | 28.875 | 29.625 | 26.625 | 29.625 | 33.75 | 40.125 | 37.125 | 36 | 42 | 40.875 | 46.5 | 39.375 | 36.75 | 33.375 | 36 | 30 | 1385.25
| 10 Молочное-УОМЗ ао | [24 empty] | 10 Молочное-УОМЗ ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Молочное-УОМЗ 1 ао | [24 empty] | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 432 | 427.2 | 415.2 | 427.2 | 458.4 | 460.8 | 460.8 | 456 | 436.8 | 439.2 | 434.4 | 453.6 | 429.6 | 360 | 256.8 | 307.2 | 410.4 | 501.6 | 518.4 | 487.2 | 547.2 | 520.8 | 542.4 | 559.2 | 2015-06-17 | 501.6 | 398.4 | 364.8 | 448.8 | 451.2 | 465.6 | 468 | 499.2 | 460.8 | 348 | 302.4 | 302.4 | 312 | 264 | 211.2 | 211.2 | 208.8 | 189.6 | 163.2 | 158.4 | 182.4 | 223.2 | 180 | 206.4 | 18264
| 10 Молочное-УОМЗ 2 ао | [24 empty] | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 333.6 | 302.4 | 300 | 300 | 268.8 | 295.2 | 297.6 | 324 | 352.8 | 343.2 | 333.6 | 235.2 | 285.6 | 297.6 | 247.2 | 273.6 | 280.8 | 297.6 | 456 | 501.6 | 508.8 | 386.4 | 386.4 | 429.6 | 2015-06-17 | 333.6 | 304.8 | 292.8 | 333.6 | 384 | 333.6 | 357.6 | 499.2 | 297.6 | 237.6 | 300 | 381.6 | 331.2 | 225.6 | 247.2 | 187.2 | 160.8 | 153.6 | 168 | 163.2 | 165.6 | 136.8 | 156 | 165.6 | 14354.4
| 35 Молочное-Вологда ао | [24 empty] | 35 Молочное-Вологда ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Молочное-Вологда ао RS | [24 empty] | 35 Молочное-Вологда ао RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Молочное-Вологда ап | [24 empty] | 35 Молочное-Вологда ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 1755.6 | 1680 | 1638 | 1591.8 | 1440.6 | 1419.6 | 1428 | 1474.2 | 1524.6 | 1507.8 | 1549.8 | 1503.6 | 1659 | 1684.2 | 1759.8 | 1789.2 | 1864.8 | 2011.8 | 2301.6 | 2377.2 | 2368.8 | 2322.6 | 2272.2 | 2335.2 | 2015-06-17 | 2247 | 2175.6 | 2150.4 | 2184 | 2221.8 | 2221.8 | 2179.8 | 2255.4 | 2083.2 | 1999.2 | 2062.2 | 2158.8 | 2146.2 | 2087.4 | 2142 | 2108.4 | 2049.6 | 2007.6 | 2104.2 | 2079 | 2045.4 | 2028.6 | 1915.2 | 1801.8 | 93714.6
| 35 Молочное-Вологда ап RS | [24 empty] | 35 Молочное-Вологда ап RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 1755.6 | 1684.2 | 1638 | 1591.8 | 1438.5 | 1421.7 | 1425.9 | 1476.3 | 1522.5 | 1509.9 | 1545.6 | 1505.7 | 1656.9 | 1688.4 | 1757.7 | 1787.1 | 1864.8 | 2013.9 | 2301.6 | 2375.1 | 2370.9 | 2322.6 | 2272.2 | 2333.1 | 2015-06-17 | 2251.2 | 2173.5 | 2148.3 | 2188.2 | 2219.7 | 2226 | 2175.6 | 2257.5 | 2085.3 | 1997.1 | 2062.2 | 2156.7 | 2148.3 | 2089.5 | 2139.9 | 2108.4 | 2049.6 | 2007.6 | 2102.1 | 2079 | 2045.4 | 2030.7 | 1915.2 | 1799.7 | 93716.7

## Дата горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное
Время
00:00 - 00:30
00:30 - 01:00
01:00 - 01:30
01:30 - 02:00
02:00 - 02:30
02:30 - 03:00
03:00 - 03:30
03:30 - 04:00
04:00 - 04:30
04:30 - 05:00
05:00 - 05:30
06:30 - 06:00
06:00 - 06:30
06:30 - 07:00
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:00 - 23:30
23:30 - 00:00
Сумма

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч