## Время горизонтально
POWER_HH_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
|  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [23 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
| ПС 110 кВ Центральная | [22 empty] | активная энергия |  | ПС 110 кВ Центральная | [22 empty] | активная энергия
[24 empty] | за 17.06.2015 | [24 empty] | за 17.06.2015
| 0,4 Центральная ТСН 1 ао | [24 empty] | 0,4 Центральная ТСН 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 2015-06-17 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 3.84
| 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2015-06-17 | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.824
| 0,4 Центральная ТСН 2 ао | [24 empty] | 0,4 Центральная ТСН 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.576 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.576 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.48 | 0.528 | 0.528 | 2015-06-17 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.48 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.576 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.576 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.576 | 25.488
| 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0.552 | 0.528 | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.504 | 0.528 | 0.528 | 0.504 | 0.528 | 0.528 | 2015-06-17 | 0.528 | 0.528 | 0.504 | 0.528 | 0.528 | 0.504 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.552 | 25.488
| 6 Центральная Т 1 ао RS | [24 empty] | 6 Центральная Т 1 ао RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная Т 1 ап | [24 empty] | 6 Центральная Т 1 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 3264 | 3072 | 3168 | 2904 | 2592 | 2592 | 2388 | 2592 | 2412 | 2700 | 2592 | 2760 | 3228 | 3612 | 4164 | 4824 | 5724 | 6204 | 6756 | 6960 | 7032 | 6984 | 7008 | 7080 | 2015-06-17 | 7056 | 6780 | 6624 | 6696 | 6672 | 6636 | 6384 | 6168 | 6096 | 6108 | 5532 | 5316 | 5124 | 4980 | 4824 | 4416 | 4296 | 4152 | 4008 | 3948 | 3792 | 3876 | 3684 | 3300 | 229080
| 6 Центральная Т 1 ап RS | [24 empty] | 6 Центральная Т 1 ап RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 3264 | 3066 | 3168 | 2910 | 2586 | 2592 | 2388 | 2604 | 2412 | 2694 | 2598 | 2760 | 3222 | 3606 | 4170 | 4824 | 5724 | 6204 | 6750 | 6954 | 7032 | 6984 | 7008 | 7086 | 2015-06-17 | 7050 | 6780 | 6630 | 6708 | 6666 | 6648 | 6378 | 6168 | 6096 | 6108 | 5532 | 5310 | 5130 | 4980 | 4824 | 4422 | 4296 | 4140 | 4014 | 3948 | 3786 | 3882 | 3690 | 3288 | 229080
| 6 Центральная Т 2 ао RS | [24 empty] | 6 Центральная Т 2 ао RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная Т 2 ап | [24 empty] | 6 Центральная Т 2 ап
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 2124 | 2030.4 | 1980 | 1843.2 | 1728 | 1692 | 1656 | 1656 | 1670.4 | 1692 | 1807.2 | 1879.2 | 2059.2 | 2340 | 2635.2 | 3124.8 | 3657.6 | 3960 | 4248 | 4392 | 4557.6 | 4507.2 | 4579.2 | 4572 | 2015-06-17 | 4500 | 4399.2 | 4377.6 | 4370.4 | 4327.2 | 4327.2 | 4327.2 | 4233.6 | 4168.8 | 4075.2 | 3837.6 | 3607.2 | 3348 | 3168 | 2995.2 | 2844 | 2707.2 | 2563.2 | 2469.6 | 2397.6 | 2347.2 | 2347.2 | 2282.4 | 2181.6 | 148593.6
| 6 Центральная Т 2 ап RS | [24 empty] | 6 Центральная Т 2 ап RS
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 2120.4 | 2034 | 1980 | 1843.2 | 1731.6 | 1684.8 | 1659.6 | 1656 | 1666.8 | 1692 | 1807.2 | 1882.8 | 2055.6 | 2343.6 | 2631.6 | 3124.8 | 3661.2 | 3952.8 | 4248 | 4395.6 | 4554 | 4510.8 | 4579.2 | 4568.4 | 2015-06-17 | 4503.6 | 4395.6 | 4381.2 | 4374 | 4330.8 | 4323.6 | 4327.2 | 4233.6 | 4172.4 | 4071.6 | 3844.8 | 3603.6 | 3344.4 | 3171.6 | 2995.2 | 2844 | 2703.6 | 2566.8 | 2466 | 2401.2 | 2343.6 | 2350.8 | 2282.4 | 2178 | 148593.6
| 6 Центральная-ДГК 1 ао | [24 empty] | 6 Центральная-ДГК 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная-ДГК 2 ао | [24 empty] | 6 Центральная-ДГК 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная-Дормаш 1 ао | [24 empty] | 6 Центральная-Дормаш 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 112.32 | 116.16 | 114.24 | 111.36 | 114.24 | 118.08 | 127.68 | 122.88 | 118.08 | 129.6 | 141.12 | 140.16 | 164.16 | 207.36 | 241.92 | 274.56 | 293.76 | 308.16 | 303.36 | 302.4 | 295.68 | 296.64 | 214.08 | 250.56 | 2015-06-17 | 262.08 | 259.2 | 252.48 | 253.44 | 251.52 | 261.12 | 244.8 | 183.36 | 163.2 | 170.88 | 161.28 | 150.72 | 146.88 | 145.92 | 135.36 | 139.2 | 136.32 | 134.4 | 136.32 | 135.36 | 129.6 | 135.36 | 123.84 | 116.16 | 8847.36
| 6 Центральная-Дормаш 2 ао | [24 empty] | 6 Центральная-Дормаш 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Центральная-РП 1-1 ао | [24 empty] | 6 Центральная-РП 1-1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 1293.12 | 1189.44 | 1336.32 | 1137.6 | 895.68 | 961.92 | 786.24 | 993.6 | 809.28 | 1071.36 | 849.6 | 921.6 | 1175.04 | 1235.52 | 1373.76 | 1546.56 | 1797.12 | 1834.56 | 2064.96 | 2157.12 | 2177.28 | 2122.56 | 2188.8 | 2255.04 | 2015-06-17 | 2286.72 | 2142.72 | 2021.76 | 2064.96 | 2064.96 | 2113.92 | 1883.52 | 1848.96 | 1834.56 | 1909.44 | 1595.52 | 1661.76 | 1722.24 | 1696.32 | 1719.36 | 1540.8 | 1684.8 | 1687.68 | 1612.8 | 1566.72 | 1460.16 | 1578.24 | 1465.92 | 1215.36 | 76553.28
| 6 Центральная-РП 1-2 ао | [24 empty] | 6 Центральная-РП 1-2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 56.16 | 51.84 | 47.52 | 46.08 | 47.52 | 44.64 | 41.76 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 63.36 | 67.68 | 70.56 | 69.12 | 73.44 | 93.6 | 99.36 | 110.88 | 118.08 | 109.44 | 115.2 | 118.08 | 112.32 | 116.64 | 2015-06-17 | 123.84 | 118.08 | 122.4 | 118.08 | 113.76 | 118.08 | 120.96 | 116.64 | 113.76 | 110.88 | 109.44 | 123.84 | 118.08 | 113.76 | 129.6 | 138.24 | 133.92 | 122.4 | 122.4 | 119.52 | 116.64 | 102.24 | 72 | 64.8 | 4566.24
| 6 Центральная-РП 13-1 ао | [24 empty] | 6 Центральная-РП 13-1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 1028.16 | 979.2 | 947.52 | 930.24 | 884.16 | 858.24 | 838.08 | 829.44 | 826.56 | 809.28 | 832.32 | 881.28 | 967.68 | 1071.36 | 1244.16 | 1448.64 | 1774.08 | 1984.32 | 2171.52 | 2234.88 | 2312.64 | 2315.52 | 2335.68 | 2312.64 | 2015-06-17 | 2295.36 | 2269.44 | 2275.2 | 2263.68 | 2255.04 | 2240.64 | 2249.28 | 2211.84 | 2214.72 | 2185.92 | 2099.52 | 1984.32 | 1880.64 | 1825.92 | 1725.12 | 1607.04 | 1419.84 | 1324.8 | 1293.12 | 1290.24 | 1261.44 | 1229.76 | 1180.8 | 1108.8 | 76510.08
| 6 Центральная-РП 13-2 ао | [24 empty] | 6 Центральная-РП 13-2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 1275.84 | 1212.48 | 1180.8 | 1082.88 | 1013.76 | 1008 | 1002.24 | 999.36 | 996.48 | 1005.12 | 1054.08 | 1091.52 | 1177.92 | 1307.52 | 1451.52 | 1722.24 | 2007.36 | 2183.04 | 2321.28 | 2373.12 | 2465.28 | 2462.4 | 2491.2 | 2468.16 | 2015-06-17 | 2439.36 | 2401.92 | 2344.32 | 2344.32 | 2329.92 | 2324.16 | 2321.28 | 2263.68 | 2269.44 | 2211.84 | 2079.36 | 1961.28 | 1817.28 | 1725.12 | 1647.36 | 1558.08 | 1506.24 | 1471.68 | 1419.84 | 1391.04 | 1362.24 | 1382.4 | 1365.12 | 1304.64 | 82595.52
| 6 Центральная-РП 4-1 ао | [24 empty] | 6 Центральная-РП 4-1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 535.68 | 489.6 | 476.16 | 451.2 | 414.72 | 395.52 | 384 | 393.6 | 403.2 | 420.48 | 441.6 | 470.4 | 516.48 | 641.28 | 773.76 | 936.96 | 1136.64 | 1305.6 | 1357.44 | 1449.6 | 1451.52 | 1447.68 | 1434.24 | 1426.56 | 2015-06-17 | 1401.6 | 1344 | 1326.72 | 1342.08 | 1340.16 | 1278.72 | 1274.88 | 1240.32 | 1215.36 | 1192.32 | 1048.32 | 983.04 | 917.76 | 883.2 | 825.6 | 762.24 | 687.36 | 664.32 | 664.32 | 639.36 | 631.68 | 625.92 | 610.56 | 570.24 | 42624
| 6 Центральная-РП 4-2 ао | [24 empty] | 6 Центральная-РП 4-2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 336 | 318.72 | 311.04 | 289.92 | 266.88 | 259.2 | 255.36 | 249.6 | 251.52 | 257.28 | 286.08 | 301.44 | 332.16 | 380.16 | 451.2 | 510.72 | 595.2 | 650.88 | 702.72 | 773.76 | 789.12 | 796.8 | 804.48 | 816 | 2015-06-17 | 812.16 | 775.68 | 789.12 | 787.2 | 779.52 | 785.28 | 792.96 | 777.6 | 762.24 | 720 | 685.44 | 654.72 | 606.72 | 556.8 | 504.96 | 464.64 | 410.88 | 370.56 | 362.88 | 360.96 | 349.44 | 359.04 | 343.68 | 332.16 | 25130.88
| 6 Центральная-РЭУ 1 ао | [24 empty] | 6 Центральная-РЭУ 1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 67.2 | 64.8 | 65.76 | 65.28 | 63.36 | 60.48 | 59.52 | 59.52 | 61.44 | 60.48 | 64.32 | 66.24 | 68.64 | 72.96 | 75.36 | 95.04 | 110.88 | 112.8 | 116.16 | 111.84 | 111.84 | 110.4 | 108 | 109.92 | 2015-06-17 | 107.04 | 106.56 | 105.6 | 110.88 | 110.88 | 113.76 | 114.24 | 111.36 | 110.88 | 108.48 | 96.96 | 80.64 | 74.4 | 72.96 | 70.56 | 69.6 | 67.2 | 61.92 | 62.88 | 61.92 | 65.76 | 66.24 | 66.72 | 66.72 | 4046.4
| 6 Центральная-РЭУ 2 ао | [24 empty] | 6 Центральная-РЭУ 2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 59.76 | 63.36 | 58.32 | 59.76 | 56.16 | 56.88 | 53.28 | 54.72 | 49.68 | 51.84 | 51.12 | 54 | 82.8 | 93.6 | 102.24 | 133.2 | 142.56 | 138.96 | 136.8 | 141.84 | 141.84 | 141.12 | 141.84 | 137.52 | 2015-06-17 | 124.56 | 123.12 | 121.68 | 120.24 | 117.36 | 120.24 | 110.88 | 108 | 105.12 | 106.56 | 88.56 | 70.56 | 71.28 | 72 | 70.56 | 76.32 | 67.68 | 64.08 | 64.8 | 64.08 | 64.08 | 62.64 | 63.36 | 62.64 | 4323.6
| 6 Центральная-ТП 11-2 ао | [24 empty] | 6 Центральная-ТП 11-2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 167.04 | 167.04 | 167.04 | 167.04 | 155.52 | 144 | 141.12 | 141.12 | 149.76 | 167.04 | 164.16 | 169.92 | 172.8 | 241.92 | 299.52 | 394.56 | 521.28 | 558.72 | 601.92 | 648 | 650.88 | 633.6 | 642.24 | 659.52 | 2015-06-17 | 642.24 | 622.08 | 627.84 | 627.84 | 616.32 | 613.44 | 619.2 | 604.8 | 593.28 | 587.52 | 535.68 | 489.6 | 443.52 | 423.36 | 371.52 | 325.44 | 299.52 | 253.44 | 213.12 | 213.12 | 204.48 | 192.96 | 181.44 | 181.44 | 18408.96
| 6 Центральная-ТП-54-2 ао | [24 empty] | 6 Центральная-ТП-54-2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 216.96 | 203.52 | 197.76 | 186.24 | 172.8 | 157.44 | 151.68 | 151.68 | 151.68 | 151.68 | 170.88 | 172.8 | 190.08 | 209.28 | 216.96 | 232.32 | 249.6 | 274.56 | 326.4 | 330.24 | 337.92 | 334.08 | 347.52 | 343.68 | 2015-06-17 | 328.32 | 324.48 | 332.16 | 332.16 | 341.76 | 337.92 | 334.08 | 328.32 | 303.36 | 307.2 | 297.6 | 257.28 | 236.16 | 232.32 | 243.84 | 257.28 | 261.12 | 264.96 | 264.96 | 241.92 | 234.24 | 240 | 240 | 220.8 | 12240
| 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | [24 empty] | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 8.64 | 7.68 | 7.68 | 15.36 | 19.2 | 7.68 | 24 | 10.56 | 24 | 61.44 | 91.2 | 112.32 | 91.2 | 104.64 | 110.4 | 77.76 | 59.52 | 63.36 | 86.4 | 100.8 | 2015-06-17 | 76.8 | 64.32 | 59.52 | 78.72 | 83.52 | 92.16 | 76.8 | 69.12 | 62.4 | 82.56 | 109.44 | 81.6 | 62.4 | 67.2 | 69.12 | 34.56 | 42.24 | 21.12 | 7.68 | 15.36 | 14.4 | 7.68 | 22.08 | 7.68 | 2423.04
| 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | [24 empty] | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 20.16
| 6 Центральная-Тяговая 8-1,ТП-54-1 ао | [24 empty] | 6 Центральная-Тяговая 8-1,ТП-54-1 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 221.76 | 216 | 215.04 | 204.48 | 204.48 | 189.12 | 181.44 | 183.36 | 172.8 | 192 | 240.96 | 264.96 | 304.32 | 317.76 | 365.76 | 401.28 | 513.6 | 555.84 | 619.2 | 616.32 | 621.12 | 621.12 | 632.64 | 626.88 | 2015-06-17 | 613.44 | 587.52 | 581.76 | 576 | 557.76 | 535.68 | 528.96 | 504.96 | 489.6 | 453.12 | 414.72 | 363.84 | 318.72 | 282.24 | 270.72 | 267.84 | 252.48 | 243.84 | 236.16 | 229.44 | 221.76 | 227.52 | 216 | 203.52 | 17859.84
| 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | [24 empty] | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао
Дата | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | Дата | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма
2015-06-17 | 10.56 | 11.52 | 10.56 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 10.56 | 11.52 | 24.96 | 10.56 | 11.52 | 23.04 | 24 | 46.08 | 29.76 | 43.2 | 45.12 | 41.28 | 39.36 | 27.84 | 53.76 | 30.72 | 44.16 | 32.64 | 2015-06-17 | 37.44 | 31.68 | 50.88 | 40.32 | 38.4 | 24.96 | 39.36 | 36.48 | 29.76 | 29.76 | 48.96 | 48.96 | 53.76 | 44.16 | 31.68 | 22.08 | 24 | 18.24 | 13.44 | 10.56 | 10.56 | 11.52 | 10.56 | 9.6 | 1334.4

## Дата горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная
Время
00:00 - 00:30
00:30 - 01:00
01:00 - 01:30
01:30 - 02:00
02:00 - 02:30
02:30 - 03:00
03:00 - 03:30
03:30 - 04:00
04:00 - 04:30
04:30 - 05:00
05:00 - 05:30
06:30 - 06:00
06:00 - 06:30
06:30 - 07:00
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:00 - 23:30
23:30 - 00:00
Сумма

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч