## Вожега 35кВ
Таблица почасовых записей показаний электрических счетчиков в режимный день 17.06. 2015г.
часы суток | Ввод Т - 1 35 кВ | [5 empty] | Ввод Т - 2 35 кВ
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| расч.коэф. |  | 28000 | расч.коэф. |  | 28000 | расч.коэф. |  | 28000 | расч.коэф. |  | 28000
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 2.09 |  |  | 8.27 |  |  | 5.45 |  |  | 3.15
1 | 2.1 | 0.01 | 280 | 8.27 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
2 | 2.11 | 0.01 | 280 | 8.27 | 0 | 0 | 5.46 | 0.01 | 280 | 3.16 | 0.01 | 280
3 | 2.11 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 3.17 | 0.01 | 280
4 | 2.12 | 0.01 | 280 | 8.27 | 0 | 0 | 5.47 | 0.01 | 280 | 3.17 | 0 | 0
5 | 2.12 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
6 | 2.13 | 0.01 | 280 | 8.27 | 0 | 0 | 5.48 | 0.01 | 280 | 3.17 | 0 | 0
7 | 2.14 | 0.01 | 280 | 8.27 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 3.18 | 0.01 | 280
8 | 2.15 | 0.01 | 280 | 8.27 | 0 | 0 | 5.49 | 0.01 | 280 | 3.18 | 0 | 0
9 | 2.17 | 0.02 | 560 | 4.95 | -3.32 | -92960 | 5.49 | 0 | 0 | 3.19 | 0.01 | 280
10 | 2.18 | 0.01 | 280 | 8.27 | 3.32 | 92960 | 5.5 | 0.01 | 280 | 3.19 | 0 | 0
11 | 2.19 | 0.01 | 280 | 8.27 | 0 | 0 | 5.51 | 0.01 | 280 | 3.2 | 0.01 | 280
12 | 2.2 | 0.01 | 280 | 8.27 | 0 | 0 | 5.52 | 0.01 | 280 | 3.2 | 0 | 0
13 | 2.21 | 0.01 | 280 | 8.27 | 0 | 0 | 5.53 | 0.01 | 280 | 3.21 | 0.01 | 280
14 | 2.23 | 0.02 | 560 | 8.28 | 0.01 | 280 | 5.54 | 0.01 | 280 | 3.22 | 0.01 | 280
15 | 2.24 | 0.01 | 280 | 8.28 | 0 | 0 | 5.55 | 0.01 | 280 | 3.23 | 0.01 | 280
16 | 2.25 | 0.01 | 280 | 8.28 | 0 | 0 | 5.56 | 0.01 | 280 | 3.23 | 0 | 0
17 | 2.26 | 0.01 | 280 | 8.28 | 0 | 0 | 5.57 | 0.01 | 280 | 3.23 | 0 | 0
18 | 2.27 | 0.01 | 280 | 8.28 | 0 | 0 | 5.58 | 0.01 | 280 | 3.23 | 0 | 0
19 | 2.28 | 0.01 | 280 | 8.28 | 0 | 0 | 5.59 | 0.01 | 280 | 3.24 | 0.01 | 280
20 | 2.29 | 0.01 | 280 | 8.28 | 0 | 0 | 5.6 | 0.01 | 280 | 3.24 | 0 | 0
21 | 2.31 | 0.02 | 560 | 8.28 | 0 | 0 | 5.61 | 0.01 | 280 | 3.25 | 0.01 | 280
22 | 2.32 | 0.01 | 280 | 8.28 | 0 | 0 | 5.62 | 0.01 | 280 | 3.25 | 0 | 0
23 | 2.33 | 0.01 | 280 | 8.28 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
24 | 2.34 | 0.01 | 280 | 8.28 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 3.26 | 0.01 | 280

## Вожега Вводы10кВ
Таблица почасовых записей показаний электрических счетчиков в режимный день 17.06.2015г.
часы суток | Ввод Т - 1 10кВ | [5 empty] | Ввод Т - 2 10кВ
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| расч.коэф. |  | 12000 | расч.коэф. |  | 12000 | расч.коэф. |  | 12000 | расч.коэф. |  | 12000
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 85.75 |  |  | 4.45 |  |  | 31.53 |  |  | 38.97
1 | 85.76 | 0.01 | 120 | 4.46 | 0.01 | 120 | 31.62 | 0.09 | 1080 | 39.02 | 0.05 | 600
2 | 85.78 | 0.02 | 240 | 4.47 | 0.01 | 120 | 31.69 | 0.07 | 840 | 39.07 | 0.05 | 600
3 | 85.79 | 0.01 | 120 | 4.48 | 0.01 | 120 | 31.75 | 0.06 | 720 | 39.11 | 0.04 | 480
4 | 85.81 | 0.02 | 240 | 4.49 | 0.01 | 120 | 31.82 | 0.07 | 840 | 39.16 | 0.05 | 600
5 | 85.82 | 0.01 | 120 | 4.5 | 0.01 | 120 | 31.89 | 0.07 | 840 | 39.2 | 0.04 | 480
6 | 85.84 | 0.02 | 240 | 4.51 | 0.01 | 120 | 31.96 | 0.07 | 840 | 39.25 | 0.05 | 600
7 | 85.87 | 0.03 | 360 | 4.52 | 0.01 | 120 | 32.05 | 0.09 | 1080 | 39.29 | 0.04 | 480
8 | 85.9 | 0.03 | 360 | 4.54 | 0.02 | 240 | 32.17 | 0.12 | 1440 | 39.34 | 0.05 | 600
9 | 85.93 | 0.03 | 360 | 4.55 | 0.01 | 120 | 32.34 | 0.17 | 2040 | 39.41 | 0.07 | 840
10 | 85.96 | 0.03 | 360 | 4.56 | 0.01 | 120 | 32.51 | 0.17 | 2040 | 39.5 | 0.09 | 1080
11 | 85.99 | 0.03 | 360 | 4.57 | 0.01 | 120 | 32.67 | 0.16 | 1920 | 39.6 | 0.1 | 1200
12 | 86.02 | 0.03 | 360 | 4.59 | 0.02 | 240 | 32.84 | 0.17 | 2040 | 39.7 | 0.1 | 1200
13 | 86.05 | 0.03 | 360 | 4.6 | 0.01 | 120 | 32.98 | 0.14 | 1680 | 39.76 | 0.06 | 720
14 | 86.09 | 0.04 | 480 | 4.62 | 0.02 | 240 | 33.2 | 0.22 | 2640 | 39.89 | 0.13 | 1560
15 | 86.11 | 0.02 | 240 | 4.63 | 0.01 | 120 | 33.31 | 0.11 | 1320 | 39.95 | 0.06 | 720
16 | 86.15 | 0.04 | 480 | 4.65 | 0.02 | 240 | 33.47 | 0.16 | 1920 | 40.05 | 0.1 | 1200
17 | 86.17 | 0.02 | 240 | 4.66 | 0.01 | 120 | 33.59 | 0.12 | 1440 | 40.13 | 0.08 | 960
18 | 86.2 | 0.03 | 360 | 4.67 | 0.01 | 120 | 33.72 | 0.13 | 1560 | 40.19 | 0.06 | 720
19 | 86.23 | 0.03 | 360 | 4.68 | 0.01 | 120 | 33.86 | 0.14 | 1680 | 40.26 | 0.07 | 840
20 | 86.26 | 0.03 | 360 | 4.69 | 0.01 | 120 | 33.98 | 0.12 | 1440 | 40.31 | 0.05 | 600
21 | 86.29 | 0.03 | 360 | 4.7 | 0.01 | 120 | 34.12 | 0.14 | 1680 | 40.37 | 0.06 | 720
22 | 86.32 | 0.03 | 360 | 4.71 | 0.01 | 120 | 34.25 | 0.13 | 1560 | 40.43 | 0.06 | 720
23 | 86.35 | 0.03 | 360 | 4.72 | 0.01 | 120 | 34.38 | 0.13 | 1560 | 40.48 | 0.05 | 600
24 | 86.37 | 0.02 | 240 | 4.73 | 0.01 | 120 | 34.47 | 0.09 | 1080 | 40.54 | 0.06 | 720

## Вожега 10 кВ
[6 empty] | Ведомость показания счетчиков | [8 empty] | Ведомость показания счетчиков
[6 empty] | в режимный день 17.06.2015. | [8 empty] | в режимный день 17.06.2015.
| БАЗА | [5 empty] | Чкалова | [6 empty] | БАЗА |  |  | ТСН - 1,2.
| Активный |  | 2000 | Реактивный |  | 2000 | Активный |  | 2000 | Реактивный |  | 2000 |  | Активный |  | 20 | Реактивный |  | 20
| Показания | Раз- | Расход | Показания | Раз- | Расход | Показания | Раз- | Расход | Показания | Раз- | Расход |  | Показания | Раз- | Расход | Показания | Раз- | Расход
| счетчика | ность | эл.энергии | счетчика | ность | эл.энергии | счетчика | ность | эл.энергии | счетчика | ность | эл.энергии |  | счетчика | ность | эл.энергии | счетчика | ность | эл.энергии
0 | 89.89 | #VALUE! | #VALUE! | 95.85 | #VALUE! | #VALUE! | 7.15 | #VALUE! | #VALUE! | 6.18 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 93.2 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | 89.62 | -0.27 | -540 | 95.87 | 0.02 | 40 | 7.16 | 0.01 | 20 | 6.19 | 0.01 | 20 | 1 | 93.4 | 0.2 | 4 |  | 0 | 0
2 | 89.94 | 0.32 | 640 | 95.89 | 0.02 | 40 | 7.17 | 0.01 | 20 | 6.21 | 0.02 | 40 | 2 | 93.5 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
3 | 89.96 | 0.02 | 40 | 95.9 | 0.01 | 20 | 7.18 | 0.01 | 20 | 6.23 | 0.02 | 40 | 3 | 93.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 89.98 | 0.02 | 40 | 95.92 | 0.02 | 40 | 7.19 | 0.01 | 20 | 6.24 | 0.01 | 20 | 4 | 93.6 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
5 | 90 | 0.02 | 40 | 95.94 | 0.02 | 40 | 7.2 | 0.01 | 20 | 6.25 | 0.01 | 20 | 5 | 93.7 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
6 | 90.02 | 0.02 | 40 | 95.96 | 0.02 | 40 | 7.22 | 0.02 | 40 | 6.27 | 0.02 | 40 | 6 | 93.8 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
7 | 90.05 | 0.03 | 60 | 95.98 | 0.02 | 40 | 7.24 | 0.02 | 40 | 6.28 | 0.01 | 20 | 7 | 93.9 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
8 | 90.08 | 0.03 | 60 | 95.99 | 0.01 | 20 | 7.26 | 0.02 | 40 | 6.3 | 0.02 | 40 | 8 | 94 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
9 | 90.13 | 0.05 | 100 | 96.02 | 0.03 | 60 | 7.28 | 0.02 | 40 | 6.31 | 0.01 | 20 | 9 | 94.1 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
10 | 90.16 | 0.03 | 60 | 96.05 | 0.03 | 60 | 7.3 | 0.02 | 40 | 6.33 | 0.02 | 40 | 10 | 94.2 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
11 | 90.2 | 0.04 | 80 | 96.09 | 0.04 | 80 | 7.32 | 0.02 | 40 | 6.35 | 0.02 | 40 | 11 | 94.3 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
12 | 90.23 | 0.03 | 60 | 96.11 | 0.02 | 40 | 7.34 | 0.02 | 40 | 6.37 | 0.02 | 40 | 12 | 94.4 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
13 | 90.26 | 0.03 | 60 | 96.14 | 0.03 | 60 | 7.36 | 0.02 | 40 | 6.39 | 0.02 | 40 | 13 | 94.5 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
14 | 90.31 | 0.05 | 100 | 96.17 | 0.03 | 60 | 7.39 | 0.03 | 60 | 6.4 | 0.01 | 20 | 14 | 94.6 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
15 | 90.33 | 0.02 | 40 | 96.2 | 0.03 | 60 | 7.41 | 0.02 | 40 | 6.42 | 0.02 | 40 | 15 | 94.7 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
16 | 90.37 | 0.04 | 80 | 96.23 | 0.03 | 60 | 7.43 | 0.02 | 40 | 6.44 | 0.02 | 40 | 16 | 94.8 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
17 | 90.41 | 0.04 | 80 | 96.26 | 0.03 | 60 | 7.45 | 0.02 | 40 | 6.45 | 0.01 | 20 | 17 | 94.9 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
18 | 90.44 | 0.03 | 60 | 96.3 | 0.04 | 80 | 7.47 | 0.02 | 40 | 6.46 | 0.01 | 20 | 18 | 95 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
19 | 90.48 | 0.04 | 80 | 96.32 | 0.02 | 40 | 7.49 | 0.02 | 40 | 6.46 | 0 | 0 | 19 | 95.1 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
20 | 90.51 | 0.03 | 60 | 96.34 | 0.02 | 40 | 7.51 | 0.02 | 40 | 6.49 | 0.03 | 60 | 20 | 95.2 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
21 | 90.54 | 0.03 | 60 | 96.36 | 0.02 | 40 | 7.53 | 0.02 | 40 | 6.51 | 0.02 | 40 | 21 | 95.3 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
22 | 90.58 | 0.04 | 80 | 96.38 | 0.02 | 40 | 7.55 | 0.02 | 40 | 6.52 | 0.01 | 20 | 22 | 95.4 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
23 | 90.61 | 0.03 | 60 | 96.41 | 0.03 | 60 | 7.57 | 0.02 | 40 | 6.53 | 0.01 | 20 | 23 | 95.5 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0
24 | 90.63 | 0.02 | 40 | 96.42 | 0.01 | 20 | 7.58 | 0.01 | 20 | 6.54 | 0.01 | 20 | 24 | 95.6 | 0.1 | 2 |  | 0 | 0

## Вожега 10кВ
Таблица почасовых записей показаний электрических счетчиков в режимный день 17.06.2015г.
часы суток | Гараж | [5 empty] | Вожегодский | [5 empty] | Комплекс | [5 empty] | Отрадное | [5 empty] | Восточный | [5 empty] | Марьино | [5 empty] | Сямба | [5 empty] | Заводской | [5 empty] | Железнодорожный | [5 empty] | Западный | [5 empty] | Явенга | [5 empty] | Ленинский путь
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 3000 | расч.коэф. |  | 3000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 4000 | расч.коэф. |  | 4000 | расч.коэф. |  | 4000 | расч.коэф. |  | 4000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 4.46 |  |  | 3.21 |  |  | 79.92 |  |  | 70.03 |  |  | 25.91 | #VALUE! |  | 89.11 | #VALUE! |  | 6.48 | #VALUE! |  | 2.36 |  |  | 16.52 | #VALUE! |  | 7.31 |  |  | 6.97 | #VALUE! |  | 70.04 | #VALUE! | #VALUE! | 17.64 | #VALUE! |  | 1.55 | #VALUE! | #VALUE! | 66.77 | #VALUE! |  | 3.71 | #VALUE! | #VALUE! | 9.65 | #VALUE! |  | 49.82 | #VALUE! | #VALUE! | 74.04 | #VALUE! |  | 7.91 | #VALUE! | #VALUE! | 6.01 | #VALUE! |  | 11.61 | #VALUE! | #VALUE! | 6.82 | #VALUE! |  | 4.1 | #VALUE! | #VALUE!
1 | 4.47 | 0.01 | 10 | 3.21 | 0 | 0 | 79.93 | 0.01 | 20 | 70.04 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.49 | 0.01 | 20 | 2.38 | 0.02 | 40 | 16.62 | 0.1 | 100 | 7.35 | 0.04 | 40 | 7 | 0.03 | 60 | 70.08 | 0.04 | 80 | 17.72 | 0.08 | 160 | 1.66 | 0.11 | 220 | 66.86 | 0.09 | 180 | 3.76 | 0.05 | 100 | 9.65 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 74.15 | 0.11 | 440 | 7.95 | 0.04 | 160 | 6.03 | 0.02 | 40 | 11.663 | 0.053 | 106 | 6.82 | 0 | 0 | 4.11 | 0.01 | 20
2 | 4.48 | 0.01 | 10 | 3.22 | 0.01 | 10 | 79.94 | 0.01 | 20 | 70.05 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.51 | 0.02 | 40 | 2.4 | 0.02 | 40 | 16.71 | 0.09 | 90 | 7.39 | 0.04 | 40 | 7.03 | 0.03 | 60 | 70.1 | 0.02 | 40 | 17.79 | 0.07 | 140 | 1.74 | 0.08 | 160 | 66.93 | 0.07 | 140 | 3.81 | 0.05 | 100 | 9.65 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 74.23 | 0.08 | 320 | 7.99 | 0.04 | 160 | 6.05 | 0.02 | 40 | 11.65 | -0.013 | -26 | 6.83 | 0.01 | 20 | 4.11 | 0 | 0
3 | 4.48 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 79.95 | 0.01 | 20 | 70.05 | 0 | 0 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.52 | 0.01 | 20 | 2.42 | 0.02 | 40 | 16.79 | 0.08 | 80 | 7.42 | 0.03 | 30 | 7.06 | 0.03 | 60 | 70.13 | 0.03 | 60 | 17.83 | 0.04 | 80 | 1.85 | 0.11 | 220 | 67.06 | 0.13 | 260 | 3.85 | 0.04 | 80 | 9.65 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 74.32 | 0.09 | 360 | 8.02 | 0.03 | 120 | 6.06 | 0.01 | 20 | 11.66 | 0.01 | 20 | 6.83 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0
4 | 4.49 | 0.01 | 10 | 3.22 | 0 | 0 | 79.96 | 0.01 | 20 | 70.06 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.53 | 0.01 | 20 | 2.44 | 0.02 | 40 | 16.88 | 0.09 | 90 | 7.45 | 0.03 | 30 | 7.09 | 0.03 | 60 | 70.16 | 0.03 | 60 | 17.88 | 0.05 | 100 | 1.9 | 0.05 | 100 | 67.12 | 0.06 | 120 | 3.95 | 0.1 | 200 | 9.66 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 74.41 | 0.09 | 360 | 8.07 | 0.05 | 200 | 6.08 | 0.02 | 40 | 11.68 | 0.02 | 40 | 6.83 | 0 | 0 | 4.12 | 0.01 | 20
5 | 4.49 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 79.97 | 0.01 | 20 | 70.07 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.54 | 0.01 | 20 | 2.46 | 0.02 | 40 | 16.96 | 0.08 | 80 | 7.48 | 0.03 | 30 | 7.12 | 0.03 | 60 | 70.19 | 0.03 | 60 | 17.93 | 0.05 | 100 | 1.96 | 0.06 | 120 | 67.19 | 0.07 | 140 | 4 | 0.05 | 100 | 9.66 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 74.49 | 0.08 | 320 | 8.1 | 0.03 | 120 | 6.09 | 0.01 | 20 | 11.69 | 0.01 | 20 | 6.83 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
6 | 4.5 | 0.01 | 10 | 3.23 | 0.01 | 10 | 79.99 | 0.02 | 40 | 70.08 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.56 | 0.02 | 40 | 2.48 | 0.02 | 40 | 17.05 | 0.09 | 90 | 7.51 | 0.03 | 30 | 7.15 | 0.03 | 60 | 70.22 | 0.03 | 60 | 17.98 | 0.05 | 100 | 2 | 0.04 | 80 | 67.29 | 0.1 | 200 | 4.04 | 0.04 | 80 | 9.66 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 74.57 | 0.08 | 320 | 8.14 | 0.04 | 160 | 6.11 | 0.02 | 40 | 11.71 | 0.02 | 40 | 6.84 | 0.01 | 20 | 4.12 | 0 | 0
7 | 4.51 | 0.01 | 10 | 3.24 | 0.01 | 10 | 80.03 | 0.04 | 80 | 70.1 | 0.02 | 40 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.58 | 0.02 | 40 | 2.5 | 0.02 | 40 | 17.17 | 0.12 | 120 | 7.55 | 0.04 | 40 | 7.19 | 0.04 | 80 | 70.25 | 0.03 | 60 | 18.02 | 0.04 | 80 | 2.03 | 0.03 | 60 | 67.42 | 0.13 | 260 | 4.09 | 0.05 | 100 | 9.66 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 74.7 | 0.13 | 520 | 8.18 | 0.04 | 160 | 6.13 | 0.02 | 40 | 11.73 | 0.02 | 40 | 6.84 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
8 | 4.53 | 0 | 20 | 3.24 | 0 | 0 | 80.06 | 0.03 | 60 | 70.11 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.61 | 0.03 | 60 | 2.52 | 0.02 | 40 | 17.31 | 0.14 | 140 | 7.58 | 0.03 | 30 | 7.26 | 0.07 | 140 | 70.28 | 0.03 | 60 | 18.06 | 0.04 | 80 | 2.1 | 0.07 | 140 | 67.61 | 0.19 | 380 | 4.18 | 0.09 | 180 | 9.67 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 74.86 | 0.16 | 640 | 8.22 | 0.04 | 160 | 6.16 | 0.03 | 60 | 11.75 | 0.02 | 40 | 6.84 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
9 | 4.54 | 0.01 | 10 | 3.25 | 0.01 | 10 | 80.08 | 0.02 | 40 | 70.12 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.64 | 0.03 | 60 | 2.54 | 0.02 | 40 | 17.5 | 0.19 | 190 | 7.63 | 0.05 | 50 | 7.34 | 0.08 | 160 | 70.31 | 0.03 | 60 | 18.13 | 0.07 | 140 | 2.19 | 0.09 | 180 | 67.8 | 0.19 | 380 | 4.3 | 0.12 | 240 | 9.67 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 75.04 | 0.18 | 720 | 8.29 | 0.07 | 280 | 6.19 | 0.03 | 60 | 11.77 | 0.02 | 40 | 6.84 | 0 | 0 | 4.13 | 0.01 | 20
10 | 4.55 | 0.01 | 10 | 3.25 | 0 | 0 | 80.1 | 0.02 | 40 | 70.14 | 0.02 | 40 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.66 | 0.02 | 40 | 2.56 | 0.02 | 40 | 17.67 | 0.17 | 170 | 7.67 | 0.04 | 40 | 7.4 | 0.06 | 120 | 70.34 | 0.03 | 60 | 18.22 | 0.09 | 180 | 2.27 | 0.08 | 160 | 68.01 | 0.21 | 420 | 4.44 | 0.14 | 280 | 9.67 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 75.37 | 0.33 | 1320 | 8.3 | 0.01 | 40 | 6.22 | 0.03 | 60 | 11.8 | 0.03 | 60 | 6.84 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0
11 | 4.57 | 0.02 | 20 | 3.26 | 0.01 | 10 | 80.12 | 0.02 | 40 | 70.15 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.68 | 0.02 | 40 | 2.58 | 0.02 | 40 | 17.82 | 0.15 | 150 | 7.73 | 0.06 | 60 | 7.46 | 0.06 | 120 | 70.37 | 0.03 | 60 | 18.31 | 0.09 | 180 | 2.38 | 0.11 | 220 | 68.2 | 0.19 | 380 | 4.57 | 0.13 | 260 | 9.68 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 75.51 | 0.14 | 560 | 8.43 | 0.13 | 520 | 6.25 | 0.03 | 60 | 11.82 | 0.02 | 40 | 6.85 | 0.01 | 20 | 4.14 | 0.01 | 20
12 | 4.58 | 0.01 | 10 | 3.26 | 0 | 0 | 80.14 | 0.02 | 40 | 70.17 | 0.02 | 40 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.71 | 0.03 | 60 | 2.6 | 0.02 | 40 | 17.98 | 0.16 | 160 | 7.77 | 0.04 | 40 | 7.52 | 0.06 | 120 | 70.4 | 0.03 | 60 | 18.4 | 0.09 | 180 | 2.43 | 0.05 | 100 | 68.34 | 0.14 | 280 | 4.63 | 0.06 | 120 | 9.69 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 75.71 | 0.2 | 800 | 8.5 | 0.07 | 280 | 6.29 | 0.04 | 80 | 11.85 | 0.03 | 60 | 6.85 | 0 | 0 | 4.15 | 0.01 | 20
13 | 4.59 | 0.01 | 10 | 3.27 | 0.01 | 10 | 80.16 | 0.02 | 40 | 70.18 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.73 | 0.02 | 40 | 2.62 | 0.02 | 40 | 18.13 | 0.15 | 150 | 7.81 | 0.04 | 40 | 7.57 | 0.05 | 100 | 70.44 | 0.04 | 80 | 18.46 | 0.06 | 120 | 2.54 | 0.11 | 220 | 68.55 | 0.21 | 420 | 4.77 | 0.14 | 280 | 9.7 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 75.91 | 0.2 | 800 | 8.56 | 0.06 | 240 | 6.31 | 0.02 | 40 | 11.88 | 0.03 | 60 | 6.85 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
14 | 4.6 | 0.01 | 10 | 3.27 | 0 | 0 | 80.19 | 0.03 | 60 | 70.2 | 0.02 | 40 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.76 | 0.03 | 60 | 2.65 | 0.03 | 60 | 18.31 | 0.18 | 180 | 7.87 | 0.06 | 60 | 7.64 | 0.07 | 140 | 70.48 | 0.04 | 80 | 18.58 | 0.12 | 240 | 2.61 | 0.07 | 140 | 68.71 | 0.16 | 320 | 4.88 | 0.11 | 220 | 9.71 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 76.14 | 0.23 | 920 | 8.64 | 0.08 | 320 | 6.35 | 0.04 | 80 | 11.91 | 0.03 | 60 | 6.85 | 0 | 0 | 4.16 | 0.01 | 20
15 | 4.6 | 0 | 0 | 3.28 | 0.01 | 10 | 80.22 | 0.03 | 60 | 70.22 | 0.02 | 40 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.78 | 0.02 | 40 | 2.66 | 0.01 | 20 | 18.44 | 0.13 | 130 | 7.91 | 0.04 | 40 | 7.75 | 0.11 | 220 | 70.51 | 0.03 | 60 | 18.65 | 0.07 | 140 | 2.7 | 0.09 | 180 | 68.89 | 0.18 | 360 | 5 | 0.12 | 240 | 9.71 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 76.3 | 0.16 | 640 | 8.7 | 0.06 | 240 | 6.38 | 0.03 | 60 | 11.93 | 0.02 | 40 | 6.86 | 0.01 | 20 | 4.16 | 0 | 0
16 | 4.61 | 0.01 | 10 | 3.28 | 0 | 0 | 80.25 | 0.03 | 60 | 70.23 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.81 | 0.03 | 60 | 2.69 | 0.03 | 60 | 18.61 | 0.17 | 170 | 7.96 | 0.05 | 50 | 7.81 | 0.06 | 120 | 70.54 | 0.03 | 60 | 18.73 | 0.08 | 160 | 2.78 | 0.08 | 160 | 69.06 | 0.17 | 340 | 5.13 | 0.13 | 260 | 9.72 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 76.5 | 0.2 | 800 | 8.77 | 0.07 | 280 | 6.4 | 0.02 | 40 | 11.95 | 0.02 | 40 | 6.86 | 0 | 0 | 4.17 | 0.01 | 20
17 | 4.62 | 0.01 | 10 | 3.28 | 0 | 0 | 80.26 | 0.01 | 20 | 70.24 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.83 | 0.02 | 40 | 2.71 | 0.02 | 40 | 18.76 | 0.15 | 150 | 8.01 | 0.05 | 50 | 7.87 | 0.06 | 120 | 70.58 | 0.04 | 80 | 18.81 | 0.08 | 160 | 2.82 | 0.04 | 80 | 69.21 | 0.15 | 300 | 5.2 | 0.07 | 140 | 9.73 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 76.67 | 0.17 | 680 | 8.85 | 0.08 | 320 | 6.43 | 0.03 | 60 | 11.97 | 0.02 | 40 | 6.86 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0
18 | 4.63 | 0.01 | 10 | 3.29 | 0.01 | 10 | 80.28 | 0.02 | 40 | 70.26 | 0.02 | 40 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.85 | 0.02 | 40 | 2.73 | 0.02 | 40 | 18.92 | 0.16 | 160 | 8.06 | 0.05 | 50 | 7.93 | 0.06 | 120 | 70.61 | 0.03 | 60 | 18.86 | 0.05 | 100 | 2.96 | 0.14 | 280 | 69.35 | 0.14 | 280 | 5.26 | 0.06 | 120 | 9.74 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 76.84 | 0.17 | 680 | 8.91 | 0.06 | 240 | 6.46 | 0.03 | 60 | 11.99 | 0.02 | 40 | 6.86 | 0 | 0 | 4.18 | 0.01 | 20
19 | 4.64 | 0.01 | 10 | 3.29 | 0 | 0 | 80.29 | 0.01 | 20 | 70.27 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.87 | 0.02 | 40 | 2.75 | 0.02 | 40 | 19.1 | 0.18 | 180 | 80.1 | 72.04 | 72040 | 7.99 | 0.06 | 120 | 70.64 | 0.03 | 60 | 18.92 | 0.06 | 120 | 3.04 | 0.08 | 160 | 69.5 | 0.15 | 300 | 5.32 | 0.06 | 120 | 9.74 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 77.01 | 0.17 | 680 | 8.96 | 0.05 | 200 | 6.49 | 0.03 | 60 | 12.01 | 0.02 | 40 | 6.87 | 0.01 | 20 | 4.18 | 0 | 0
20 | 4.65 | 0.01 | 10 | 3.29 | 0 | 0 | 80.31 | 0.02 | 40 | 70.28 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.9 | 0.03 | 60 | 2.76 | 0.01 | 20 | 19.29 | 0.19 | 190 | 8.014 | -72.086 | -72086 | 8.05 | 0.06 | 120 | 70.67 | 0.03 | 60 | 18.99 | 0.07 | 140 | 3.11 | 0.07 | 140 | 69.66 | 0.16 | 320 | 5.39 | 0.07 | 140 | 9.75 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 77.18 | 0.17 | 680 | 9.01 | 0.05 | 200 | 6.53 | 0.04 | 80 | 12.03 | 0.02 | 40 | 6.87 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0
21 | 4.66 | 0.01 | 10 | 3.3 | 0.01 | 10 | 80.34 | 0.03 | 60 | 70.3 | 0.02 | 40 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.94 | 0.04 | 80 | 2.78 | 0.02 | 40 | 19.49 | 0.2 | 200 | 8.19 | 0.176 | 176 | 8.11 | 0.06 | 120 | 70.7 | 0.03 | 60 | 19.07 | 0.08 | 160 | 3.17 | 0.06 | 120 | 69.8 | 0.14 | 280 | 5.45 | 0.06 | 120 | 9.76 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 77.35 | 0.17 | 680 | 9.06 | 0.05 | 200 | 6.57 | 0.04 | 80 | 12.06 | 0.03 | 60 | 6.87 | 0 | 0 | 4.19 | 0.01 | 20
22 | 4.66 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 80.36 | 0.02 | 40 | 70.32 | 0.02 | 40 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.97 | 0.03 | 60 | 2.8 | 0.02 | 40 | 19.66 | 0.17 | 170 | 8.23 | 0.04 | 40 | 8.16 | 0.05 | 100 | 70.73 | 0.03 | 60 | 19.14 | 0.07 | 140 | 3.24 | 0.07 | 140 | 69.94 | 0.14 | 280 | 5.51 | 0.06 | 120 | 9.77 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 77.51 | 0.16 | 640 | 9.11 | 0.05 | 200 | 6.6 | 0.03 | 60 | 12.08 | 0.02 | 40 | 6.88 | 0.01 | 20 | 4.19 | 0 | 0
23 | 4.67 | 0.01 | 10 | 3.31 | 0.01 | 10 | 80.38 | 0.02 | 40 | 70.33 | 0.01 | 20 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 6.99 | 0.02 | 40 | 2.82 | 0.02 | 40 | 19.82 | 0.16 | 160 | 8.27 | 0.04 | 40 | 8.19 | 0.03 | 60 | 70.75 | 0.02 | 40 | 19.2 | 0.06 | 120 | 3.3 | 0.06 | 120 | 70.03 | 0.09 | 180 | 5.56 | 0.05 | 100 | 9.78 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 77.66 | 0.15 | 600 | 9.15 | 0.04 | 160 | 6.62 | 0.02 | 40 | 12.09 | 0.01 | 20 | 6.88 | 0 | 0 | 4.2 | 0.01 | 20
24 | 4.68 | 0.01 | 10 | 3.31 | 0 | 0 | 80.39 | 0.01 | 20 | 70.33 | 0 | 0 | 25.91 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 7.01 | 0.02 | 40 | 2.84 | 0.02 | 40 | 19.94 | 0.12 | 120 | 8.3 | 0.03 | 30 | 8.21 | 0.02 | 40 | 70.78 | 0.03 | 60 | 19.25 | 0.05 | 100 | 3.35 | 0.05 | 100 | 70.12 | 0.09 | 180 | 5.61 | 0.05 | 100 | 9.79 | 0.01 | 40 | 49.82 | 0 | 0 | 77.77 | 0.11 | 440 | 9.19 | 0.04 | 160 | 6.65 | 0.03 | 60 | 12.11 | 0.02 | 40 | 6.89 | 0.01 | 20 | 4.21 | 0.01 | 20

## Гридино
Таблица ПС Гридино почасовых записей показаний электрических счетчиков в режимный день 17.06.2015г.
часы суток | Ввод Т - 1 | [5 empty] | Лещевка Коневка | [5 empty] | Комплекс Ввод Т - 2 | [8 empty] | ТСН - 1/2 Резерв
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия
| расч.коэф. |  | 3000 | расч.коэф. |  | 3000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 3000 | расч.коэф. |  | 3000 | расч.коэф. |  | 1 | расч.коэф. |  | 3000
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 695.63 |  |  | 627.97 |  |  | 68.98 |  |  | 7.21 |  |  | 38.38 |  |  | 4.27 | #VALUE! | #VALUE! | 3.56 | #VALUE! | #VALUE! | 87 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
1 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.02 | 0.04 | 40 | 7.22 | 0.01 | 20 | 38.38 | 0 | 0 | 4.29 | 0.02 | 60 | 3.58 | 0.02 | 60 | 87.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.1 | 0.08 | 80 | 7.23 | 0.01 | 20 | 38.38 | 0 | 0 | 4.31 | 0.02 | 60 | 3.6 | 0.02 | 60 | 87.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
3 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.14 | 0.04 | 40 | 7.24 | 0.01 | 20 | 38.38 | 0 | 0 | 4.33 | 0.02 | 60 | 3.62 | 0.02 | 60 | 87.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
4 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.18 | 0.04 | 40 | 7.25 | 0.01 | 20 | 38.38 | 0 | 0 | 4.35 | 0.02 | 60 | 3.64 | 0.02 | 60 | 88.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
5 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.22 | 0.04 | 40 | 7.26 | 0.01 | 20 | 38.38 | 0 | 0 | 4.37 | 0.02 | 60 | 3.66 | 0.02 | 60 | 88.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
6 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.26 | 0.04 | 40 | 7.27 | 0.01 | 20 | 38.38 | 0 | 0 | 4.39 | 0.02 | 60 | 3.68 | 0.02 | 60 | 88.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
7 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.3 | 0.04 | 40 | 7.28 | 0.01 | 20 | 38.38 | 0 | 0 | 4.42 | 0.03 | 90 | 3.71 | 0.03 | 90 | 89.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
8 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.34 | 0.04 | 40 | 7.3 | 0.02 | 40 | 38.39 | 0.01 | 10 | 4.44 | 0.02 | 60 | 3.73 | 0.02 | 60 | 89.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
9 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.38 | 0.04 | 40 | 7.32 | 0.02 | 40 | 38.39 | 0 | 0 | 4.47 | 0.03 | 90 | 3.76 | 0.03 | 90 | 89.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
10 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.4 | 0.02 | 20 | 7.34 | 0.02 | 40 | 38.39 | 0 | 0 | 4.49 | 0.02 | 60 | 3.78 | 0.02 | 60 | 90 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
11 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.44 | 0.04 | 40 | 7.36 | 0.02 | 40 | 38.39 | 0 | 0 | 4.51 | 0.02 | 60 | 3.8 | 0.02 | 60 | 90.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
12 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.5 | 0.06 | 60 | 7.38 | 0.02 | 40 | 38.39 | 0 | 0 | 4.54 | 0.03 | 90 | 3.83 | 0.03 | 90 | 90.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
13 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.56 | 0.06 | 60 | 7.4 | 0.02 | 40 | 38.4 | 0.01 | 10 | 4.57 | 0.03 | 90 | 3.85 | 0.02 | 60 | 90.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
14 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.62 | 0.06 | 60 | 7.42 | 0.02 | 40 | 38.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0.03 | 90 | 3.88 | 0.03 | 90 | 91.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
15 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.68 | 0.06 | 60 | 7.44 | 0.02 | 40 | 38.4 | 0 | 0 | 4.63 | 0.03 | 90 | 3.91 | 0.03 | 90 | 91.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
16 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.74 | 0.06 | 60 | 7.46 | 0.02 | 40 | 38.4 | 0 | 0 | 4.66 | 0.03 | 90 | 3.94 | 0.03 | 90 | 92.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.8 | 0.06 | 60 | 7.48 | 0.02 | 40 | 38.4 | 0 | 0 | 4.7 | 0.04 | 120 | 3.97 | 0.03 | 90 | 93 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
18 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.87 | 0.07 | 70 | 7.5 | 0.02 | 40 | 38.4 | 0 | 0 | 4.74 | 0.04 | 120 | 4 | 0.03 | 90 | 93.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
19 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 69.94 | 0.07 | 70 | 7.52 | 0.02 | 40 | 38.41 | 0.01 | 10 | 4.78 | 0.04 | 120 | 4.03 | 0.03 | 90 | 93.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
20 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 70 | 0.06 | 60 | 7.54 | 0.02 | 40 | 38.41 | 0 | 0 | 4.82 | 0.04 | 120 | 4.06 | 0.03 | 90 | 94.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
21 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 70.06 | 0.06 | 60 | 7.56 | 0.02 | 40 | 38.41 | 0 | 0 | 4.86 | 0.04 | 120 | 4.09 | 0.03 | 90 | 94.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
22 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 70.12 | 0.06 | 60 | 7.58 | 0.02 | 40 | 38.41 | 0 | 0 | 4.9 | 0.04 | 120 | 4.12 | 0.03 | 90 | 94.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
23 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 70.18 | 0.06 | 60 | 7.6 | 0.02 | 40 | 38.41 | 0 | 0 | 4.93 | 0.03 | 90 | 4.15 | 0.03 | 90 | 95 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
24 | 695.63 | 0 | 0 | 627.97 | 0 | 0 | 70.22 | 0.04 | 40 | 7.62 | 0.02 | 40 | 38.41 | 0 | 0 | 4.95 | 0.02 | 60 | 4.17 | 0.02 | 60 | 95.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0

## Никитино
Таблица Никитино почасовых записей показаний электрических счетчиков в режимный день 17.06. 2015г.
часы суток | Ввод Т - 1 | [5 empty] | Тинготомо Кирова | [5 empty] | Козлово ТСН 1 ТСН - 2 | [8 empty] | Ввод Т - 2
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| расч.коэф. |  | 1500 | расч.коэф. |  | 1500 | расч.коэф. |  | 600 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 600 | расч.коэф. |  | 15 | расч.коэф. |  | 15 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность |  | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 85.89 |  |  | 64.07 |  |  | 4.18 |  |  | 8.09 | #VALUE! |  | 8.41 | #VALUE! |  | 89.38 | #VALUE! |  | 299.72 | #VALUE! |  | 8.05 | #VALUE! | #VALUE! | 9.21 | #VALUE!
1 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.2 | 0.02 | 12 | 8.11 | 0.02 | 20 | 8.42 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.74 | 0.02 | 0.3 | 8.07 | 0.02 | 40 | 9.23 | 0.02 | 40
2 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.22 | 0.02 | 12 | 8.13 | 0.02 | 20 | 8.42 | 0 | 0 | 89.38 | 0 | 0 | 299.75 | 0.01 | 0.15 | 8.08 | 0.01 | 20 | 9.24 | 0.01 | 20
3 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.23 | 0.01 | 6 | 8.15 | 0.02 | 20 | 8.43 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.76 | 0.01 | 0.15 | 8.09 | 0.01 | 20 | 9.25 | 0.01 | 20
4 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.24 | 0.01 | 6 | 8.16 | 0.01 | 10 | 8.44 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.77 | 0.01 | 0.15 | 8.1 | 0.01 | 20 | 9.26 | 0.01 | 20
5 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.25 | 0.01 | 6 | 8.17 | 0.01 | 10 | 8.44 | 0 | 0 | 89.38 | 0 | 0 | 299.78 | 0.01 | 0.15 | 8.11 | 0.01 | 20 | 9.27 | 0.01 | 20
6 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.26 | 0.01 | 6 | 8.19 | 0.02 | 20 | 8.45 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.79 | 0.01 | 0.15 | 8.12 | 0.01 | 20 | 9.29 | 0.02 | 40
7 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.27 | 0.01 | 6 | 8.21 | 0.02 | 20 | 8.46 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.8 | 0.01 | 0.15 | 8.14 | 0.02 | 40 | 9.32 | 0.03 | 60
8 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.28 | 0.01 | 6 | 8.24 | 0.03 | 30 | 8.47 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.82 | 0.02 | 0.3 | 8.16 | 0.02 | 40 | 9.36 | 0.04 | 80
9 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.29 | 0.01 | 6 | 8.27 | 0.03 | 30 | 8.49 | 0.02 | 12 | 89.38 | 0 | 0 | 299.84 | 0.02 | 0.3 | 8.18 | 0.02 | 40 | 9.38 | 0.02 | 40
10 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.31 | 0.02 | 12 | 8.29 | 0.02 | 20 | 8.49 | 0 | 0 | 89.38 | 0 | 0 | 299.85 | 0.01 | 0.15 | 8.2 | 0.02 | 40 | 9.4 | 0.02 | 40
11 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.33 | 0.02 | 12 | 8.32 | 0.03 | 30 | 8.5 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.87 | 0.02 | 0.3 | 8.22 | 0.02 | 40 | 9.42 | 0.02 | 40
12 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.35 | 0.02 | 12 | 8.34 | 0.02 | 20 | 8.51 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.89 | 0.02 | 0.3 | 8.23 | 0.01 | 20 | 9.44 | 0.02 | 40
13 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.36 | 0.01 | 6 | 8.36 | 0.02 | 20 | 8.52 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.92 | 0.03 | 0.45 | 8.25 | 0.02 | 40 | 9.46 | 0.02 | 40
14 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.38 | 0.02 | 12 | 8.4 | 0.04 | 40 | 8.53 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.93 | 0.01 | 0.15 | 8.28 | 0.03 | 60 | 9.48 | 0.02 | 40
15 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.4 | 0.02 | 12 | 8.42 | 0.02 | 20 | 8.54 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.96 | 0.03 | 0.45 | 8.29 | 0.01 | 20 | 9.5 | 0.02 | 40
16 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.42 | 0.02 | 12 | 8.44 | 0.02 | 20 | 8.55 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 299.98 | 0.02 | 0.3 | 8.31 | 0.02 | 40 | 9.52 | 0.02 | 40
17 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.44 | 0.02 | 12 | 8.47 | 0.03 | 30 | 8.56 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 300.01 | 0.03 | 0.45 | 8.33 | 0.02 | 40 | 9.54 | 0.02 | 40
18 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.46 | 0.02 | 12 | 8.5 | 0.03 | 30 | 8.57 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 300.03 | 0.02 | 0.3 | 8.35 | 0.02 | 40 | 9.56 | 0.02 | 40
19 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.48 | 0.02 | 12 | 8.53 | 0.03 | 30 | 8.58 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 300.04 | 0.01 | 0.15 | 8.37 | 0.02 | 40 | 9.58 | 0.02 | 40
20 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 |  | 4.5 | 0.02 | 12 | 8.55 | 0.02 | 20 | 8.59 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 300.06 | 0.02 | 0.3 | 8.39 | 0.02 | 40 | 9.6 | 0.02 | 40
21 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.52 | 0.02 | 12 | 8.57 | 0.02 | 20 | 8.61 | 0.02 | 12 | 89.38 | 0 | 0 | 300.07 | 0.01 | 0.15 | 8.41 | 0.02 | 40 | 9.62 | 0.02 | 40
22 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.54 | 0.02 | 12 | 8.6 | 0.03 | 30 | 8.62 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 300.08 | 0.01 | 0.15 | 8.43 | 0.02 | 40 | 9.64 | 0.02 | 40
23 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.56 | 0.02 | 12 | 8.62 | 0.02 | 20 | 8.63 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 300.1 | 0.02 | 0.3 | 8.45 | 0.02 | 40 | 9.65 | 0.01 | 20
24 | 85.89 | 0 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 4.57 | 0.01 | 6 | 8.64 | 0.02 | 20 | 8.64 | 0.01 | 6 | 89.38 | 0 | 0 | 300.12 | 0.02 | 0.3 | 8.46 | 0.01 | 20 | 9.66 | 0.01 | 20

## Вожега 110 кВ
Таблица почасовых записей показаний электрических счетчиков в режимный день 17.06. 2015г.
часы суток | Явенга | [5 empty] | Харовск
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| расч.коэф. |  | 132000 | расч.коэф. |  | 132000 | расч.коэф. |  | 132000 | расч.коэф. |  | 132000
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 1306.81 |  |  | 1155.91 |  |  | 1542.55 |  |  | 2031.23
1 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
2 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
3 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
4 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
5 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
6 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
7 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
8 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
9 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
10 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
11 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
12 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.54 | -0.01 | -1320 | 2031.23 | 0 | 0
13 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0.01 | 1320 | 2031.23 | 0 | 0
14 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
15 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
16 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
17 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
18 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
19 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
20 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
21 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
22 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
23 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0
24 | 1306.81 | 0 | 0 | 1155.91 | 0 | 0 | 1542.55 | 0 | 0 | 2031.23 | 0 | 0

## Сурково
Таблица ПС Сурково почасовых записей показаний электрических счетчиков в режимный день 17.06. 2015г.
часы суток | Ввод Т - 1 | [5 empty] | Заберезник Дровдиль | [5 empty] | Калинина Вперед | [5 empty] | Прогресс Север | [5 empty] | Ввод Т - 2 | [6 empty] | ТСН - 1/2
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия
| расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 1500 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 600 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 1
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 75.66 | #VALUE! | #VALUE! | 49.39 | #VALUE! | #VALUE! | 20.36 | #VALUE! | #VALUE! | 682.58 | #VALUE! | #VALUE! | 60.7 | #VALUE! | #VALUE! | 50.81 | #VALUE! | #VALUE! | 50.1 | #VALUE! | #VALUE! | 4.01 | #VALUE! | #VALUE! | 63.2 | #VALUE! | #VALUE! | 12.89 | #VALUE! | #VALUE! | 3599 | #VALUE! | #VALUE!
1 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.37 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 60.76 | 0.06 | 60 | 50.82 | 0.01 | 10 | 50.12 | 0.02 | 20 | 4.02 | 0.01 | 6 | 63.25 | 0.05 | 100 | 12.96 | 0.07 | 140 | 3599 | 0 | 0
2 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.38 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 60.82 | 0.06 | 60 | 50.83 | 0.01 | 10 | 50.13 | 0.01 | 10 | 4.03 | 0.01 | 6 | 63.3 | 0.05 | 100 | 13.03 | 0.07 | 140 | 3600 | 1 | 1
3 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.39 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 60.88 | 0.06 | 60 | 50.84 | 0.01 | 10 | 50.14 | 0.01 | 10 | 4.03 | 0 | 0 | 63.35 | 0.05 | 100 | 13.1 | 0.07 | 140 | 3601 | 1 | 1
4 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.4 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 60.94 | 0.06 | 60 | 50.85 | 0.01 | 10 | 50.15 | 0.01 | 10 | 4.03 | 0 | 0 | 63.41 | 0.06 | 120 | 13.18 | 0.08 | 160 | 3601 | 0 | 0
5 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.41 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 61 | 0.06 | 60 | 80.86 | 30.01 | 30010 | 50.18 | 0.03 | 30 | 4.04 | 0.01 | 6 | 63.48 | 0.07 | 140 | 13.26 | 0.08 | 160 | 3601 | 0 | 0
6 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.42 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 61.02 | 0.02 | 20 | 50.87 | -29.99 | -29990 | 50.2 | 0.02 | 20 | 4.04 | 0 | 0 | 63.53 | 0.05 | 100 | 13.33 | 0.07 | 140 | 3601 | 0 | 0
7 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.43 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 61.19 | 0.17 | 170 | 50.89 | 0.02 | 20 | 50.23 | 0.03 | 30 | 4.05 | 0.01 | 6 | 63.6 | 0.07 | 140 | 13.38 | 0.05 | 100 | 3602 | 1 | 1
8 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.45 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 61.27 | 0.08 | 80 | 50.9 | 0.01 | 10 | 50.25 | 0.02 | 20 | 4.05 | 0 | 0 | 63.68 | 0.08 | 160 | 13.45 | 0.07 | 140 | 3602 | 0 | 0
9 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.47 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 61.43 | 0.16 | 160 | 50.92 | 0.02 | 20 | 50.28 | 0.03 | 30 | 4.06 | 0.01 | 6 | 63.81 | 0.13 | 260 | 13.54 | 0.09 | 180 | 3602 | 0 | 0
10 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.49 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 61.57 | 0.14 | 140 | 50.94 | 0.02 | 20 | 50.34 | 0.06 | 60 | 4.07 | 0.01 | 6 | 63.92 | 0.11 | 220 | 13.62 | 0.08 | 160 | 3603 | 1 | 1
11 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.51 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 61.71 | 0.14 | 140 | 50.95 | 0.01 | 10 | 50.37 | 0.03 | 30 | 4.08 | 0.01 | 6 | 64.03 | 0.11 | 220 | 13.71 | 0.09 | 180 | 3603 | 0 | 0
12 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.52 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 61.82 | 0.11 | 110 | 50.96 | 0.01 | 10 | 50.41 | 0.04 | 40 | 4.09 | 0.01 | 6 | 64.12 | 0.09 | 180 | 13.78 | 0.07 | 140 | 3603 | 0 | 0
13 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.54 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 61.93 | 0.11 | 110 | 50.97 | 0.01 | 10 | 50.45 | 0.04 | 40 | 4.1 | 0.01 | 6 | 64.21 | 0.09 | 180 | 13.86 | 0.08 | 160 | 3604 | 1 | 1
14 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.56 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 62.04 | 0.11 | 110 | 50.99 | 0.02 | 20 | 50.49 | 0.04 | 40 | 4.11 | 0.01 | 6 | 64.31 | 0.1 | 200 | 13.93 | 0.07 | 140 | 3604 | 0 | 0
15 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.58 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 62.14 | 0.1 | 100 | 51 | 0.01 | 10 | 50.52 | 0.03 | 30 | 4.12 | 0.01 | 6 | 64.34 | 0.03 | 60 | 14 | 0.07 | 140 | 3604 | 0 | 0
16 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.6 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 62.25 | 0.11 | 110 | 51.02 | 0.02 | 20 | 50.56 | 0.04 | 40 | 4.13 | 0.01 | 6 | 64.48 | 0.14 | 280 | 14.08 | 0.08 | 160 | 3605 | 1 | 1
17 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.61 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 62.36 | 0.11 | 110 | 51.04 | 0.02 | 20 | 50.59 | 0.03 | 30 | 4.14 | 0.01 | 6 | 64.57 | 0.09 | 180 | 14.16 | 0.08 | 160 | 3605 | 0 | 0
18 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.63 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 62.47 | 0.11 | 110 | 51.05 | 0.01 | 10 | 50.62 | 0.03 | 30 | 4.14 | 0 | 0 | 64.66 | 0.09 | 180 | 14.23 | 0.07 | 140 | 3605 | 0 | 0
19 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.64 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 62.59 | 0.12 | 120 | 51.07 | 0.02 | 20 | 50.67 | 0.05 | 50 | 4.15 | 0.01 | 6 | 64.76 | 0.1 | 200 | 14.31 | 0.08 | 160 | 3605 | 0 | 0
20 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.66 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 62.71 | 0.12 | 120 | 51.08 | 0.01 | 10 | 50.71 | 0.04 | 40 | 4.16 | 0.01 | 6 | 64.86 | 0.1 | 200 | 14.38 | 0.07 | 140 | 3606 | 1 | 1
21 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.67 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 62.81 | 0.1 | 100 | 51.1 | 0.02 | 20 | 50.75 | 0.04 | 40 | 4.17 | 0.01 | 6 | 64.95 | 0.09 | 180 | 14.44 | 0.06 | 120 | 3606 | 0 | 0
22 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.69 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 62.92 | 0.11 | 110 | 51.11 | 0.01 | 10 | 50.78 | 0.03 | 30 | 4.18 | 0.01 | 6 | 65.04 | 0.09 | 180 | 14.52 | 0.08 | 160 | 3607 | 1 | 1
23 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.71 | 0.02 | 20 | 682.58 | 0 | 0 | 63.02 | 0.1 | 100 | 51.12 | 0.01 | 10 | 50.82 | 0.04 | 40 | 4.18 | 0 | 0 | 65.13 | 0.09 | 180 | 14.59 | 0.07 | 140 | 3607 | 0 | 0
24 | 75.66 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0 | 20.72 | 0.01 | 10 | 682.58 | 0 | 0 | 63.11 | 0.09 | 90 | 51.13 | 0.01 | 10 | 50.85 | 0.03 | 30 | 4.18 | 0 | 0 | 65.19 | 0.06 | 120 | 14.66 | 0.07 | 140 | 3608 | 1 | 1

## Деревенька
Таблица ПС Деревенька почасовых записей показаний электрических счетчиков в режимный день 17.06. 2015г.
часы суток | Ввод Т - 1 | [5 empty] | Смелая Родина | [5 empty] | Мишутино Лукьяново | [5 empty] | База ТСН - 1,2 | [5 empty] | Ленина |  |  |  |  | ВводТ2
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 1500 | расч.коэф. |  | 600 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 600 | расч.коэф. |  | 1 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 24.41 | #VALUE! | #VALUE! | 69.86 | #VALUE! | #VALUE! | 28.4 | #VALUE! | #VALUE! | 1.51 | #VALUE! | #VALUE! | 2.5 | #VALUE! | #VALUE! | 2.5 | #VALUE! | #VALUE! | 72.8 | #VALUE! | #VALUE! | 2013 | #VALUE! | #VALUE! | 51.33 | #VALUE! | #VALUE! | 5.22 | #VALUE! | #VALUE! | 29.22 | #VALUE! | #VALUE!
1 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 1.55 | 0.04 | 24 | 2.6 | 0.1 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 52.88 | 1.55 | 1550 | 5.28 | 0.06 | 120 | 29.3 | 0.08 | 160
2 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.05 | 30 | 2.7 | 0.1 | 100 | 2.6 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 52.94 | 0.06 | 60 | 5.34 | 0.06 | 120 | 29.4 | 0.1 | 200
3 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 28.5 | 0.1 | 150 | 1.66 | 0.06 | 36 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 52.98 | 0.04 | 40 | 5.41 | 0.07 | 140 | 29.49 | 0.09 | 180
4 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0.04 | 24 | 2.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 1 | 1 | 53.03 | 0.05 | 50 | 5.49 | 0.08 | 160 | 29.58 | 0.09 | 180
5 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 1.75 | 0.05 | 30 | 2.7 | 0 | 0 | 2.9 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 53.06 | 0.03 | 30 | 5.61 | 0.12 | 240 | 29.68 | 0.1 | 200
6 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 28.6 | 0.1 | 150 | 1.82 | 0.07 | 42 | 2.8 | 0.1 | 100 | 2.9 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 53.12 | 0.06 | 60 | 5.73 | 0.12 | 240 | 29.79 | 0.11 | 220
7 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 1.87 | 0.05 | 30 | 2.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0.2 | 200 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 53.19 | 0.07 | 70 | 5.85 | 0.12 | 240 | 29.89 | 0.1 | 200
8 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 28.7 | 0.1 | 150 | 1.93 | 0.06 | 36 | 3.1 | 0.3 | 300 | 3.2 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 53.25 | 0.06 | 60 | 5.97 | 0.12 | 240 | 29.99 | 0.1 | 200
9 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 28.8 | 0.1 | 150 | 2.05 | 0.12 | 72 | 3.2 | 0.1 | 100 | 3.2 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 53.32 | 0.07 | 70 | 6.19 | 0.22 | 440 | 30.13 | 0.14 | 280
10 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 28.9 | 0.1 | 150 | 2.15 | 0.1 | 60 | 3.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 53.42 | 0.1 | 100 | 6.38 | 0.19 | 380 | 30.26 | 0.13 | 260
11 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29 | 0.1 | 150 | 2.25 | 0.1 | 60 | 3.3 | 0.1 | 100 | 3.4 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 53.49 | 0.07 | 70 | 6.57 | 0.19 | 380 | 30.41 | 0.15 | 300
12 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29.1 | 0.1 | 150 | 2.34 | 0.09 | 54 | 3.4 | 0.1 | 100 | 3.5 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 53.59 | 0.1 | 100 | 6.76 | 0.19 | 380 | 30.56 | 0.15 | 300
13 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29.2 | 0.1 | 150 | 2.45 | 0.11 | 66 | 3.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 53.7 | 0.11 | 110 | 6.97 | 0.21 | 420 | 30.72 | 0.16 | 320
14 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29.3 | 0.1 | 150 | 2.54 | 0.09 | 54 | 3.5 | 0.1 | 100 | 3.7 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 53.8 | 0.1 | 100 | 7.16 | 0.19 | 380 | 30.87 | 0.15 | 300
15 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29.4 | 0.1 | 150 | 2.62 | 0.08 | 48 | 3.6 | 0.1 | 100 | 3.8 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 53.92 | 0.12 | 120 | 7.34 | 0.18 | 360 | 31.01 | 0.14 | 280
16 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29.45 | 0.05 | 75 | 2.7 | 0.08 | 48 | 3.65 | 0.05 | 50 | 3.9 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 54 | 0.08 | 80 | 7.67 | 0.33 | 660 | 31.14 | 0.13 | 260
17 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29.5 | 0.05 | 75 | 2.78 | 0.08 | 48 | 3.7 | 0.05 | 50 | 3.95 | 0.05 | 50 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 54.08 | 0.08 | 80 | 7.89 | 0.22 | 440 | 31.29 | 0.15 | 300
18 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29.6 | 0.1 | 150 | 2.87 | 0.09 | 54 | 3.8 | 0.1 | 100 | 3.98 | 0.03 | 30 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 54.14 | 0.06 | 60 | 8.09 | 0.2 | 400 | 31.45 | 0.16 | 320
19 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29.7 | 0.1 | 150 | 2.97 | 0.1 | 60 | 3.9 | 0.1 | 100 | 4 | 0.02 | 20 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 54.22 | 0.08 | 80 | 8.26 | 0.17 | 340 | 31.59 | 0.14 | 280
20 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29.8 | 0.1 | 150 | 3.05 | 0.08 | 48 | 3.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 54.3 | 0.08 | 80 | 8.44 | 0.18 | 360 | 31.71 | 0.12 | 240
21 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29.85 | 0.05 | 75 | 3.13 | 0.08 | 48 | 4 | 0.1 | 100 | 4.2 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 54.37 | 0.07 | 70 | 8.6 | 0.16 | 320 | 31.84 | 0.13 | 260
22 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 29.9 | 0.05 | 75 | 3.22 | 0.09 | 54 | 4.1 | 0.1 | 100 | 4.3 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 54.46 | 0.09 | 90 | 8.75 | 0.15 | 300 | 31.95 | 0.11 | 220
23 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 30 | 0.1 | 150 | 3.29 | 0.07 | 42 | 4.1 | 0 | 0 | 4.4 | 0.1 | 100 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 54.57 | 0.11 | 110 | 8.79 | 0.04 | 80 | 32.09 | 0.14 | 280
24 | 24.41 | 0 | 0 | 69.86 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.35 | 0.06 | 36 | 4.2 | 0.1 | 100 | 4.44 | 0.04 | 40 | 72.8 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 54.6 | 0.03 | 30 | 8.84 | 0.05 | 100 | 32.22 | 0.13 | 260

## Напряжение на шинах
Напряжение на шинах по ПС Вожегодскому РЭС 17.06.2015.
| ПС Вожега 35 кВ |  | ПС Вожега 10 кВ |  | ПС Никитино 10 кВ |  | ПС Сурково 10 кВ |  | ПС Гридино 10 кВ |  | ПС Дерев - ка10 кВ |  | ПС Вожега 110 кВ
Часы | 1 я СШ | 2 я СШ | 1 я СШ | 2 я СШ | CШ - 1 | СШ - 2 | CШ - 1 | СШ - 2 | СШ - 1 | СШ - 2 | СШ - 1 | СШ - 2 |  | Явенга | Харовск
0 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 1 | 117 | 119
1 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 2 | 116 | 119
2 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 3 | 116 | 119
3 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 4 | 116 | 119
4 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 5 | 116 | 119
5 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 6 | 116 | 119
6 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 7 | 116 | 119
7 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 8 | 116 | 118
8 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 9 | 114 | 117
9 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10 | 10 | 10 | 114 | 116
10 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 11 | 114 | 116
11 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 12 | 114 | 115
12 | 37 | 37 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 13 | 115 | 118
13 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14 | 115 | 117
14 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 15 | 115 | 118
15 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 16 | 115 | 117
16 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 17 | 116 | 117
17 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 18 | 114 | 117
18 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 19 | 114 | 117
19 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 20 | 115 | 117
20 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 21 | 116 | 118
21 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 22 | 116 | 118
22 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 23 | 116 | 119
23 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 24 | 116 | 119
24 | 37 | 37 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5

## Показания Амп ПС
|  | ПС Деревенька показания амперметров 17.06.2015. | [13 empty] | ПС Вожега
[17 empty] | почасовых записей показаний амперметров 17.06.2015. | [21 empty] | ПС Сурково 17.06.2015. | [9 empty] | ПС Гридино 17.06.2015. | [6 empty] | ПС Никитино |  | 17.06.2015.
[12 empty] | ВЛ 10кВ |  |  |  |  | в режимный день 16.06. 2010 г. | [19 empty] | Показания амперметров 17.06. 2009 г. | [9 empty] | Показания амперметров 17.06. 2009 г. | [7 empty] | Показания амперметров 17.06. 2009 г.
часы суток | 10 кВ. | [34 empty] | 10 кВ | [11 empty] | 10 кВ.
| Ввод Т - 1 | Ленина | Смелая | Родина | Мишутино | Лукьяново | База | Ввод Т - 2 | [5 empty] | Часы суток | 10кВ | [15 empty] | ВводТ - 1 35 | Ввод Т - 2 35 | Дер-ка 35кВ | Гри-но 35кВ | СМВ - 110 кВ |  |  | Ввод Т - 1 |  | Калинина | Вперед | Прогресс | Север | Заберезник | Дровдиль | Ввод Т-2 |  | часы суток | Ввод Т - 2 | Лещевка | Коневка | Ввод Т - 1 | Комплекс | Ввод Т - 1 | часы суток | Ввод Т - 1 | Тинготомо | Кирова | Козлово | Ввод Т 2
[15 empty] | Ввод Т - 1 | Ввод Т - 2 | Гараж | Вожегодский | Комплекс | Отрадное | Восточный | Марьино | Сямба | Завод-кой | Жел - ный | Западный | Явенга |  |  | База
[28 empty] | Лен-путь | Чкалова | [6 empty] | ТСН - 1,2 | Часы
0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 12 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 30 | 30 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | 30 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 57 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 25 | 5 | 15 | 4 | 2 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4
3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 55 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 25 | 5 | 15 | 4 | 3 | 0 |  | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4
4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 56 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 25 | 5 | 15 | 4 | 4 | 0 |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4
5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 60 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 25 | 5 | 15 | 4 | 5 | 0 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4
6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 80 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 25 | 5 | 15 | 4 | 6 | 0 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4
7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 85 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 18 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 25 | 5 | 15 | 4 | 7 | 0 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 |  | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 90 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | 18 | 1 | 50 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 | 28 | 7 | 15 | 4 | 8 | 0 |  | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | 90 | 10 | 2 | 10 | 5 | 9 | 10 | 130 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 50 | 3 | 60 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 30 | 30 | 7 | 15 | 4 | 9 | 0 |  | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5
10 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 90 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 130 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 | 30 | 3 | 50 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 35 | 35 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 |  | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 |  | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
11 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 | [5 empty] | 11 | 10 | 130 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 52 | 3 | 50 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 35 | 35 | 5 | 15 | 5 | 11 | 0 |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
12 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | [5 empty] | 12 | 10 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 20 | 3 | 50 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 35 | 35 | 5 | 15 | 5 | 12 | 0 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5
13 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | [5 empty] | 13 | 10 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 13 | 20 | 3 | 50 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 35 | 35 | 5 | 15 | 5 | 13 | 0 |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5
14 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | [5 empty] | 14 | 5 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 52 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 35 | 35 | 5 | 15 | 5 | 14 | 0 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5
15 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | [5 empty] | 15 | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 32 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | 40 | 4 | 15 | 5 | 15 | 0 |  | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
16 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | [5 empty] | 16 | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 30 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 35 | 35 | 4 | 15 | 5 | 16 | 0 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |  | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
17 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | [5 empty] | 17 | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 25 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 37 | 37 | 4 | 15 | 4 | 17 | 0 |  | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 |  | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
18 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | [5 empty] | 18 | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 35 | 35 | 4 | 15 | 4 | 18 | 0 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5
19 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | [5 empty] | 19 | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8 | 20 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 35 | 35 | 4 | 15 | 4 | 19 | 0 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 |  | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5
20 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | [5 empty] | 20 | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8 | 20 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 35 | 35 | 4 | 15 | 4 | 20 | 0 |  | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5
21 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | [5 empty] | 21 | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 20 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 35 | 35 | 4 | 15 | 4 | 21 | 0 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5
22 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | [5 empty] | 22 | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 35 | 35 | 4 | 15 | 4 | 22 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
23 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | [5 empty] | 23 | 5 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 12 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 35 | 35 | 4 | 15 | 4 | 23 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 |  | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | [5 empty] | 24 | 5 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 35 | 35 | 4 | 15 | 4 | 24 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |  | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
[9 empty] | 85 | 10 | 2 | 5 | 5 | [13 empty] | 3 | [6 empty] | 4
4
[9 empty] | 85 | 10 | 2 | 5 | 5
[9 empty] | 80 | 5 | 2 | 5 | 5
[9 empty] | 80 | 5 | 2 | 5 | 5
[9 empty] | 80 | 5 | 2 | 5 | 5
[9 empty] | 90 | 5 | 2 | 5 | 5
[9 empty] | 95 | 5 | 2 | 10 | 5
[9 empty] | 90 | 5 | 2 | 5 | 5
[9 empty] | 90 | 5 | 2 | 5 | 5
[9 empty] | 90 | 3 | 2 | 5 | 5
[9 empty] | 90 | 3 | 2 | 5 | 5
[9 empty] | 80 | 3 | 2 | 5 | 5
[9 empty] | 70 | 3 | 2 | 5 | 5
Note on AV7: Вожега Диспетчер:
Note on BF7: Вожега Диспетчер: