## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Антушево | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Антушево Резерв ао | 0.0664 | 0.0664 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Резерв ап | 8.2161 | 8.2161 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 1 ао | 0.0586 | 0.0586 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 1 ап | 223.9476 | 224.1154 | 12000 | 2013.6 | 2013.6 | 0 | 0
10 Антушево Т 2 ао | 0.0423 | 0.0423 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 2 ап | 431.204 | 431.5273 | 12000 | 3879.6 | 3879.6 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | 227.5572 | 227.6087 | 1500 | 77.25 | 77.25 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | 0.0332 | 0.0332 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | 187.7403 | 187.8048 | 2000 | 129 | 129 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | 0.0312 | 0.0312 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Зорино ао | 1433.9434 | 1435.1978 | 1500 | 1881.6 | 1881.6 | 0 | 0
10 Антушево-Зорино ап | 0.1731 | 0.1731 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ао | 66.3762 | 66.4119 | 1500 | 53.55 | 53.55 | 0 | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ап | 0.1911 | 0.1911 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Новишки ао | 1016.8697 | 1017.6533 | 1500 | 1175.4 | 1175.4 | 0 | 0
10 Антушево-Новишки ап | 0.178 | 0.178 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Перховта ао | 837.1329 | 837.8554 | 2000 | 1445 | 1445 | 0 | 0
10 Антушево-Перховта ап | 0.1314 | 0.1314 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Солмас ао | 1141.7363 | 1142.5103 | 1500 | 1161 | 1161 | 0 | 0
10 Антушево-Солмас ап | 0.1966 | 0.1966 | 1500 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ао | 9.8344 | 9.8344 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ап | 4.221 | 4.221 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево СВ ао | 8286.6872 | 8292.8764 | 66000 | 408487.2 | 408487.2 | 0 | 0
110 Антушево СВ ап | 6.8835 | 6.8835 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Т 1 ао | 159.6826 | 159.7866 | 66000 | 6864 | 6864 | 0 | 0
110 Антушево Т 1 ап | 3.895 | 3.895 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Т 2 ао | 791.8646 | 792.4712 | 66000 | 40035.6 | 40035.6 | 0 | 0
110 Антушево Т 2 ап | 9.9085 | 9.9085 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Антушево СВ ао | 104.8304 | 104.8304 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево СВ ап | 19.0492 | 19.0492 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево Т 1 ао | 10441.839 | 10441.839 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево Т 1 ап | 68.8143 | 69.2635 | 10500 | 4716.6 | 4716.6 | 0 | 0
35 Антушево Т 2 ао | 0.5341 | 0.5341 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево Т 2 ап | 3757.8219 | 3761.2354 | 10500 | 35841.75 | 35841.75 | 0 | 0
35 Антушево-Артюшинская ао | 4542.1844 | 4545.5946 | 10500 | 35807.1 | 35807.1 | 0 | 0
35 Антушево-Артюшинская ап | 0.0268 | 0.0268 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево-Никоновская ао | 1936.653 | 1937.9987 | 3500 | 4709.95 | 4709.95 | 0 | 0
35 Антушево-Никоновская ап | 0.028 | 0.028 | 3500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 548278.2 | 548278.2 | 0